**Nazwa głównego laboratorium:** Laboratorium technik mikroskopowych (LTM)

**Nazwa „pod-laboratorium”:** Laboratorium transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM-LAB)

**Ogólny opis prowadzonych prac:** Laboratorium przeznaczone do przeprowadzania analiz ultrastrukturalnych tkanek roślinnych i zwierzęcych: wywoływanie klisz z transmisyjnego mikroskopu elektronowego.

**Najważniejsze wyposażenie:** powiększalnik, stoły laboratoryjne, zlew, lodówka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Numer ewidencyjny pomieszczenia** |  |
| 1 | Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę / odpowiedzialnej za pomieszczenie | Izabela Poprawa / Danuta Urbańska-Jasik |
| 2 | Nazwa pomieszczenia | Ciemnia fotograficzna |
| 3 | Oczekiwana powierzchnia pomieszczenia [m2] | 20 m2 |
| 4 | Pomieszczenia pomocnicze (podać powierzchnię jeżeli znana) | nie |
| 5 | Prognozowana ilość osób w pomieszczeniu | 1 |
| 6 | Opis przewidywanej działalności w pomieszczeniu | Badania laboratoryjne: wywoływanie klisz z transmisyjnego mikroskopu elektronowego |
| 7 | Występowanie wyposażenia lub urządzeń o znacznej masie (powyżej 150kg) [oszacować ilość sztuk i masę pojedynczej sztuki] | nie |
| 8 | Wyposażenie sanitarne | zlewy (stół ze stanowiskami do mycia) |
| 9 | Wyposażenie wymagające mediów (podać dodatkowo urządzenie wymagające mocy el. powyżej 4kW) | nie |
| 10 | Instalacja klimatyzacyjna [precyzyjna lub zwykła / brak] | precyzyjna |
| 11 | Instalacja gazu ziemnego [podać rodzaj odbiornika i orientacyjną ilość] | nie |
| 12 | Instalacja gazów technicznych [wymienić rodzaje i klasy czystości jeżeli wymagane] | nie |
| 13 | Inne instalacje (np. wody demineralizowanej, wody zmiękczonej, nawilżania, nawadniania, suszenia, sterylizacji itp.) | Woda demineralizowana |
| 14 | Występowanie urządzeń wymagających wody chłodzącej/chłodzenia klimatyzacją [podać rodzaj i ilość urządzeń] | nie |
| 15 | Występowanie promieniowania jonizującego | nie |
| 16 | Występowanie zagrożeń ze zbioru przewidzianego przepisami BHP | nie |
| 17 | Wymaganie niezawodności lub dublowania jakiejkolwiek instalacji | nie |
| 18 | Przewidywana liczba przyłączy internetowych, telefonicznych, prądowych zwykłych i prądowych komputerowych. | Gniazda ogólne [230V]: 12  Gniazda zasilania „komputerów” [230V]: 0  Sieć komputerowa (ilość gniazdek): 0  Punkt WI-FI: tak  Gniazda telefoniczne: 0 |
| 19 | Czy pomieszczenie powinno być włączone do systemu monitoringu obiektu? | nie |
| 20 | Czy pomieszczenie wymaga dodatkowego dostępu z zewnątrz budynku? (kwaszarnia, magazyn utylizacji, odczynników etc.) | nie |
| 21 | Czy pomieszczenie wymaga jakiś szczególnych ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami? | nie |
| 22 | Czy pomieszczenie wymaga specjalistycznego oświetlenia i ewentualnej możliwości programowania cyklu świetlnego. | Wymaga zainstalowania lamp ciemniowych |
| 23 | Czy pomieszczenie powinno być włączone do centralnego systemu drukowania? | nie |
| 24 | Inne wymagania | Brak okien, lokalizacja blisko pomieszczenia z transmisyjnym mikroskopem elektronowym  Ściany pomalowane na czarno. Ścianka działowa oddzielająca lodówki od pozostałej części pomieszczenia.  Kontrola dostępu (karty), nieprzeźroczyste drzwi. |