**Nazwa „Garaże”:**

**Ogólny opis prowadzonych prac:** Garaże do garażowania jednostek pływających

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Numer ewidencyjny pomieszczenia** |  |
| 1 | Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę / odpowiedzialnej za pomieszczenie | Andrzej Woźnica |
| 2 | Nazwa pomieszczenia | Garaże |
| 3 | Oczekiwana powierzchnia pomieszczenia [m2] | 40 m2 szerokość wjazdu miejsce na samochód z przyczepą, przyczepy dodatkowej do transportu kajaków, półki na kajaki, pontony, wiosła |
| 4 | Pomieszczenia pomocnicze (podać powierzchnię jeżeli znana) | Magazyn do przechowywania paliwa do łodzi, wieszania silników zaburtowych 10 m2 |
| 5 | Prognozowana ilość osób w pomieszczeniu |  |
| 6 | Opis przewidywanej działalności w pomieszczeniu | Garażowanie sprzętu pływającego, przygotowanie sprzętu pływającego do wyjazdów terenowych |
| 7 | Występowanie wyposażenia lub urządzeń o znacznej masie (powyżej 150kg) [oszacować ilość sztuk i masę pojedynczej sztuki] | Samochód trenowy (1,5 t); łódź badawcza (0,5 t); 2 przyczepy transportowe |
| 8 | Wyposażenie sanitarne | zlew |
| 9 | Wyposażenie wymagające mediów (podać dodatkowo urządzenie wymagające mocy el. powyżej 4kW) | Myjka ciśnieniowa do mycia sprzętu terenowego, kratka ściekowa w podłodze do odprowadzenia wody z mycia i płukania łodzi i samochodów. |
| 10 | Instalacja klimatyzacyjna [precyzyjna lub zwykła / brak] | Nie |
| 11 | Instalacja gazu ziemnego [podać rodzaj odbiornika i orientacyjną ilość] | Nie |
| 12 | Instalacja gazów technicznych [wymienić rodzaje i klasy czystości jeżeli wymagane] | Nie |
| 13 | Inne instalacje (np. wody demineralizowanej, wody zmiękczonej, nawilżania, nawadniania, suszenia, sterylizacji itp.) | Nie |
| 14 | Występowanie urządzeń wymagających wody chłodzącej/chłodzenia klimatyzacją [podać rodzaj i ilość urządzeń] |  |
| 15 | Występowanie promieniowania jonizującego | Nie |
| 16 | Występowanie zagrożeń ze zbioru przewidzianego przepisami BHP | Nie |
| 17 | Wymaganie niezawodności lub dublowania jakiejkolwiek instalacji | Nie |
| 18 | Przewidywana liczba przyłączy internetowych i wymagania względem zdalnego przesyłu danych | Telefon, 10 gniazdek prądowych |
| 19 | Czy pomieszczenie powinno być włączone do systemu monitoringu obiektu? | Tak |
| 20 | Czy pomieszczenie wymaga dodatkowego dostępu z zewnątrz budynku? (kwaszarnia, magazyn utylizacji, odczynników etc.) | Tak, wyjazd z garażu wysokość około 2,5; należy wziąć pod uwagę zapinanie przyczepy i wyjazd samochodu z przyczepą z łodzią z garażu, podjazd nie może być zbyt ostry, najlepiej na jednym poziomie. |
| 21 | Czy pomieszczenie wymaga jakiś szczególnych ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami? | Nie |
| 22 | Czy pomieszczenie wymaga specjalistycznego oświetlenia i ewentualnej możliwości programowania cyklu świetlnego. | Nie |
| 23 | Czy pomieszczenie powinno być włączone do centralnego systemu drukowania? | Nie |
| 24 | Inne wymagania | Czujki dymu |