**Rodzaj pomieszczenia: Pracownia przygotowawcza dla analiz gleby i roślin**

**Nazwa Zespołu Badawczego / Nazwisko indywidualnego badacza planującego wykorzystanie pomieszczenia:** Zespół Ekologii / Karolina Bierza, Joanna Kohyt, Izabella Franiel

**Dotychczas wykorzystywana powierzchnia [m2]: 20**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Numer ewidencyjny pomieszczenia** |  |
| 1 | Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę / odpowiedzialnej za pomieszczenie | Gabriela Barczyk |
| 2 | Nazwa pomieszczenia | **Pracownia przygotowawcza dla analiz gleby i roślin** |
| 3 | Oczekiwana powierzchnia pomieszczenia [m2] | 36 |
| 4 | Pomieszczenia pomocnicze (podać powierzchnię jeżeli znana) | Magazyn podręczny do przechowywania prób gleby i roślin [20m2] |
| 5 | Prognozowana ilość osób w pomieszczeniu | 3 |
| 6 | Opis przewidywanej działalności w pomieszczeniu | Suszenie i przechowywanie prób glebowych i roślinnych |
| 7 | Występowanie wyposażenia lub urządzeń o znacznej masie (powyżej 150kg) [oszacować ilość sztuk i masę pojedynczej sztuki] | 6 suszarek po 94kg  2 komory badań cieplnych po 57kg |
| 8 | Wyposażenie sanitarne |  |
| 9 | Wyposażenie wymagające mediów (podać dodatkowo urządzenie wymagające mocy el. powyżej 4kW) | 6 suszarek - 230V  2 komory badań cieplnych – 230V |
| 11 | Instalacja gazu ziemnego [podać rodzaj odbiornika i orientacyjną ilość] | NIE |
| 12 | Instalacja gazów technicznych [wymienić rodzaje i klasy czystości jeżeli wymagane] | NIE |
| 13 | Inne instalacje (np. wody demineralizowanej, wody zmiękczonej, nawilżania, nawadniania, suszenia, sterylizacji itp.) | NIE |
| 14 | Występowanie promieniowania jonizującego | NIE |
| 15 | Występowanie zagrożeń ze zbioru przewidzianego przepisami BHP | Zagrożenie pożarowe- w pomieszczeniu powinno zainstalować się czujniki dymu lub inny system przeciwpożarowy |
| 16 | Wymaganie niezawodności lub dublowania jakiejkolwiek instalacji | NIE |
| 17 | Czy pomieszczenie powinno być włączone do systemu monitoringu obiektu? | NIE |
| 18 | Instalacja klimatyzacyjna [precyzyjna lub zwykła / brak] | NIE |
| 19 | Rodzaj hodowli | - |
| 20 | Organizacja przestrzeni | Suszarki i KBC powinny stanąć na 8 stołach aparaturowych wyposażonych w szafki i szuflady podblatowe. W magazynie regałów na próby glebowe i roślinne |
| 21 | Nazwy gatunków w hodowli (jeśli znane) | - |
| 22 | Szacunkowe wymagane natężenie światła | - |
| 23 | Fotoperiod (jeśli znany) | - |
| 24 | Zakres temperatur hodowli (jeśli znany) | - |
| 25 | Konieczne automatyzacje | - |
| 26 | Inne wymagania | drzwi standardowe z otworami transferowymi w dolnej części drzwi |