**Nazwa głównego laboratorium: Laboratorium Biotechnologii Roślin i Zwierząt (LBRiZ)**

**Nazwa „pod-laboratorium”:** Laboratorium Biofizyki i Biologii Komórki

**Ogólny opis prowadzonych prac:**

Pomiary własności mikromechanicznych obiektów biologicznych

**Najważniejsze wyposażenie:**

CFM (Cellular Force Microscopy) na bazie optycznego mikroskopu inwertowanego, stół antywibracyjny z pompą, Klatka Faraday’a, mikromanipulator, binokular, stacja robocza + specjalistyczne oprogramowanie (konieczne w tym pomieszczeniu do obsługi mikroskopu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Numer ewidencyjny pomieszczenia** |  |
| 1 | Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę / odpowiedzialnej za pomieszczenie | Anna Staroń / Jerzy Karczewski |
| 2 | Nazwa pomieszczenia | **Pracownia CFM (9-9b)** |
| 3 | Oczekiwana powierzchnia pomieszczenia [m2] | 20 |
| 4 | Pomieszczenia pomocnicze (podać powierzchnię jeżeli znana) | brak |
| 5 | Prognozowana ilość osób w pomieszczeniu | 2 |
| 6 | Opis przewidywanej działalności w pomieszczeniu | Eksperymenty i pomiary |
| 7 | Występowanie wyposażenia lub urządzeń o znacznej masie (powyżej 150kg) [oszacować ilość sztuk i masę pojedynczej sztuki] | nie dotyczy |
| 8 | Wyposażenie sanitarne | Zlew z miejscem do mycia, ociekacz |
| 9 | Wyposażenie wymagające mediów (podać dodatkowo urządzenie wymagające mocy el. powyżej 4kW) | nd |
| 10 | Instalacja klimatyzacyjna [precyzyjna lub zwykła / brak] | Tak (zwykła) |
| 11 | Instalacja gazu ziemnego [podać rodzaj odbiornika i orientacyjną ilość] | nd |
| 12 | Instalacja gazów technicznych [wymienić rodzaje i klasy czystości jeżeli wymagane] | nd |
| 13 | Inne instalacje (np. wody demineralizowanej, wody zmiękczonej, nawilżania, nawadniania, suszenia, sterylizacji itp.) | Woda |
| 14 | Występowanie urządzeń wymagających wody chłodzącej/chłodzenia klimatyzacją [podać rodzaj i ilość urządzeń] | nd |
| 15 | Występowanie promieniowania jonizującego | nie dotyczy |
| 16 | Występowanie zagrożeń ze zbioru przewidzianego przepisami BHP | nd |
| 17 | Wymaganie niezawodności lub dublowania jakiejkolwiek instalacji | Niezawodność elektryczna: tak |
| 18 | Przewidywana liczba przyłączy internetowych i wymagania względem zdalnego przesyłu danychtelefonicznych, prądowych zwykłych i prądowych komputerowych. | Gniazda internetowe: 2  Gniazda telefoniczne: 1  Gniazda prądowe zwykłe: 25  Gniazda prądowe komputerowe: 4  Wymagany zdalny transfer danych : tak |
| 19 | Czy pomieszczenie powinno być włączone do systemu monitoringu obiektu? | nd |
| 20 | Czy pomieszczenie wymaga dodatkowego dostępu z zewnątrz budynku? (kwaszarnia, magazyn utylizacji, odczynników etc.) | nie dotyczy |
| 21 | Czy pomieszczenie wymaga jakichś szczególnych ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami? | nd |
| 22 | Czy pomieszczenie wymaga specjalistycznego oświetlenia i ewentualnej możliwości programowania cyklu świetlnego. | nie dotyczy |
| 23 | Czy pomieszczenie powinno być włączone do centralnego systemu drukowania? | nd |
| 24 | Inne wymagania | stół antywstrząsowy pod urządzenie, pomieszczenie na najniższej kondygnacji  Kontrola dostępu do pomieszczenia (karta)  Drzwi nieprzeźroczyste |