WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (5)

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w imieniu „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o. o.  ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów („Zamawiający”) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na dostawy:

„Dostawy sprzętu jednorazowego medycznego, materiałów szewnych i leków”

Pytanie 1

Dotyczy pytania XV – Sprzęt jednorazowy do pracowni endoskopowej – poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, powlekane, łyżeczki o długości ok. 4 mm, rozwarciu 6,9 mm. Łyżeczki owalne, gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach : 1600mm, 1800mm, 2300mm – przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii i gastroskopii. Powlekane pojedynczo w zestawie etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT datą ważności oraz danymi. Opakowanie handlowe =10sztuk ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy zadania XV – Sprzęt jednorazowy do pracowni endoskopowej – poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazową klipsownice hemostatyczną z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa  -360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,5mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm, 13mm i 16mm (do wyboru) , stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopnidługości narzędzia 2300mm. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniui tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie , pojedynczo , całe narzędzie zabezpieczone w osłonce. Możliwość wykonania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem, potwierdzone u producenta?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Dotyczy zadania XV – Sprzęt jednorazowy do pracowni endoskopowej – poz. 3

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczotkę jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,8mm ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie etykiety samoprzylepne do dokumentacji. Opakowanie handlowe – 50 szt.?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 4

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ- umowa, §2 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie towaru wolnego od vat w terminie 5 dni roboczych od daty uznania reklamacji?

Odpowiedź:

Tak.