## kosztorys ofertowy
KOSZTORYS OFERTOWY
Remont łazienki lokalu mieszkalnego w Starej Birczy 99A/3 nr. inw. 122/441/3.
L.p. | Podstawa | Opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość
a | c | d | e | f | g | h
1 |  | Roboty budowlane.
1 d.1 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 19.55 | 0 | 0
2 d.1 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 3.95 | 0 | 0
3 d.1 | KNR 4-04 0504-01 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych | m2 | 3.95 | 0 | 0
4 d.1 | KNR-W 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | 19.55 | 0 | 0
5 d.1 | KNR AT-23 0101-01 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża | m2 | 23.5 | 0 | 0
6 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 3.95 | 0 | 0
7 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 19.55 | 0 | 0
8 d.1 | KNR 4-01 0716-01 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 | m2 | 19.55 | 0 | 0
9 d.1 | NNRNKB 202 1130-01 1130-03 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 | m2 | 3.95 | 0 | 0
10 d.1 | NNRNKB 202 2023-04 | (z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50-zabudowa przysufitowa oraz pionów instalacyjnych i stelażu wc. | m2 | 2.3 | 0 | 0
11 d.1 | KNR 0-12 0829-05 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej | m2 | 20.66 | 0 | 0
12 d.1 | KNR 0-12 1118-05 | Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą | m2 | 3.95 | 0 | 0
13 d.1 | KNR AT-22 0104-03 | Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej | m | 18.88 | 0 | 0
14 d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 3.95 | 0 | 0
15 d.1 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 3.95 | 0 | 0
16 d.1 | KNR 2-17 0206-01 | Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 355 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - wentylator łazienkowy. | szt. | 1 | 0 | 0
|  | Razem dział: Roboty budowlane. |  |  |  | 0
2 |  | Roboty rozbiórkowe instalacji sanitarnych.
17 d.2 | KNR 4-02 0114-01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm | m | 11.24 | 0 | 0
18 d.2 | KNR 4-02 0114-02 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm | m | 7.72 | 0 | 0
19 d.2 | KNR 4-02 0131-03 | Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm | szt. | 4 | 0 | 0
20 d.2 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. | 2 | 0 | 0
21 d.2 | KNR 4-02 0132-03 | Demontaż baterii wannowej trójdrogowej | szt. | 1 | 0 | 0
22 d.2 | KNR 4-02 0133-01 | Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm | szt. | 2 | 0 | 0
23 d.2 | KNR 4-02 0230-07 | Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku | m | 9.5 | 0 | 0
24 d.2 | KNR 4-02 0230-08 | Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku | m | 3.3 | 0 | 0
25 d.2 | KNR 4-02 0233-06 | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm | szt. | 6 | 0 | 0
26 d.2 | KNR 4-02 0233-08 | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm | szt. | 1 | 0 | 0
27 d.2 | KNR 4-02 0234-13 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaki z PCW o śr. do 110 mm | szt. | 1 | 0 | 0
28 d.2 | KNR 4-02 0235-03 | Demontaż zlewu kuchennego | kpl. | 1 | 0 | 0
29 d.2 | KNR 4-02 0235-06 | Demontaż umywalki | kpl. | 1 | 0 | 0
30 d.2 | KNR 4-02 0235-07 | Demontaż wanny | kpl. | 1 | 0 | 0
31 d.2 | KNR 4-02 0235-08 | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | Razem dział: Roboty rozbiórkowe instalacji sanitarnych. |  |  |  | 0
3 |  | Roboty montażowe instalacji sanitarnych.
32 d.3 | S-215 0300-01 | Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 12.34 | 0 | 0
33 d.3 | S-215 0300-02 | Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 4.04 | 0 | 0
34 d.3 | S-215 0300-03 | Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 2.5 | 0 | 0
35 d.3 | KNR 0-35 0128-04 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 18 mm | m | 12.34 | 0 | 0
36 d.3 | KNR 0-35 0128-05 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm | m | 4.04 | 0 | 0
37 d.3 | KNR 0-35 0128-07 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 35 mm | m | 2.5 | 0 | 0
38 d.3 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 9.5 | 0 | 0
39 d.3 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 3.3 | 0 | 0
40 d.3 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 5 | 0 | 0
41 d.3 | KNR-W 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 1 | 0 | 0
42 d.3 | KNR 0-35 0105-01 | Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do pralek automatycznych o śr. zewn 15 mm | szt. | 1 | 0 | 0
43 d.3 | KNR 0-35 0106-01 | Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na ścianie; śr. zewn. 15 mm | szt. | 8 | 0 | 0
44 d.3 | KNR 0-35 0106-07 | Podejścia dopływowe do wody zimnej do płuczek ustępowych o połączeniu elastycznym (gumowym w oplocie stalowym) śr. zewn. 15 mm | szt. | 1 | 0 | 0
45 d.3 | KNR 0-35 0108-02 | Podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej lub ciepłej na ścianach; śr. zewn. 22 mm | szt. | 1 | 0 | 0
46 d.3 | KNR-W 2-15 0132-01 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2 | 0 | 0
47 d.3 | KNR-W 2-15 0132-02 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 2 | 0 | 0
48 d.3 | KNR-W 2-15 0136-01 | Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 4 | 0 | 0
49 d.3 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 2 | 0 | 0
50 d.3 | KNR-W 2-15 0137-09 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 | 0 | 0
51 d.3 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym z szafką | szt. | 1 | 0 | 0
52 d.3 | KNR-W 2-15 0229-05 | Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - montaz zlewozmywaka z demontażu. | szt. | 1 | 0 | 0
53 d.3 | KNR 2-15/GEBERIT 0102-01 | Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej - zestwa podtynkowy do wc. | kpl. | 1 | 0 | 0
54 d.3 | KNR 2-15/GEBERIT 0104-01 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp - miska ustepowa wiszaca wraz z deską sedesową. | kpl. | 1 | 0 | 0
55 d.3 | KNR 2-15/GEBERIT 0105-01 | Przyciski do spłuczek podtynkowych | kpl. | 1 | 0 | 0
56 d.3 | KNR 0-35 0123-01 | Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego | kpl. | 1 | 0 | 0
57 d.3 | KNR 0-35 0115-03 | Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej i ciepłej o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 25 mm | szt. | 1 | 0 | 0
|  | Razem dział: Roboty montażowe instalacji sanitarnych. |  |  |  | 0
4 |  | Wymiana podgrzewacza c.w.u. wraz z armaturą.
58 d.4 | KNR 4-02 0144-01 | Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm3 | szt. | 1 | 0 | 0
59 d.4 | KNR-W 4-02 0609-02 | Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o śr.zewnętrznej 15-18 mm | m | 20 | 0 | 0
60 d.4 | KNR INSTAL 0301-05 | Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) | m | 25 | 0 | 0
61 d.4 | KNR INSTAL 0304-04 | Podejście do pionu c.o. o śr. zew. 22 mm | szt. | 2 | 0 | 0
62 d.4 | KNR 0-35 0208-01 | Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajności do 4,5 m3/h i śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 1" (25 mm) wraz z podejściem | szt. | 1 | 0 | 0
63 d.4 | KNR INSTAL 0308-03 | Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr. nom. 20 mm w instalacji c.o. | szt. | 4 | 0 | 0
64 d.4 | KNR INSTAL 0309-08 | Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śr. nom. 20 mm - zawór regulacyjny czterodrogowy. | szt. | 1 | 0 | 0
65 d.4 | KNR 2-15 0121-01 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 - podgrzewacz c.w.u. z wężownicą i grzałką elektryczną | kpl. | 1 | 0 | 0
66 d.4 | KNR 2-15 0113-07 | Sprężynowe zawory bezpieczeństwa o śr. nom. 20 mm - montaz grupy bezpieczeństwa | szt. | 1 | 0 | 0
67 d.4 | KNR INSTAL 0307-02 | Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych | urządz. | 1 | 0 | 0
68 d.4 | KNR INSTAL 0307-04 | Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji | urządz. | 1 | 0 | 0
|  | Razem dział: Wymiana podgrzewacza c.w.u. wraz z armaturą. |  |  |  | 0
5 |  | Remont instalacji elektrycznej.
69 d.5 | KNR-W 4-03 1001-05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 35 | 0 | 0
70 d.5 | KNR-W 4-03 1012-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 35 | 0 | 0
71 d.5 | KNR 4-03 0203-02 | Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż beton | m | 35 | 0 | 0
72 d.5 | KNR 4-03 0306-05 | Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle - podwójne | szt. | 4 | 0 | 0
73 d.5 | KNR 4-03 0603-03 | Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie wymiana lamp na żródła światła LED | szt. | 3 | 0 | 0
74 d.5 | KNR 4-03 0308-02 | Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle bryzgoszczelne | szt. | 3 | 0 | 0
75 d.5 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 2 | 0 | 0
|  | Razem dział: Remont instalacji elektrycznej. |  |  |  | 0
|  | Razem wartosć kosztorysu netto: |  |  |  | 0
|  | Podatek: | VAT | % | 23 | 0
|  | Razem wartosć kosztorysu brutto: |  |  |  | 0
|  | Data: |  |  | Pieczęć i podpis:
Oświadczamy, że kalkulację powyższą sporądzono w oparciu o następujące czynniki cenotwórcze:
Nazwa czynnika |  |  |  | Jednostka |  | Rozmiar czynnika
Koszty Pośrednie Kp |  |  |  | % (koszt robocizny R+ koszt sprzętu S) |  | 0
Koszty zakupu |  |  |  | % M |  | 0
Zysk Z |  |  |  | % (Kp+R+S) |  | 0
Bezpośredni koszt robocizny |  |  |  | zł/roboczogodzinę |  | 0