## Table 1
SMG ARCHITEKCI UL. SPISKA 9, 71-042 SZCZECIN
KOSZTORYS INWESTORSKI
45000000-7 45111300-1 45262100-2 45443000-4 | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane Roboty rozbiórkowe Roboty przy wznoszeniu rusztowań Roboty elewacyjne
NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: WYKONAWCA: ADRES WYKONAWCY: BRANŻE: |  | Rozbudowa o szyb dźwigowy z przedsionkiem windy w poziomie parteru oraz przebudowa z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i termomodernizacją budynku Urzędu Miasta ul. Wojska Polskiego 1/5 Świnoujście, nr działki 553/13, obręb 0004 Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 Świnoujście, nr działki 553/13, obręb 0004 Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Budowlana DATA OPRACOWANIA: 23.02.2019 |  |  |  | Szymon Guza
Stawka roboczogodziny 17,15 zł
POZIOM CEN: 3 kw. 2018 [Ceny średnie RMS (Sekocenbud)]; 3 kw. 2018
NARZUTY Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] VAT [V] |  |  | 65,7%R+65,7%S 11% (R+Kp(R))+11% (S+Kp(S)) 23 %
WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT: PODATEK VAT: OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT: |  |  |  |  | 2 894 386,78 zł 665 708,96 zł 3 560 095,74 zł
SŁOWNIE: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt pięć i 74/100 zł
WYKONAWCA: INWESTOR:

## Table 2
Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Kosztorys inwestorski
1 |  | Izolacja części podziemnych
1 d.1 | KNR 2-01 0218-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3
|  | ((57,78 + 3) * 2 + 23,94 * 2 + 7,12 * 2 + 11,11 * 2) * 2,1 | m3 | 432.39
|  |  |  | RAZEM | 432.39
2 d.1 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm. Wykucie płyt w studniach okiennych, przyjęto grubość płyty 10 cm | m3
|  | 0,1 * (0,95 * 1,52 + 1,43 * 1,52 * 10 + 0,95 * 1,52 + 1,08 * 2,25 * 2 + 1,08 * 0,98 * 2 + 1,43 * 1,52 + 0,95 * 1,52) | m3 | 3.522
|  |  |  | RAZEM | 3.522
3 d.1 | KNR 0-17 2608-01 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką- mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2
|  | 2,1 * (4,52 + 0,39 + 4 + 1,8 + 36,69 - 2 * 10 + 1,77 + 3,99 + 0,39 + 4,58 + 8,88 + 1,18 + 15,06 - 2,76 * 2 - 1,46 * 2 + 9,33 + 11,17 + 10,93 + 7,12 + 15,01 + 7,1 + 10,86 + 11,11 + 9,36 + 15,02 - 2 + 8,88 - 2) + (1,1 + 1,4) * (2 * 12 + 2,76 * 2 + 1,46 * 2 + 2 * 2) + 1,4 * (1,19 * 2 + 1,67 * 2 * 10 + 1,19 * 2 + 1,32 * 2 * 4 + 1,67 * 2 + 1,19 * 2) | m2 | 517.386
|  |  |  | RAZEM | 517.386
4 d.1 | KNR 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2
|  | 2,1 * (4,52 + 0,39 + 4 + 1,8 + 36,69 - 2 * 10 + 1,77 + 3,99 + 0,39 + 4,58 + 8,88 + 1,18 + 15,06 - 2,76 * 2 - 1,46 * 2 + 9,33 + 11,17 + 10,93 + 7,12 + 15,01 + 7,1 + 10,86 + 11,11 + 9,36 + 15,02 - 2 + 8,88 - 2) + (1,1 + 1,4) * (2 * 12 + 2,76 * 2 + 1,46 * 2 + 2 * 2) + 1,4 * (1,19 * 2 + 1,67 * 2 * 10 + 1,19 * 2 + 1,32 * 2 * 4 + 1,67 * 2 + 1,19 * 2) | m2 | 517.386
|  |  |  | RAZEM | 517.386
5 d.1 | KNR 2-02 0603-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | m2
|  | 2,1 * (4,52 + 0,39 + 4 + 1,8 + 36,69 - 2 * 10 + 1,77 + 3,99 + 0,39 + 4,58 + 8,88 + 1,18 + 15,06 - 2,76 * 2 - 1,46 * 2 + 9,33 + 11,17 + 10,93 + 7,12 + 15,01 + 7,1 + 10,86 + 11,11 + 9,36 + 15,02 - 2 + 8,88 - 2) + (1,1 + 1,4) * (2 * 12 + 2,76 * 2 + 1,46 * 2 + 2 * 2) + 1,4 * (1,19 * 2 + 1,67 * 2 * 10 + 1,19 * 2 + 1,32 * 2 * 4 + 1,67 * 2 + 1,19 * 2) | m2 | 517.386
|  |  |  | RAZEM | 517.386
6 d.1 | KNR 9-15 0401-01 | Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - pionowe | m2
|  | 2,1 * (4,52 + 0,39 + 4 + 1,8 + 36,69 - 2 * 10 + 1,77 + 3,99 + 0,39 + 4,58 + 8,88 + 1,18 + 15,06 - 2,76 * 2 - 1,46 * 2 + 9,33 + 11,17 + 10,93 + 7,12 + 15,01 + 7,1 + 10,86 + 11,11 + 9,36 + 15,02 - 2 + 8,88 - 2) + 1,1 * (2 * 12 + 2,76 * 2 + 1,46 * 2 + 2 * 2) | m2 | 390.154
|  |  |  | RAZEM | 390.154
7 d.1 | KNNR-W 3 0207-01 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni | m2
|  | 2,1 * (4,52 + 0,39 + 4 + 1,8 + 36,69 - 2 * 10 + 1,77 + 3,99 + 0,39 + 4,58 + 8,88 + 1,18 + 15,06 - 2,76 * 2 - 1,46 * 2 + 9,33 + 11,17 + 10,93 + 7,12 + 15,01 + 7,1 + 10,86 + 11,11 + 9,36 + 15,02 - 2 + 8,88 - 2) + 1,3 * (2 * 12 + 2,76 * 2 + 1,46 * 2 + 2 * 2) | m2 | 397.442
|  |  |  | RAZEM | 397.442
8 d.1 | KNR 4-01 0105-02 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III | m3
|  | ((57,78 + 3) * 2 + 23,94 * 2 + 7,12 * 2 + 11,11 * 2) * 2,1 - 390 * 0,08 | m3 | 401.19
|  |  |  | RAZEM | 401.19
Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
9 d.1 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym. Odtworzenie dna w studniach okiennych | m3
|  | 0,1 * (0,95 * 1,52 + 1,43 * 1,52 * 10 + 0,95 * 1,52 + 1,08 * 2,25 * 2 + 1,08 * 0,98 * 2 + 1,43 * 1,52 + 0,95 * 1,52) | m3 | 3.522
|  |  |  | RAZEM | 3.522
10 d.1 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym. Opaska żwirowa dookoła budynku | m3
|  | (48,6 + 23,06 + 18,6 + 15,3 + 15,05 + 32 + 5,75 + 22 + 19,35 + 16,7 + 8,3 + 2,7 + 18,5) * 0,3 + 44,5 | m3 | 118.273
|  |  |  | RAZEM | 118.273
11 d.1 | KNR 2-31 0407-01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m
|  | 48,6 + 23,06 + 18,6 + 15,3 + 15,05 + 32 + 5,75 + 22 + 19,35 + 16,7 + 8,3 + 2,7 + 18,5 + 0,3 * 6 | m | 247.71
|  |  |  | RAZEM | 247.71
12 d.1 | KNR 0-25 0101-02 | Mycie konstrukcji kratowych wodą z detergentem pod ciśnieniem - konstrukcje kratowe w oknach | m2
|  | 0,86 * 0,5 * 5 + 1,15 * 1,36 + 1,52 * 1,43 * 11 + 0,86 * 1,6 * 2 + 1,52 * 0,92 * 2 + 0,97 * 0,57 * 2 + 0,9 * 2,07 * 2 + 0,86 * 1,5 * 8 + 0,9 * 1,5 + 1,52 * 0,95 + 0,9 * 0,3 * 2 + 2,285 * 1,08 * 2 + 0,9 * 1,5 * 6 + 1,08 * 0,98 * 2 + 0,3 * 0,9 * 6 + 0,37 * 0,86 * 3 | m2 | 69.385
|  |  |  | RAZEM | 69.385
13 d.1 | KNR 0-25 0202-02 0201 D 04 | Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości ponad 70 mikrometrów (pierwsza warstwa) (wydajność katalogowa 10 m2 / dm3) | m2
|  | 69.385 | m2 | 69.385
|  |  |  | RAZEM | 69.385
2 |  | Prace elewacyjne
14 d.2 | KNR 2-02 1604-03 analogia | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m. Montaż i demontaż po zakończeniu robót | m2
|  | 802,5 + 826,3 + 338,4 * 2 + 139,3 * 2 + 88,6 * 2 + 10 * 1,2 * 16 | m2 | 2 953,400
|  |  |  | RAZEM | 2 953,400
15 d.2 | KNR 2-02 0925-01 | Osłony okien folią polietylenową | m2
|  | 551 | m2 | 551
|  |  |  | RAZEM | 551
16 d.2 | KNR 4-01 0701-02 analogia | Odbicie tynku elewacyjnego | m2
|  | (1,4 * 3 + 30,9) * 2 + (35,72 - 2,56 * 6) * 6 + (19,06 - 1,31 * 5) * 2 + (16,35 - 0,67 * 11) * 2 + (46,7 - 2,56 * 2) * 2 + (30 - 2,56 * 3) * 2 * 2 + (18,12 - 2,56 * 2 - 1,3) * 2 + (23,13 - 2,12 * 3) * 2 + (18,5 - 1,02 * 4 + 36,43 - 3,1 * 4) + ((3,43 - 2,32) * 4 + (50,8 - 2,56 * 4) + (23,78 - 2,56 * 4) * 3) * 2 + ((38,03 - 2,32 * 4) + (19 - 0,95 * 2)) * 2 | m2 | 766.11
|  |  |  | RAZEM | 766.11
17 d.2 | KNR AT-27 0102-04 | Piaskowanie powierzchni muru | m2
|  | 802,5 + 826,3 + 338,4 * 2 + 139,3 * 2 + 88,6 * 2 - 551 | m2 | 2 210,400
|  |  |  | RAZEM | 2 210,400
18 d.2 | KNR 0-17 2608-01 analogia | Umycie elewacji po piaskowaniu | m2
|  | 802,5 + 826,3 + 338,4 * 2 + 139,3 * 2 + 88,6 * 2 - 551 | m2 | 2 210,400
|  |  |  | RAZEM | 2 210,400
19 d.2 | KNR 4-01 0303-02 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej. BLENDY | m2
|  | 13.52 | m2 | 13.52

## całość
Załącznik nr … do SWZ BZP.271.1.17.2023 Załącznik nr 2 do umowy nr WIM/…/2023
tabela elementów rozliczeniowych
"Dostosowanie budynku CAM nr 5 do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z modernizacją korytarzy oraz klatek schodowych"
roboty dofinansowane
Lp. | Opis | wartość netto [zł] | VAT % [zł] | wartość brutto [zł]
1 | Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego na korytarzach na parterze, I i II piętrze oraz na klatkach schodowych wraz z demontażem i utylizacją istniejących opraw oświetleniowych , usunięciem puszek podtynkowych i włączników ściennych oraz uzupełnieniem zaprawą otworów po włącznikach ściennych oraz dwukrotnym szpachlowaniem.
2 | Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego na korytarzach na parterze, I, II piętrze oraz na klatkach schodowych
3 | Wykonanie pomiarów
4 | wymiana rozdzielnic piętrowych wraz z montażem aparatów
Razem roboty dofinansowane netto
Podatek VAT
Razem roboty dofinansowane brutto
roboty niedofinansowane
Lp. | Opis | wartość netto [zł] | VAT % [zł] | wartość brutto [zł]
5 | ścianka działowa gkb o odporności ogniowej REI 60 o wym. 230 x 260 z wbudowanymi dwuskrzydłowymi drzwiami aluminiowymi o wym. 150 x 215 EI 30S( patrz uwagi w OPZ) w miejscu projektowanej ścianki F1 - piwnica -1 kpl.
6 | ścianka działowa gkb o odporności ogniowej REI 60 wraz z wbudowanymi drzwiami technicznymi drzwiami stalowymi klasy EI 30 S w miejscu projektowanej ścianki F2 ( patrz uwagi w OPZ) - piwnica - 1 kpl.
7 | montaż przeszklonej aluminiowej ścianki działowej z drzwiami przesuwnymi szer. 120 cm , bez wymagań ppoż. o wym. 360 x 320 ( pokół 307, wg DP - 3.29)
8 | wymiana ślusarki aluminiowej na parterze , I i II piętrze : ścianki F- 3, F- 4, F - 5 , F- 6 REI 60 EI 30 S ( patrz uwagi w OPZ) wraz z demontzem i utylizacją istniejących ścianek aluminiowych - 6 kpl.
9 | wymiana istniejącej ścianki gkb na ściankę gkb o odporności ogniowej REI 60 wraz z montażem przeszkolnych drzwi aluminiowych z naświetlem REI 60 EI 30S (ozn. na rzucie III piętra: D-1) szer przejścia min. 90 cm , wys. 315 cm wraz z rozbiórką i utylizacją isntiejacej ścianki gkb z ddrzwiami i naświetlem
10 | ścianka aluminiowa F- 7 REI 60 EI 30 S ( patrz uwagi w OPZ)
11 | wymiana stolarki drzwiowej Dw - 5 i Dw- 6 ( patrz uwagi w OPZ) - parter
wymiana drzwi Dw - 4 - Dw - 7, Dw - 8 - parter , I i II piętro ( patrz uwagi w OPZ)
12 | wyklejenie krawędzi stopni klatek schodowych taśmą antypoślizgową przezroczystą o grubym ziarnie szer. 50 mm
13 | wykonanie systemu oddymiania ( roboty konstrukcyjno - budowlane, dostawa okien oddmiających, roboty elektryczne) - kpl.
14 | zainstalowanie aluminiowych sufitów rastrowych w otworach oddymiających nad klatkami schodowymi
15 | Sufity podwieszane systemowe o konstrukcji metalowej krzyżowej z podwójnym poszyciem z płyt g-k w klasie odporności ogniowej REI60 wraz z szpachlowaniem złącz, wkrętów oraz krawędzi. Standard wykończenia Q3.
16 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych nadproży i sufitów z płyt GKB farbą akrylową z gruntowaniem podłoża w kolorze wskazanym przez Zamawiającego.(korytarze)
17 | Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i ościeży farbą akrylową z gruntowaniem w kolorze wskazanym przez Zamawiającego wraz z przygotowaniem powierzchni do malowania tj., zaszpachlowaniem spękań masą gipsową oraz usunięciem nienośnych, łuszczących się powłok malarskich. (ściany korytarzy)
18 | Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i ościeży oraz sufitów tynkowanych farbą akrylową z gruntowaniem w kolorze wskazanym przez Zamawiającego wraz z przygotowaniem powierzchni do malowania tj., zaszpachlowaniem spękań masą gipsową oraz usunięciem nienośnych, łuszczących się powłok malarskich. (klatki schodowe)
19 | Skucie pojedynczej warstwy płytek posadzkowych w korytarzach na parterze , I i II piętrze wraz z usunięciem cokołów oraz utylizacją odpadów.
20 | Wykonanie badań pull-off przyczepności podłoża
21 | Ułożenie posadzek elastycznych w korytarzach na parterze, I i II piętrze z przygotowaniem podłoża obejmującym zagruntowanie, wykonanie masy samopoziomującej o grubości do 2 cm wraz wykonaniem wywinięcia warstwy wierzchniej posadzki na ściany do wys. 10 cm z uprzednim wyrównaniem nierówności po usuniętych cokolikach z płytek.
22 | wykonanie pól uwagi z pinezek ze stali nierdzewnej
razem roboty niedofinansowane netto
Podatek VAT
Razem roboty niedofinansowane brutto
Razem modernizacja CAM nr 5 - zadanie III - netto
Podatek VAT
Razem modernizacja CAM nr 5 - zadanie III - brutto