|  |  |
| --- | --- |
| LOGO SP ZOZ | Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej  ul. M.C.Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy  tel.77 4391568, fax 77 4396422  e-mail: [sekretariat@zoz.glucholazy.pl](mailto:sekretariat@zoz.glucholazy.pl) , [www.zozglucholazy.pl](http://www.zozglucholazy.pl) |
| 3 x LOGO v2 | Głuchołazy, dn. 09-07-2024 |

Odpowiedź na zapytanie

**SPZOZ/ZP-JK/70 - 74/24**

Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. **Dostawa drobnego sprzętu medycznego i jednorazowego sprzętu medycznego ZP/02/07/2024**

1. **Pakiet 11 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści majtki chłonne o sugerowanym obwodzie 120 – 160 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ? **Odp:**  **Tak**
2. **Pakiet 11 poz. 2:**Czy Zamawiający dopuści majtki chłonne o sugerowanym obwodzie 120 – 160 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ? **Odp: Tak**
3. **Pakiet 11 poz. 8:**czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 950 g i masie 42,7g? **Odp. Nie**
4. **Pakiet 11 poz. 8.**Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podkład chłonny o masie min. 57g, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ? **Odp: Tak**
5. **Pakiet 11 poz. 9-10:**Czy Zamawiający potwierdzi, ze w związku z faktem iż to na Wykonawcy ciąży obowiązek zastosowania prawidłowej stawki VAT, to Wykonawca może samodzielnie zastosować stawkę VAT w formularzu cenowym właściwą dla tego asortymentu tj. 5% ? **Odp: Tak**

W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

1. "Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kary w § 6 ust. 1 pkt a) i b) wzoru umowy na 0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia lub na inne złagodzenie kary umownej w § 6 ust. 1 pkt a) i b)?”

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron." **Odp: Zapisy wzoru umowy w tym zakresie pozostają bez zmian.**

1. Czy Zamawiający w pozycji 7, 8, 10, 12, 14 dopuści probówki bez gwintu z korkiem wciskanym, który gwarantuje szczelne zamknięcie nawet po ich otworzeniu. **Odp. Nie, zgodnie z opisem SWZ**
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki pakowane po 100 szt. w statywy z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości i z zaokrągleniem do pełnych opakowań w przypadku pozycji 1? **Odp: Tak**

Na rynku istnieje tylko jeden system oferujący spakowanie probówek systemu próżniowego w statywy po 50 szt. Pozostałe systemy oferują probówki pakowane po 100 szt. Zatem Zamawiający nie dopuszczając większych i standardowych opakowań a 100 szt. narusza zasady uczciwej konkurencji i utrudnia innym wykonawcom uzyskanie zamówienia publicznego przez co narusza również interes publiczny - Zamawiający doprowadzając do ograniczenia wykonawców mogących wykonać zamówienie publiczne, naraża finanse publiczne na nieuzasadnione wydatki spowodowane wyborem oferty, której cena będzie prawdopodobnie wyższa, niż w przypadku, kiedy dopuszczeni są do udziału w postępowaniu inni wykonawcy. Ponadto nie ma żadnego uzasadnienia przy tak dużym zużyciu rocznym probówek z poz. 1-4, aby najmniejsze opakowanie wynosiło 50 szt., poza dążeniem Zamawiająco do wyboru z góry wybranej oferty dotychczasowego dostawcy systemu próżniowego.

1. Pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści mikrometodę bez lejka, probówka o poj. 250 µl plus kapilara, pakowane po 100 szt.? **Odp. Nie,**
2. Pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści mikrometodę bez lejka, probówka o poj. 200 µl plus kapilara, pakowane po 100 szt.? **Odp. Nie,**
3. Pozycja 12. Czy Zamawiający dopuści probówki do glukozy z fluorkiem sodu i heparyną sodową? **Odp. Nie,**
4. Pozycja 13. Czy Zamawiający dopuści probówki do serologii z EDTA-K3? **Odp. Nie,**
5. Pozycja 14. Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 3 ml? **Odp. Nie,**

**Asortyment Pakiet nr 6**

1. Pozycja 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na mocz o pojemności całkowitej do 130 ml? **Odp. Tak**
2. Pozycja 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na osobne zaoferowanie probówek i korków? **Odp. Nie,**
3. Pozycja 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na osobne zaoferowanie korków w opakowaniach po 1000 sztuk? **Odp. Nie,**
4. Pozycja 13 Czy Zamawiający wymaga probówek sterylnych? **Odp. Nie wymaga**
5. Pozycja 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na osobne zaoferowanie probówek i korków? **Odp. Nie,**

Projekt umowy

1. **Par. 2 ust. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł netto”

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości. **Odp. Zamówienia będą składane 2 razy w miesiącu i ich wartość zależy od asortymentu danego pakietu, oraz od potrzeb zamawiającego. Na tym etapie trudno jest określić wartość składanych zamówień.**

1. **Par. 6 ust. 1 pkt a.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 1% niezrealizowanej wartości brutto wynagrodzenia danej dostawy za każdy dzień zwłoki, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 2%  wartości zamówienia jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 730% wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.   **Odp: Zapisy wzoru umowy w tym zakresie pozostają bez zmian.**

1. **Par. 6 ust. 1 pkt b.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 1% niezrealizowanej wartości brutto wynagrodzenia danej dostawy za każdy dzień zwłoki w wymianie, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy? **Odp: Zapisy wzoru umowy w tym zakresie pozostają bez zmian.**
2. Par. 6 ust. 1 pkt e. Prosimy o rezygnację z kary umownej w przypadku wystawienia faktury zawierającej ceny jednostkowe niezgodne z ofertą Wykonawcy. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, wystawiona jest faktura korygująca i Zamawiający nie doznaje żadnej straty. **Odp: Zapisy wzoru umowy w tym zakresie pozostają bez zmian.**

**Pakiet nr 4, pozycja 1**Czy Zamawiający dopuści cewnik tlenowy o długości 2,0m? **Odp. Tak**

**Pakiet nr 4, pozycja 2** Czy Zamawiający doprecyzuje do jakiego aparatu wymaga filtra? **Odp. Filtry do aparatu Spiromet Body Pletyzmograf**

**Pakiet nr 4, pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści klips na nos dołączony osobno? **Odp. Tak**

**Pakiet nr 4, pozycja 4**Czy Zamawiający dopuści łącznik prosty 22M – 22F ze stałą złączką zabezpieczoną zaślepką na lince? **Odp. Odp. Tak**



**Pakiet nr 4, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę krtaniową o parametrach:

* Jednorazowa maska krtaniowa z wbudowanym dostępem gastrycznym i możliwością wykonania intubacji
* Umożliwia szybkie zabezpieczenie dróg oddechowych
* Anatomiczny kształt ułatwia zakładanie i dopasowanie
* Wyróżnia się wysokim ciśnieniem uszczelnienia
* Zintegrowane usztywnienie zapobiegające przed niedrożnością spowodowaną zagryzieniem rurki
* Ze znacznikiem ułatwiającym poprawne wprowadzenie endoskopu
* Materiał nie zawiera ftalanów
* W zależności od rozmiaru do stosowania u dzieci lub u dorosłych
* Maksymalne ciśnienie wewnątrz mankietu: 60 cm H2O
* Złącze uniwersalne: 15 mm męskie zgodne z DIN EN ISO 5356-1
* Temperatura przechowywania: +10° C do +25° C
* Zawór do napełniania typu Luer
* Wykonana z PCV, PCTG i silikonu
* Pakowana pojedynczo
* Rozmiary: 1-6

**Odp. Tak**

**Pakiet nr 4, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do trudnej intubacji Bougie, elastyczna, do rurki intubacyjnej, przeznaczona do umieszczania rurek w tchawicy w różnych sytuacjach związanych trudnymi drogami oddechowymi, skalowana co 1cm, rozmiar 3,3 i 5,0? **Odp. Tak**

**Pakiet nr 4, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 6Fr (2,0x255mm), pozostałe parametry zgodnie z SWZ? **Odp. Tak**

**Pakiet nr 4, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z workiem o pojemności 1650ml? **Odp. Tak**

**Pakiet nr 4, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową Guedel z wewnętrzną wkładką? **Odp. Tak**

**Pakiet nr 4, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową Guedel w rozmiarze 5 o dł. 11cm, fioletowa wkładka, pozostałe rozmiary zgodnie z SWZ? **Odp. Tak**

**Pakiet nr 4, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne niesilikonowane? **Odp. Tak**

**Pakiet nr 4, pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuścirównoważny filtr o parametrach:

* Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
* Obraz zawierający naczynia

  Opis wygenerowany automatycznieSkuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
* Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
* Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
* Przestrzeń martwa: 40ml
* Waga: 30g
* Objętość oddechowa: 150-1500ml
* Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
* Zwrot wilgoci: min. 12,8mg przy Vt500
* Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
* Złącza: 22M/15F-22F/15M
* Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką na lince
* Opakowanie: papier/folia
* Jałowy: tak

**Odp. Tak**

**Pakiet nr 4, pozycja 15** Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową wykonaną z medycznego PCV, bez ftalanów? **Odp. Odp. Tak**

**Pakiet nr 4, pozycja 15** Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową dla dorosłych w rozmiarach L i XL? **Odp. Odp. Tak**

**Pakiet nr 4, pozycja 15** Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z 2 okrągłymi otworami bocznymi? **Odp. Tak**

**Pakiet nr 4, pozycja 15** Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z blaszką w części nosowej? **Odp. Tak**

**Pakiet nr 4, pozycja 15** Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową pakowaną zbiorczo po 100 szt.? **Odp. Tak**

**Pakiet nr 4, pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego zestawu do nebulizacji dla dorosłych składający się z maski tlenowej z nebulizatorem i drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym 2,1 m, maska wykonana z medycznego PVC nie zawierająca ftalanów, lekki korpus z blaszką w części nosowej w celu dopasowania maski do twarzy pacjenta, szczelnie przylegający miękki mankiet uszczelniający. Sterylna, pakowana pojedynczo. Nebulizator o pojemności 6 ml, skalowany co 2 ml, możliwość pracy w każdej pozycji. Przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,0-2,2 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 um) - 79.7% (+/-1.7%), tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10l/min dla 3ml roztworu: 7,36 min (+/-0,26 min). Pakowany pojedynczo, zbiorczo po 100 sztuk? **Odp. Tak**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:

a) za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości **0,5%** niezrealizowanej wartości brutto wynagrodzenia danej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

b) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu w wysokości **0,5%** niezrealizowanej wartości brutto wynagrodzenia danej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

d) za naruszenie jakiegokolwiek ustalonego w niniejszej umowie i jej załącznikach obowiązku lub terminu Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. a i b, w tym obowiązku lub terminu wynikającego z rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5 % **niezrealizowanej**kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy,

e) za każdą fakturę zawierającą ceny jednostkowe niezgodne z ofertą Wykonawcy w wysokości **25,00 zł.**

**Odp: Zapisy wzoru umowy w tym zakresie pozostają bez zmian.**

**Pakiet 7, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley dwudrożny z lateksu obustronnie silikonowany? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 9** - Czy Zamawiający dopuści czepek typu Astro wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2, wiązany na troki, zakrywający głowę oraz szyję, pakowany w kartonik po 100szt? Zdjęcie poglądowe obok.

**Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 9** - Czy Zamawiający dopuści czepek typu Astro wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, wiązany na troki, zakrywający głowę oraz szyję, pakowany w folię po 100szt? Zdjęcie poglądowe obok. **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 13** - Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 48mm? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 13** - Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 54mm? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 14** - Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 54mm? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 14** - Czy Zamawiający dopuści elektrody prostokątne 36x48mm? **Odp. Nie**

**Pakiet 7, pozycja 14** - Czy Zamawiający dopuści elektrody prostokątne 42x56mm? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 14** - Czy Zamawiający dopuści elektrody pakowane pojedynczo (nie na listku) w torebce a’50 szt.? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 25** - Czy Zamawiający dopuści igły o długości 90mm? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 26** - Czy Zamawiający dopuści igły tępe bezpieczne do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem, z ostrzem ściętym ukoście pod kątem 40° polerowane elektronicznie, czerwona barwiona nasadka, 18G 1,2x 25mm, pakowane w karton a’100 szt. Igla oznaczona znakiem CE? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 26** - Czy Zamawiający dopuści igły tępe bezpieczne do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem, z ostrzem ściętym ukoście pod kątem 40° polerowane elektronicznie, czerwona barwiona nasadka, 18G 1,2x 40mm, pakowane w karton a’100 szt. Igla oznaczona znakiem CE? **Odp. Tak**


**Pakiet 7, pozycja 28** - Czy Zamawiający dopuści myjki objęte 23% stawką VAT? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 36** - Czy Zamawiający dopuści kombinezon sklasyfikowany jako środek ochrony indywidualnej i w związku z tym objęty 23% stawką VAT? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 36** - Czy Zamawiający dopuści kombinezon wykonany z włókniny polipropylenowej oraz polietylenu, spełniający pozostałe wymagania SWZ? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 37-38** - Czy Zamawiający dopuści kubki objęte 23% stawką VAT? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 40** - Czy Zamawiający dopuści sterylny łącznik do drenów o poniższych wymiarach:

 ?

**Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 40** - Czy Zamawiający dopuści łącznik do drenów prosty 6x9x5mm, sterylny ? **Odp. Tak**



**Pakiet 7, pozycja 43-44** - Czy Zamawiający dopuści mankiety objęte 23% stawką VAT? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 51** – Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje 4 op. misek nerkowatych j.u. z pulpy pakowanych a’300 szt.? Jednostką miary w formularzu asortymentowo-cenowym są sztuki. **Odp. Oczekujemy 4 opakowań po 300 szt**

**Pakiet 7, pozycja 52** – Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje nakłuwaczy pakowanych a’200 czy a’100 szt.? W opisie znajdują się sprzeczne informacje. Czy w przypadku oczekiwania opakowania innego niż oczekiwanego, czy Zamawiający dopuści wycenę za inne opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości? **Odp. Oczekujemy opakowań po 100 szt. Dopuszczamy możliwość przeliczenia ilości jeśli opakowania będą zawierały inna ilość szt.**

**Pakiet 7, pozycja 52 -** Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze o następujących parametrach:

▪ trójpłaszczyznowe ostrze zmniejszające do minimum przykre odczucia

▪ specjalnie zaprojektowana konstrukcja pozwala na pewny i stabilny chwyt

▪ dzięki swojej konstrukcji przyrząd automatycznie wprowadza i wycofuje ostrze lancetu z opuszka palca, dzięki czemu igła jest niewidoczna przed i po nakłuciu (działające na zasadzie docisku: wysuwa się po dociśnięciu do ciała pacjenta i wycofuje igłę po zwolnieniu docisku)

▪ prawidłowo dobrany rozmiar nakłuwacza pozwala pobrać optymalną ilość krwi przy minimalnym bólu pacjenta

▪ optymalna powierzchnia kontaktu nakłuwacza umożliwia dokładne przyłożenie w wybranym miejscu i wykonanie nakłucia o pożądanej głębokości

▪ konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo dla personelu oraz pacjenta eliminując przypadkowe ukłucie i zakażenie

▪ doskonałe prowadzenie igły nakłuwacza w korpusie redukuje wibracje, tym samym zmniejszając odczuwanie bólu przez pacjenta i zapobiega uszkodzeniom tkanki skórnej

▪ Występuje w dwóch rozmiarach:

* 23G, głębokość nakłucia 1,8 mm – dedykowany dla kobiet i dzieci
* 21G, głębokość nakłucia 2,4 mm – dedykowany dla mężczyzn

**Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 55-56** – Czy Zamawiający dopuści nici o długości 75cm? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 55**  – Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 19mm? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 62** – Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje 4 op. osłonek pakowanych zbiorczo a’144 szt.? Jednostką miary w formularzu asortymentowo-cenowym są sztuki. **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 65** – Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje opakowania a’10 szt. ostrzy z rękojeścią? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 66** – Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje opakowania a’1 szt. papieru? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 67** - Czy Zamawiający dopuści papier do USG objęty 23% stawką VAT? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 70** - Czy Zamawiający dopuści papier EKG objęty 23% stawką VAT? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 70** - Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru EKG za opakowanie a’5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 74-82** - Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady objęte 23% stawką VAT? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 75** – Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje pojemnika koloru czerwonego? W opisie znajdują się sprzeczne informacje. **Odp. Tak, pojemniki czerwone**

**Pakiet 7, pozycja 81-82** – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełniania normy ASTM F2132 dla pojemnika 20l? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 81-82** – Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne 20l z polietylenu z otworem wrzutowym 75mm? **Odp.**

**Pakiet 7, pozycja 82** – Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne żółte z czerwonym wieczkiem? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 83** – Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wadze 150g? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 89** - Czy Zamawiający dopuści półmaskę sklasyfikowaną jako środek ochrony indywidualnej i w związku z tym objęty 23% stawką VAT? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 89** - Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą dwupanelową składaną FFP3 bez zaworu? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 95, 97-99** - Czy Zamawiający wymaga przyrządu z standardowym ostrym kolcem ściętym ołówkowo czteropłaszczyznowo? **Odp. Nie wymagamy, dopuszczamy**

**Pakiet 7, pozycja 98** - Czy Zamawiający wymaga przyrządu do infuzji z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (niebieską) klapką w opakowaniu z niebieskim kodem identyfikującą rodzaj przyrządu? **Odp. Nie wymagamy, dopuszczamy**

**Pakiet 7, pozycja 100 –** Czy Zamawiający dopuści pudełko transportowe na 5 szkiełek? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 100** – Czy Zamawiający dopuści pudełko transportowe objęte 23% stawką VAT? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 101 –** Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr napalcowy o następujących parametrach:

* Czytelny wyświetlacz LCD
* Szybki pomiar wartości SpO2 oraz wartości pulsu
* Wskaźnik pulsu w postaci wykresu słupkowego
* Poziom naładowania baterii oraz wskaźnik dźwięku
* Automatyczne wyłączanie po 10 s, gdy urządzenie nie zostanie założone na palec
* Zakres pomiaru SpO₂: 35% ~ 100%
* Dokładność pomiaru SpO₂: ± 2% (80% ~ 100%); ± 3% (70% ~ 79%)
* Zakres pomiaru pulsu: 25 ~ 250 bpm
* Dokładność pomiaru pulsu: ±2 bpm
* Możliwość odwrócenia wyświetlania pomiaru
* Zasilanie bateryjne – 2 baterie AAA 1,5V
* Możliwość dezynfekcji urządzenia ?
* **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 102** - Czy Zamawiający dopuści ręczniki celulozowe pakowane po 50szt z przeliczeniem podanych ilości? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 103** – Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe objęte 23% stawką VAT? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 104** – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 105** – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem 6x8cm, z taśmą lepną wokół całego otworu? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 105** – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem 7cm, z taśmą lepną wokół całego otworu? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 108** – Czy Zamawiający dopuści stazę bezlateksową z szerokiego rozciągliwego paska TPE (termoplastyczny elastomer)? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 125** – Czy Zamawiający dopuści termometr elektroniczny o zakresie temperatur 32 – 42,9 °C? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 130** – Czy Zamawiający dopuści wycenę wieszaków za opakowanie a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 132** – Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o następujących parametrach:

* wykonany z wytrzymałej, przeźroczystej folii LDPE w kolorze niebieskim
* szeroki wlot worka zabezpieczony polipropylenowym kołnierzem
* obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią
* kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej -

„skręć i zaczep”

* pojemność całkowita worka: 2000 ml
* dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 100 ml co 10 ml (liczbowo co 20 ml) i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona
* na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu
* kierunek odczytu skali dla małych objętości oznaczony grotem
* nazwa wyrobu, nazwa producenta oraz obrazkowa instrukcja użycia nadrukowane bezpośrednio na worku
* nie zawiera lateksu
* nie zawiera ftalanów
* jednorazowego użytku
* niesterylny
* pakowany a’20 szt.?
* **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 132** – Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o następujących parametrach:

* Wykonany z wytrzymałej, przezroczystej folii LDPE, umożliwiającej obserwację wydzieliny
* Pojemność 100ml
* Dokładna skala pomiarowa:
* - do 100ml co 10ml,
* - od 100 ml do 1000 ml co 50ml
* Wyposażony w profilowany kołnierz oraz **zastawkę antyzwrotną**
* Wyprofilowany kołnierz (tekturowy uchwyt) w kształcie maski z wycięciem umożliwiający zamknięcie worka
* Zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca wydostanie się zapachu lub treści na zewnątrz
* Instrukcja użycia w języku polskim nadrukowana na opakowaniu

Pakowanie: 1 szt. / folia ? **Odp. Nie**

**Pakiet 7, pozycja 132** – Czy Zamawiający dopuści worki na wymiociny pakowane a’1 szt. i wycenę za opakowanie a’1 z odpowiednim przeliczeniem ilości? **Odp. Tak**

**Pakiet 7, pozycja 138** – Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o następujących parametrach:

▪ worek o pojemności 1500 ml z otworem do zawieszenia

▪ wykonany z medycznego PVC

▪ skalowany cyfrowo co 250 ml

▪ dren o długości 115 cm z zaciskiem przesuwnym zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym

▪ natłuszczona końcówka drenu zabezpieczona zatyczką

▪ serweta 42 x 45 cm

▪ mydło w płynie (9 ml)

▪ rękawice foliowe – 1 para

▪ nie zawiera lateksu

▪ jednorazowego użytku

▪ niesterylny?

**Odp. Tak**

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SWZ na w/w postępowanie.

Z poważaniem

Specjalista ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik