Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość zestawów/szt. | Cena jednostkowa netto za zestaw / szt. | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Jednorazowy zestaw do pobierania i usuwania: - do procedur: usuwania leukocytów, usuwania płytek krwi; ciągłego pobierania hematopoetycznych komórek macierzystych z krwi obwodowej; koncentracji (czyszczenia) szpiku kostnego (wymagany dodatkowy zestaw drenów), pobierania koncentratu granulocytarnego - zestaw dwuigłowy; - wszystkie dreny zakładane na pompy perystaltyczne zintegrowane w jednej kasecie umożliwiając, szybkie, łatwe, bezbłędne i powtarzalne przygotowanie separatora do pracy - maksymalna objętość pozaustrojowa zestawu: nie więcej niż 297 ml; -linia wejściowa NaCl i antykoagulantu wyposażona w filtr bakteryjny; - szeroki zakres regulacji przepływu wejściowego do 142 ml/min w zależności od procedury; - zestaw funkcjonalnie zamknięty, w zależności od procedury; - możliwość podłączenia płynu zastępczego; - jednostopniowy system separacji dający możliwość bezpośredniej kontroli nad aparatem; -pojemnik na próbkę krwi przy linii wejściowej - eliminuje wstępne zanieczyszczenie; - pojemnik na osocze - objętość pojemnika na osocze: nie mniej niż 200 ml - możliwość pobrania próbek uzyskanego produktu do dwóch zbiorników - kompatybilny z separatorem Spectra Optia - w pełni kompatybilny z oprogramowaniem separatora SW 11 (i wyższe). Umożliwia pobranie osocza do pojemnika na osocze w trakcie procedury ciągłego poboru komórek jednojądrowych - zawiera bezpieczny łącznik ACDA - opakowanie = 6 szt. | 798 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Adapter do podłączania antykoagulantu pomiędzy nowym rodzajem zestawu Spectra Optia (zestawu do poboru komórek macierzystych) zawierającym bezpieczny łącznik AC, a pojemnikiem AC starego typu (bez bezpiecznego łącznika AC, zawierającego zakłuwacz): łącznik sterylny, przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Adapter: - Złącze AC z osłoną końcówki: przeznaczone do podłączenia do złącza luer na linii AC zestawu drenów separatora (gwint wewnętrzny na żeńskim łączniku typu Luer); - odpowietrznik: używany podczas podłączenia do pojemnika z antykoagulantem o twardych ściankach; - nakłuwacz z osłoną końcówki: podłączony do gniazda nakłuwacza na pojemniku z antykoagulantem, wykonany z PCV uplastyczniony DEPH. | 96 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy