Kraków, dnia 19.07.2022r.

ZZP-271-29-25/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI V

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-25/22

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 12.07.2022r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

Poz. 78 d.1.3 przedmiaru instalacji sanitarnych zawiera opis: "Dostawa i montaż grzejników stalowych konwektorów z zaworami typu KV wg zestawienia w PW (72 grzejników)". W projekcie brak zestawienia grzejników. Prosimy o jego udostępnienie, jak również zestawienia materiałów i urządzeń instalacji sanitarnych (co, ct, wod-kan).

Odpowiedź:

Projekt wykonawczy w zakresie instalacji c.o. zawiera szczegółowy opis doboru grzejników dla każdej kondygnacji. Do wyceny grzejników (typ, rodzaj) należy uwzględnić rysunki rzutów kondygnacji: piwnic, parteru, I piętra, poddasza. Projektant w PW określił dokładnie rodzaje grzejników.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na mocy art. 271 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie lub wprowadzenie zmian w ofertach.

Nowy termin składania ofert: 04 sierpień 2022r. godz. 09:00.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)