Istotne Warunki Zamówienia (IWZ)

do

Zapytania ofertowego nr ZP/ZAP_OFER/01/2024	

na 

„Zakup wraz z dostawą nici chirurgicznych 
dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest poza ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej: „ustawą Pzp”, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Zatwierdzam

Prezes Zarządu

Krzysztof Konopka

Lubań, 22.01.2024 r.

ROZDZIAŁ I – INFORMACJE OGÓLNE

- Zamawiający

- Nazwa Zamawiającego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- Adres Zamawiającego: ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań (województwo dolnośląskie, powiat lubański)

- Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

- Numer telefonu zamawiającego: +48 75 721-37-87

- Dana rejestrowe Zamawiającego: NIP: 613-14-80-564, Regon: 231190020, KRS:0000182455

- Adres strony internetowej (zwanej dalej „Platformą zakupową” lub „Platformą”), na której udostępniane będą zmiany, wyjaśnienia oraz inne dokumenty związane z postępowaniem:

https://platformazakupowa.pl/pn/lcm_luban

- Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami

Patrycja Szczęsna, Joanna Kuświk, tel. +48 75 72 53 298, e-mail: zp@lcm-luban.pl

- Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie jest udzielane w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz zasadą efektywnego zarządzania finansami, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. 130 000,00 zł netto.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszych IWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

ROZDZIAŁ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą nici chirurgicznych, stosownie do Pakietu nr 1, Pakietu nr 2 i Pakietu nr 3.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był wyrobem medycznym, spełniającym wymogi ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974).

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do IWZ.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne Zadania w obrębie poszczególnych Pakietów.

- Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

- W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszych IWZ lub innych dokumentach zamówienia norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna i system referencji technicznych, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie założonego 
w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą innych rozwiązań technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia będzie odnosił się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych Zamawiający nie odrzuci oferty, jeśli proponowane w ofercie rozwiązania (udowodnione przez Wykonawcę za pomocą przedmiotowych środków dowodowych) w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wspólny Słownik Zamówień kod (CPV):

### 33141121-4 – Szwy chirurgiczne

33140000-3 – Materiały medyczne

ROZDZIAŁ II – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Ofertę oraz wszystkie załączniki i inne wymagane dokumenty, które składają się na ofertę, należy podpisać elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie. Dokumenty składające się na ofertę należy załączyć jako załączniki do postępowania zamieszczonego na Platformie zakupowej, a następnie należy kliknąć przycisk „Złóż ofertę”.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie ofert.

- Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie 
z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

- Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

- Na ofertę Wykonawcy składają się:

  - Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do IWZ;

  - Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 2 do IWZ (dla pakietu, na który jest składana oferta);

  - Oświadczenie dotyczące wykluczenia - Załącznik nr 3 do IWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców;

  - Dokument, z którego wynika zakres umocowania do działania w imieniu Wykonawcy 
w niniejszym postępowaniu:

- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny właściwy rejestr.

UWAGA: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli dokument Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli 
w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika 
z dokumentów, o których mowa w lit. a).

  - Przedmiotowe środki dowodowe, które należy złożyć dla każdego produktu zaoferowanego 
w ofercie, tj.:

  - Deklarację zgodności UE,

  - Certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną - jeżeli jest wymagany. W przypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie wymaga w/w dokumentu, należy załączyć do oferty stosowne oświadczenie,

  - Potwierdzenie zgłoszenia lub powiadomienia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami UE i zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

## Próbki:

## dla Pakietu nr 1 – Nici chirurgiczne I: próbki należy złożyć:

    - dla zadania numer 4  w ilości 2 saszetki,

    - dla zadania numer 23 w ilości 2 saszetki,

    - dla zadania numer 28 w ilości 2 saszetki.

## dla Pakietu nr 2 – Nici chirurgiczne II: próbki należy złożyć:

    - dla zadania numer 4 w ilości 2 saszetki,

    - dla zadania numer 6 w ilości 2 saszetki.

## dla Pakietu nr 3 – Nici chirurgiczne III: próbki należy złożyć:

    - dla zadania numer 1 w ilości 1 saszetka.

Próbki będą służyły do dokonania oceny jakościowej zaproponowanych wyrobów. Próbki, gotowe do użycia 
w warunkach szpitalnych, muszą być opisane przez Wykonawcę w sposób umożliwiających identyfikację, którego pakietu i zadania dotyczą. Brak możliwości zidentyfikowania, którego pakietu i zadania dotyczy złożona próbka spowoduje odrzucenie oferty. Próbki są bezpłatne i nie podlegają zwrotowi, po ocenie traktowane są jako odpad medyczny.

UWAGA: Próbki stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu. Brak dostarczenia próbek 
w wyznaczonym terminie lub dostarczenie próbek w niepełnym zakresie określonym dla danego pakietu 
w pkt 6. ppkt 6) spowoduje odrzucenie oferty.

Próbki należy złożyć do upływu terminu składania ofert, tj. do 31.01.2024 r. do godz. 9:00, 
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zawidowskiej 4, 59-800 Lubań, parter, pok. 056 (Sekretariat Prezesa Zarządu, czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500).

Wykonawca winien umieścić próbki w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu gwarantującym jej nienaruszalność, opatrzonym nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, zawierającym oznaczenie: „Próbki w Zapytaniu Ofertowym nr ZP/ZAP_OFER/01/2024”.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśniania/uzupełnienia dokumentów związanych z niniejszym postępowaniem.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

- Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie przysługują środki odwoławcze.

ROZDZIAŁ III – PODSTAWY WYKLUCZENIA

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi co najmniej jedna 
z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2023.1497 t.j. z dnia 2023.08.02).

ROZDZIAŁ IV – TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

  - Dokumenty składające się na ofertę Wykonawca przesyła Zamawiającemu za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/lcm_luban  w terminie do dnia 31.01.2024 r. do godz. 9:00.

  - Próbki składające się na ofertę Wykonawca składa w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Zawidowskiej 4, 59-800 Lubań, parter, pok. 056 (Sekretariat Prezesa Zarządu, czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500) przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 1., za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście.

  - Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej, o której mowa w pkt 1., w dniu 31.01.2024 r. o godz. 09:30.

  - Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

ROZDZIAŁ V – TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin realizacji zamówienia: 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Terminy dostaw: zamówienia będą składane drogą elektroniczną, sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego. Realizacja dostaw tylko w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00, w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zapotrzebowania.

- Miejsce realizacji zamówienia: Apteka Szpitalna Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.

ROZDZIAŁ VI – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Projekt umowy stanowi Załącznik nr 4 do IWZ.

ROZDZIAŁ VII – OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
(z dokładnością do 1 grosza z zaokrągleniem w górę, według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 
w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1, zaś jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Ceną oferty jest kwota (wartość brutto) wymieniona w Formularzu Oferty - Załącznik nr 1 do IWZ.

- Sposób obliczenia ceny oferty został opisany w Formularzu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 2 do IWZ (kolumna Oferowana wartość zamówienia).

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we Projekcie Umowy - Ząłącznik nr 4 do IWZ.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca ma obowiązek:

- poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

ROZDZIAŁ VIII – OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Ocena ofert dokonana zostanie według następujących kryteriów - dotyczy Pakietu nr 1, Pakietu nr 2 oraz Pakietu nr 3:

| Lp. | Kryterium: | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena ofertowa brutto | 60,00 pkt |
| 2 | Jakość | 40,00 pkt |

- Sposób obliczania wartości punktowej ocenianych kryteriów:

Kryterium Nr 1 – Cena ofertowa brutto:

najniższa cena ofertowa brutto spośród

wszystkich ofert podlegających ocenie

Liczba punktów oferty ocenianej =      ------------------------------------------------------- x 60

cena ofertowa brutto zaoferowana

w badanej ofercie

W kryterium „Cena ofertowa brutto” można maksymalnie otrzymać 60,00 punktów.

Kryterium Nr 2 - Jakość:

- Ocena kryterium „Jakość” oferowanych materiałów zostanie dokonana przez Członków Komisji Oceny Ofert, którzy są użytkownikami, posiadającymi pełną wiedzę i uprawnienia do przetestowania dostarczonych próbek.

- Zakres oceny kryterium „Jakość” dla: 	Pakietu 1: zadanie nr 4, zadanie nr 23, zadanie nr 28

- Pakietu 2: zadanie nr 4, zadanie nr 6

- Pakietu 3: zadanie nr 1

| - Lp. | - wyszczególnienie | - zAKRES OCENY |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Opakowanie | - łatwość i bezpieczeństwo otwierania sterylnej saszetki: od 0 pkt do 5 pkt |
| - 2 | - Igła | - wytrzymałość igły na odkształcenia i stępienia podczas szycia: od 0 pkt do 10 pkt - gładkie przejście igły w nitkę: od 0 pkt do 5 pkt |
| - 3 | - Nitka | - wytrzymałość nici na zerwanie: od 0 pkt do 10 pkt - trwałość połączenia igły z nitką: od 0 pkt do 10 pkt |

## Ocena kryterium „Jakość” oferowanych materiałów zostanie dokonana przez Członków Komisji Oceny Ofert po przetestowaniu dostarczonych próbek, na podstawie oceny użytkowników posiadających pełną wiedzę 
i uprawnienia. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku według zasady, o której mowa w Rozdziale VII w punkcie 1.

W kryterium „Jakość” można maksymalnie otrzymać 40,00 punktów.

- Sposób obliczania wartości punktowej ofert i ustalenia oferty najkorzystniejszej.

- Maksymalna łączna liczba możliwych do uzyskania punktów jednocześnie we wszystkich określonych kryteriach wynosi 100,00.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez niewykluczonego 
z postępowania Wykonawcę, która uzyska łącznie największą liczbę punktów, wyliczoną zgodnie 
z poniższym wzorem:

P = C + J,

gdzie:

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena ofertowa brutto”

T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Jakość”

- Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach.

- W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku według zasady, o której mowa w Rozdziale VII w punkcie 1.

ROZDZIAŁ IX – WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY i ZAWARCIE UMOWY

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o terminie zawarcia umowy.

- Wykonawca przed zawarciem umowy:

  - poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie Zamawiającego,

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłożą kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę będzie potraktowane przez Zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszej ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy.

- W dniu ustalonym jako dzień zawarcia umowy Zamawiający przekaże drogą pocztową, na wskazany przez Wykonawcę adres do korespondencji, podpisaną ze swojej strony w dwóch egzemplarzach umowę wraz 
z załącznikami. Po otrzymaniu w/w dokumentów Wykonawca podpisze i opieczętuje (pieczątką imienną i/lub firmową) ze swojej strony oba egzemplarze umowy i załączników, a następnie niezwłocznie prześle jeden egzemplarz umowy wraz z załącznikami na adres Wykonawcy: NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o., ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań (Sekretariat Prezesa).

Istnieje możliwość zawarcia umowy za pomocą podpisu elektronicznego, poprzez Platformę zakupową. Sposób podpisania umowy zostanie ustalony z Wykonawcą.

ROZDZIAŁ X – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu 
sp. z o.o., ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań, Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Łukasz Biela, 
ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań;

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 75 721 37 87, e-mail: iod@lcm-luban.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 8a oraz art. 96 ust. 3, 3a i 3b ustawy Pzp;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1, 1a i 1b ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub okres ustalony w oparciu 
o uzasadniony interes realizowany przez administratora;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ROZDZIAŁ XI – ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik Nr 1 do IWZ - Formularz oferty

- Załącznik Nr 2 do IWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

- Załącznik Nr 3 do IWZ – Oświadczenie o wykluczeniu

- Załącznik Nr 4 do IWZ – Projekt umowy