Załącznik Nr 4

WZÓR RAPORTU WYKONANIA PRZEGLĄDU MIESIĘCZNEGO

Konserwacja kotłowni w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raport wykonania przeglądu miesięcznego | | | | |
| Data | |  | | |
| Nazwa urzędu | |  | | |
| Adres  urządzenia | |  | | |
| Nazwa  urządzenia | |  | | |
|  | | | | |
| L.p. | **Zakres czynności serwisowej przeglądu kotłowni opalanej gazem, olejem opałowym, zasilanych energią elektryczną** | | Wynik  negatywny | Wynik  pozytywny |
| 1 | Inspekcja wizualna kotła. | |  |  |
| 2 | Sprawdzenie poprawności działania automatyki pod względem prawidłowych nastaw tj. data, godzina, dzień tygodnia, krzywa grzewcza, program ogrzewania w poszczególne dni tygodni, ewentualna korekta i zmiana nastaw. | |  |  |
| 3 | Sprawdzenie czujnika zewnętrznego pod względem poprawności odczytu temperatury. | |  |  |
| 4 | Sprawdzenie działania pomp obiegowych C.O. | |  |  |
| 5 | Kontrola wizualna palnika | |  |  |
| 6 | Kontrola wizualna przewodów kominowych około kotłowych (czopuch). | |  |  |
| 7 | Sprawdzenie ciśnienia w układzie ogrzewania oraz uzupełnienie w przypadku konieczności. | |  |  |
| 8 | Sprawdzenie wizualne stanu technicznego zbiorników oleju oraz instalacji paliwowej pod względem szczelności.\* | |  |  |
| 9 | Sprawdzenie prawidłowego napięcia zasilającego kotły elektryczne dla każdej fazy.\* | |  |  |
| 10 | Ocena konieczności usunięcia nieszczelności na połączeniach hydraulicznych. Roboty dodatkowe. | |  |  |

Proponowane naprawy/wymiany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa części/elementu | Ilość | Przyczyna wymiany/naprawy | Uwagi |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Wymienione lub użyte części i elementy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa części/elementu | Ilość | Przyczyna wymiany/naprawy | Uwagi |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Data, czytelny podpis konserwatora odpowiedzialnego za powyższe czynności | Data, czytelny podpis klienta-użytkownika przyjmującego informację. |
|  |  |

\*w sytuacji kiedy nie dotyczy wykreślić.