## Pakiet I
| Dane Wykonawcy: | [13 empty] | ADM-ZP.272.1.2.2023
| Nazwa / Adres: | [13 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
GRUPA I
| PAKIET I - Filtry i lejki |  |  | DL-OBF-PFWŻ |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB PMWŻ | pożywki | PDM bakteriologia | PDM wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat.
1 | Lejki plastikowe do aparatu 3-stanowiskowego,sterylne o poj.100ml, z podziałką co 50ml, z dołączonymi membranami, średnica porów - 0,45µm, średnica membrany - 47mm. (np. Millipore MZHAWG 101)Do zestawu zamkniętego Millipore. Certyfikat jakości dla serii | op/150szt | 7 | 0 |  |  | 7 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Lejki plastikowe do aparatu 3-stanowiskowego,sterylne o poj.100ml z podziałką co 50ml, z dołączonymi membranami, średnica porów - 0,22µm, średnica membrany - 47mm (np. Millipore MZGSWG 101). Do zestawu zamkniętego Millipore. Certyfikat jakości dla serii | op/150szt | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Lejki plastikowe do aparatu 3-stanowiskowego,sterylne o poj.250ml, z podziałką co 50ml, z dołączonymi membranami, średnica porów - 0,45µm średnica membrany - 47mm (np. Millipore MZHAWG 251). Do zestawu zamkniętego Milipore. Certyfikat jakości dla serii | op/150szt | 2 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Sterylne membrany filtracyjne do podajnika na tasmie wykonane z mieszanych estrów celulozy (MCE),białe,kratkowane,średnica porów - 0,45μm, średnica membrany - 47mm. Do zestawu zamkniętego Millipore.(np.. Millipore EZHAWG 474) Certyfikat jakości dla serii | op/600szt | 4 | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | Zestaw części do zestawu zamkniętego Millipore(Millipore MISP 00014) | zestaw | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6 | Zestaw ringów do zaworów - zestaw: 3 szt. duże o srednicy 13mm i 3 szt. małe o srednicy 9 mm (np.. Millipore MISP 00011) | zestaw | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Próżniowy system filtracji Miliporecup Expres Plus SCGPU 02RE, jałowy, poj. 250ml, niepyrogenne, pakowane pojedyńczo z membraną o średnicy porów 0,22μm, współpracujący z pompą typu EZ-STREAM PUMP firmy MILIPORE | op./12 szt. | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8 | Podajnik filtrów membranowych na taśmie firmy Millipore EZ PAK MEMBRAN DISPENSER CURVE nr kat. EZ CURVE 01 do zestawu zamkniętego Millipore stosowanego do badań mikrobiologicznych wody techniką filtracji membranowej. Bezdotykowa obsługa, transfer membrany przy pomocy jednej reki. Szybkie podanie sterylnej membrany. Oprogramowanie zapobiegajace przypadkowemu wydaniu wielu membran. Umieszczenie taśmy w podajniku w czesie krótszym niz 30 sekund. Łatwe czyszczenie. Działający z lub bez podłączenia do gniazdka (litowo-jonowy akumulator). System oszczędzający energię. Szeroki wybór membran obejmujący wiele aplikacji. Dane elektryczne: napięcie zasilania, wejściowe 100V - 240V / 50 Hz -60 Hz; napięcie zasilania, wyjściowe 14,8V; moc max 36W. Warunki otoczenia: temperatura 15 - 40 °C; wilgotność < 90 %. Wymiary: szer./gł./wys. 31 / 18 /16,5 cm | szt. | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
RAZEM | [13 empty] | 0 | 0
Wymagania: poz. 1-4 oraz 7 - certyfikaty kontroli jakości dla każdej dostarczonej serii z zrealizowanego zamówienia
poz. 1-8 - okres ważności dla produktów co najmniej 1,5 roku od dnia dostawy do laboratorium
poz.1-8 - wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data…………………………… | [10 empty] | Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
`

## Pakiet IIA
| Dane Wykonawcy: | [12 empty] | ADM-ZP.272.1.2.2023
Nazwa / Adres:
Załącznik nr 2
| GRUPA I | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET IIA- Części zamienne do uzdatniacza wody HYDROLAB |  |  | DL-OBF-PFWŻ |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB PMWZ | pożywki | PDM bakteriologia | PDM wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat.
1 | Filtr wstępny (do uzdatniacza wody HYDROLAB), woda stosowana do oznaczeń chromatograficznych HPLC- filtr osadowy 5µl - E0-005-10 | szt. | 4 | 4 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Moduł AZ (do uzdatniacza wody HYDROLAB), woda stosowana do oznaczeń chromatograficznych HPLC - E0-MA-12 | szt. | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Kapsuła ultrafiltracyjna (do uzdatniacza wody HYDROLAB), woda stosowana do oznaczeń chromatograficznych HPLC - EV-HLP-01 | szt. | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Kapsuła mikrofiltracyjna- (do uzdatniacza wody HYDROLAB), woda stosowana do oznaczeń chromatograficznych HPLC - EM-SP-20 | szt. | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | Filtr jonowymienny H7 TOC (do uzdatniacza wody HYDROLAB), woda stosowana do oznaczeń chromatograficznych HPLC - EJ-2000-1 | szt. | 4 | 4 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Razem | [13 empty] | 0 | 0
poz.1-5 - wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet IIB
| Dane Wykonawcy: | [12 empty] | ADM-ZP.272.1.2.2023
Nazwa / Adres:
Załącznik nr 2
| GRUPA I | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET IIB- Części zamienne do uzdatniacza wody |  |  | DL-OBF-PFWŻ |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB PMWZ | pożywki | PDM bakteriologia | PDM wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat.
1 | Polwater-pack FS AUXFS (dejonizator POLWATER firmy Labopol) | szt. | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Polwater-pack FO AUXFO (dejonizator POLWATER firmy Labopol) | szt. | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Polwater-pack R100MDRO100 (dejonizator POLWATER firmy Labopol) | szt. | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Kapsuła 0,45/0,2µm K0245 (dejonizator POLWATER firmy Labopol) | szt. | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | Polwater-pack lonS613RE IONS613RE (dejonizator POLWATER firmy Labopol) | szt. | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Razem | [13 empty] | 0 | 0
poz.1-5 - wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet III
| Dane Wykonawcy: | [10 empty] | ADM-ZP.272.1.2.2023
| Nazwa / Adres: | [10 empty] | Załącznik nr 2
| GRUPA I | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET III - Akcesoria pomocnicze do chromatografii |  |  | / DL-OBF-PFWŻ |  |  | DL-OBF-PBŚ
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SP | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat.
1 | Rurki sorbentowe wypełnione żelem krzemionkowym pokrytym 2,4-dinitrofenylohydrazyną, zawierające dwie warstwy:analityczną 300mg sorbentu i kontrolną 150mg sorbentu, rozdzielone przegrodą z waty szklanej, wymiary rurek 6mm x 110mm. Oznaczanie formaldehydu w próbkach powietrza w pomieszczeniach oraz na stanowiskach pracy wg metodyki NIOSH 2016. Badanie formaldehydu zostało zwalidowane i akredytowane przy użyciu w/w rurek. Zmiana rurek spowodowałaby konieczność całkowitej rewalidacji metody.(SKC 226-119). | op/20szt | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Septa do dozownika GC Agilent, temperatura pracy dozownika do 400C, z konstrukcją CenterGuide, wstępnie kondycjonowane BTO 11mm (7/16") np. Restek 27090 | op/50szt | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | korki z septami PTFE/silkon, septa o średnicy 13mm Restek 21745, | op/ 100szt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Rurki pochłaniające z węglem aktywnym 50 mg/ 100 mg, z zatyczkami ; SKC, nr kat. 226-01; Rurki szklane wypełnione węglem aktywnym 50 mg/ 100 mg o uziarnieniu 20/40 mesh .Węgiel stosowany w chromatografii gazowej do oznaczania lotnych związków organicznych między innymi takich jak : pentan, heksan, octan etylu i n- butylu, ksylen (mieszanina izomerów), tetrachloroeten, toluen, kumen | op/ 50 szt | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | Kolumna HPLC Pinnacle II PAH 4µm, dł.200 mm, średnica wewnętrzna 3,0mm (Restek 921942E), do ozn. WWA. Na w/w kolumnie wykonano walidację WWA w wodzie uzyskując bardzo dobry rozdział. | szt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6 | Filtry wejścia kolumny Restek Pinnacle II PAH 4µm, dł.200 mm, średnica wewnętrzna 3,0mm, nr 25022 | op./5 szt. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [9 empty] | 0 | 0
poz. 1, 4 - wymagany min. termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego oraz certyfikat jakości w formie pisemnej.
poz.1-8 - wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet IV
| Dane Wykonawcy: | [8 empty] | Załącznik nr 2
| Nazwa / Adres: | [8 empty] | ADM-ZP.272.1.2.2023
| GRUPA I | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET IV- Kolumienki do analiz chromatograficznych |  |  | DL-OBF-PFWŻ
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat.
1 | Fumonitest A (wywoływacz A) do tworzenia pochodnych fumonizyn (G5003); wymagany certyfikat jakości | op/5ml | 8 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Fumonitest B (wywoływacz B) do tworzenia pochodnych fumonizyn (G5004); wymagany certyfikat jakości | op/0,5ml | 3 | 3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego DON WB, zakres badań na HPLC 0,1-5ppm,pojemność kolumienek 3ml.(G1065) | op/25szt | 5 | 5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego Ochra Test WB, zakres badań na HPLC 0,25-100ppb, pojemność kolumienek 3ml.(G1033) | op/25szt | 10 | 10 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego aflatest P WB, zakres badań na HPLC 0,03-100ppb,pojemność kolumienek 3ml.(G1024) | op/25szt | 10 | 10 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6 | Kolumnienki powinowactwa immunologicznego fumonitest WB, zakres badań na HPLC 0,016-10ppm,pojemność kolumienek 3ml.(G1060) | op/25szt | 2 | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | kolumienki powinowactwa immunologicznego citritest WB (G1070) zakres badań na HPLC 10-500ppb, pojemność kolumienki 3ml | op./25 szt. | 1 | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego ZEA , zakres badań na HPLC 0,002-50ppm,pojemność kolumienek 3ml.(G1026) | op/25szt | 4 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego T2, HT-2 WB, zakres badań na HPLC 0,005-1,5ppm,pojemność kolumienek 3ml.(176000207) | op/25szt | 2 | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
10 | Sączki karbowane bibułowe o średnicy 24cm VICAM (31240) | op/100szt | 15 | 10 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
0
Wymagania: Poz. 1-9 - certyfikaty kontroli jakości w formie pisemnej Na wskazaych kolumienkach powinowactwa imminologicznego Zamawiający przeprowadził pełną walidację oznaczeń różnych mykotoksyn w próbkach żywności. Możliwość zakupu zamiennie kolumienek.
poz. 1-9 - termin ważności min. 3/4 daty ważności producenta
poz. 1-10 - wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet V
| Dane Wykonawcy: | [13 empty] | Załącznik nr 2
| Nazwa / Adres: | [13 empty] | ADM-ZP.272.1.2.2023
| GRUPA I | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET V - Akcesoria do aparatury firmy Waters |  |  | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat.
1 | Kolumna do HPLC Symetry C 18 średnica uziarnienia 5µm, szer. 4,6mm, dł. 250mm do fazy o pH 2-8 (WAT 054275) - kolumna do HPLC firmy Waters do oznaczania ochra, zea i don, alfa, M1, patuliny i fumonizyn- pełna walidacja i potwierdzenie w badaniach biegłości, akredytacja od 2005r. | szt. | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Zawór pulsacyjny oporowy-cartridges do pompy firmy Waters - część zużywalna, wymienna pompy Alliance 2695 do zestawu HPLC (700000254) | op/2szt. | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Kolumna do HPLC Symetry C 18 średnica uziarnienia 5µm, szer. 4,6mm, dł. 250mm - kolumna do HPLC firmy Supelco do oznaczania aflatoksyn B i G - pełna walidacja i potwierdzenie w badaniach biegłości, akredytacja od 2015r. Supelco - 58298 | szt. | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Nakrętki z septami z nacięciem wykonane z PTFE/silikon do wialek chromatograficznych 12x32mm z wysoko umieszczonym krótkim gwintem, Zużywalny materiał pomocniczy do chromatografii, producent: Waters, nr katalogowy 186000305 | op/100szt. | 5 | 5 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Razem | [13 empty] | 0 | 0
Konieczność dostarczenia oryginalnych lub posiadających atest producenta części zamiennych
poz.1-4 - wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
Zamawiający posiada aparaturę firmy Agilent / Varian. Wyspecyfikowane części zamienne wymagane przez serwis, dają gwarancję prawidłowej pracy urządzenia oraz uzyskania powtarzalnych wyników, co zagwarantować winien Wykonawca składający ofertę.
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet VI
Dane Wykonawcy:
| Nazwa / Adres: | [13 empty] | ADM-ZP.272.1.2.2023
Załącznik nr 2
| GRUPA I | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET VI - Akcesoria do chromatografu jonowego firmy Dionex |  |  | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat.
1 | Eluent do chromatografii jonowej r-r 0,5M węglanu sodu (przeprowadzona walidacja oznaczeń anionów na IC) Dionex 37162 | op/0,5 L | 2 | 0 |  | 2 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Lampa ksenonowa UXL-150S do detektora RF 2000 firmy Dionex (UXL-150S) | 1 op | 2 | 0 |  | 2 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Strzykawka 100 µl WPS 3000 Dionex 6822.0002 | 1 szt | 1 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
Razem | [13 empty] | 0 | 0
Wymagania:
poz.1-3 - wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
poz.1 - termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium
poz. 2-3 - Zamawiający posiada sprzęt chromatograficzny, który wymaga zainstalowania wyspecyfikowanych części zamiennych, które dają gwarancję producenta sprzętu prawidłowej pracy urządzienia, jak i są jedynymi, które mogą zostać zainstalowane przez autoryzowany serwis.
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet VII
| Dane Wykonawcy: | [13 empty] | ADM-ZP.272.1.2.2023
| Nazwa / Adres: | [13 empty] | Załącznik nr 2
GRUPA I
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET VII - Akcesoria do aparatury firmy Agilent i Varian |  |  | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat.
1 | Filament (Filamen Assembly) część zużywalna do detektora GC/MS Agilent 393060191) | szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | kolumna do GC VF-5ms 30Mx0,25mm ID DF=0,25 do GC-MS do oznaczania 3-MCPD i jego estrów, na niej wykonano walidację metody Varian CP 8944 | szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Kolumienki SPE Bond Elut C 18 2g/12ml - część zużywalna Agilent 12256015 | op/20szt | 6 | 6 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | płyn do optymalizacji ICP-MS 500ml, 1ug/L Ce,Co, Li, Mg, Tl, Y np..Agilent 5185-5959 Data ważności co najmniej 3/4 daty ważności producenta | szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | Polietylenowe naczynka o poj.ok.2ml do kuwety grafitowej firmy Varian ( np.99-100282-00) | op/1000szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6 | wialki przezroczyste, zestaw PREMIUM/Fiolki chromatograficzne 2ml szklane, zakręcane, przezroczyste z ceramiczna skalą oraz nakrętki PP niebieskie z septą PTFE biały/ silikon czerwony Perlan Technologies 8989 | op. 1000 szt. | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Lampa kodowana Pb; np. Agilent 5610102900 | szt. | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8 | Stożek niklowy mały, część zużywalna do 7800 ICP-MS firmy Agilent Technolgies ( np. Perlan Technolgies G32280-67041) | szt. | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9 | Stożek niklowy duży, część zużywalna do 7800 ICP-MS firmy Agilent Technolgies (Perlan Technolgies np. G32280-67040) | szt. | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
10 | Filtr gazu, część zużywalna do ICP-MS ( np. Agilent Technologies CP17973) | szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
11 | Cartrige wysokiego ciśnienia (Agilent 5062-8562) | szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
12 | Zestaw konserwacyjny do autosampleraG13291A/1200 (łaka i siodełko) firmy Agilent G1329-6819 | szt. | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
13 | Strzykawka do autosamplera chromatografu gazowego firmy Agilent o poj.10μl producent: Agilent Technologies, nr katalogowy 5181-3354. Strzykawka o objętości 10μl, gazoszczelna(z końcówką tłoka z PTFE), z przewężeniem igły, śred. igły 23-26s, dł. Igły 42mm, styl końcówki igły HP(lub AS). Zużywalna część zamienna do autosamplera chromatografu GC firmy Agilent | szt. | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
14 | Nakrętki z septami o średnicy zew. 12mm, z septą o średnicy 9mm wykonaną z PTFE/silikon, do 2ml wialek chromatograficznych z wysoko umieszczonym krótkim gwintem, Zużywalny materiał pomocniczy do chromatografii. Producent: np.Agilent Technologies, nr katalogowy 5185-5917-1000 | op/1000szt | 4 | 4 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
15 | Lampa kodowana Arsen ; np. Agilent 5610100300 | szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
16 | wzorzec wewnętrzny mieszanina do ICP-MS, mix 50µg/ml 6Li, Sc, 25µg/ml Ge, Te, 10µg/ml Bi, In, Tb w 2% HNO3 z dodtkiem HF- np.. Agilent 5190-8593, Data ważności co najmniej 3/4 daty ważności producenta. | op./100ml | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
17 | Wkładka szklana (liner) do dozownika (gooseneck split/splitless 4mm with glasswool) część zużywalna do GC Agilent (8004-0170) | op/5szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
18 | Damper do pompy G1312 firmy Agilent, część zużywalna do pompy, 79835-60005 | 1 szt. | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
19 | Nebulizer firmy Varian, część zużywalna do spektrometru absorpcji atomowej SpectrAA220, 991009300 | 1 szt. | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
20 | Zestaw uszczelek firmy Varian, część zużywalna do spektrometru absorpcji atomowej SpectrAA220, 9910093500 | komplet | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
21 | Wialki do Headspace'a, pojemnosć 20ml, jasne, płaskie dno (5182-0837) | Op. /100szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
22 | Nakrętki z septami do Headspace'a, 20mm (5183-4477) | op. 100szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
23 | Dekapslownica do wialek Headspace (5040-4671) | 1 szt. | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
24 | Zestaw wialek 40ml z septami do przystawki purge and trap (5183-4741) | op./72 szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
25 | Nakrętki do wialek 40ml do przystawki purge and trap (5183-4744) | op. / 24szt | 3 | 3 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
26 | Liner, uniwersalny, śr. 4mm (5190-5105) | op. /1szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
27 | Kolumienki SPE FPAS WAX, 150mg, 6ml (5610-2150) | op./30szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
28 | Ferulki metalowe do kolumn GC 0.10-0.25 (G3188-27501) | op./10szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
29 | Nakrętka samozaciskowa do kolumny GC, połączenie z linią transferową MS (5190-5233) | 1szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
30 | Nakrętka samozaciskowa do kolumny GC, połączenie z dozownikiem (5190-6194) | 1szt | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [12 empty] | 0 | 0
Konieczność dostarczenia oryginalnych lub posiadających atest producenta części zamiennych
Wymagania:
poz.4 i poz.16 - Data ważności po dostarczeniu do laboratorium co najmniej 3/4 daty ważności producenta
poz.1-30 - wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
Wymagania: Zamawiający posiada aparaturę firmy Agilent / Varian. Wyspecyfikowane części zamienne wymagane przez serwis, dają gwarancję prawidłowej pracy urządzenia oraz uzyskania powtarzalnych wyników, co zagwarantować winien Wykonawca składający ofertę.
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet VIII
| Dane Wykonawcy: | [14 empty] | ADM-ZP.272.1.2.2023
| Nazwa / Adres: | [14 empty] | Załącznik nr 2
| GRUPA I | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET VIII - akcesoria różne |  |  | DL-OBF-PFWŻ |  |  | DL-OBF-PBŚ | DL-OBM-PMWŻ | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SP | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat.
1 | Bibuła filtracyjna WHATMANA do chromatografii 4 Chr o wymiarach 460mmx570mm Alfachem/Whatman (Whatman 3004-917) | op/100 szt | 13 | 1 | 12 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | filtry membranowe z mieszanych estrów celulozy ME24/21 o wielkości porów 0,2µm, średnica filtra 47mm, sterylne, pakowane pojedyńczo (Whatman 10406970) | op/100 szt | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Filtry polipropylenowe z włókniny pneumotermicznej o średnicy 37mm, FIPRO 37, producent Instytut Włókiennictwa Łódź | op/20 szt | 6 | 0 |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Filtry polipropylenowe z włókniny pneumotermicznej o średnicy 25mm, FIPRO 25, producent Instytut Włókiennictwa Łódź | op/20 szt | 12 | 0 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | Filtry membranowe z mieszanych estrów celulozy ME 27, średnica 25 mm wielkość porów 0,8 um, producent Whatman nr kat. 10 400 906 | op. / 100 szt. | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Razem | [14 empty] | 0 | 0
Wymagania:
poz.1-8 - wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
poz. 3, 4 świadectwo jakości w formie pisemnej
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet IX
| Dane Wykonawcy: | [13 empty] | Załącznik nr 2
| Nazwa / Adres: | [13 empty] | ADM-ZP.272.1.2.2023
| GRUPA I | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET IX - Filtr węglowy |  |  | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat.
1 | Adapter do filtra węglowego EF-100, np. Bioanalytic FA-010 | szt. | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Siedmioportowa głowica do zbiornika na zlewki, np. Bioanalytic MA-701 | szt. | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Adapter do węża 1/8", 1/4-28, np. Bioanalytic AQ-115 | szt. | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Zaślepki do głowicy do zbiornika na zlewki, 1/4-28", np. Bioanalytic PL-104 | szt. | 12 | 12 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Razem | [13 empty] | 0 | 0
poz.1-4 - wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet X
| Dane Wykonawcy: | [6 empty] | Załącznik nr 2 |  | ADM-ZP.272.1.2.2023
| Nazwa / Adres: | [8 empty] | Załącznik nr 2
GRUPA I
| Pakiet X - rurki z węglem aktywnym |  |  | DL-OBF-PBŚ
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SP | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat.
1 | Rurki pochłaniające z węglem aktywnym o wypełnieniu 50 mg/ 200 mg, z zatyczkami; Nr katalogowy 1/10; Rurki stosowane do oznaczania epoksyetanu wg normy PN-Z-04300:2002 Ochrona czystości powietrza Oznaczanie epoksyetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej Sorbent: Węgiel aktywny do chromatografii gazowej o uziarnieniu od 0,5 mm do 1 mm (akceptowalne uziarnienie 20/40 mesh) Rurki zawierające dwie warstwy sorbentu 200 mg i 50 mg, warstwy rozdzielone przegrodą z włókna szklanego lub z pianki poliuretanowej. Przegródki umieszczone również przy obu końcach rurki. Długość rurki ok. 80 mm i średnica wewnętrzna ok. 4 mm. Układ warstw w rurce: 1. warstwa - przegródka ułożona bezpośrednio przy przewężeniu rurki , 2. warstwa- węgiel 50 mg 3. warstwa - przegródka jw. 4. warstwa - węgiel 200 mg 5. warstwa - przegródka 6. - wolna przestrzeń długość ok. 25 mm (powietrze) do końca zatopionego końca rurki. | Op/ 25 szt | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
do poz. 1 wymagane jest świadectwo jakości.
termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia
wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet XI osprz do aspiratorów
| Dane Wykonawcy: | [6 empty] | Załącznik nr 2
| Nazwa / Adres: | [6 empty] | ADM-ZP.272.1.2.2023
GRUPA I
| Pakiet XI - osprzęt do aspiratorów i detektora gazów X-am 5000 Dräger |  |  | DL-OBF-PBŚ
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SP | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat.
1 | Moduł niskich przepływów w zakresie 20-500 ml/min do aspiratorów GIlAIR 3 i GilAir 5 | szt. | 5 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Głowica typ Inhalable Dust Sampler z kasetką na filtr 25 mm do poboru frakcji wdychalnej zgodnie z PN EN 481, Ekohigiena Aparatura, Nr katalogowy FH 019, średnica filtra 25mm | szt. | 8 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Dodatkowa kasetka do frakcji wdychalnej na fitr 25 mm do głowicy FH 019, Ekohigiena aparatura, Nr katalogowy FH 020-01 | szt. | 30 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Cyklon typu Higgins – Dewell z kasetką na filtr 25 mm do poboru frakcji respirabilnej zgodnie z PN EN 481, Ekohigiena Aparatura, Nr katalogowy FH 022- 25, średnica filtra 25 mm | szt. | 8 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | Dodatkowa kasetka na filtr 37 mm do głowicy respirabilnej FH 022-37, Ekohigiena Aparatura, Nr katalogowy FH 024-01 Górna część kasetki powinna posiadać uchwyt umożliwiający bezproblemowe otwarcie | szt. | 20 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6 | Dodatkowa kasetka na filtr 25 mm do głowicy respirabilnej FH 022-25, Ekohigiena Aparatura, Nr katalogowy FH 023-01 Górna część kasetki powinna posiadać uchwyt umożliwiający bezproblemowe otwarcie | szt. | 20 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Zewnętrzny zbiorniczek pyłu , dostosowany do cyklonu typ Higgins – Dewell, Ekohigiena Aparatura, | szt. | 6 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8 | O-Ring do głowicy frakcji wdychalnej typu Inhalable Dust Sampler FH 019, Ekohigiena Aparatura, | szt. | 6 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9 | Oprawki plastikowe z zaczepem długie na rurki sorbentowe, długość ok. 12,5 cm | szt. | 8 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
10 | Oprawki plastikowe z zaczepem krótkie na rurki sorbentowe, długość ok. 9 cm | szt. | 8 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
11 | Separator cyklonowy typ C2/03, Producent TWO-MET Spółdzielnia Inwalidów 95-100 Zgierz, Średnica filtra 37 mm Separator powinien umożliwiać wyodrębnienie frakcji respirabilnej zgodnie z PN EN 481 | szt. | 8 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
12 | Zewnętrzny zbiorniczek pyłu, dostosowany do cyklonu typ C2/03 TWO-MET | szt. | 8 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
13 | Filtr ochronny nakręcany na wlot powietrza do detektora gazów X-am 5000 Dräger, średnica filtra 28 mm Filtr do wyłapywania zanieczyszczeń zabezpieczający przed zaciągnięciem wody i kurzu do wnętrza urządzenia Producent Dräger Safety AG&Co. Lubeka Niemcy | szt. | 6 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
poz. 2,4,11 wymagany certyfikat potwierdzający separację frakcji wg PN EN 481
poz.1-13 - wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet XII części do pieca Berg
| Dane Wykonawcy: | [6 empty] | Załącznik nr 2
| Nazwa / Adres: | [6 empty] | ADM-ZP.272.1.2.2023
GRUPA I
| Pakiet XII - części zamienne do pieca mikrofalowego Berghof |  |  | DL-OBF-PFWŻ
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat.
1 | dyski bezpieczeństwa Analityk nr kat: 5308040 | 1op/10 szt | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | folia polaryzacyjna Analityk nr kat: 5303588 | 1op/24 szt | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | uszczelki Analityk nr kat: 5302962 | 1op/5szt | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | naklejki na naczynia Analityk nr kat: 5304583 | 1op/8 szt | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | pokrywki .Analityk nr kat 5308060 | 1op/5szt | 3 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
numery katalogowe firmy Analityk, konieczność dostarczenia orginalnych części zamiennych
poz.1-5 - wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet XIII-akces.do syst.Baker
| Dane Wykonawcy: | [10 empty] | ADM-ZP.272.1.2.2023
| Nazwa / Adres: | [10 empty] | Załącznik nr 2
| GRUPA I | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET XIII - Akcesoria do systemu Baker |  |  | / DL-OBF-PFWŻ |  |  | DL-OBF-PBŚ
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SP | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat.
1 | System SPE 12G (np. Baker JTB-7520-94) zawierający: - komorę próżniową ze szkła borokrzemianowego, - pokrywę z poliamidu z 12 króćcami typu Luer’a z PTFE, - uszczelki ze spienionego PE, 2 szt., - zawór regulujący podciśnienie z PTFE, - statyw z półkami na odbieralniki eluatu z PTFE, - 12 korków Luer’a | 1 szt. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Zawory metalowe platerowane niklem i chromem kompatybilne z systemem SPE 12G, np. Baker JTB-4505 | op./12szt. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Adaptery do kolumienek kompatybilne z systemem SPE 12G, np. Baker JTB-7300-00 | op./10szt. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Adaptery z PTFE do szklanych kolumienek kompatybilne z systemem SPE 12G, np. Baker JTB-4528 | op./12szt. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | Zawory typu Luer z PTFE kompatybilne z systemem SPE 12G, np. Baker JTB-7514-00 | op./12szt. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6 | Kolumienki ekstrakcyjne szklane kompatybilne z systemem SPE 12G, C-18 500mg/8ml, np. Baker JTB-7334-06 | op./30szt | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Butla szklana, korek z gumy szarej, rurka szklana, dwa węże po 2 mb każdy (zestaw), kompatybilna z sytemem Baker SPE 12G, np. Baker JTB-09001-F01 | 1 szt. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [9 empty] | 0 | 0
Wymagania:
poz. 6- wymagany min. termin ważności 24 m-cy od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego oraz certyfikat jakości w formie pisemnej.
poz. 1-7 - wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym