Numer postępowania :  ZP.271.1.5.2021	                                                   Załącznik nr 1 do SWZ

ZAMAWIAJACY:

Powiatowy Zarząd Dróg

w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 17

37-500 Jarosław

Wykonawca/y:

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców):

…………………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………..…

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

F O R M U L A R Z   O F E R T Y

1. Składam(y) ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp na " Przebudowę drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 2+522-4+931  i 5+656-11+185",w zakresie szczegółowo określonym w Specyfikacji  Warunków  Zamówienia.

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:............................... ........... zł

(słownie: ......................................................................................................................................................................)

w tym podatek VAT wg stawki ............% :..............zł, (słownie: ..................................................................................

.................................................................................................................................................................................)

Wycena oferty została dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy , dokumentację projektową, SST oraz inne

elementy SWZ opisujące przedmiot umowy.

3. Wykonawca wykona  przedmiot niniejszej umowy  określony w § 1   w terminie  do dnia 30 sierpnia  2023 r , licząc od dnia podpisania umowy, w tym:

1) Etap I   do wykonania w 2021r. maksymalnie do kwoty:  22.409,23 zł brutto

2) Etap II do wykonania w 2022r. maksymalnie do kwoty  5.962.818,46 zł brutto

3) Etap III do wykonania  do dnia 30 sierpnia 2023r. maksymalnie  do kwoty 8.338.655,51 zł brutto

Uwaga: powyższe kwoty zostaną  zaktualizowane  po rozstrzygnięciu przetargu i wyborze oferty najkorzystniejszej

Wycena oferty została dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy , dokumentację projektową, SST oraz inne

elementy SWZ opisujące przedmiot umowy.

4. Udzielamy  gwarancji  na okres   36 /48 /60 miesięcy* ( należy określić, poprzez skreślenie nieoferowanego okresu gwarancji. Brak deklaracji  okresu gwarancji lub wskazanie kilku okresów oznacza, że  Zamawiający   przyjmie, iż Wykonawca oferuje najkrótszy okres gwarancji tj. 6 miesięcy i przyzna w tym kryterium 0 pkt.)

5. Oświadczamy, że Kierownik budowy posiada doświadczenie na 1 /2 /3 i więcej zadaniach spełniających

warunek określony w Części 9 ust. 2 pkt.2 IDW ** (należy określić doświadczenie Kierownika budowy poprzez wykreślenie niewykonanych  ilości zadań. Jeśli Wykonawca nie określi doświadczenia Kierownika budowy    Zamawiający przyjmie, że Kierownik Budowy posiada doświadczenie na  1 zadaniu i przyzna w tym kryterium 0 pkt)

6. Oświadczamy, że pozostajemy związani ofertą do upływu terminu określonego datą w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ……………………………	 PLN w

formie…………………………………………………………………………………………………………………………..

Wadium należy zwrócić przelewem na konto nr…………………………………………………………………………..

(w przypadku wniesienia w formie pieniądza)

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi w   Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projektowanych postanowieniach umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert.

10. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ.

11. Oświadczamy, że wybór naszej oferty:

1) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku

od towarów i usług.*

2) będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z        przepisami o podatku

od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył .* ……………………………………………………………………………………………………………………..….

(wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług oraz wartość netto towaru lub usługi objętych obowiązkiem podatkowym Zamawiającego. (* niewłaściwe skreślić)

12. Zamierzamy / nie zamierzamy powierzyć realizację   następujących części zamówienia podwykonawcom:

(* niewłaściwe skreślić):

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższego punktu, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia bez udziału Podwykonawców

-1-

| Lp. | Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez Podwykonawcę | Nazwa Podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

13.Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  nie polegamy / polegamy* na zasobach podmiotów trzecich wskazanych poniżej (* niewłaściwe skreślić)

| Nazwa i adres Podmiotu trzeciego: (udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy) | Zakres udostępnionych zasobów: |
| --- | --- |
| 1. |  |

14. Oświadczamy , że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

(* niewłaściwe skreślić)
.............................................................................................................…………………………………………………..

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę-spółki cywilne lub konsorcja)

15.Informujemy, że jesteśmy (zaznaczyć właściwe jeżeli dotyczy)

 mikro przedsiębiorstwem*

 małym przedsiębiorstwem*

 średnim przedsiębiorstwem*

 jednoosobową działalnością gospodarczą

 osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

 inny rodzaj

*W rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292).

16. . Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

(  ** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa  - treść powyższego zapisu proszę wykreślić.)

17. Załącznikami  do oferty  są:

1…..........................................................................................

2…..........................................................................................

3….........................................................................................

4. ………………………………………………………………..

miejscowość, data						                                podpis Wykonawcy

Informacja dla wykonawcy:

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

-2-

Numer postępowania :  ZP.271.1.5.2021	                                                   Załącznik nr 2 do SWZ

ZAMAWIAJACY:

Powiatowy Zarząd Dróg

w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 17

37-500 Jarosław

Wykonawca/y:

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców):

…………………………………………………………………………………………………………………………….…

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

KOSZTORYS OFERTOWY

składany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

" Przebudowę drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 2+522-4+931  i 5+656-11+185"

prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła ii 17, 37-500 Jarosław

| Lp. | Podstawa wyceny |  | CPV | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  |  |  | Cena jedn. zł |  | Wartość zł |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 45.23.31.20-6 , 45.23.24.51-8 ,45.23.32.20-7 ,45.23.32.22-1 45.11.20.00-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M. CHŁOPICE I ROKIETNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | D.01.01.01 |  |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, inwentaryzacja powykonawcza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | KNNR /1/111/1 |  |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym i górskim | Szt.ssss km |  | 57,09 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | KNNR /1/111/1 |  |  | Inwentaryzacja geodezyjna-powykonawcza przyjęta do zasobów PODiG w Jarosławiu | Szt.ssss km |  | 17,94 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | D.01.02.01 |  |  | Usunięcie drzew i i krzewów | Kk |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | KNNR /1/101/3 |  |  | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-35 cm wraz z transportem i utylizacją rycryt | Sz szt |  | 1 3,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | KNNR /1/101/4 |  |  | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 36-45 cm wraz z transportem i utylizacja | szt |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  | Kalk. wł. |  |  | Podcięcie gałęzi drzew wrastających w skrajnie drogi | m |  | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | D-01.02.02 |  |  | Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | KNNR /1/113/1 |  |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy 20 cm, ze składowaniem z częściowym wbudowaniem w nasyp poza obrzeżem i częściowym odwozem na koszt Wykonawcy. | m3 | 3 482,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | KNNR /1/113/1 |  |  | Analogia usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą koparek, grubość warstwy do 20 cm z wbudowaniem na miejscu | m3 | 1 212,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | D-01.02.04 |  |  | Rozbiórka elementów dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | KNNR 6/802/4 |  |  | Rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumiczne grubość średnio 4 cm mechanicznie z odwozem na kosz Wykonawcy | m² | 1 235,40 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | KNNR 6/801/3 |  |  | Rozebranie podbudowy betonowej mechanicznie, grubość 12 cm z odwozem na koszt wykonawcy | m² | 809,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | KNNR 6/802/7 |  |  | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego mechanicznie, grub. podbudowy 15 cm z odwozem na koszt wykonawcy | m² | 2 758,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | KNNR 6/803/8 |  |  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ręcznie z ułożeniem w palety oraz z odwózką w miejsce wskazane przez inwestora do 10 km | m² | 4 196,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | KNNR 6/806/1 |  |  | Rozebranie krawężników betonowych, krawężniki betonowe na ławie betonowej i podsypce piaskowej wraz z odwozem i utylizacją | m | 2 487,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 | KNNR 6/806/7 |  |  | Rozebranie obrzeża na ławie bet. z oporem i cementowo-piaskowej – rozebranie wraz z odwozem i utylizacją. | m | 2 650,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7 | KNNR 6/803/8 |  |  | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej ręcznie uzupełnienie podsypką cementowo-piaskową ponowne ułożenie regulacja wysokościowa. | m² | 25,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.8 | KNR 231/816/1 |  |  | Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe lub PVC Fi 40 wraz z robotami ziemnymi z odwozem na koszt Wykonawcy | m | 189,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.9 | KNR 231/816/1 |  |  | Rozebranie istniejącej kanalizacji deszczowej Fi 40 cm | m | 1 692,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.10 | KNR 231/816/2 |  |  | Rozebranie istniejącej kanalizacji deszczowej Fi 50 cm | m | 31,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.11 | KNR 231/816/2 |  |  | Rozebranie przepustów rurowych rury betonowe lub PVC Fi 30-50 cm wraz z robotami ziemnymi z odwozem na koszt Wykonawcy | m | 224,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.12 | KNR 231/816/3 |  |  | Rozebranie przepustów rurowych rury betonowe lub PVC Fi 60-80 cm wraz z robotami ziemnymi z odwozem na koszt Wykonawcy przepusty pod drogą | m | 85,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.13 | KNR 231/816/3 |  |  | Rozebranie przepustów skrzyniowych pod zjazdami indywidualnymi wymiar od 40x60 do 60x80 wraz z robotami ziemnymi, odwozem i utylizacją na koszt wykonawcy | m | 86,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.14 | KNR 1501/201/1 |  |  | Rozbiórka konstrukcji betonowych murki czołowe przepustów, grubość konstrukcji do 20 cm z odwozem na koszt wykonawcy | m3 | 62,80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.15 | CJ 11/2006/4 |  |  | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania do 4 cm | m2 | 29 396,30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.16 | CJ 11/2001/9 |  |  | Cięcie mechanicznie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych głęb. cięcia 8 cm | m | 497,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.17 | Kalk. ind. |  |  | Rozbiórka i utylizacja istn. studni rewizyjnych Fi od 1000 do 1500 mm | szt | 51,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.18 | Kalk. ind. |  |  | Rozebranie i utylizacja istn. wpustów ulicznych | szt | 52,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | D 02.00.00 |  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | D 02.01.01 |  |  | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | KNNR 1/202/6 |  |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, przewozem na terenie budowy kategoria gruntu I-III | m3 |  |  | 476,12 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | KNNR 1/210/3 |  |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na miejscu z przerzytem w nasyp, kat. gruntu I-III wraz z zagęszczeniem | m3 |  |  | 1 372,36 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | KNNR 1/210/3 |  |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i utylizacją na koszt wykonawcy kat. gruntu I-III | m3 |  |  | 3814,92 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | KNNR 1/202/3 |  |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość na 10 km (korytowanie) | m3 |  |  | 1 483,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | D 08.05.01, D 08.05.01c |  |  | Ścieki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | KNNR 6/111/2 (1) |  |  | Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem grub. 25 cm Rm-2,5MPa stabilizacja z dowozu | m2 |  |  | 766,50 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | KNNR 6/113/5 |  |  | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa po zagęszczeniu 10 cm frakcja 0/63 mm | m2 |  |  | 766,50 |  |  |  |  |
| 3.1.3 | KNNR 6/109/2 |  |  | Podbudowy betonowe C 12/15, warstwa po zagęszczeniu 16 cm | m2 |  |  | 766,50 |  |  |  |  |
| 3.1.4 | AT 3/402/1 |  |  | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej kostka szara grub. 8 cm na ławie betonowej C-12/15 grubości 16 cm układana w dwóch rzędach | m |  |  | 3 832,50 |  |  |  |  |
| 3.1.5 | KNNR 1/406/2 (1) |  |  | Ściek korytkowy, ułożenie ścieków drogowych, ściek prefabrykowany korytkowy lub trójkątny na podbudowie ława z betonu C12/15 wraz robotami ziemnymi | m |  |  | 543,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | D 06.01.03a |  |  | Drenaż francuski |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | KNNR 1/210/2(1) |  |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, kategoria gruntu III, IV wraz z zasypaniem i odwozem nadmiaru. | m³ |  |  | 463,96 |  |  |  |  |
| 3.2.2 | KNR 218/501/2 |  |  | Podłoże z materiałów sypkich grubość 15 cm pospółka | m2 |  |  | 159,45 |  |  |  |  |
| 3.2.3 | KNNR 4/1009/7 (1) |  |  | Wykonanie drenu francuskiego z rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), fi 160 mm perforowanych | m |  |  | 505,00 |  |  |  |  |
| 3.3 | D 03.02.01 |  |  | Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | KNNR 4/1009/13 (2) |  |  | Montaż rurociągów polietylenowych (PE, PEHD), SN-8 strukturalna karbowana Fi 300 mm | m |  |  | 65,00 |  |  |  |  |
| 3.3.2 | KNNR 4/1009/15 (1) |  |  | Montaż rurociągów polietylenowych (PE, PEHD), SN-8 strukturalna karbowana Fi 400 mm | m |  |  | 1 791,50 |  |  |  |  |
| 3.3.3 | KNNR 4/1009/17 (1) |  |  | Montaż rurociągów polietylenowych (PE, PEHD), SN-8 strukturalna karbowana Fi 500 mm | m |  |  | 31,00 |  |  |  |  |
| 3.3.4 | KNNR 11/505/6(1) |  |  | Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z tworzyw dwuścienne, Dn-200 mm SN-8 strukturalna karbowana | m |  |  | 357,00 |  |  |  |  |
| 3.3.5 | KNNR 6/602/1 |  |  | Obudowy wylotów przykanalika Fi 200 – wg szczegółu wylotu przykanalika | szt. |  |  | 37,00 |  |  |  |  |
| 3.3.6 | KNNR 6/602/2 |  |  | Obudowy wylotów przykanalika Fi 300 – wg szczegółu wylotu przykanalika WL21 | szt |  |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 3.3.7 | KNNR 6/602/4 |  |  | Obudowy wlotu/wylotów Fi 400 | szt |  |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 3.3.8 | KNNR 4/1413/1 (1) |  |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, głębokość do 3 m wraz pierścieniem odciążającym komplet | szt |  |  | 43,00 |  |  |  |  |
| 3.3.9 | KNNR 4/1424/2 |  |  | Studzienki sciekowe uliczne Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu z pierścieniem odciążającym komplet | szt |  |  | 83,00 |  |  |  |  |
| 3.3.10 | KNNR 6/603/4 |  |  | Studnie chłonne Fi 1500, głębokość 2,0 m komplet | szt |  |  | 3,00 |  |  |  |  |
| 3.3.11 | KNNR 4/1413/5 (2) |  |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie Fi 1500 mm, głębokość 3,0 m z pierścieniem odciążającym komplet | szt |  |  | 10,00 |  |  |  |  |
| 3.3 | D 06.02.01b, D 03.01.01a |  |  | Przepusty pod drogą i zjazdami |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | KNR 231/605/6 |  |  | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PE strukturalne, karbowane SN 8 Fi 40 cm wraz z montażem i robotami ziemnymi. | m |  |  | 1 051,00 |  |  |  |  |
| 3.3.2 | KNR 231/605/3 |  |  | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 40 cm wraz z montażem i robotami | szt |  |  | 344,00 |  |  |  |  |
| 3.3.3 | KNR 231/605/4 |  |  | Przepusty rurowe pod drogą, ścianki czołowe dla rur Fi 50 cm | szt |  |  | 4,00 |  |  |  |  |
| 3.3.4 | KNR 231/605/5 |  |  | Przepusty rurowe pod drogą, ścianki czołowe dla rur Fi 60 cm | szt |  |  | 10,00 |  |  |  |  |
| 3.3.5 | KNR 231/605/5 |  |  | Przepusty rurowe pod drogą, ścianki czołowe dla rur Fi 80 cm | szt |  |  | 6,00 |  |  |  |  |
| 3.3.6 | KNR 231/605/7 |  |  | Przepusty rurowe pod drogą, rury betonowe Fi 50 cm | m |  |  | 22,00 |  |  |  |  |
| 3.3.7 | KNR 231/605/8 |  |  | Przepusty rurowe pod drogą, rury betonowe Fi 60 cm | m |  |  | 43,00 |  |  |  |  |
| 3.3.8 | KNR 231/605/8 |  |  | Przepusty rurowe pod drogą, rury betonowe Fi 80 cm | m |  |  | 23,00 |  |  |  |  |
| 3.3.9 | KNR 402/237/1 |  |  | Przeczyszczenie wpustu ulicznego | szt |  |  | 10,00 |  |  |  |  |
| 3.3.10 | KNR 402/236/3 |  |  | Przeczyszczenie rurociągu kanalizacji deszczowej Fi 400-500 mm | m |  |  | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM ODWODNIENIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | D 04.04.00 |  |  | PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | D 04.04.02 |  |  | Podbudowy z kruszyw |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | KNNR 6/113/6 |  |  | Podbudowy z kruszyw łamanych stab. mechanicznie frakcja 0/31,5 mm warstwa po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  |  | 10 378,50 |  |  |  |  |
| 4.1.2 | KNNR 6/113/2 |  |  | Podbudowy z kruszyw łamanych stab. mechanicznie frakcja 0/63 mm warstwa po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  |  | 3 704,00 |  |  |  |  |
| 4.1.3 | KNNR 6/113/5 |  |  | Podbudowy z kruszyw łamanych stab. mechanicznie frakcja 0/63 mm warstwa po zagęszczeniu 10 cm | m2 |  |  | 149,00 |  |  |  |  |
| 4.1.4 | D 04.03.01 |  |  | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni | m2 |  |  | 43 215,50 |  |  |  |  |
| 4.2 | D 05.03.26 |  |  | Geokompozyt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | KNR 911/101/2 (1) |  |  | Wzmocnienie podłoża geosiatkami sposobem ręcznym, geosiatka z włókien syntetycznych | m2 |  |  | 43 215,50 |  |  |  |  |
| 4.3 | D 04.07.01a |  |  | Podbudowy z betonu asfaltowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | KNNR 6/110/5 (2) |  |  | Podbudowy z AC 22P 35/50 warstwa po zagęszczeniu 7 cm | m2 |  |  | 2 621,00 |  |  |  |  |
| 4.3.2 | KNNR 6/1108/2 |  |  | Warstwa profilowa z AC 22P 35/50 | t |  |  | 1 672,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | D 05.03.05 A i B |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  |  |  | Nawierzchnia z AC 16W 50/70, grubość po zagęszczeniu min. 5 cm | m² |  |  | 45 396,18 |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  |  |  | Nawierzchnia z AC 11 S 50/70, grubość po zagęszczeniu 4 cm | m² |  |  | 44 545,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | D 04.04.02 |  | Pobocza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | KNNR 6/113/6 |  | Pobocza szer. 0,75 m z kruszywa frakcja 0/31,5 mm warstwa po zagęszczeniu 10 cm | m2 |  |  | 7 472,48 |  |  |  |  |
| 6.1.2 |  | D 06.01.03 |  | Plantowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajnej | m2 |  |  | 29 586,00 |  |  |  |  |
| 6.2 |  | D 06.01.03 |  | Zieleń drogowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  | KNNR 10/604/3 |  | Nasadzenie zastępcze gat. lipa drobnolistna parametr sadzonki min. wys. 2,30 obwód pnia min. 14 cm w terenie płaskim, grunt kat. I-III | szt |  |  | 10,00 |  |  |  |  |
| 6.2.2 |  | D 01.01.01 Kalk. indywid. |  | Odtworzenie punktów wysokościowych osnowy geodezyjnej | szt |  |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 6.2.3 |  | Kal. indywid. |  | Przebudowa sieci gazowej | szt |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 6.2.4 |  | Kalk. indywid. |  | Nadzór gestorów sieci uzbrojenia terenu | szt |  |  | 5,00 |  |  |  |  |
| 6.3 |  | D 10.04.01 |  | Regulacja wpustów ściekowych i urządzeń podziemnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 |  | KNR 231/1406/4 |  | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe | szt |  |  | 20,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | OZNAKOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | D 07.02.01 |  | Oznakowanie pionowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 |  | KNNR 6/702/8 |  | Zdjęcie znaków lub drogowskazów | szt |  |  | 20,00 |  |  |  |  |
| 7.1.2 |  | KNNR 6/808/8 |  | Słupki do znaków - rozebranie | szt |  |  | 20,00 |  |  |  |  |
| 7.1.3 |  | KNNR 6/702/1 (2) |  | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych Fi 70 mm | szt |  |  | 20,00 |  |  |  |  |
| 7.1.4 |  | KNNR 6/702/4 |  | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 | szt |  |  | 20,00 |  |  |  |  |
| 7.1.5 |  | Kalk. indywid. |  | Odblaski biało-czerwone (kocie oczka RPM 290- RW montowane na krawężnikach co 1 m na srodku krawężnika | szt |  |  | 612,00 |  |  |  |  |
| 7.2 |  | D 07.06.02 |  | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 |  | KNNR 6/703/2 |  | Balustrada U 11A o rozstawie słupków co 2,0 m | m |  |  | 10,00 |  |  |  |  |
| 7.2.2 |  | KNNR 6/808/7 |  | Bariery ochronne stalowe – rozebranie i odwóz w miejsce wskazane przez Inwestora | m |  |  | 157,00 |  |  |  |  |
| 7.2.3 |  | KNNR 6/703/4 |  | Bariery ochronne stalowe | m |  |  | 397,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM OZNAKOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | D 04.01.01 |  | Profilowanie i zagęszczanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 |  | KNNR 6/103/3 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat. gruntu II-VI walec statyczny | m² |  |  | 14 790,50 |  |  |  |  |
| 8.2 |  | D 04.05.03 |  | Podbudowa z gruntu stabilizowana cementem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 |  | KNNR 6/111/1 |  | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z dowozu C-1,5/2 warstwowa po zagęszczeniu 20 cm | m² |  |  | 149,00 |  |  |  |  |
| 8.2.2 |  | KNNR 6/109/3 |  | Podbudowy betonowe C12/15, warstwa po zagęszczeniu 20 cm | m² |  |  | 149,00 |  |  |  |  |
| 8.2.3 |  | KNNR 6/111/1 |  | Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Rm-1,5 MPa stabilizacja z dowozu grub. 10 cm | m² |  |  | 7 314,50 |  |  |  |  |
| 8.2.4 |  | KNNR 6/111/1 |  | Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem grub. 15 cm Rm-2,5 MPa stabilizacja z dowozu | m² |  |  | 4 147,00 |  |  |  |  |
| 8.2.5 |  | KNNR 6/111/2 |  | Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem grub. 25 cm Rm-2,5 MPa stabilizacja z dowozu | m² |  |  | 2 617,00 |  |  |  |  |
| 8.2.6 |  | KNNR 6/113/3 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 mm warstwa po zagęszczeniu 25 cm | m² |  |  | 1 935,00 |  |  |  |  |
| 8.3 |  | D 05.03.23 |  | Nawierzchnia z kostki brukowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 |  | KNNR 6/502/2 (1) |  | Chodniki z kostki brukowej grubości 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem kostka szara | m² |  |  | 7 314,50 |  |  |  |  |
| 8.3.2 |  | KNNR 6/502/3 (1) |  | Chodniki z kostki brukowej grubości 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem kostka kolor | m² |  |  | 3 213,00 |  |  |  |  |
| 8.4 |  | D 08.01.01 |  | Krawężniki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 |  | KNNR 6/403/4 |  | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowa wystająca 15x30 cm ława betonowa, podsypka cementowo- piaskowa | m |  |  | 4 829,00 |  |  |  |  |
| 8.5 |  | D 08.03.01 |  | Obrzeża betonowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1 |  | KNNR 6/404/5 |  | Obrzeża betonowe, 30x8 cm podsypka cementowo-piaskowa, ława betonowa z oporem | m |  |  | 5 391,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M. BORATYN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | D 01.01.01 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 |  | KNNR 1 111-1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotrach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym | km |  |  | 0,850 |  |  |  |  |
| 9.2 |  | D 01.02.02 |  | Zdjęcie warstwy humusu i darniny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 |  | KNR 2-01 0126-01 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej darniny i humusu za pomocą koparek, grubość warstwy 10 cm | m² |  |  | 6 120,00 |  |  |  |  |
| 9.2.2 |  | KNNR 1 0205-03 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi na odkład, miejsce odkładu zapewni wykonawca i musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera | m3 |  |  | 612,00 |  |  |  |  |
| 9.3 |  | D 01 02 04 |  | Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 |  | KNR 2-31 0801-03 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grub. 10 cm, transport materiału z rozbiórki w gestii wykonawcy na miejsce wskazane przez zamawiającego | m² |  |  | 266,50 |  |  |  |  |
| 9.3.2 |  | KNNR 6 0802-04 |  | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grub. 4 cm mechanicznie, transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy na miejsce wskazane przez zamawiającego | m² |  |  | 237,40 |  |  |  |  |
| 9.3.3 |  | KNNR 6 0802-02 |  | Rozebranie nawierzchni z kruszywa grub. 10 cm mechanicznie transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego | m² |  |  | 81,70 |  |  |  |  |
| 9.3.4 |  | KNNR 6 0803-04 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego | m² |  |  | 87,60 |  |  |  |  |
| 9.3.5 |  | KNR 2-31 0813-04 |  | Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.-piaskowej i ławie betonowej, transport materiału z rozbiórki w gestii wykonawcy na miejsce wskazane przez zamawiającego | m² |  |  | 56,00 |  |  |  |  |
| 9.3.6 |  | KNR 2-31 0814-02 |  | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, transport materiału z rozbiórki w gestii wykonawcy na miejsce wskazane przez zamawiającego | m |  |  | 50,00 |  |  |  |  |
| 9.3.7 |  | KNR 2-31 0816-02 |  | Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o sred. 50 cm, transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy na miejsce wskazane przez zamawiającego | m |  |  | 72,80 |  |  |  |  |
| 9.3.8 |  | KNR 2-31 0816-03 |  | Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o sred. 80 cm, transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy na miejsce wskazane przez zamawiającego | m |  |  | 24,00 |  |  |  |  |
| 9.3.9 |  | KNR 2-31 0816-04 |  | Rozebranie przepustów rurowych – ścianki czołowe i ławy betonowe, transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy na miejsce wskazane przez zamawiającego | m3 |  |  | 28,00 |  |  |  |  |
| 9.3.10 |  | KNR 2-31 0816-04 |  | Zdjęcie tablic znaków drogowych – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, transport materiału z rozbiórki w gestii wykonawcy na miejsce wskazane przez zamawiającego | szt |  |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 9.3.11 |  | KNR 2-31 0818-08 |  | Rozebranie słupków do znaków, transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy na miejsce wskazane przez zamawiającego | szt |  |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | D-02.03.01 |  | Wykonanie nasypów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 |  | KNNR 1 503-3 |  | Plantowanie (obrabianie na czysto) skarp wykonywanych mechanicznie grunt kat. I | m² |  |  | 2 668,00 |  |  |  |  |
| 10.1.2 |  | KNNR 1 202-7 |  | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku samochodami samowyładoczymi, grunt nie oblepiający się kat. I – dokop. Miejsce dokopu zapewni wykonawca i musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera | m3 |  |  | 942,00 |  |  |  |  |
| 10.1.3 |  | KNNR 1 0311-01 |  | Ręczne formowanie nasypów z gr. kat. I – II dostarczonego samochodami samowyładowczymi przyjęto 20% | m3 |  |  | 188,40 |  |  |  |  |
| 10.1.4 |  | KNNR 1 0407-01 |  | Mechaniczne formowanie nasypów, grunt kat. I-II, przyjęto 80% | m3 |  |  | 753,60 |  |  |  |  |
| 10.2 |  | D 02.02.01 |  | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 |  | KNNR 1 0408-01 |  | Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi | m3 |  |  | 942,00 |  |  |  |  |
| 11.2.2 |  | KNNR 1 0209-03 |  | Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koparkami przedsiębiernymi w gr. kat III-IV z transportem na odkład, miejsce odkładu zapewni wykonawca i musi być ono zaakceptowane przez inżyniera | m3 |  |  | 114,00 |  |  |  |  |
| 10.2.3 |  | KNNR 1 0503-04 |  | Plantowanie powierzchni skarb i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, grunt kat. IV | m3 |  |  | 260,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | ODWODNIENIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | D-03.02.01 |  | Rowy kryte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 |  | KNNR 1 111-1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | km |  |  | 0,65 |  |  |  |  |
| 11.1.2 |  | KNNR 1 0210-02 |  | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3,0 m wyk. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 – 0,60 m3 w gr. kat. III-IV | m3 |  |  | 980,66 |  |  |  |  |
| 11.1.3 |  | KNNR 1 0313-04 |  | Ażurowe umocnienia ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) | m² |  |  | 1 846,20 |  |  |  |  |
| 11.1.4 |  | KNNR 11 501-5 |  | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych G1, z zagęszczeniem warstwami grub. 20 cm | m3 |  |  | 922,49 |  |  |  |  |
| 11.1.5 |  | KNNR 1 214-5 |  | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, grub. zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 25 cm , grunt kat. III-IV | m3 |  |  | 58,17 |  |  |  |  |
| 11.1.6 |  | KNNR 1 206-4 |  | Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku, sam. samowyładowczymi koparki o poj. łyżki 0,60 m3, grunt kat. I-III. Miejsce odkładu zapewni wykonawca i musi być ono zaakceptowane przez inżyniera. | m3 |  |  | 922,49 |  |  |  |  |
| 11.1.7 |  | KNNR 4 1308-02 |  | Kanały z rur HDPE łączonych na wcisk o śred. zewn. 200 mm | m |  |  | 166,00 |  |  |  |  |
| 11.1.8 |  | KNNR 4 1308-05 |  | Kanały z rur HDPE łączonych na wcisk o śred. zewn. 300 mm | m |  |  | 260,00 |  |  |  |  |
| 11.1.9 |  | KNNR 4 1308-05 |  | Kanały z rur HDPE łączonych na wcisk o śred. zewn. 400 mm | m |  |  | 283,00 |  |  |  |  |
| 11.1.10 |  | KNNR 11 0405-03 |  | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych HDPE o średnicy 1500 mm z włazem żeliwnym na ławie z betonu C 12/15 grub. 20 cm wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem. | szt |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 11.1.11 |  | KNNR 11 0405-03 |  | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych HDPE o średnicy 1000 mm z włazem żeliwnym na ławie z betonu C 12/15 grub. 20 cm wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem. | szt |  |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 11.1.12 |  | KNNR 11 0406-03 |  | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych HDPE o średnicy 600 mm z włazem żeliwnym na ławie z betonu C 12/15 grub. 20 cm wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem | szt |  |  | 19,00 |  |  |  |  |
| 12.1.13 |  | KNNR 4 1424-1 |  | Studzienka ściekowa uliczna krawężnikowo jezdniowa z tworzyw sztucznych HDPE o średnicy 400 mm z osadnikiem i kratą żeliwną na ławie z betonu C 12/15 grub. 20 cm wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem. | szt |  |  | 28,00 |  |  |  |  |
| 11.1.14 |  | KNNR 11 501-5 |  | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych grub. 10 cm (wloty i wyloty) | m3 |  |  | 15,36 |  |  |  |  |
| 11.1.15 |  | KNNR 10 0404-02 |  | Wykonanie bruku z kamienia łamanego 80-150 na betonie C16/20 grub. 20 cm, wylot wraz z wykonanie kraty zabezpieczającej | m² |  |  | 10,24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem odwodnienie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | D 04.01.01 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 |  | KNNR 6 0103-03 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV | m² |  |  | 381,60 |  |  |  |  |
| 12.2 |  | D 05.03.11 |  | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1 |  | KNNR 6 2006-5 |  | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno przy średniej grubości frezowania śred. 4 cm z transportem na miejsce wskazane przez zamawiającego | m² |  |  | 32,00 |  |  |  |  |
| 12.3 |  | D 05.03.26 |  | Wzmocnienie warstw asfaltowych geosiatką |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.1 |  | KNR 2-02 607-1 |  | Ułożenie geosiatki na warstwach asfaltowych | m² |  |  | 870,00 |  |  |  |  |
| 12.4 |  | D 04.02.02 |  | Warstwa mrozochronna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.1 |  | KNNR 6 0104-04 |  | Warstwy mrozochronne wykonane i zagęszczone mechanicznie o grub. 22 cm z mieszanki niezwiązanej CBR>35% | m² |  |  | 381,60 |  |  |  |  |
| 12.5 |  | D 04.04.02 |  | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5.1 |  | KNNR 6 0113-06 |  | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m² |  |  | 351,20 |  |  |  |  |
| 12.5.2 |  | KNNR 6 0113-06 |  | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm- umocnienie poboczy | m² |  |  | 870,00 |  |  |  |  |
| 12.6 |  | D 04.05.01 |  | Podbudowa z ulepszonego podłoża związana spoiwem hydraulicznym |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.1 |  | KNR 2-31 0111-03 |  | Podbudowa z ulepszonego podłoża związana spoiwem hydraulicznym o Rm >2MPa, grubość po zagęszczeniu 15 cm | m² |  |  | 381,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | D 05 03 05 |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.1 |  | KNNR 6 0308-03 |  | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, grub. warstwy po zagęszczeniu 8 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem | m² |  |  | 5 796,00 |  |  |  |  |
| 13.1.2 |  | KNNR 6 0309-02 |  | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem | m² |  |  | 5 520,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | D 06.01.01 |  | Umocnienie skarp, rowów i ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.1 |  | Kalk. indywid. |  | Rura ochronna SRS dwudzielna śred. 11 | m |  |  | 11,00 |  |  |  |  |
| 14.1.2 |  | KNNR 1 0507-01 |  | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm | m² |  |  | 2 928,00 |  |  |  |  |
| 14.1.3 |  | KNR 2-31 0606-03 |  | Ściek z elementów betonowych 50x60 cm grub. 15 cm na podsypce cem.-piask. Wg KPED 01.03 | m |  |  | 484,00 |  |  |  |  |
| 14.1.4 |  | KNR 2-31 0402-04 |  | Ławy betonowe z oporem z betonu C 16/20 po ściek korytkowy | m3 |  |  | 84,70 |  |  |  |  |
| 14.1.5 |  | Kalk. indywid. |  | Ruszt kratowy ocynkowany przejezdny dla samochodów osobowych | m |  |  | 59,00 |  |  |  |  |
| 14.2 |  | D 10.07.01 |  | Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.1 |  | KNNR 6 0103-03 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV | m² |  |  | 629,60 |  |  |  |  |
| 14.2.2 |  | KNNR 6 0104-04 |  | Warstwy mrozoochronne wykonane i zagęszczane o grub. 15 cm z mieszanki niezwiązanej 0/63 | m² |  |  | 629,60 |  |  |  |  |
| 14.2.3 |  | KNNR 6 0113-06 |  | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m² |  |  | 232,00 |  |  |  |  |
| 14.2.4 |  | KNNR 6 0113-06 |  | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m² |  |  | 711,70 |  |  |  |  |
| 14.2.5 |  | KNNR 6 0502-03 |  | Nawierzchnia z kostki brukowej grub. 8 cm układana na podsypce cementowo-piasko0wej grub. 5 cm spoiny wypełnione piaskiem kostka kolor | m² |  |  | 397,60 |  |  |  |  |
| 14.2.6 |  | KNNR 6 0403-04 |  | Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 wraz z wykonaniem ław z betonu C12/15 35x25 na podsypce cem.-piask. grub. 5 cm | m |  |  | 132,00 |  |  |  |  |
| 14.2.7 |  | KNNR 6 309-2 |  | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem | m² |  |  | 232,00 |  |  |  |  |
| 14.2.8 |  | KNR 2-31 0109-01 |  | Nawierzchnia betonowa z dylatacją – grub warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² |  |  | 63,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | D 08.01.01 |  | Ustawienie krawężników betonowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1 |  | KNNR 6 0403-04 |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C12/15 35x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm | m² |  |  | 883,00 |  |  |  |  |
| 15.2 |  | D 08.02.02 |  | Chodniki z brukowej kostki betonowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.1 |  | KNNR 6 0103-03 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV | m² |  |  | 1 854,00 |  |  |  |  |
| 15.2.2 |  | KNNR 6 0113-06 |  | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej0/31 grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m² |  |  | 1 854,00 |  |  |  |  |
| 15.2.3 |  | KNNR 6 0502-02 |  | Chodniki z kostki brukowej grub. 6 cm szarej układane na podsypce cementowe-piaskowej grub. 3 cm spoiny wypełnione piaskiem | m² |  |  | 1 854,00 |  |  |  |  |
| 15.3 |  | D 08.03.01 |  | Obrzeża betonowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.1 |  | KNR 2-31 407-5, KNR 2-31 402-4 |  | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 na podsypce cem. – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, ławy betonowe 20x20 z oporem pod obrzeże z betonu | m |  |  | 926,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | OZNAKOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | D 07.02.01 |  | Oznakowanie pionowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.1 |  | KNNR 6 702-1 |  | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych średnicy 70 mm | szt |  |  | 20,00 |  |  |  |  |
| 16.1.2 |  | KNNR 6 702-5 |  | Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 | szt |  |  | 15,00 |  |  |  |  |
| 16.2 |  | D 07.05.01 |  | Bariery ochronne stalowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.1 |  | KNNR 6 0703-01 |  | Bariery ochronne stalowe jednostronne H1/W4 wraz z odcinkami początkowymi i końcowymi | m |  |  | 45,00 |  |  |  |  |
| 16.3 |  | D 07.06.02 |  | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.1 |  | KNNR 6 701-4 |  | Balustrada ochronna sztywna ze szczeblami pionowymi U-11a | m |  |  | 130,00 |  |  |  |  |
| 16.3.2 |  | KNNR 6 701-4 |  | Przestawienie balustrady ochronnej sztywnej ze szczeblami pionowymi U 11a | m |  |  | 45,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM OZNAKOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOSĆ KOSZTORYSOWA (netto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT wg stawki …....%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

miejscowość, data						                          podpis Wykonawcy

Informacja dla wykonawcy:

Kosztorys ofertowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

-8-

Numer postępowania :  ZP.271.1.5.2021	                                                   Załącznik nr 3 do SWZ

ZAMAWIAJACY:

Powiatowy Zarząd Dróg

w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 17

37-500 Jarosław

Wykonawca/y:

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców):

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..…

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………...

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

ORAZO SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

" Przebudowę drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 2+522-4+931  i 5+656-11+185"

prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła ii 17, 37-500 Jarosław

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu;

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.108 ust. 1 ustawy Pzp.

2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie oraz art. 109 ust. 1 pkt , 4 ,5 i 7

ustawy Pzp

3) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust.1 pkt.1,2 , 5 lub art.109 ust 1 pkt 4,5 i 7 ). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp podjąłem następujące środki : (wypełnić jeżeli dotyczy)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyjaśniam fakty i okoliczności o którym mowa w art. 110 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.:

……………………………………………………………………………………………………………………………

Podjąłem następujące kroki o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.:

…………………………………………………………………………………………………

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Części 8 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3. Oświadczenie o dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do działania w imieniu wykonawcy z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych:

Jednocześnie wskazuje, że wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe lub dokumenty potwierdzające, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowana, są dostępne za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod poniższymi adresami internetowymi:

1) ..............................................................................................................................................................................

(np. https://prod.ceidg.gov.pl , https://ems.ms.gov.pl )

4. Oświadczenie dotyczące podanych informacji

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

miejscowość, data						    podpis Wykonawcy

Informacja dla wykonawcy:

Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu wykazania spełnienia warunków udziału wykonawcy w postępowaniu wówczas załącza do oferty niniejsze oświadczenie podmiotu

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam/my*, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*niewłaściwe skreślić

miejscowość, data						    podpis Wykonawcy

*niewłaściwe skreślić

Informacja dla wykonawcy:

Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

-2-

Numer postępowania :  ZP.271.1.5.2021	                                                   Załącznik nr 4 do SWZ

ZAMAWIAJACY:

Powiatowy Zarząd Dróg

w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 17

37-500 Jarosław

Wykonawca/y:

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców):

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..…

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………...

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

" Przebudowę drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 2+522-4+931  i 5+656-11+185"

prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła ii 17, 37-500 Jarosław

Oświadczam że udostępniam Wykonawcy…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa i adres Wykonawcy/

niezbędne zasoby…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

/zakres zasobów, które zostaną udostępnione Wykonawcy – zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna/

przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

Oświadczam, że:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie:…………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

(należy wpisać nazwę, przedmiot zrealizowanych zamówień, podczas których zdobyto zasób, będący przedmiotem niniejszego

zobowiązania)

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy wpisać w jaki sposób zasób Podmiotu będzie wykorzystany podczas realizacji zamówienia)

c) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

(należy wpisać okres, w którym zasoby będą udostępniane Wykonawcy)

d) zakres mojego udziału przy wykonaniu zamówienia będzie następujący:…………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy wpisać w jakim zakresie Podmiot udostępniający zasoby będzie brał udział w realizacji zamówienia tj. jaki zakres będzie wykonywał)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

miejscowość, data						    podpis Wykonawcy

Informacja dla Podmiotu udostępniającego zasoby:

Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Uwaga: Niniejsze zobowiązanie wypełnia Podmiot udostępniający Wykonawcy zasoby w przypadku, gdy Wykonawca polega na jego zasobach w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej)

Numer postępowania :  ZP.271.1.5.2021	                                                   Załącznik nr 5 do SWZ

ZAMAWIAJACY:

Powiatowy Zarząd Dróg

w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 17

37-500 Jarosław

Wykonawca/y:

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców):

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..…

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………...

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

" Przebudowę drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 2+522-4+931  i 5+656-11+185"

prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła ii 17, 37-500 Jarosław

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 109 ust. 1 pkt 4,  ustawy Pzp

Uwaga: W przypadku gdy w stosunku do Podmiotu udostępniającego zasoby zachodzi którakolwiek z okoliczności określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5  lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, skutkująca wykluczeniem z postępowania to Podmiot ten zobowiązany jest wskazać w niniejszym oświadczeniu (poniżej) tę okoliczność i udowodnić Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art.110 ust. 2 ustawy Pzp.

………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami oraz ogłoszeniu o zamówieniu dotyczącym w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na moje zasoby.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam/my*, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*niewłaściwe skreślić

miejscowość, data						    podpis Wykonawcy

Informacja dla podmiotu udostępniającego zasoby:

Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Numer postępowania :  ZP.271.1.5.2021	                                                   Załącznik nr 6 do SWZ

ZAMAWIAJACY:

Powiatowy Zarząd Dróg

w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 17

37-500 Jarosław

Wykonawca/y:

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców):

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..…

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………...

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

" Przebudowę drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 2+522-4+931  i 5+656-11+185"

prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła ii 17, 37-500 Jarosław

Oświadczam że przynależę / nie przynależę* do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667) co inni wykonawcy, biorący udział  w postępowaniu, złożył odrębną ofertę, musi wykazać, że przygotował tę ofertę niezależnie od innych wykonawców.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*niewłaściwe skreślić

miejscowość, data						    podpis Wykonawcy

Informacja dla podmiotu udostępniającego zasoby:

Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Numer postępowania :  ZP.271.1.5.2021	                                                   Załącznik nr 7 do SWZ

ZAMAWIAJACY:

Powiatowy Zarząd Dróg

w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 17

37-500 Jarosław

Wykonawca/y:

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców):

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..…

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………...

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

składany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

" Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 2+522-4+931  i 5+656-11+185"

prowadzony przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła ii 17, 37-500 Jarosław

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy

w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału poniżej  przedkładamy wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania doświadczenia:

| Nazwa Wykonawcy/ podmiotu wskazującego spełnienie warunków) | Nazwa i adres Zamawiającego /Zlecającego | Wartość robót/zadania PLN brutto | Czas realizacji/daty wykonania | Rodzaj, miejsce i zakres zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1.Do wykazu załączamy dowody określające, czy roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Uwaga:

1) Dowodami, o których mowa powyżej są:

2) referencje;

3) inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów  - inne dokumenty.

miejscowość, data						    podpis Wykonawcy

Informacja dla podmiotu udostępniającego zasoby:

Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Numer postępowania :  ZP.271.1.5.2021	                                                   Załącznik nr 8 do SWZ

ZAMAWIAJACY:

Powiatowy Zarząd Dróg

w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 17

37-500 Jarosław

Wykonawca/y:

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców):

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..…

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………...

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ OSÓB

składany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

" Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 2+522-4+931  i 5+656-11+185"

prowadzony przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła ii 17, 37-500 Jarosław

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy , w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału poniżej przekładam wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia:

| Lp. | Imię i nazwisko ( funkcja ) w realizacji zamówienia | Zakres uprawnień, specjalność | Doświadczenie | Podstawa do dysponowania) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kierownik budowy |  |  |  |
| 2. | Kierownik robót drogowych |  |  |  |
| 3. | Kierownik robót sanitarnych |  |  |  |

W ostatniej kolumnie tabeli Wykonawca powinien określić (wpisać ) podstawę do dysponowania wskazanym pracownikiem:

- pracownik własny: tj. np. umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło,

- pracownik oddany do dyspozycji przez inny podmiot - obowiązek dołączenia zobowiązania podmiotu.

miejscowość, data						    podpis Wykonawcy

Informacja dla podmiotu udostępniającego zasoby:

Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Numer postępowania :  ZP.271.1.5.2021	                                           Załącznik nr 9 do SWZ

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OD 130 000 ZŁ

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, tel/fax.: 16 6216449,

e-mail: sekretariat@pzdjaroslaw.pl strona internetowa www.pzdjaroslaw.pl przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych, w tym w sprawach objętych przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy na wykonanie usług.

2. Dane osobowe przetwarzane ą w celu prawidłowej realizacji umowy, przedstawiania ofert, świadczenia usług ewidencji faktur za usługi, materiały, towary wykonane bądź zakupione, realizacji czynności finansowych, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji, obsługi promocji, obsługi programów partnerskich i wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od klientów, jak i ze źródeł ogólnodostępnych.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz przepisami odsyłającymi do tych ustaw.

4. Zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub wynika z obowiązku podania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa, lub przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umów i kontraktów jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych może być rezygnacja z nawiązania z Państwem współpracy.

7. Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, jednak nie dłużej niż 10 lat.

9. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodpzdjaroslaw@onet.eu

10.Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych oraz nie będą podlegały profilowaniu.

11.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

12.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

miejscowość, data						                                podpis Wykonawcy

Informacja dla wykonawcy:

Klauzula musi być opatrzona przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Numer postępowania :  ZP.271.1.5.2021	                                                   Załącznik nr 10 do SWZ

ZAMAWIAJACY:

Powiatowy Zarząd Dróg

w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 17

37-500 Jarosław

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..…

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………...

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,  o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.:

" Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 2+522-4+931  i 5+656-11+185",

oświadczam, iż informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), oraz art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy nadal są aktualne.

miejscowość, data						                                podpis Wykonawcy

Informacja dla wykonawcy:

Oświadczenie należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Oświadczenie należy złożyć po wezwaniu przez Zamawiającego.