Znak sprawy: ZP/29/TP2/2023		                   Zabrze, dnia 20.06.2023r.

WYKONAWCY

ZAINTERESOWANI  POSTĘPOWANIEM

Dot.: Modyfikacji SWZ nr 1 w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: DOSTAWA AKCESORIÓW DO STERYLIZACJI

Zamawiający informuje iż na podstawie art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) modyfikuje treść SWZ w zakresie:

- Części II SWZ pkt. 1

- Formularza asortymentowo-cenowego w zakresie zadania nr 1

- Formularza asortymentowo-cenowego w zakresie zadania nr 11

Zamawiający

z up. DYREKTORA

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Adam Strzyżewski

Załączniki:

- Część II SWZ pkt 1 po modyfikacji

- Formularz asortymentowo-cenowego w zakresie zadania nr 1

- Formularz asortymentowo-cenowego w zakresie zadania nr 11

Załącznik nr 1 do modyfikacji SWZ

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA SWZ

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach poszczególnych zadań. Każde zadanie stanowi odrębną ofertę częściową. Wykonawca składa jedną ofertę

w zakresie dowolnie wybranej jednej lub kilku części.

Podział przedmiotu zamówienia na części został opisany w pkt. 3.3 SWZ.

Załącznik nr 2 do modyfikacji SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

ZADANIE NUMER 1 – DOSTAWA PAPIERU KREPOWANEGO

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis charakterystyka | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papier krepowany i naprzemiennie pakowany biało-zielony | gramatura min. 60g/m2 (+/-2g), karta charakterystyki wystawiona przez producenta a nie dystrybutora, zgodność z normą PN –EN ISO 11607-1 oraz PN EN 868 cz. 2 potwierdzona przez producenta | 120cm x 120cm | Szt. | 1000 arkuszy |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier krepowany i naprzemiennie pakowany biało-zielony | gramatura min. 60g/m2 (+/-2g), karta charakterystyki wystawiona przez producenta a nie dystrybutora, zgodność z normą PN –EN ISO 11607-1 oraz PN EN 868 cz. 2 potwierdzona przez producenta | 100cm x 100cm | Szt. | 12 500 arkuszy |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Papier podwójnie krepowany i naprzemiennie pakowany biało-zielony | gramatura min. 60g/m2 (+/-2g), karta charakterystyki wystawiona przez producenta a nie dystrybutora, zgodność z normą PN –EN ISO 11607-1 oraz PN EN 868 cz. 2 potwierdzona przez producenta | 75cm x 75cm | Szt. | 10 000 arkuszy |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Papier podwójnie krepowany i naprzemiennie pakowany biało-zielony | gramatura min. 60g/m2(+/-2g), karta charakterystyki wystawiona przez producenta a nie dystrybutora, zgodność z normą PN –EN ISO 11607-1 oraz PN EN 868 cz. 2 potwierdzona przez producenta | 60cm x 60cm | Szt. | 11 000 arkuszy |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Papier podwójnie krepowany i naprzemiennie pakowany biało-zielony | gramatura min. 60g/m2 (+/-2g), karta charakterystyki wystawiona przez producenta a nie dystrybutora, zgodność z normą PN –EN ISO 11607-1 oraz PN EN 868 cz. 2 potwierdzona przez producenta | 50cm x 50cm | Szt. | 2 500 arkuszy |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3 do modyfikacji SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

ZADANIE NUMER 11- DOSTAWA TESTÓW DO PLAZMY

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis charakterystyka | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wskaźnik chemiczny do plazmy | Wskaźniki przeznaczone do kontroli sterylizacji narzędzi plazmą gazu w systemie sterylizacji Sterrad. Substancje testów monitorują penetrację czynnika sterylizującego parą w nadtlenku wodoru/plazmą. Nietoksyczny skład chemiczny, liniowe ułożenie wskaźnika. Zmiana koloru wskaźnika Opakowanie 250 sztuk. | Op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test helix do plazmy | Test chemiczny typu helix z przyrządem składającym się z kapsuły oraz rurki od1,2m śr. Wew.1- 2mm, (opakowanie 100szt) | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test Biologiczny do plazmy | Ampułkowy test biologiczny do kontroli sterylizacji plazmowej. Ostateczny odczyt po 30 min. Opakowanie 50 sztuk. | Op. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

# Text boxes

SAMODZIELNY PUBLICZNY                       SZPITAL  KLINICZNY NR 1                                     IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO Śląskiego Uniwersytetu                         Medycznego w Katowicach

Dyrektor

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15

41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA

tel.: (32) 370 45 31

tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl