Węgrów, dnia 20.09.2021 r.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kościuszki 15

07-100 Węgrów

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę odczynników laboratoryjnych do immunochemii z dzierżawą analizatora immunologicznego, Znak: ZP OA/12/21 (BZP z dnia 14.09.2021 r. nr 2021/BZP 00180233/01)**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, że wpłynęły następujące zapytania od Wykonawcy:

**Dotyczy SWZ rozdział VIII A, ppkt. 2.2. oraz Załącznika nr 3 (Zestawienie parametrów technicznych   
i użytkowych oraz warunki podlegające ocenie pkt 22 do SWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie oświadczenia, dla produktów niesklasyfikowanych jako wyroby medyczne i tym samym nie podlegającym Ustawie o Wyrobach Medycznych? Uzasadnienie: Nie wszystkie oferowane wyroby są wyrobami medycznymi. O klasyfikacji wyrobów/odczynników wg Dyrektywy nr 98/79/EU lub 93/42/EU decyduje wytwórca danego wyrobu, a wyroby niesklasyfikowane jako wyroby medyczne nie podlegają Ustawie o Wyrobach Medycznych (nie są objęte obowiązkiem posiadania deklaracji zgodności CE), nie podlegają rejestracji i polskie prawo nie narzuca obowiązku posiadania specjalnych dopuszczeni dla takich wyrobów.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***wyraża zgodę*** na załączenie oświadczenia, dla produktów niesklasyfikowanych jako wyroby medyczne i tym samym nie podlegającym Ustawie o Wyrobach Medycznych.

**Dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ – Projekt umowy**

**§2 ust. 3**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Ustalona w ust. 1 cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia zostaje ustalona na okres ważności niniejszej umowy i nie będzie podlegała zmianie, chyba że dojdzie do okoliczności nieprzewidzianych w dniu podpisania umowy to jest do zmiany stawek podatkowych. Zmiana cen brutto wynikająca ze zmiany stawek podatkowych VAT ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT i będzie dotyczyła towaru zamówionego po tym dniu. Zmiana umowy w tym przypadku dla swojej skuteczności wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy”

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***wyraża zgodę*** na modyfikację zapisu umownego zaproponowaną przez Wykonawcę.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie udostępnienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania aparatu Vidas: „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn   
w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji, udzielania szybkiej pomocy merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych Osobowych”.

Uzasadnienie: Niniejsze rozwiązanie zapewnia bezpieczne środowisko połączeniowe oraz możliwość szybszego reagowania i rozwiązania problemów technicznych, szybszy dostęp do diagnostyki zakłóceń pracy urządzenia i udzielania dodatkowych porad merytorycznych . Jednocześnie stanowi jedyną drogę zdalnego przeprowadzenia nieodpłatnych, obowiązkowych aktualizacji oprogramowania aparatu.

Odpowiedź:

Zamawiający ***informuje,*** iż powyższy zapis znajduje się w projekcie umowy w ***§12 ust. 8***

***W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 6 do SWZ – Projekt umowy***

***Podpisał:***

***Dyrektor SPZOZ w Węgrowie***

***Lek. med. Artur Skóra***