Oznaczenie sprawy:   TP – 21/24                                                                                                                                          Załącznik nr 3 do SWZ

Część nr 1 – Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego barwienia preparatów drobnoustrojów metodą Grama w okresie 36 miesięcy

Tabela 1: Odczynniki i materiały zużywalne / eksploatacyjne do wykonania 8000 preparatów, niezbędnych do wykonywania planowanej liczby badań w okresie 36 miesięcy

| l.p. | Asortyment według specyfikacji | Nazwa handlowa, producent | Numer katalogowy | j.m. | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena opak. netto | Stawka podatku VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT (zł) | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela 2: Czynsz dzierżawy aparatu do automatycznego barwienia preparatów drobnoustrojów metodą Grama w okresie 36 miesięcy

| L.p. | Nazwa urządzenia | Miesięczny czynsz dzierżawy netto | Stawka podatku VAT | Miesięczny czynsz dzierżawy brutto | Czynsz dzierżawy netto w okresie obowiązywania umowy (kol. 3 x 36 m-cy) | Kwota podatku VAT (zł) | Czynsz dzierżawy brutto w okresie obowiązywania umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Dzierżawa aparatu do automatycznego barwienia drobnoustrojów metodą Grama – 1 sztuka (podać typ, model, producent.)……………………………………. |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Cena brutto oferty (tabela 1 + 2): ______________________________________________ zł.

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Oznaczenie sprawy:   TP – 21/24                                                                                                                                          Załącznik nr 3 do SWZ

Część nr 2 – Dostawa szczepów wzorcowych drobnoustrojów

| l.p. | Asortyment według specyfikacji | Nazwa handlowa, producent | Numer katalogowy | j.m. | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena opak. netto | Stawka podatku VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT (zł) | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Staphylococcus aureus ATCC 29213 – dostarczony w postaci zintegrowanego zestawu zawierającego liofilizowany mikroorganizm (I pasaż), zbiorniczek z płynem uwadniającym i wymazówkę – w ilości 1 szt. |  |  | szt. | 1 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Staphylococcus aureus ATCC 25923 – dostarczony w postaci zintegrowanego zestawu zawierającego liofilizowany mikroorganizm (I pasaż), zbiorniczek z płynem uwadniającym i wymazówkę – w ilości 1 szt. |  |  | szt. | 1 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Escherichia coli ATCC 25922 – dostarczone w postaci zintegrowanego zestawu zawierającego liofilizowany mokroorganizm (I pasaż), zbiorniczek z płynem uwadniającym i wymazówkę – w ilości 1 szt. |  |  | szt. | 1 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 – dostarczony w postaci zintegrowanego zestawu zawierającego liofilizowany mikroorganizm (I pasaż), zbiorniczek z płynem uwadniającym i wymazówkę – w ilości 1 szt. |  |  | szt. | 1 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Enterococcus faecalis ATCC 29212 – dostarczony w postaci zintegrowanego zestawu zawierającego liofilizowany mikroorganizm (I pasaż), zbiorniczek z płynem uwadniającym i wymazówkę – w ilości 1 szt. |  |  | szt. | 1 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Escherichia coli ATCC 35218 – dostarczone w postaci zintegrowanego zestawu zawierającego liofilizowany mikroorganizm (I pasaż), zbiorniczek z płynem uwadniającym i wymazówkę – w ilości 1 szt. |  |  | szt. | 1 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 – dostarczone w postaci zintegrowanego zestawu zawierającego liofilizowany mikroorganizm (I pasaż), zbiorniczek z płynem uwadniającym i wymazówkę – w ilości 1 szt. |  |  | szt. | 1 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 – dostarczone w postaci zintegrowanego zestawu zawierającego liofilizowany mikroorganizm (I pasaż), zbiorniczek z płynem uwadniającym i wymazówkę – w ilości 1 szt. |  |  | szt. | 1 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Haemophilus influenzae TACC 49766 – dostarczony w postaci zintegrowanego zestawu zawierającego liofilizowany mikroorganizm (I pasaż), zbiorniczek z płynem uwadniającym i wymazówkę – w ilości 1 sztuki |  |  | szt. | 1 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Oznaczenie sprawy:   TP – 21/24                                                                                                                                          Załącznik nr 3 do SWZ

Część nr 3 – Dostawa podłoży chromogennych i wybiórczych, odczynników do wykrywania karbapenemaz oraz systemu kriofiolek do przechowywania drobnoustrojów w stanie zamrożenia

| l.p. | Asortyment według specyfikacji | Nazwa handlowa, producent | Numer katalogowy | j.m. | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena opak. netto | Stawka podatku VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT (zł) | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Agar chromogenny do wybiórczej izolacji Salmonella spp – gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 10 szt.) |  |  | op. | 6 | (1 op. a 10 szt.) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Agar chromogenny do wykrywania ESBL – gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 10 szt.) |  |  | op. | 6 | (1 op. a 10 szt.) |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Agar chromogenny do wykrywania enterokoków VRE – gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 10 szt.) |  |  | op. | 6 | (1 op. a 10 szt.) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Agar chromogenny do wybiórczej hodowli i identyfikacji Candida albicans, C.glabrata, C.krusei, C.tropicalis oraz Candida auris – gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op a 10 szt.) Identyfikacja Candida albicans, C.glabrata, C.krusei, C.tropicalis oraz Candida auris |  |  | op. | 400 | (1 op. a 10 szt.) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Agar chromogenny do izolacji Listeria monocytogenes z materiałów klinicznych – gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 10 szt.) |  |  | op. | 10 | (1 op. a 10 szt.) |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Agar chropmogenny do wykonywania badań przesiewowych w kierunku pałeczek Gram ujemnych wytwarzających karbapenemazy KPC, NDM, VIM, OXA-48 – gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 10 szt.) |  |  | op. | 20 | (1 op. a 10 szt.) |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kwas fenyloboronowy – roztwór o stężeniu 15 mg/ml, 1 szt.: 2x2ml |  |  | szt. | 10 | 2x2ml |  |  |  |  |  |  |
| 8. | EDTA – roztwór o stężeniu 0,5M oraz pH 7,3-7,5, 1 szt.: 2x2ml |  |  | szt. | 10 | 2x2ml |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Podłoże agarowe do hodowli Salmonella i Shigella (podłoże SS) – gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 10 szt.) |  |  | op. | 6 | (1 op. a 10 szt.) |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Podłoże do hodowli rzęsistka pochwowego – gotowe do użytku podłoże w butelkach o pojemności do 500ml (1 sztuka: 500ml) |  |  | szt. | 25 | 500ml |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Podłoże do hodowli rzęsistka pochwowego – gotowe do użytku podłoże w probówkach 1 sztuka: 2,5ml |  |  | szt. | 1250 | 2,5ml |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Podłoże agarowe Schaedler do wybiórczej izolacji Gram ujemnych pałeczek beztlenowych z dodatkiem kanamycyny i wankomycyny – gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 10 szt.) |  |  | op. | 20 | (1 op. a 10 szt.) |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Podłożę agarowe Schaedler do wybiórczej izolacji Gram dodatnich ziarniaków beztlenowych z dodatkiem kolistyny i kwasu nalidyksowego – gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 10 szt.) |  |  | op. | 10 | (1 op. a 10 szt.) |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Sterylne probówki z koralikami, do których przylegają drobnoustroje wraz z roztworem – zapewnione przechowywanie w temperaturze od -20 do -80 stopni Celsjusza (1 op. a 64 szt.) |  |  | op. | 6 | (1 op. a 64 szt.) |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty