Zadanie: Dostawa odczynników do wykonywania badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz chłodni

# Część A) DOSTAWA

Tabela 1- liczba testów do wykonania w okresie 32 miesięcy; koszt jednostkowy badań

| Lp. | Nazwa parametru | Jednostka miary | Ilość testów | Cena jedn. netto badania | Wartość netto badań | VAT (%) | Wartość brutto badań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Troponina hs/ ultraczuła/ wysokoczuła* | test | 32 600 |  |  |  |  |
| 2 | CK-MB mass | test | 32 000 |  |  |  |  |
| 3 | Digoksyna | test | 400 |  |  |  |  |
| 4 | Prokalcytonina | test | 6000 |  |  |  |  |
| 5 | α-fetoproteina AFP | test | 1800 |  |  |  |  |
| 6 | HCG beta | test | 1000 |  |  |  |  |
| 7 | Antygen sterczowy PSA całkowity | test | 4200 |  |  |  |  |
| 8 | Antygen sterczowy PSA wolny | test | 300 |  |  |  |  |
| 9 | Antygen karcynoembrionalny CEA | test | 7000 |  |  |  |  |
| 10 | Antygen CA 125 | test | 2300 |  |  |  |  |
| 11 | Antygen CA 15-3 | test | 1000 |  |  |  |  |
| 12 | Antygen CA 19-9 | test | 3300 |  |  |  |  |
| 13 | Ferrytyna | test | 1300 |  |  |  |  |
| 14 | TSH hormon tyreotropowy | test | 14000 |  |  |  |  |
| 15 | FT4 wolna tyroksyna | test | 4000 |  |  |  |  |
| 16 | FT3 wolna trijodotyronina | test | 3000 |  |  |  |  |
| 17 | Kortyzol | test | 500 |  |  |  |  |
| 18 | PTH - parathormon | test | 1600 |  |  |  |  |
| 19 | Witamina B12 | test | 2300 |  |  |  |  |
| 20 | Antygen HBsAg | test | 13 000 |  |  |  |  |
| 21 | Test potwierdzenia HBs | test | 100 |  |  |  |  |
| 22 | Przeciwciała anty-HBs | test | 3200 |  |  |  |  |
| 23 | Przeciwciała anty-HBc | test | 1200 |  |  |  |  |
| 24 | Przeciwciała anty-HCV | test | 2400 |  |  |  |  |
| 25 | HIV combo/ combi (przeciwciała anty HIV 1/2 +subtyp O i antygen p24) | test | 1500 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

*(w rozumieniu wytycznych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i European Society of Cardiology)

W tabeli nr 1, w oparciu o podaną przez Zamawiającego ilość testów, podać jednostkowy koszt poszczególnych badań po uwzględnieniu całego asortymentu wyszczególnionego w tabeli nr 2 – całkowita wartość tabel nr 1 równa jest całkowitej wartości tabeli nr 2.

Zamawiający wymaga, aby do podanych ilości testów w tabeli nr 1 Wykonawca:

- doliczył ilość odczynników niezbędną do wykonania kontroli wg zamieszczonego harmonogramu kontroli,

- doliczył ilość odczynników niezbędną do wykonania kalibracji wg zaleceń producenta,

- uwzględnił stabilność odczynników po otwarciu i szacunkowy termin ważności odczynników.

Płyny systemowe i materiały zużywalne kalkulowane w sposób zapewniający ciągłą gotowość do pracy obydwu analizatorów, całodobową pracę analizatora podstawowego przez 7 dni w tygodniu, a także umożliwić równoczasowe wykonanie minimum 15 % poszczególnych, wszystkich pozycji asortymentowych ujętych w tabeli nr 1 na analizatorze rezerwowym oraz podjęcie pracy przez analizator rezerwowy w przypadku awarii lub przeglądów lub zaawansowanych czynności konserwacyjnych analizatora podstawowego.

Wszystkie odczynniki muszą być kompatybilne pomiędzy analizatorem podstawowym i analizatorem rezerwowym.

Kontrole, kalibratory należy kalkulować w sposób umożliwiający równoległe do analizatora podstawowego podjęcie pracy przez analizator rezerwowy i wykonanie minimum 15 % poszczególnych, wszystkich pozycji asortymentowych ujętych w tabeli nr 1.

Tabela nr 2 – Odczynniki i materiały eksploatacyjne na okres 32 miesięcy, pozwalające do wykonanie liczby testów zdefiniowanej w Tabeli nr 1

| Lp | Nazwa towaru | Liczba opakowań | Zawartość opakowań | Cena op. netto | Cena op. brutto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy odczynnikowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kalibratory do oznaczeń immunochemicznych (zapewnić niezbędne ilości do wykonania kalibracji testów zgodnie z zaleceniami producenta). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiały kontrolne kalkulowane z uwzględnieniem załączonego harmonogramu kontroli. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiały zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część B) DZIERŻAWA w okresie 32 miesięcy

Tabela 3

| NAZWA | Cena netto jednej raty dzierżawy/ za 1 miesiąc (PLN) | Cena brutto jednej raty dzierżawy/ za 1 miesiąc (PLN) | Wartość dzierżawy w okresie 32 miesięcy netto (PLN) | Wartość dzierżawy w okresie 32 miesięcy brutto (PLN) | Nazwa analizatora/ chłodni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizator podstawowy |  |  |  |  |  |
| Analizator rezerwowy |  |  |  |  |  |
| Chłodnia |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |

SUMARYCZNA WARTOŚĆ DOSTAWY (tabeli 2 + tabeli 3):

Wartość netto:	........................................................................................

Podatek VAT: 	.........................................................................................

Wartość brutto 	.........................................................................................

....................................................

data, pieczęć, podpis:***

*** Formularz musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym