Oznaczenie sprawy: **ZZP.260.1.16.2024** Lublin, dn. 23.08.2024 r.

*dot. postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji wentylacji mechanicznej dla budynku krytej pływalni Strefa H2O przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie – etap II, III i IV, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00456469/01 z dn. 13.08.2024 r.*

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

W związku z zapytaniami Wykonawcy dotyczącym Specyfikacji Warunków Zamówienia, powołując się na art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający zamieszczając poniżej treść zapytań, wyjaśnia   
co następuje:

**PYTANIE 1**

Czy posiadana przez Inwestora centrala jest fabrycznie kompletna i posiada fabryczną automatykę?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że centrala wentylacyjna wymaga wykonania prac modernizacyjnych, co zostało opisane w pkt. 8 Dodatkowego opisu przedmiotu zamówienia. – zał. nr 2 do SWZ   
– dokumentacja projektowa.

**PYTANIE 2**

Czy jest możliwość wizji lokalnej?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że jest możliwość przeprowadzania wizji lokalnej.

**PYTANIE 3**

Przeglądy wentylatorów i central uwzględnić w ofercie?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji ma świadczyć usługi przeglądów gwarancyjnych (serwisowych i konserwacyjnych) zamontowanych urządzeń, zgodnie z wymaganiami ich producentów co zostało opisane w SWZ pkt. 5.3 lit u) oraz pkt. 1 Dodatkowego opisu przedmiotu zamówienia. – zał. nr 2 do SWZ - dokumentacja projektowa oraz §15 pkt. 3. Projektu umowy – Zał. nr 6 SWZ – projekt umowy. Dlatego koszty przeglądów urządzeń należy uwzględnić w ofercie.

**PYTANIE 4**

Wentylatory kanałowe muszą być konkretnego producenta?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że wentylatory muszą spełniać, co najmniej minimalne parametry techniczne opisane w  dokumentacji technicznej – zał. nr 2 do SWZ – dokumentacja projektowa.

**PYTANIE 5**

Termin rozpoczęcia i zakończenia robót?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że terminy rozpoczęcia robót budowlanych i zakończenia robót budowlanych zostały wskazane w §7 pkt. 1. Projektu umowy – Zał. nr 6 do SWZ - projekt umowy.

**PYTANIE 6**

W okresie trwania gwarancji, kto ponosi koszty materiałów eksploatacyjnych normalnie zużywających się podczas eksploatacji np.( filtrów w centralach, pasków klinowych, żaróweczek sygnalizacyjnych w szafkach automatyki?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji ma świadczyć usługi przeglądów gwarancyjnych (serwisowych i konserwacyjnych) zamontowanych urządzeń, zgodnie z wymaganiami ich producentów co zostało opisane w SWZ pkt. 5.3 lit u) oraz pkt. 1 Dodatkowego opisu przedmiotu zamówienia. – zał. nr 2 do SWZ - dokumentacja projektowa oraz §15 pkt. 3. Projektu umowy – Zał. nr 6 SWZ - projekt umowy. Dlatego koszty wszystkich materiałów eksploatacyjnych w okresie udzielonej gwarancji są po stronie Wykonawcy.

**PYTANIE 7**

Od kiedy liczy się okres gwarancji, np. data odbioru od Wykonawcy, czy data przekazania w

użytkowanie obiektu?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego przez Zamawiającego, co zostało opisane w SWZ pkt. 5.20 lit. a) oraz w §15 pkt. 1. Projektu umowy – Zał. nr 6 SWZ - projekt umowy.

Z poważaniem,