Załącznik nr 1 do SWZ/Umowy

WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7

05-220 ZIELONKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKTACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ WITU

CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane

Wyk. Jakub LIPIEC

- PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w obiektach na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Przez prace objęte zamówieniem, Zamawiający uznaje wszelkie prace związane z przebudową, remontem, bieżącą konserwację oraz prace naprawcze. Roboty budowlane będą dotyczyć użytkowanych budynków, budowli, urządzeń budowlanych, instalacji, infrastruktury technicznej oraz obiektów terenowych na terenie znajdującym się na placu ćwiczeń użytkowanym przez Wojskowy Instytuty Techniczny Uzbrojenia.

- ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określa wytyczne realizacyjne zadań budowlanych oraz stanowi podstawę dokumentacji przetargowej opisanej w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Specyfikacja techniczna odnosi się do następujących terenów użytkowanych przez WITU:

- Zielonka przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr 7 Kod: 05-220.

- Borowo, Kalisz Pomorski Kod: 78-540

- OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

- Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę z Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych.

- Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na warunkach Umowy.

- Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

- Inspektor Nadzoru - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

- Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okoliczności.

- Roboty budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym również dostarczenia pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń.

- Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

- Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót Budowlanych.

- Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Kosztorysową zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie mają zostać wykonane zgodnie z Umową, wskazujące ilość każdej pozycji.

- Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę kompletny Przedmiar Robót.

- Cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

- Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające ceny czynników produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

- Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia.

- Data Rozpoczęcia - data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć Roboty Budowlane.

- Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego.

- Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Kosztorysowa wraz z wszelkimi zmianami ilościowymi i jakościowymi oraz dokumenty i świadectwa potwierdzające właściwe wykonanie robót budowlanych.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i obmiaru Robót budowlanych.

- Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, Odbiór Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności.

- Odbiór Robót  Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegaj zakryciu.

- Odbiór pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

- Aprobata Techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzając jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych.

- ZAKRES ROBÓT

  - Roboty ogólnobudowlane

Zgodnie z kodem zamówień: CPV: 45000000-7 roboty budowlane

- roboty ziemne (ręczne lub mechaniczne prace ziemne przy naprawach infrastruktury podziemnej oraz izolowanie ścian fundamentowych).

- roboty betonowe i żelbetowe (wykonanie, naprawa, renowacja lub wymiana  elementów betonowych lub żelbetowych – podłogi, schody, pochylnie).

- roboty murowe (naprawa elementów murowanych, stawianie ścianek działowych, naprawa kominów).

- roboty ciesielskie (naprawa i wykonywanie elementów ciesielskich).

- roboty pokrywcze (wykonanie, naprawa lub wymiana pokryć dachowych, obróbek blacharskich).

- roboty izolacyjne (izolacje termiczne, przeciwwilgociowe i akustyczne ścian i podłóg).

- roboty impregnacyjne (ochrona ppoż. więźb dachowych oraz odgrzybianie powierzchni cementowych i murowanych).

- roboty tynkowe (naprawa i wykonywanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych).

- roboty stolarskie (wymiana i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa i wymiana podokienników wewnętrznych).

- roboty szklarskie (szklenie okien, uszczelnianie okien).

- roboty malarskie (malowanie ścian, sufitów, glifów i szpalet okiennych i drzwiowych, wrót drewnianych i stalowych, ogrodzeń, stolarki okiennej i drzwiowej, elewacji budynku, innych drobnych elementów budowlanych).

- roboty ślusarskie (montaż, wymiana, naprawa okuć, regulacja, wymiana oszklenia skrzydeł, naprawa balustrad, naprawa ogrodzeń z siatki).

- demontaż i wykonywanie sufitów podwieszanych.

- demontaż i montaż konstrukcji G-K (ścianki działowe, zabudowy, obudowy).

- wykonanie, naprawa, wymiana oraz wykonywanie okładzin ceramicznych posadzkowych i ściennych wewnętrznych i zewnętrznych.

- wykonanie, naprawa, wymiana posadzek kamiennych, lastriko, PCV, dywanowych wraz z cokolikami.

- wykonanie, uzupełnienie, cyklinowanie, i lakierowanie parkietów, listew przyściennych, listew narożnikowych, opasek drzwiowych, parapetów drewnianych i progów.

- przebudowa, naprawa i wymiana opasek zewnętrznych przy budynkach.

- przebudowa, naprawa nawierzchni dróg i chodników.

- wykonanie, naprawa i wymiana krat okiennych i drzwiowych, wrót garażowych.

- konserwacja masztów stalowych.

- przebudowa, naprawa i wymiana elementów terenowych  obiektów szkoleniowych, treningowych, strzelniczych, ogniowych.

- roboty rozbiórkowe, urządzeń budowlanych oraz elementów obiektu budowlanego.

- dostosowanie stanowisk badawczych na terenie pól roboczych poligonu.

4.2 Roboty branżowe sanitarne

Zgodnie z kodem zamówień: CPV: 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

- roboty w zakresie przebudowy rurociągów ciepłowniczych, armatury, urządzeń ciepłowniczych

- roboty w zakresie przebudowy rurociągów gazowych, armatury, urządzeń gazowych

- roboty w zakresie przebudowy, wymiany, naprawy  i demontaży rurociągów, armatury i urządzeń wodociągowych.

- roboty w zakresie przebudowy, wymiany, naprawy  i demontaży rurociągów, armatury, przyborów i urządzeń kanalizacyjnych.

- inne roboty powstałe w związku z zagrożeniem życia, katastrof budowlanych i robót związanych z przerwą w dostawie mediów.

- roboty związane z przebudową, wymianą i naprawą elementów instalacji hydrantowej.

- roboty związane z montażem, naprawą lub wymianą instalacji wentylacyjnej.

- roboty związane z montażem, wymianą lub naprawą urządzeń wentylacyjnych

4.3 Roboty elektryczne

Zgodnie z kodem zamówień: CPV: 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

- roboty w zakresie montażu, wymiany przewodów oraz osprzętu elektrycznego.

- roboty w zakresie naprawy usterek przewodów  i osprzętu elektrycznego.

- roboty w zakresie montażu, naprawy i wymiany instalacji odgromowej.

- roboty w zakresie wykonania, przebudowy oraz naprawy sieci elektrycznej nadziemnej i podziemnej.

- montaż lub wymiana opraw ulicznych i lamp oświetleniowych.

- inne roboty powstałe w związku z zagrożeniem życia, katastrof budowlanych i robót związanych z przerwą w dostawie mediów.

- wykonywanie pomiarów elektrycznych.

4.4 Roboty sezonowego utrzymania stanu technicznego dachów

Zgodnie z kodem zamówień: CPV: 90620000-9 oraz 90910000-9 odśnieżanie dachów oraz udrażnianie dachowych instalacji odwodnieniowych.

- roboty w zakresie usuwanie śniegu z połaci dachowej, usuwanie sopli lodu i nawisów śnieżnych.

- roboty w zakresie czyszczenia rynien i rur spustowych, udrażnianie instalacji odwodnieniowej dachu

- inne roboty związane z konserwacją obiektów budowlanych zlecone przez Zamawiającego po uzgodnieniu z Wykonawcą. Z uwagi na brak możliwości przewidzenia zakresu robót naprawczych i konserwacyjnych Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do ujęcia w zleceniu robót nieujętych w powyższym zestawieniu w ramach zawartej umowy.

- ZASADY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Zakres prac objętych zamówieniem zlecane będą sukcesywnie w miarę potrzeb w ciągu całego okresu obowiązywania umowy w formie jednostkowych zleceń.

  - Kolejność realizacji zadań:

- Zadania do realizacji planowanej takie jak przebudowy, remonty – rozpoczęcie realizacji w terminie 5 dni kalendarzowych od przyjęcia zamówienia.

- Zadania do realizacji w trybie awaryjnym takie jak konserwacja, naprawy – realizacja w terminie 2 dni kalendarzowych od przyjęcia zamówienia.

  - Sposób zgłoszenia:

- Za zgłoszenie konieczności wykonania robót budowlanych, konserwacyjnych lub naprawczych na obszarze administracyjnym ujętym w zakresie specyfikacji oraz za powiadomienie wykonawcy o takiej konieczności odpowiada Sekcja Infrastruktury WITU.

- Wykonawca zapoznaje się z zakresem zadania na podstawie wizji lokalnej na miejscu budowy, na podstawie konsultacji z Inżynierem lub Inspektorem Nadzoru oraz na podstawie przedmiaru planowanych robót.

- Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Inżynierem lub Inspektorem Nadzoru wszelkie niejasności związane z doborem wyrobów budowlanych, których nie precyzuje zakres przedmiaru robót.

- Wykonawca w oparciu o przedmiar planowanych robót sporządza kosztorys ofertowy, który składa do weryfikacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Zatwierdzony kosztorys ofertowy będzie podstawą wystawienia zlecenia wykonania ujętych w nim robót konserwacyjnych.

- Potwierdzeniem rozpoczęcia robót budowlanych (Data Rozpoczęcia) jest podpisanie przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu wprowadzenia na budowę/roboty budowlane, konserwacyjne nie później niż jest to ujęte w pkt. nr 5.1 (ST).

- ZASADY ROZLICZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

  - Podstawa rozliczenia:

- Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR).

- Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych (KNNR).

- Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych (KSNR).

- Normy Nakładów Rzeczowych Na Konstrukcje Budowlane (NNRNKB).

- Kalkulacje własne uzgodnione z Zamawiającym przed wykonaniem roboty w przypadku braku nakładów rzeczowych.

  - Podstawa płatności:

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym za jednostkę obmiarową ustalonej dla danej pozycji kosztorysu. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określa się według cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego oraz  rzeczywiście wykonanych i odebranych robót zgodnie z obmiarem kosztorysu powykonawczego. Obmiary z kosztorysu powykonawczego wymagają akceptacji Zamawiającego. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe (niezmienne) obejmują:

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

- wartość zastosowanych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

- wartość sprzętu wraz z kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Zasady wyceny materiałów:

- Ceny jednostkowe materiałów nie mogą uwzględniać kosztów zakupu i pracy sprzętu;

- Ceny jednostkowe powinny odzwierciedlać rzeczywistą cenę zakupu materiałów i nie być wyższe niż średnie ceny publikowane przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” w ramach systemu „SEKOCENBUD” dla danego obszaru i właściwego kwartału w okresie realizacji;

- W sytuacji wystąpienia znacznych różnic pomiędzy średnią ceną SEKOCENBUD, a realną (nie sugerowaną przez producenta) ceną rynkową dla określonego materiału budowlanego ogólnie dostępnego na rynku sprzedażowym Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany ceny materiału o połowę wartości różnicy pomiędzy danymi cenami.

- Materiały budowlane nieuwzględnione w pozycji materiałowej systemu „SEKOCENBUD” a konieczne z punktu widzenia realizacji zadania winny być wycenione na podstawie średnich, realnych cen rynkowych dostępnych na rynku sprzedażowym (nie sugerowanych przez producenta).

  - Zasady ustalania narzutów i stawek robocizny

- Wskaźniki narzutów (Kp, Z, Kz) złożone w ofercie przetargowej obowiązują niezmiennie przez cały okres obowiązywania umowy.

- Stawka roboczogodziny netto złożona w ofercie przetargowej obowiązuje niezmiennie przez cały okres obowiązywania umowy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT

  - Wykonawca na wykonane roboty budowlane zobowiązuje się udzielić gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty ich odbioru.

  - Wszystkie zadania budowlane muszą być wykonane zgodnie z zakresem przedmiaru robót pod względem ilościowym i jakościowym.

  - Wszystkie wyroby budowlane muszą być zgodne z kosztorysem ofertowym oraz w razie potrzeby doprecyzowania rodzaju materiału uzgodnione z Zamawiającym.

  - Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość zastosowanych materiałów. W przypadku nie spełnienia obowiązku jakości wbudowanego wyrobu budowlanego i przy równoczesnym stwierdzeniu przez Zamawiającego negatywnego wpływu wbudowanego wyrobu na jakość elementu obiektu, to takie materiały będą niezwłocznie demontowane i zastępowane innymi na koszt Wykonawcy.

  - Roboty należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej:

- co najmniej jednej osoby posiadającej ważne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpisanej do właściwej izby inżynierów budownictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- co najmniej jednej osoby posiadającej ważne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wpisanej do właściwej izby inżynierów budownictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- co najmniej jednej osoby posiadającej ważne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej, wpisanej do właściwej izby inżynierów budownictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- co najmniej jednej osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia elektryczne (świadectwa kwalifikacyjne) wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Osoba wykonująca prace przy urządzeniach elektrycznych musi posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne E na stanowisku eksploatacji w zakresie montażowym,

- co najmniej jedna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne (świadectwa kwalifikacyjne) wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Osoba wykonująca prace przy urządzeniach elektrycznych musi posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne D,

  - Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienie każdego dnia minimum 12  pracowników budowlanych, ale nie mniej niż 6 pracowników na każdej rozpoczętej robocie budowlanej o ile zakres zadań budowlanych będzie wymagał takiego zaangażowania osobowego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w zakresie obszaru objętego pracami budowlanymi (obiekty, budynki, tereny objęte konserwacją) w okresie trwania zlecenia do zakończenia robót budowlanych.

  - Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania czystości na placu budowy oraz do uprzątnięcia placu budowy po zakończeniu robót.

  - Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej w zakresie utrzymywania sprawności sprzętu przeciwpożarowego oraz właściwego składowania materiałów łatwopalnych na terenie budowy.

  - Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym działaniami wynikającymi z realizacji robót przez własnych pracowników.

  - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

  - Wymagana ogólne

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowe wykonanie robót budowlanych i spełnienie wymagań podstawowych dla obiektów budowlanych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące tych materiałów wraz z odpowiednimi świadectwami, aprobatami technicznymi lub świadectwami badań laboratoryjnych. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu obiektu podlegającego konserwacji lub naprawie. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niedopuszczone do obrotu i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nie zapłaceniem za ich wykonanie.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

  - Materiały z rozbiórki i demontażu

Materiały w dobrym stanie technicznym i nadające się do dalszego wykorzystania po uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca przekaże do magazynu WITU. Materiały z demontażu i rozbiórki nienadające się do dalszego wykorzystania oraz gruz budowlany traktowane są jako odpad, który Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia z terenu budowy. Materiały zakwalifikowane jako odpad niebezpieczny takie jak (papa, asfalt, folie, materiały z PCV) Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia z terenu budowy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kartę przekazania odpadu niebezpiecznego. Materiały z demontażu zakwalifikowane jako złom stalowy, złom kolorowy, traktowane są jako odpad i zdawane do magazynu WITU.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, oraz zgodnie ze wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkowania. Wykonawca zobowiązuje się stosować sprzęt sprawny technicznie, tj. bez wycieków oleju i innych płynów eksploatacyjnych oraz spełniający wymogi BHP i Prawa Ruchu Drogowego i UDT. Jeśli nastąpi konieczność używania sprzętu wymagającego dokumentów o dopuszczeniu do użytkowania zgodnie z przepisami, kopie dokumentów potwierdzających takie dopuszczenie należy przedstawić Zamawiającemu przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy mogą być niedopuszczone do realizacji robót.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego lub Inżyniera. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, i wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg Instytutu na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach Instytutu oraz dojazdach do Terenu Budowy.

- WYMAGANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenach zamkniętych realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ochrony terenów zielonych. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenach zamkniętych właściwej gospodarki odpadami polegającej na prowadzeniu segregacji odpadów, gromadzeniu wytworzonych odpadów w wyznaczonych miejscach, kontrolowanie pojemników i kontenerów na odpady przed nadmiernym przepełnieniem. Za wszelkie odpady komunalne wytworzone przez pracowników Wykonawcy, powstałe w czasie realizacji umowy odpowiada Wykonawca, w tym za systematyczne usuwanie na swój koszt odpadów powstałych w czasie realizacji umowy oraz po zakończeniu prac budowlanych.

W przypadku zaistnienia wypadku, zdarzenia lub awarii środowiskowej należy natychmiast powiadomić Zamawiającego  w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych. W przypadku zaistnienia awarii środowiskowej np. niekontrolowany wyciek oleju, należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować powstałe odpady do unieszkodliwiania. Wszelkie działania przy zaistnieniu wszystkich wypadków, zdarzeń lub awarii środowiskowych przeprowadzane są przez Wykonawcę i na jego koszt. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji wymagań z zakresu ochrony środowiska z możliwością zgłoszenia nieprawidłowości oraz zobowiązania do pokrycia szkód przez Wykonawcę.

- WYMAGANIA Z ZAKRESU BHP

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz za skutki zdarzeń zaistniałych w czasie realizacji umowy w stosunku do osób trzecich. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie transportu materiałów lub odpadów na zewnętrznych i wewnętrznych drogach transportowych (korytarze, windy) oraz zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzenia prac przed dostępem osób nieupoważnionych oraz eliminowania ryzyka i zagrożenia dla użytkowników obiektów.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane materiały, posiadają dokumenty dopuszczenie do obrotu, a jeśli zastosowany sprzęt będzie wymagał legalizacji również dokumenty dopuszczające do użytku. Zamawiający dopuszcza do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą  lub aprobatą techniczną.

Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Kontrola robót będzie realizowana przez Zamawiającego przez stały nadzór na miejscu budowy. Nadzór budowlany będzie realizował Inżynier wyznaczony przez Zamawiającego. Potwierdzenie wykonanych prac budowlanych będzie realizowane przez protokoły odbiorowe robót zanikających i ulegających zakryciu oraz przez notatki służbowe potwierdzające zakres i technologię wykonanych robót.

- DOKUMENTY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Dokumenty realizacji robót budowlanych stanowią:

- zlecenie;

- kosztorys ofertowy;

- protokół wprowadzenia na budowę/roboty budowlane/konserwacyjne;

- protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

- protokół odbioru robót;

- protokół odbioru pogwarancyjnego;

- notatki służbowe potwierdzające zakres i technologię robót budowlanych;

- notatki z narad i ustaleń;

- protokół przyjęcia materiałów (złom oraz materiały sklasyfikowane do ponownego wykorzystania);

- kosztorys powykonawczy.

- OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót stanowi faktyczny zakres ilościowy zrealizowanych robót zgodnie z zakresem przedmiarowym robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar wykonany przez Wykonawcę robót potwierdza Inżynier lub Inspektor Nadzoru oraz uwzględniając ewentualne różnice zgłoszone przez Wykonawcę.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiorowi końcowemu;

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

  - Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, która nie byłaby możliwa w dalszym toku wykonawstwa;

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie przeprowadzony w okresie, który umożliwi ewentualne poprawki i niedociągnięcia.

  - Odbiór końcowy robót:

- odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania ilości i jakości robót;

- zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego będzie zgłaszane przez Wykonawcę na piśmie nie później niż 7 dni od daty zakończenia zlecenia;

- odbiór końcowy dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy;

- komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie oceny wizualnej oraz na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, badań zgodności jeśli zajdzie konieczność ich przeprowadzenia;

- komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej na podstawie porównania stanu rzeczywistego z kosztorysem powykonawczym;

- w przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót nieznacznie odbiega od wymaganej normy i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu komisja dokona odbioru i dokona potrąceń;

- w przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej normy i zawiera istotne odstępstwa od założeń a złożona dokumentacja jest niepełna lub wadliwa, komisja określa zakres i termin usunięcia nieprawidłowości nie dłuższy niż 15 dni licząc od dnia podpisania protokołu;

- odbiór końcowy jest realizowany przez protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego;

- do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

  - protokół odbioru robót zanikających;

  - protokoły z  pomiarów kontrolnych;

  - protokoły z  badań uzupełniających;

  - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów;

  - protokoły przekazania materiałów z rozbiórki;

  - kosztorys powykonawczy wraz z obmiarem robót i zestawieniem wbudowanych materiałów.

  - Odbiór ostateczny robót:

- odbiór ostateczny robót odbywa się po okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę po terminie skutecznego odbioru końcowego robót dla danego zadania;

- odbiór pogwarancyjny jest realizowany przez protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- UWAGI KOŃCOWE

- Niniejsza Specyfikacja Techniczna, przedmiar robót oraz inne dokumenty budowy przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią integralną część umowy na roboty budowlane, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji.

- Roboty budowlane będą realizowane na terenie kompleksu wojskowego WITU w Zielonce. Teren kompleksu jest to „teren zamknięty” w rozumieniu przepisów ustawy prawa geodezyjnego i kartograficznego. Poruszanie się po terenie zamkniętym kompleksu wojskowego wymaga wydania stosownych zgód przez Zamawiającego. Wykonawca, w celu wykonania zleconych robót zobowiązany jest uzyskać stosowne przepustki umożliwiające poruszanie się po terenie w sposób niezależny od Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca decyduje się na wykonywanie prac na terenie WITU w weekend, musi najpóźniej 48 godziny przed rozpoczęciem powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, podając imienną listę pracowników.

- Prace remontowe, które są przedmiotem zamówienia odbywać się będą między innymi w budynkach użytkowanych przez pracowników Instytutu. Zamawiający zobowiązuję się wykonywania prac głośnych, pylący, ciężkich w sposób jak najmniej utrudniający pracy użytkowników budynku.

- PRZY KALKULOWANIU OFERTY NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ UTRUDNIONY DOSTĘP DO CZĘŚĆI LABORATORIÓW I BIUR NA TERENIE INSTYTUTU. MOŻE POWODOWAĆ TO PRZERWY W ROBOTACH I WIELOETAPOWE WYKONYWANIE ZLECENIA.

Opracował: Jakub LIPIEC, tel. 22 761 46 19