## Arkusz1
Zadanie: BUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ ORAZ ROZBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH PRZY UL. JANA PAWŁA II 85 W NOWYM TARGU Zakres prac: PRACE WYKOŃCZENIOWE
L.p. | Opis | Jednostka | Ilość | C.J. [zł] | Wartość [zł] | UWAGI | Wartość [zł]
1 | Płytki gresowe podłogowe wraz z cokolikiem | m2 | 920 |  | 0
2 | Płytki ceramiczne ścienne | m2 | 1985 |  | 0
3 | Izolacja w płynie w łazienkach | m2 | 2905 |  | 0
4 | Sufity podwieszane 600x600x15 | m2 | 4832 |  | 0
| Sufity podwieszane - aula - 600x600x12,5 | m2 | 142 |  | 0
| Sufity podwieszane - okładzina akustyczna na sali gimnastycznej - zgodnie z opisem | m2 | 553 |  | 0
| obudowa poddasza EI60 | m2 | 180 |  | 0
5 | Malowanie - farba emulsyjna lateksowa kolor NCS S 1500-N | m2 | 9985 |  | 0
6 | Lakier bezbarwny na ścianach | m2 | 3110 |  | 0
7 | Wykończenie schodów |  |  |  | 0
| Stopnice | mb | 309
| Podstopnice | mb | 309
| Spoczniki | m2 | 131
8 | zabudowa g-k pionowa (m) - 1x12,5 | m2 | 50 |  | 0
9 | zabudowa g-k pozioma (m) - 1x12,5 | m2 | 50 |  | 0
10 | Ścianki g-k szyb wentylacyjny - 2x12,5+wełna akustyczna | m2 | 73.5 |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | 0
|  | CAŁKOWITA WARTOŚĆ: |  |  | 0