Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.1

Część 1  –  Dreny silikonowe, katetery do embolektomii i trombektomii

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren silikonowy do drenażu ran dł. 500mm, sterylny pasek kontrastujący w RTG, 6 otworów drenujących, perforacja o dł. 10cm, 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu rozmiar 20CH |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 2 | Dren silikonowy do drenażu ran dł. 500mm, sterylny pasek kontrastujący w RTG, 6 otworów drenujących, perforacja o dł. 10cm, 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu rozmiar 24CH |  | szt. | 50 |  |  |  |
| 3 | Dren silikonowy do drenażu ran dł. 500mm, sterylny pasek kontrastujący w RTG, 6 otworów drenujących, perforacja o dł. 10cm, 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu rozmiar 26CH |  | szt. | 500 |  |  |  |
| 4 | Dren silikonowy do drenażu ran dł. 500mm, sterylny pasek kontrastujący w RTG, 6 otworów drenujących, perforacja o dł. 10cm, 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu rozmiar 28CH |  | szt. | 50 |  |  |  |
| 5 | Dren silikonowy do drenażu ran dł. 500mm, sterylny pasek kontrastujący w RTG, 6 otworów drenujących, perforacja o dł. 10cm, 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu rozmiar 30CH |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 6 | Dren silikonowy do drenażu ran dł. 500mm, sterylny pasek kontrastujący w RTG, 6 otworów drenujących, perforacja o dł. 10cm, 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu rozmiar 34CH |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 7 | Dren silikonowy do drenażu ran dł. 500mm, sterylny pasek kontrastujący w RTG, 6 otworów drenujących, perforacja o dł. 10cm, 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu rozmiar 36CH |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 8 | Katetery do embolektomii i trombektomii typu Fogartyego nr 2 |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 9 | Katetery do embolektomii i trombektomii typu Fogartyego nr 5 |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 10 | Katetery do embolektomii i trombektomii typu Fogartyego nr 6 |  | szt. | 5 |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

Jeżeli dotyczy:

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatność do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- Każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- Na każdym pojedynczym opakowaniu umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych;

- Na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.2

Część 2  – Zestaw do szynowania moczowodów

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa Handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów (pełna rozmiarówka) |  | szt. | 50 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

Jeżeli dotyczy:

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatność do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- Każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- Na każdym pojedynczym opakowaniu umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych;

- Na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.3

Część 3  – Siatki przepuklinowe

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. op brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siatka płaska częsciowo wchłanialnasyntetyczna, wykonana z niewchłanialnych monofilamentowych włókien polipropylenowych i wchłanialnych, monofilamenyowych włókien poliglekapronowych o okresie wchłaniania 90 – 120 dni, wielkośc porów 3 – 4 mm i gramaturze 28g/m2 po wchłonięciu. Rozmiar 6 x 11 cm – 3 szt w op |  | op | 1 |  |  |  |
| 2 | Siatka płaska częsciowo wchłanialnasyntetyczna, wykonana z niewchłanialnych monofilamentowych włókien polipropylenowych i wchłanialnych, monofilamenyowych włókien poliglekapronowych o okresie wchłaniania 90 – 120 dni, wielkośc porów 3 – 4 mm i gramaturze 28g/m2 po wchłonięciu. Rozmiar 10 x 15 cm – 3 szt w op |  | op | 5 |  |  |  |
| 3 | Siatka płaska częsciowo wchłanialnasyntetyczna, wykonana z niewchłanialnych monofilamentowych włókien polipropylenowych i wchłanialnych, monofilamenyowych włókien poliglekapronowych o okresie wchłaniania 90 – 120 dni, wielkośc porów 3 – 4 mm i gramaturze 28g/m2 po wchłonięciu. Rozmiar 15 x 15 cm – 3 szt w op |  | op | 1 |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

Jeżeli dotyczy:

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatność do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- Każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- Na każdym pojedynczym opakowaniu umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych;

- Na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.4

Część 4  – Siatki przepuklinow - ultralekka

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. szt brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przysrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42 g/ m2. Nie wymaga dodatkowego mocowania. Prawo i lewostronna. Rozmiar 7,9 x 13,4 LEWA |  | Szt | 10 |  |  |  |
| 2 | Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przysrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42 g/ m2. Nie wymaga dodatkowego mocowania. Prawo i lewostronna. Rozmiar 10,3 X 15,7 LEWA |  | Szt | 10 |  |  |  |
| 3 | Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przysrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42 g/ m2. Nie wymaga dodatkowego mocowania. Prawo i lewostronna. Rozmiar 7,9 X 13,4 PRAWA |  | Szt | 10 |  |  |  |
| 4 | Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przysrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42 g/ m2. Nie wymaga dodatkowego mocowania. Prawo i lewostronna. Rozmiar 10,3 X 15,7 PRAWA |  | szt | 10 |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

Jeżeli dotyczy:

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatność do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- Każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- Na każdym pojedynczym opakowaniu umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych;

- Na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.5

Część 5  – Siatki przepuklinowa - makroporowa

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. szt brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siatka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa o gramaturze 46 g/m2, pory o rozmiarze 2,0 x 2,4 mm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia. Rozmiar siatki: 11 cm x 6 cm 15 cm x 8 cm 15 cm x 10 cm Zamawiający każdorazowo określa rozmiar i kod przy składaniu zamówienia. |  | Szt | 5 |  |  |  |
| 2 | Siatka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa o gramaturze 46 g/m2, pory o rozmiarze 2,0 x 2,4 mm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia. Rozmiar siatki: 15 cm x 15 cm |  | Szt | 5 |  |  |  |
| 3 | Siatka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa o gramaturze 46 g/m2, pory o rozmiarze 2,0 x 2,4 mm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia. Rozmiar siatki: 20 cm x 20 cm |  | Szt | 1 |  |  |  |
| 4 | Siatka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa o gramaturze 46 g/m2, pory o rozmiarze 2,0 x 2,4 mm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia. Rozmiar siatki: 30 cm x 30 cm |  | szt | 1 |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

Jeżeli dotyczy:

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatność do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- Każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- Na każdym pojedynczym opakowaniu umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych;

- Na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.6

Część 6  – Siatki przepuklinowa – syntetyczna

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. szt brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Syntetyczna siatka z poliestru monofilamentowego z efektem samoprzylegania, dwustronna dootrzewnowa z wchłanialną warstwą hydrofilową zapobiegającą powstawaniu zrostów. Warstwa hydrofilowa złożona z kolagenu, glikolu polietylenowego, glicerolu. Po stronie trzewnej zielony marker określający kierunek i położenie siatki. Poliester o gramaturze 66g/m² grubość 0,7mm, rozmiar porów 3,3 x 2,3 mm. Siatka przeznaczona do metody laparoskopowej lub siatka j.w z wykończonym brzegiem przeznaczona do metody klasycznej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj i kod przy składaniu zamówienia. Rozmiar siatki: 20 cm x 15 cm |  | Szt | 3 |  |  |  |
| 2 | Syntetyczna siatka z poliestru monofilamentowego z efektem samoprzylegania, dwustronna dootrzewnowa z wchłanialną warstwą hydrofilową zapobiegającą powstawaniu zrostów. Warstwa hydrofilowa złożona z kolagenu, glikolu polietylenowego, glicerolu. Po stronie trzewnej zielony marker określający kierunek i położenie siatki. Poliester o gramaturze 66g/m² grubość 0,7mm, rozmiar porów 3,3 x 2,3 mm. Siatka przeznaczona do metody laparoskopowej lub siatka j.w z wykończonym brzegiem przeznaczona do metody klasycznej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj i kod przy składaniu zamówienia.Rozmiar siatki: 25 cm x 20 cm |  | Szt | 2 |  |  |  |
| 3 | Syntetyczna siatka z poliestru monofilamentowego z efektem samoprzylegania, dwustronna dootrzewnowa z wchłanialną warstwą hydrofilową zapobiegającą powstawaniu zrostów. Warstwa hydrofilowa złożona z kolagenu, glikolu polietylenowego, glicerolu. Po stronie trzewnej zielony marker określający kierunek i położenie siatki. Poliester o gramaturze 66g/m² grubość 0,7mm, rozmiar porów 3,3 x 2,3 mm. Siatka przeznaczona do metody laparoskopowej lub siatka j.w z wykończonym brzegiem przeznaczona do metody klasycznej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj i kod przy składaniu zamówienia.Rozmiar siatki: 30 cm x 20 cm |  | Szt | 1 |  |  |  |
| 4 | Siatka częsciowowchłanialna, makroporowa, samomocująca, wykonana z poliestru monofilamentowego i PLA. Mocowanie za pomocą mikrozaczepów, gęstość zaczepów 36/cm2. Siatka makroporowa, o oczkach o wielkości 1,8 x 18 cm. Siatka pokryta filmem kolagenowym ułatwiającym rozkładanie. Gramatura siatki: 82 g/m2 przed wchłonięciem warstwy PLA, 38g/m2 po wchłonięciu mikrozaczepów. Czas całkowitego wchłaniania PLA – do około 1 roku od wszczepienia.Rozmiar siatki: 15 cm x 10 cm |  | szt | 3 |  |  |  |
| 5 | Urządzenie 5 mm do fiksacji siatek przepuklinowych z 15 wchłanialnymi, spiralnymi wkrętami. Rozmiar zszywki: wysokość całkowita 5,1 mm; wysokość aktywna 4,1 mm. Całkowity czas absorbcji do około 1 roku od wszczepienia lub urządzenie j.w z 30 wchłanialnymi wkrętami. |  | szt | 6 |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

Jeżeli dotyczy:

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatność do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- Każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- Na każdym pojedynczym opakowaniu umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych;

- Na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.7

Część 7  – Siatki przepuklinowe

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. szt brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siatki do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, niewchłanialnych, makroporowatych polipropylenowych, lekkich z włókna monofilamentowego z wplecioną niebieską nicią. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin.Gramatura implantu 48 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%); porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 µm. Rozmiar 6 x 11 |  | Szt | 9 |  |  |  |
| 2 | Siatki do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, niewchłanialnych, makroporowatych polipropylenowych, lekkich z włókna monofilamentowego z wplecioną niebieską nicią. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin.Gramatura implantu 48 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%); porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 µm. Rozmiar 10 x 15 |  | Szt | 5 |  |  |  |
| 3 | Siatki do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, niewchłanialnych, makroporowatych polipropylenowych, lekkich z włókna monofilamentowego z wplecioną niebieską nicią. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin.Gramatura implantu 48 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%); porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 µm. Rozmiar 15 x 15 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 4 | Siatki o anatomicznym kształcie, 3D, wykonane z 100% polipropylenu prasowanego termicznie (PPNT), o gramaturze 70g/m2 i grubości 0,40 mm, Siatka na całej powierzchni posiada laserowo wykonane makroperforacje (średnica porów 1 mm.) umożliwiające swobodny przepływ płynów ustrojowych przez siatkę. Wytrzymałość na rozerwanie min. 95N. Implant dedykowany do naprawy przepuklin pachwinowych podczas zabiegów laparoskopowych, techniką TAPP lub TEP. Posiada znacznik ułatwiający właściwe umiejscowienie implantu. Przystosowany do zabiegów bez użycia szwów czy kleju do fiksacji implantu. Rozmiary: 10x16cm, 11x15cm. Zamawiający każdorazowo określa kod i rozmiar przy składaniu zamówienia |  | szt | 12 |  |  |  |
| 5 | Siatki kompozytowe, wewnątrzotrzewnowe, wykonane z 100% polipropylenu prasowanego termicznie o gramaturze 70 g/m2 z jednej strony pokryte silikonem, nieprzylegające z możliwością bezpośredniego położenia na jelita – antyadhezyjne, wielkość owalnych porów 1 mm. Grubość siatki 1 mm Rozmiar 10 x 15 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 6 | Siatki kompozytowe, wewnątrzotrzewnowe, wykonane z 100% polipropylenu prasowanego termicznie o gramaturze 70 g/m2 z jednej strony pokryte silikonem, nieprzylegające z możliwością bezpośredniego położenia na jelita – antyadhezyjne, wielkość owalnych porów 1 mm. Grubość siatki 1 mm Rozmiar 20 x 25 |  | szt | 3 |  |  |  |
| 7 | Siatki kompozytowe, wewnątrzotrzewnowe, wykonane z 100% polipropylenu prasowanego termicznie o gramaturze 70 g/m2 z jednej strony pokryte silikonem, nieprzylegające z możliwością bezpośredniego położenia na jelita – antyadhezyjne, wielkość owalnych porów 1 mm. Grubość siatki 1 mm Rozmiar 20 x 30 |  | szt | 2 |  |  |  |
| 8 | Siatki kompozytowe, wewnątrzotrzewnowe, wykonane z 100% polipropylenu prasowanego termicznie o gramaturze 70 g/m2 z jednej strony pokryte silikonem, nieprzylegające z możliwością bezpośredniego położenia na jelita – antyadhezyjne, wielkość owalnych porów 1 mm. Grubość siatki 1 mm Rozmiar 13 x 15 x 17 cm |  | szt | 3 |  |  |  |
| 9 | Siatki kompozytowe, wewnątrzotrzewnowe, wykonane z 100% polipropylenu prasowanego termicznie o gramaturze 70 g/m2 z jednej strony pokryte silikonem, nieprzylegające z możliwością bezpośredniego położenia na jelita – antyadhezyjne, wielkość owalnych porów 1 mm. Grubość siatki 1 mm Rozmiar 10 x 15 x 22 cm |  | szt | 3 |  |  |  |
| 10 | Siatki kompozytowe, wewnątrzotrzewnowe, wykonane z 100% polipropylenu prasowanego termicznie o gramaturze 70 g/m2 z jednej strony pokryte silikonem, nieprzylegające z możliwością bezpośredniego położenia na jelita – antyadhezyjne, wielkość owalnych porów 1 mm. Grubość siatki 1 mm Rozmiar 15 x 20 x 30 cm |  | szt | 2 |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

Jeżeli dotyczy:

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatność do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- Każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- Na każdym pojedynczym opakowaniu umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych;

- Na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.8

Część 8  – Dreny do pompy ssąco płuczącej

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dreny do pompy ssąco płuczącej LEMKE APUH 302, wielorazowe – 20 zastosowań do dwóch worków, wyposażone w mikrochip, konieczne do zabiegów operacyjnych przeprowadzanych metoda laparoskopową |  | szt. | 50 |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

Jeżeli dotyczy:

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatność do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- Każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- Na każdym pojedynczym opakowaniu umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych;

- Na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.9

Część 9  – Wielorazowy przewód do jednorazowej dzielonej elektrody

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielorazowy przewód do jednorazowej, dzielonej elektrody neutralnej, o długości ok 4,5 m kompatybilny z Diatermią elektrochirurgiczną OLYMPUS ESG-400 |  | szt. | 6 |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

Jeżeli dotyczy:

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatność do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- Każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- Na każdym pojedynczym opakowaniu umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych;

- Na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.10

Część 10  –  Oprzyrządowanie „Systemu neuromonitoringu do operacji tarczycy”

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda 4 – kanalowa naklejana na rurki intubacyjne rozm. 7-9, powierzchnia elektrody 37x37 w komplecie elektroda neutralna, produkt jednorazowy, sterylny, kompatybilny z Systemem neuromonitoringu w chirurgii tarczycy (Model C2 NerveMonitor) |  | szt. | 50 |  |  |  |
| 2 | Sonda bipolarna prosta mikrowidelec (dł. Robocza 4,5cm, przewód dł. 3m) do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt jednorazowy, sterylny, kompatybilny z Systemem neuromonitoringu w chirurgii tarczycy (Model C2 NerveMonitor) |  | szt. | 50 |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

Jeżeli dotyczy:

1.Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatność do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

3.Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- Każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- Na każdym pojedynczym opakowaniu umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych;

- Na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy