Białystok, 15.11.2022 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.77.2022

Przedmiot postępowania: Dostawa urządzeń z podziałem na 3 części.

Zamawiający:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, iż od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.

- Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1710 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Część nr 1 i 2

- Dotyczy § 8, 1, g: zwracam się z prośbą o ujednolicenie kar do poziomu 0,1% wynagrodzenia za przedmiot umowy – wysokość kary wystarczająco zabezpiecza interes Zamawiającego, a Wykonawca dołoży wszelkich starań do prawidłowego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na ujednolicenie kar, jest to zapis ustandaryzowany dla całej Uczelni.

- OPZ pkt 13 i 16: zwracam się z prośbą o usunięcie zapisów. Producent urządzenia nie zapewnia tego rodzaju gwarancji, a więc Wykonawca nie jest w stanie spełnić warunków. Żeby je spełnić musiałby odpowiednio skalkulować ostateczną cenę oferty, co znacząco podniesie jej cenę, a więc istnieje realna możliwość odrzucenia oferty z powodu przekroczenia założonej przez Zamawiającego kwoty na realizację. Dla Zamawiającego może to oznaczać mniejszą konkurencyjność lub nierozwiązanie pakietu oraz konieczność powtórzenia postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na usunięcie zapisów, są ustandaryzowane dla całej Uczelni.

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonania przeglądu w okresie gwarancji? Producent urządzenia nie stawia takiego wymogu w celu utrzymania gwarancji, dlatego Wykonawca będzie zmuszony do skalkulowania takiej ewentualności w swojej ofercie, co znacząco podniesie ostateczną jej cenę.

Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi od wymogu wykonania przeglądu w okresie gwarancji.

- Zamawiający zapisał w części Warunki gwarancji i rękojmi, punkt nr 17 „Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwis przez co najmniej 8 lat od daty protokołu odbioru“. Wnioskujemy o zmianę zapisu na: „Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwis przez co najmniej 5 lat od daty protokołu odbioru“.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podaną zmianę zapisu.

- Zamawiający zapisał w części: Procedura dostaw urządzeń, punkt 7 „Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem urządzeń i/lub elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji. Wykonawca ponosi też koszty ewentualnych robót budowlanych, związanych z dostosowaniem np. stropu lub ścian w pomieszczeniu w którym zostanie zainstalowane urządzenie. W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsc, w których będzie prowadzony montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia miejsc, w których będą prowadzone prace montażowe i instalacyjne w stanie gotowym wykończonym. W razie konieczności zmodyfikowania istniejących instalacji, które są niezbędne do prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania urządzeń, Wykonawca - przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia - przedstawi schematy zasilania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed uruchomieniem urządzeń Wykonawca przedstawi protokoły badań instalacji elektrycznych dokonanych przez uprawnionego elektryka. “Wnosimy o usunięcie tego zapisu. Do zainstalowania oferowanego przez nas aparatu potrzeba jedynie dostępu do gniazdka elektrycznego, nie możemy brać na siebie odpowiedzialności za przygotowanie pomieszczenia do instalacji, a tym bardziej za koszty robót budowlanych czy przygotowania instalacji elektrycznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgada się na usunięcie zapisu. W zapisie jest informacja, że Wykonawca ponosi powyższe koszty w przypadku konieczności wprowadzenia istotnych zmian w budynku związanych z instalacją. Skoro oferowany produkt potrzebuje jedynie gniazdka, nie ma konieczności wprowadzania istotnych zmian w pomieszczeniu docelowym, co za tym idzie, Wykonawca nie ponosi kosztów dodatkowych. Zapis jest ustandaryzowany na Uczelni i wynika z wewnętrznych regulacji prawnych.

- Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ OCENA WARUNKÓW GWARANCJI – część nr 2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie sprzętu z minimalnym okresem gwarancji wynoszącym 12 lub 24 miesiące. Producent sprzętu którego reprezentujemy, w cenie sprzętu oferuje 12 miesięcy gwarancji. Przedłużenie gwarancji o następne 12 miesięcy znacznie by podniosło cenę oferty, a w przypadku niektórych aparatów wymienionych w postępowaniu, takie przedłużenie gwarancji jest niemożliwe do zaoferowania

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

- Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ j.n.:

- Zmianie ulega Załącznik nr 5 do SWZ WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO – część nr 1 i 2 (w załączeniu).

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

- Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego Kanclerz UMB

.............................................

mgr Konrad Raczkowski