Załącznik Nr 1

do Umowy Nr........../21

RZECZOWY WYKAZ LICZNIKÓW CIEPŁA

| MATERIAŁ | ILOŚĆ [kpl.] | CENA JEDNOSTKOWA NETTO [PLN] |
| --- | --- | --- |
| Licznik ciepła: Multical MC603 + UF 54+ przepływomierz Ultraflow typu 65-5-CLCG-XXX, Qp=25m3/h, Qs=50m3/h, L=300 mm x DN 65 kołnierzowy, PN 25 + moduł radiowy + antena firmy Kamstrup. | 1 |  |
| Licznik ciepła: Multical MC603+UF 54 + przepływomierz Ultraflow typu 65-5-CJCD-XXX, Qp=10 m3/h, Qs=20 m3/h, L=300mm x DN40 kołnierzowy, PN 25 + moduł radiowy + antena firmy Kamstrup. | 1 |  |

WYKONAWCA:					ZAMAWIAJĄCY