ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE WRAZ Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU

- Ogólne warunki przetargu

- Przedmiot zamówienia

Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów kalibracyjnych, kontrolnych, odczynników dodatkowych oraz innych materiałów niezbędnych do wykonywania  badań immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą sprzętu niezbędnego do ich wykonania.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- a) sprzedaż odczynników oraz wszystkich materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania oznaczeń szczegółowo wymienionych w załączniku nr 2

- b) dzierżawę sprzętu  o specyfikacji technicznej opisanej w załączniku nr 2,

- c) instalację dzierżawionego sprzętu w laboratorium Zamawiającego i przekazanie go do eksploatacji oraz demontaż sprzętu po upływie terminu umowy,

- d) serwis techniczny i aplikacyjny.

2. Wykonawca dostarczy i zainstaluje zaoferowany sprzęt oraz przeszkoli personel w zakresie ich obsługi w terminie maksymalnie 3 tygodni od daty podpisania umowy. Wykonawca przeszkoli personel w zakresie badań wykonywanych metodą immunofluorescencji pośredniej.

3. Do oferty Oferent załączy oświadczenie o posiadaniu dokumentów potwierdzających dopuszczenie oferowanego sprzętu oraz odczynników do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami.

4. Z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy:

- a) karty charakterystyk substancji niebezpiecznych ujętych w wykazie MZiOS zawartych w odczynnikach

- b) instrukcje obsługi dzierżawionego sprzętu w języku polskim,

- c) paszporty techniczne analizatorów.

5. Wymagania dotyczące zakupu odczynników

Dostawa odczynników odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie składanych zamówień faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych (podlega ocenie), a przypadku zamówień na hasło „pilne” – w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH:

| Lp. | Parametry wymagane | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Testy potwierdzenia IB do oznaczania p/ciał przeciwko Borrelia IgG – pasek testowy zawiera antygeny rekombinowane VlsE: B. burgdorferi, B. garini, B.afzelii, lipidy charakterystyczne dla fazy późnej: lipid B. burgdorferi, lipid B. afzelii p83, p41, p39, rekombinowane OspC, p58, p21, p20, p19, p18 |  |
| 2 | Testy potwierdzenia IB do oznaczania p/ciał przeciwko Borrelia IgM – pasek testowy zawiera antygeny: VlsE B. burgdorferi, wysoko oczyszczoną rekombinowaną flagelinę (p41), BmpA (p39), oraz wysoko oczyszczone rekombinowane, wysokospecyficzne antygeny OspC (p25) z Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii, Borrelia garinii, Borrelia spielmanii |  |
| 3 | Testy paskowe do wykrywania do wykrywania autoimmunologicznych chorób przewodu pokarmowego: - pasek testowy zawiera antygeny ( w klasie IgA) – ASCA, GAF-3X, tTG - pasek testowy zawiera antygeny (w klasie IgG) – ASCA, GAF – 3X, tTG, Intrinsic Factor, PCA |  |
| 4 | Testy paskowe do wykrywania alergii: - weryfikacja reakcji krzyżowych za pomocą pasma z CCD na każdym pasku testowym - testy do wykrywania alergii na mleko, jady owadów, pyłki z użyciem wysokooczyszczonych komponentów alergenowych |  |
| 5 | Testy paskowe do wykrywania autoimmunologicznych chorób wątroby: - pasek zawiera antygeny LKM1, BPO, SLA/LP, Sp100, PML, Ro-52, AMA M2, LC-1, gp210 |  |
| 6 | Testy paskowe do diagnostyki twardziny układowej oraz zespołów nakładania: - pasek testowy zawiera antygeny Scl-70, CENP A, CENP b, RP 11, RP 155, Fibrylaryna, NOR-90, Th/To, PM-Scl 100, PM-Scl 75, Ku, PDGFR, Ro-52 |  |
| 7 | Zestawy do oznaczania przeciwciał ANA, AMA, ASMA, LKM-1 – substrat: komórki Hep-2, wątroba małpy, nerka szczura, żołądek szczura – na jednym okienku diagnostycznym. |  |
| 8 | Zestawy do oznaczania przeciwciał klasy IgG przeciwko akwaporynie – 4 i glikoproteinie mielinowo-oligodendrocytowej |  |
| 9 | Oferent zagwarantuje bezpłatne uczestnictwo międzynarodowej kontroli jakości z opracowaniem statystycznym wyników poprzez dostarczenie odpowiednich bezpłatnych materiałów kontrolnych : p/ciała przeciw granulocytom (ANCA, anty-MPO, anty-PR3), p/ciał przeciwjądrowe (jądro komórkowe ogólnie, ANA Profil), p/ciała p/antygenom wątrobowym (profile autoimmunologiczne choroby wątroby), badania alergologiczne, przeciwciała p/antygenom Borrelia burgdorferi sensu lato (IgG, IgM), p/ciała p/HSV IgG, p/ciała przeciwko akwaporynie, przeciwciała przeciwko autoimmunologicznym chorobom przewodu pokarmowego, badania z zakresu neurologii |  |
| 10 | Termin ważności odczynników po dostarczeniu do Zamawiającego min. 10 miesięcy. |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| 12 | Bezpłatny serwis techniczny przez cały okres trwania umowy (wszystkie koszty związane z naprawami i okresowymi przeglądami technicznymi, na koszt Wykonawcy). Przy instalacji sprzętu niezbędnego do wykonywania badań dołączyć paszport techniczny. |  |
| 13 | W przypadku awarii sprzętu niezbędnego do wykonywania badań, Oferent zobowiązany jest do dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w postępowaniu |  |

- Wszelkie niezbędne materiały biurowe – bezpłatne *

*Poprzez materiały biurowe Zamawiający rozumie : kartki, folie niezbędne do wykonania badań metodą IB

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość oznaczeń 24 m-ce | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Ilość opak. szt. | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeciwciała p/boreliozie IgG IB | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przeciwciała p/boreliozie IgM IB | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przeciwciała p/HSV-1 plus HSV-2 IgG IB | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Profil autoimmunolo-giczny chorób wątroby (LKM1, BPO, SLA/LP, Sp100, PML, Ro-52, AMA M2, LC-1, gp210) IB | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestawy do oznaczania p/ciał ANA, AMA, ASMA, LKM-1 IIF – szkiełka mikroskopowe przeznaczone dla 5 pacjentów | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestawy do oznaczania p/ciał ANA, AMA, ASMA, LKM-1 IIF – szkiełka mikroskopowe przeznaczone dla 10 pacjentów | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | P/c p/antygenom cytoplazmy granulocytów IIF – szkiełka mikroskopowe przeznaczone dla 5 pacjentów | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ANA profil (nRNP/Sm, SM, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nukleosomy, histony, Rybosomalne białko P, AMA-M2, DFS70) IB | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | MPO, PR 3, anty-GBM IB | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Testy paskowe do wykrywania alergii - profil mieszany (1 pasek/25-30 alergenów) | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Testy paskowe do wykrywania alergii - profil wziewny (1 pasek/20 alergenów) | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Testy paskowe do wykrywania alergii - profil pokarmowy (1 pasek/20 alergenów) | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Testy paskowe do wykrywania alergii – profil atopowy (1 pasek/54 alergeny) | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ¦Testy paskowe do wykrywania alergii na mleko (1 pasek/ min. 5 alergenów) | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Testy paskowe do wykrywania alergii na jady owadów (1 pasek/ min. 5 komponentów alergenowych ) | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Testy paskowe do wykrywania alergii na pyłki (1 pasek/ min. 8 komponentów alergenowych | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | NMOSD Screen IIF – szkiełka mikroskopowe , z komórkami transfekowanymi oraz kontrolą transfekcji jako substrat przeznaczone dla 5 pacjentów | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Profil do diagnostyki twardziny układowej oraz zespołów nakładania (Scl-70, CENP A, CENP b, RP 11, RP 155, Fibrylaryna, NOR-90, Th/To, PM-Scl 100, PM-Scl 75, Ku, PDGFR, Ro-52)IB | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Panel – autoimmunologiczne choroby przewodu pokarmowego w klasie IgA (ASCA, GAF-3X, tTG) IB | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Panel – autoimmunologiczne choroby przewodu pokarmowego w klasie IgG (ASCA, GAF-3X, tTG, Intrinsic Factor, PCA) IB | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Testy paskowe do wykrywania przeciwciał w neurologicznych zespołach paranowotworowych ( p/ciała przeciwko amfifizynie, CV2, PNMA2, Ri, Yo, Hu, rekowerynie, SOX1,tytynie, Zic4, GAD65,Tr) | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Zestawy do oznaczania p/ciał antyneuronalnych IIF – szkiełka mikroskopowe przeznaczone dla 5 pacjentów | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Zestawy do oznaczania autoimmunologicznych zapaleń mózgu IIF – szkiełka mikroskopowe przeznaczone dla 5 pacjentów | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Przeciwciała p/HSV-1 plus HSV-2 IgM IB | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Zestaw do oznaczania Anty – endomysium (EmA) IgG IIF – szkiełka mikroskopowe przeznaczone dla 5 pacjentów | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Dzierżawa sprzętu

| Lp. | Nazwa urządzenia | Model/typ | Rok produkcji | Wartość początkowa | Wartość dzierżawy za 1 m-c netto | Wartość dzierżawy za 1 m-c brutto | Wartość 24 m-ce netto | VAT % | Wartość 24 m-ce brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw komputerowy z drukarką (oprogramowanie w j. polskim) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Skaner |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kołyska laboratoryjna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mikroskop fluorescencyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kamera do zdjęć preparatów mikroskopowych wraz z oprogramowaniem |  |  |  |  |  |  |  |  |