Dział Zamówień Publicznych	Grodzisk Mazowiecki; 21.01.2022 r.

SPS – V. 262.3.2022

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie   podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na  dostawę środków do dezynfekcji .

(Nr sprawy SPSSZ/2/D/22)

- Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE 6 poz. 1 Zamawiający dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV,  SARS-Cov-2, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Wyrób klasy II a. Produkt posiada pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Opakowanie 100 szt. pojemnik, posiadające możliwość wymiany wkładów z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE 7 poz. 2 Zamawiający dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, SARS-Cov-2, wirus grypy, Ebola), Rota, Noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny klasy II a oraz produkt biobójczy. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE 7 poz. 2 Zamawiający dopuści preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej oraz trudno dostępnych powierzchni, a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. Nie zawierający aldehydów i fenoli. Skład: propan-2-ol, alkohol etylowy, amina, QAV. Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, grypa A, B, C, Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, Ebola, Rota) do 30 s., Adeno do 1 min. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE 7 poz. 4 Zamawiający dopuści chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych.  Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łózek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, SARS-Cov-2, Rota, Noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm2. Produkt posiada badania dermatologiczne. Wymagana podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie 100 szt. pojemnik, posiadające możliwość wymiany wkładów z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE 7 poz. 5 Zamawiający dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego.  Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni.  Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecylodimetyloamonu. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola, SARS-Cov-2), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny klasy II a. Opakowanie 5l.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE 7 poz. 6 Zamawiający dopuści preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych przed właściwym procesem dezynfekcji, zapobiegający zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji, z zawartością inhibitorów korozji. Preparat posiadający wysoką tolerancję materiałową, doskonale sprawdzający się do wszystkich instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej i aluminium, gumy i tworzyw sztucznych, posiadający bardzo dobre właściwości myjące i przyjemny zapach. Zawierający w składzie: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B,F,V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, Ebola, Adeno, Polio), Tbc w czasie do 15 min. Opakowanie 1l z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy o wydzielenie z PAKIETU 7 poz. 2, poz. 4, poz. 5 oraz poz. 6 do odrębnego zakresu. Wydzielenie z PAKIETU 7 poz. 2, poz. 4, poz. 5 oraz poz. 6 do odrębnego pakietu pozwoli ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentom. Stąd prośba jest uzasadniona i może przynieść Zamawiającemu większe korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE 9 poz. 1 Zamawiający dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2 x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie 500 ml.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE 9 poz. 2 Zamawiający dopuści emulsję do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny. Nie zawierająca mydła. Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. pH 5,5 – 6,5. Opakowanie 500 ml z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE 9 poz. 3 Zamawiający dopuści ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Opakowanie 500 ml z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE 11 poz. 2 Zamawiający dopuści emulsję do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny. Nie zawierająca mydła. Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. pH 5,5 – 6,5. Opakowanie 500 ml.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy o wydzielenie z PAKIETU 11 poz. 2 do odrębnego zakresu. Wydzielenie z PAKIETU 11 poz. 2 do odrębnego pakietu pozwoli ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentom. Stąd prośba jest uzasadniona i może przynieść Zamawiającemu większe korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE 15 poz. 1 Zamawiający dopuści żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.. Skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni.  Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 3ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Produkt biobójczy.  Zakres działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Opakowanie wkład 1l do dozownika w systemie zamkniętym z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- W przypadku dopuszczenia preparatu z PAKIETU 15 poz. 1 prosimy o określenie potrzebnej ilości dozowników w jakie należy wyposażyć szpital na czas trwania umowy.

Odpowiedź : Zgodnie z odp. powyżej.

- Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE 19 poz. 1 Zamawiający dopuści gotowy preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych oraz pozostałych inwazyjnych instrumentów medycznych. Zalecany do dezynfekcji: wierteł, frezów kostnych ze stali, twardych metali, diamentów, narzędzi ściernych i polerujących takich jak: gumki silikonowe, płytki ceramiczne oraz narzędzi do leczenia kanałowego. Zawierający inhibitor korozji chroniący instrumenty ze stali i stopów metali. Posiadający bardzo dobre właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości organicznych. Do stosowania poprzez zanurzenie w wannie do dezynfekcji lub w myjce ultradźwiękowej. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-dia-mina, Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.42-(didecylmetyloamino)ety-lo]-.omega.-hyd roksy-,propanian (sól). Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, SARS, Herpes, wirus grypy typu A, Ebola, Adeno, Polio) w 15 min. Wyrób medyczny klasy II b. Opakowanie 1l z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE 19 poz. 2 Zamawiający dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji systemów ssących, separatorów amalgamatu, misek unitu stomatologicznego oraz obiegu zamkniętego w wannach z hydromasażem. Zapobiegający powstawaniu biofilmu. Nie pieniący. Możliwość pozostawienia roztworu preparatu w obiegu na noc. Skład: chlorek dioktylo-dimetyloamoniowy, chlorek dodecylo-dimetylo-benzyloamoniowy. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), V (HBV, HIV, HCV, Ebola, grypa, wirus opryszczki) 2% w 15 min., Tbc (M. tuberculosis) 4% w 60 min. Wyrób medyczny klasy II a. Opakowanie 1l z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE 20 poz. 1 oraz poz. 2 Zamawiający dopuści suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45g/m2 +/- 2g/m2. Niepylące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór. Rolka zamknięta w wiaderku  z HDPE o wysokiej odporności na chemikalia, ze szczelnym zamknięciem. Wiaderko wielokrotnego użytku. Opakowanie 100 szt. wkład (poz.1) z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego oraz opakowanie 100 szt. puszka (poz. 2) z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający wydzieli do osobnego PAkietu produkt z Pakietu 10 poz. 1 i czy dopuści:
Ręcznik do osuszania pacjentów wykonany z włókien będących mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy wyprodukowanych w technologii innej niż Airlaid, miękki i wytrzymały, gramatura 70g/m², rozmiar 34x40cm, jednorazowgo użytku, niesterylny. 1 opakowanie – 200 szt.?
lub
Ręcznik do osuszania pacjentów wykonany z włókien będących mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy wyprodukowanych w technologii innej niż Airlaid, miękki i wytrzymały, gramatura 70g/m², rozmiar 34x40cm, jednorazowgo użytku, niesterylny. 1 opakowanie – 300 szt.?
lub
Ręcznik do osuszania pacjentów wykonany z włókien będących mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy wyprodukowanych w technologii innej niż Airlaid, miękki i wytrzymały, gramatura 70g/m², rozmiar 34x30cm, jednorazowgo użytku, niesterylny. 1 opakowanie – 100 szt.?
lub
Ręcznik do osuszania pacjentów wykonany z włókien będących mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy wyprodukowanych w technologii innej niż Airlaid, miękki i wytrzymały, gramatura 70g/m², rozmiar 18x25cm, jednorazowgo użytku, niesterylny. 1 opakowanie – 300 szt.?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 20 dopuści:
Ściereczki do nasączania roztworem dezynfekcyjnym pakowne w rolce. Ściereczki o gramaturze 70g/m2, 100 szt. w rozmiarze 30x34cm oraz kompatybilne z nimi wiaderka do włożenia ww ściereczek i zalania środkiem dezynfekcyjnym w ilości 3 l.
lub
Ściereczki do nasączania roztworem dezynfekcyjnym pakowne w rolce. Ściereczki o gramaturze 70g/m2, 300 szt. w rozmiarze 18x25cm oraz kompatybilne z nimi wiaderka do włożenia ww ściereczek i zalania środkiem dezynfekcyjnym w ilości 3 l.
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 7 dopisać na końcu ustęp 6 o treści:
Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia." 
(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).
lub
o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustępu 6 o treści:
"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.1% kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności, jednak nie więcej niż 10% wartości faktury brutto faktury której minął termin zapłaty.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- dotyczy pakietu nr 2 – Mycie i dezynfekcja endoskopów w myjni Soluscope. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zmawiający nie popełnił omyłki określając ilość zestawów kwartalnych, ze względu na fakt iż termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy?  Zestaw filtrów do myjni Soluscope Serie 4 przeznaczony do przeglądu kwartalnego zawiera wstępne filtry wody 5µm, 1µm i 0,2 µm, filtr końcowy wody 0,2 µm oraz 3szt. filtry powietrza HEPA 0,2  µm?

Odpowiedź : Tak, doszło do pomyłki – powinno być 4 zestawy .

- dotyczy pakietu nr 8 – Preparat do dezynfekcji droga powietrzną. Czy Zamawiający wymaga zgodnie z polskim prawem aby zaoferowane środki dezynfekcyjne posiadały pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ważne min. do 2024r. oraz potwierdzające pełne spektrum bójcze (skuteczność wobec baterii, grzybów, wirusów, spor)?

Odpowiedź : Tak.

- dotyczy pakietu nr 8 – Preparat do dezynfekcji droga powietrzną. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane środki dezynfekcyjne posiadały potwierdzoną badaniami skuteczność wobec bakterii, grzybów, wirusów, spor zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) oraz PN-EN-17272 (2020) – normami dotyczącymi skuteczności dezynfekcji przez zamgławianie (fumigację)?

Odpowiedź : Tak.

- dotyczy pakietu nr 8 – Preparat do dezynfekcji drogą powietrzną. Czy Zamawiający wymaga aby rejestracja biobójcza oferowanego preparatu na dzień złożenia oferty zachowywała ważność przez cały okres obowiązywania umowy?

Odpowiedź :  Tak, ale dopuszcza sytuację gdyby rejestracja biobójcza  oferowanego preparatu wygasła w trakcie obowiązywania umowy wtedy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające ten fakt.

- dotyczy pakietu nr 8 – Preparat do dezynfekcji droga powietrzną. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane środki dezynfekcyjne były dopuszczone do stosowania w obszarze medycznym i było to potwierdzone w rejestracji biobójczej?

Odpowiedź : Tak.

- dotyczy pakietu nr 8 – Preparat do dezynfekcji drogą powietrzną. Czy Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia kompatybilności zaoferowanego środka oficjalnego dokumentu wystawionego przez producenta urządzenia Nocospray/Nocomax?

Odpowiedź : Tak.

- dotyczy pakietu nr 14 – Mycie basenów II (nowe myjki). Czy Zamawiający dopuści środki będące detergentami, które nie posiadają pozwolenia na obrót produktem biobójczym/wyrobem medycznym, deklaracji zgodności CE?

Odpowiedź : Tak.

- dotyczy pakietu nr 14 – Mycie basenów II (nowe myjki). Czy Zamawiający odstąpi od wymogu działania sporobójczego, bakteriobójczego i grzybobójczego? Ofertowany środek wraz z urządzeniem posiada badania skuteczności działania sporobójczego, bakteriobójczego w kierunku spełnienia normy EN13697 (dezynfekcja chemiczno-termiczna)?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 10, pozycja 3. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie pozycji 3 z pakietu 10 ze względu na wycofanie produktu z rynku.

Odpowiedź :  Poz. 3 zostaje wykreślona  z pakietu 10.

- Pakiet 12, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści Jednorazową myjkę do mycia ciała nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z poliestru, o rozmiarze 20cm x 20cm, gramaturze 100g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015. Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Pakiet 12, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści opakowanie jednostkowe foliowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem, bez informacji o hypoalergiczności żelu?

Odpowiedź : Nie.

- Pakiet 12, pozycja 1, 2. Czy Zamawiający dopuści badania aplikacyjne przeprowadzone na 25 osobach?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 12, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści jednorazową myjkę do mycia ciała nasączona środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z pianki poliuretanowej, rozmiar 12cm x 20cm x 1cm, gramatura 200g/m2 Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015. Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 12, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści opakowanie jednostkowe foliowe a'20 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem, bez informacji o hypoalergiczności żelu?

Odpowiedź : Nie.

- Dot. zapisów SWZ. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy oferowany przedmiot (produkt biobójczy lub wyrób medyczny) zamówienia nie wymaga zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego, składu konsygnacyjnego lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania uprawnień złożenie oświadczenia, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia .

Odpowiedź : Tak.

- Dot. pakietu 6 . Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych na bazie czwartorzędowych związków amonowych przeznaczonych do dezynfekcji m.in. powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Spektrum działania : B (łącznie z MRSA), F w czasie 1 minuta, V(HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccina) – 2 minuty, Papova/Palyoma – 2 minuty. Nie posiadają w swoim składzie alkoholu, chloru, aldehydów i fenoli. Chusteczki testowane dermatologicznie. Posiadają oświadczenie producenta o kompatybilności z głowicami sond USG. Opakowanie o wymiarach ok. 11,5 cm x 23,5 cm, zawiera 50 sztuk chusteczek o wymiarach 200 x 175 mm. Ilość oferowanych opakowań – 400. Gramatura 30g/m2 . Chusteczki wykonane z materiału Tritex (materiał ten jest wytwarzany przez łączenie warstw włókien polipropylenowych typu spunbond i meltblown w procesie wysokotemperaturowym). Wyrób medyczny .

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Dot. pakietu 20 . Czy Zamawiający dopuści  do oceny ściereczki do nasączania roztworem dezynfekcyjnym, posiadające atest PZH, konfekcjonowane w rolce w rozmiarze 18 x 39 cm po 200 szt. i gramaturze 50 g/m2.

Odpowiedź : Tak pod warunkiem spełniania wymagań z poz. 2 .

- Dot. pakietu nr 20 . Czy zamawiający oczekuje , aby oferowane rolki posiadały hermetycznie zgrzewane opakowanie zabezpieczające przed kontaminacją ?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga hermetycznie zgrzewanego opakowania , oczekuje zabezpieczenia  folią przed zabrudzeniem .

- Dot. pakietu 9 poz. 2 . Czy w ww. pakiecie nie doszło do omyłki pisarskiej, czy Zamawiający wymaga zaoferowania 1 op. = 500 ml ?

Odpowiedź : Tak.

- Dot. pakietu 9 poz. 3 . Czy w ww. pakiecie nie doszło do omyłki pisarskiej, czy zamawiający wymaga zaoferowania 1 op. = 500 ml?

Odpowiedź : Tak.

Pakiet 4

- Poz.1.   Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie neutralnego preparatu do płukania Thermosept BSK,  obecnie stosowanego w Państwa placówce. Preparat do stosowania po maszynowej dezynfekcji chemicznotermicznej, zapobiega tworzeniu się plam podczas suszenia umytego sprzętu. Oferowany preparat  zawiera niejonowe związki powierzchniowo-czynne, alkohole, inhibitory korozji, stabilizatory twardości. Dozowanie  1-2 g/litr w stężeniu 0,1-0,2%. Wyrób medyczny w opakowaniu 5 kg.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Poz.2.     Czy Zamawiający dopuści do oceny koncentrat Thermosept ED, przeznaczony do maszynowej dezynfekcji endoskopów giętkich i sztywnych oraz akcesoriów do endoskopii w myjniach maszynowych zawierający w składzie: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji, alkohole. Oferowany produkt nie pieni się. Spektrum:  B,F,TBC(m. tyberculosis), V (Polio, HBV, HIV, HCV, Adeno, Papova SV40, Parwowirus, Vaccinia), S(c. difficile, B. subtilis).  Preparat posiada dobrą tolerancję materiałową:  silikon, poliureta,  kauczuk,  polipropylen,  poliwęglan,  miedź ,mosiądz, cynk, żelazo, może być stosowany w myjniach Olympus, BHT, Belimed. Wyrób medyczny, opakowanie 5L. Preparat obecnie stosowany w Szpitalu.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Poz.3.    Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie słabo alkaicznego preparatu Thermosept X-tra,  na bazie substancji powierzchniowo czynnych i enzymów (koncentrat w płynie nie zawiera krzemianów) i służy jako uniwersalny środek do mycia narzędzi i utensyliów medycznych, produkt zawiera niejonowe środki powierzchniowo czynne,   enzymy, środki solubizujące, inhibitory korozji. Oferowany preparat może być stosowany wobec materiałów wyjątkowo wrażliwych takich jak: anodowane aluminium czy metale kolorowe itp. Usuwa zanieczyszczenia organiczne, takie jak krew, białka, pozostałości tkanek oraz śluz i zabrudzenia zawierające tłuszcze. Standardowe  dozowanie 5 ml/l  (stężenie 0,5 %) lub 3-8 ml/l (stężenie 0,3-0,8%). Wyrób medyczny, opakowanie 5L. Preparat obecnie stosowany w Szpitalu.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Poz.5.    Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat Mucadont Fluid, preparat w postaci olejku w sprayu do pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, zawierającego w swoim składzie oleje białe. Oferowany produkt posiada  delikatne dodatki pielęgnujące które równomiernie pokrywają całą powierzchnię narzędzia, nie klei się, nie pozostawia smug, nie rozmazuje się, nie wpływa na proces sterylizacji. Wyrób medyczny występuje w opakowaniu 400  ml. Preparat obecnie stosowany w Szpitalu.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6

- Poz.1.      Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie niskoalkoholowych chusteczek Mikrozid Universal Wipes  do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych o doskonałej kompatybilności materiałowej możliwość stosowania: strefa dotykowa wokół pacjenta, stoły operacyjne oraz strefa dotykowa wokół kozetki, klawiatury, ekrany dotykowe, smartfony. Chusteczki rozm. 20 x 20 cm, nasączone są preparatem o następującym składzie: Propan-2-ol, Ethanol. Spektrum: B, F, TBC(M. TERRAE) V(HBV,HCV,HIV, Polioma SV40 , Adeno, Noro) w czasie do 15 minut . Opakowanie 100 sztuk. Wyrób medyczny. Preparat obecnie stosowany w Szpitalu.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 7

- Poz.1        Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat  Mikrozid Sensitive Liquid do szybkiej dezynfekcji oraz myci powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego (np. głowice USG). Oferowany produkt nie zawiera alkoholu i aldehydów,  posiada dobra tolerancja materiałowa (w tym szkło akrylowe). Preparat posiada możliwość aplikacji w postaci piany lub płynu.  Produkt na bazie  czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum:B, F(c. albicans) V(BVDV,HIV, HBV,HCV, vaccinia, polioma, rota) – 1 minuta. Wyrób medyczny. Opakowanie 1 L po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań. Preparat obecnie stosowany w Szpitalu.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Poz.2.      Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat Mikrozid AF Liquid do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowany preparat wykazuje  skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiada dobrą tolerancję materiałową. Skład: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne , nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych.  Spektrum: B, F(c. albicans) ,TBC, V(HBV, HCV, HIV, HSV, vaccinia, noro, rota) – 1 minuta, możliwość rozszerzenia o  adeno – 2 minuty, polyoma SV 40 – 15 minut, polio 30 minut. Oferowany preparat posiada pozytywna opinie IMiDz. Wyrób medyczny, opakowanie 1L. Preparat obecnie stosowany w Szpitalu.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Poz.3.       Prosimy o dopuszczenie gotowych do użycia chusteczek Mikrozid PAA Wipes o działaniu sporobójczym, przeznaczonych do dezynfekcji małych powierzchni, na bazie kwasu nadoctowego. Spektrum działania B, F, V, Tbc, S (C. difficile, B. subtilis – do 5 min). Redukcja wszystkich patogenów w czasie max 15 minut. Przebadane zgodnie z obowiązującymi normami. Oferowane chusteczki mogą być stosowane na oddziałach dziecięcych I noworodkowych. Gramatura  chusteczki 50 g/m2. Opakowanie po 50 szt. o wymiarach 20 x 30 cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Wyrób medyczny Preparat obecnie stosowany w Szpitalu.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Poz.3       Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie niskoalkoholowych chusteczek Mikrozid Universal Wipes  do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych o doskonałej kompatybilności materiałowej możliwość stosowania : strefa dotykowa wokół pacjenta, stoły operacyjne oraz strefa dotykowa wokół kozetki, klawiatury, ekrany dotykowe, smartfony. Chusteczki rozm. 20 x 20 cm, nasączone są preparatem o następującym składzie: Propan-2-ol, Ethanol. Spektrum: B, F, TBC(M. TERRAE) V(HBV,HCV,HIV, Polioma SV40 , Adeno, Noro) w czasie do 15 minut . Opakowanie flow – pack  100 sztuk , Preparat obecnie stosowany w Szpitalu.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Poz.4.      Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie niskoalkoholowych chusteczek  Mikrozid Universal Wipes do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych o doskonałej kompatybilności materiałowej możliwość stosowania : strefa dotykowa wokół pacjenta, stoły operacyjne oraz strefa dotykowa wokół kozetki, klawiatury, ekrany dotykowe, smartfony. Chusteczki rozm. 20 x 20 cm, nasączone są preparatem o następującym składzie: Propan-2-ol, Ethanol. Spektrum: B, F, TBC(M. TERRAE) V(HBV,HCV,HIV, Polioma SV40 , Adeno, Noro) w czasie do 15 minut . Opakowanie flow – pack  100 sztuk , Preparat obecnie stosowany w Szpitalu

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Poz.5.       Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wydajnego koncentratu Terralin Protect, do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia. Oferowany produkt posiada bardzo dobrą kompatybilność materiałową, może być stosowany do metalu, stali szlachetnej, miedzi, mosiądzu, cynk, żelaza, aluminium, ABS, poliamid, poliwęglan, kauczuk itp. Produkt zawiera w składzie kombinacji czwartorzędowych związków amoniowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych,  produkty reakcji z kwasem chlorooctowym.  Spektrum: B – EN 13727, F (c. albicans) – EN 13624, V( Zgodnie z wytycznymi: vaccinia, rota, polioma SV40, HIV, HBV, HCV ), TBC –EN 14348, w czasie do 15 minut. Możliwość rozszerzenia spektrum o adeno. Produkt można stosować w obecności pacjentów. Wyrób Medyczny, opakowanie 5L. Preparat obecnie stosowany w Szpitalu

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Poz.6.      Czy Zamawiający dopuści preparat Gigazyme Actifoam +,  w formie pianki o doskonałych właściwościach myjących, dzięki efektywnemu połączeniu trzech enzymów (protaza, lipaza, amylaza) oraz związków powierzchniowo czynnych skutecznie usuwa zanieczyszczenia z narzędzi. Działa bakteriobójczo, drożdżakobójczo, bójczo względem wirusów osłonkowych, tuberkulobójczo, prątkobójczo. Skutecznie zapobiega wysychaniu pozostałości organicznych na powierzchni narzędzi podczas transportu oraz w czasie oczekiwania na rozpoczęcie procesu ich dekontaminacji i przygotowania do powtórnego użycia. Wyrób medyczny w opakowaniach 750 ml. Preparat obecnie stosowany w Szpitalu.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 9

- Poz.1         Czy Zamawiający dopuści do ocen alkoholowy płyn Desderaman Care, do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu. Skład: Etanol 83,7g/100g. Produkt bez zawartości jodu, chlorheksydyny. Produkt bezbarwny, zawiera innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i vitamina E). Higieniczna dezynfekcja skóry rąk  EN 1500 - 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja EN 12791 - 90 sekund. Spektrum działania potwierdzone badaniami: B, F(c. albicans), Tbc, V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota, noro) – 15 s, adeno – 15s, polio – 30s. Produkt biobójczy, 500 ml. Preparat obecnie stosowany w Szpitalu.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Poz.2.      Czy Zamawiający dopuści do oceny emulsję myjącą Sensiva wash lotion, stosowaną do mycia przed higieniczną oraz chirurgiczną dezynfekcją rąk. Oferowany produkt nie zawierającą mydła, barwników i substancji zapachowych. Produkt na bazie syntetycznych środków powierzchniowo czynnych  o właściwościach nawilżających i łagodzących. Produkt jest odpowiednia dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Emulsja wzbogacona w allantoinę i kwas mlekowy, ph ok. 5,0 w 20 °C .Kosmetyk opakowanie 500 ml po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań. Preparat obecnie stosowany w Szpitalu.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Poz.3      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Sensiva dry skin balm, emulsji typu woda w oleju do regeneracji suchej skóry, zawierającej biały olej (parafinum liquidum), masło shea, wit. E, glicerynę, która utrzymuje odpowiednie nawilżenie skóry, bez zawartości barwników i substancji zapachowych. Produkt został przebadany dermatologicznie, szybko wchłania się przez skórę, sprzyja regeneracji skóry zniszczonej i suchej, nie osłabia efektu działania preparatów do dezynfekcji skóry, zwiększa nawilżenie i elastyczność skóry, wykazuje pH naturalne dla skóry. Balsam nie zawiera barwników oraz parabenów. Opakowania 150ml, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań.  Kosmetyk. Preparat obecnie stosowany w Szpitalu.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 13

- Poz.1     Czy Zamawiający dopuści do oceny płynny, stężony preparat Thermosept SKS o kwaśnym pH służący do termicznego przygotowania kaczek i basenów. Oferowany produkt  posiada dobre właściwości myjące, zapobiega powstawaniu i usuwa już powstałe osady, posiada bardzo dobrą zgodność materiałową (ze stalą szlachetną, aluminium i tworzywami sztucznymi),  produkt nie pieni się. Skład:  stabilizatory twardości, kwasy organiczne, inhibitory korozji.  Stężenie użytkowe: 0,1-0,3 %, pH koncentratu ok. 1,3 / 20 °C. Wyrób medyczny, opakowanie a 5kg przy przeliczeniu 5L=5kg. Preparat obecnie stosowany w Szpitalu.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 15

- Poz.1     Czy Zamawiający dopuści do ocen alkoholowy płyn Desderman Care HYCLICK, do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu. Skład: Etanol 83,7g/100g. Produkt bez zawartości jodu, chlorheksydyny. Produkt bezbarwny, zawiera innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i vitamina E). Higieniczna dezynfekcja skóry rąk  EN 1500 - 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja EN 12791 - 90 sekund. Spektrum działania potwierdzone badaniami: B, F(c. albicans), Tbc, V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota, noro) – 15 s, adeno – 15s, polio – 30s. Produkt biobójczy, opakowanie 1 L HYCLICK po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań.

Ponadto Oferent gwarantuję dostarczenie wskazanej ilości dozowników w systemie zamkniętym kompatybilnym z zaoferowanym produktem. Preparat jest obecnie stosowany w Szpitalu.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zostają zmienione terminy związane z przeprowadzeniem niniejszego postępowania :

Termin składania ofert: 27.01.2022 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert : 27.01.2022 r. godz. 10.05

Termin związania ofertą do dnia : 25.02.2022 r.