## Arkusz1
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent + nr katalogowy | Cena jedn. Netto/zł | Wartość netto/ zł kolumna (4x6) | Podatek VAT % | Wartość brutto/zł kolumna (7+8)
1 | Oncomine™ Precision Assay GX zestaw do przygotowania bibliotek (maksymalnie 32 reakcje) oraz przeprowadzenia sekwencjonowania w zintegrowanym sekwenatorze Ion Torrent Genexus przy użyciu układu Ion Torrent GX5 (umożliwiający jednoczesne wykrywanie biomarkerów w 50 genach m.in. EGFR, BRAF, KRAS, ALK, ROS1, NTRK, RET i innych, zarówno w materiale tkankowym FFPE jak i płynnym (osocze) | op. | 10
2 | Oncomine™ Myeloid Research Assay GX (32 reakcje) panel do badania mutacji DNA i transkryptów fuzyjnych związanych z zaburzeniami szpikowymi | op. | 2
3 | Oncomine™ Comprehensive Assay v3 GX zestaw umożliwia wykrycie odpowiednich SNV, CNV, fuzji genów i indeli ze 161 unikalnych genów (16 reakcji) | op. | 2
4 | Oncomine™ TCR Beta-LR Assay GX zestaw do przygotowania 16 bibliotek | op. | 2
5 | Genexus™ Library Strips 1 and 2-HD | op. | 1
6 | Genexus™ Templating Strips 3 and 4-GX5 | op. | 1
7 | Genexus™ Barcodes 1-32 HD zestaw barkodów do oznaczania bibliotek w formie liofilizatu na płytce | op. | 10
8 | Genexus™ Barcodes 1-32 AS | op. | 1
9 | Genexus™ Barcodes 33-64 AS | op. | 1
10 | Genexus™ Barcodes 65-96 AS | op. | 1
11 | Genexus™ Barcodes 1-96 AS | op. | 1
12 | GX5™ Chip and Genexus™ Coupler Chip o cztero-torowej konstrukcji do sekwencjonowania, o pojemności 48–60 milionów odczytów, kompatybilny z urządzeniem Genexus™ Integrated Sequencer | op. | 15
13 | Genexus™ Sequencing Kit Zestaw odczynników i materiałów do przeprowadzenia dwóch inicjalizacji i automatycznego sekwencjonowania dwóch chipów wielopasmowych przy użyciu zintegrowanego sekwenatora Ion Torrent Genexus. | op. | 15
14 | MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Clear Reaction Plates with Barcode Płytki reakcyjne 96-dołkowe z kodem kreskowym, plastikowe, przezroczyste, wolne od DNA, RNAzy i inhibitorów PCR (w zestawie 500 szt.) | op. | 1
15 | MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Clear Reaction Plates with Barcode Płytki reakcyjne 96-dołkowe z kodem kreskowym, plastikowe, przezroczyste, wolne od DNA, RNAzy i inhibitorów PCR (w zestawie 20 szt.) | op. | 2
16 | Adhesive PCR Plate Foils Samoprzylepne folie do uszczelniania płytek PCR 96- dołkowych z możliwością przebicia końcówką pipety, zapewniające ochronę przed parowaniem oraz wysoką odporność temperaturową -40°to +120°C | op. | 2
17 | Genexus™ Pipette Tips Zestaw końcówek do pipet Ion Torrent Genexus zawierający 12 indywidualnie zapakowanych stojaków po 96 końcówek, specjalnie zaprojektowanych tak, aby pasowały do wyznaczonych miejsc na pokładzie zintegrowanego sekwenatora Genexus. | op. | 15
18 | Genexus™ Primer Pool Tubes Zestaw niestandardowych plastikowych probówek wymaganych do dostarczenia starterów ologinukleotydowych do zautymatyzowanej reakcji przygotowania bibliotek na zintegrowanym sekwenatorze Ion Torrent Genexus. | op. | 1
19 | Genexus™ Controls Zestaw odczynników umożliwiający przeprowadzenie kontroli nad przygotowaniem biblioteki z użyciem zintegrowanego sekwenatora Ion Torrent Genexus. | op. | 1
20 | PV-1 Performance Verification Solution bufor kalibracyjny do spektrofotometru NanoDrop | op. | 2
21 | Oncomine™ Myeloid Research Assay 24rxn/op; Zestaw pozwalający na badanie mutacji DNA i wykrywanie obecności transkryptów fuzyjnych związanych z zaburzeniami szpikowymi | op. | 5
Razem