*Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego, pieczęć*

**Zał. Nr 1.**

**FORMULARZ OFERTOWY**

*Nazwa Wykonawcy*: *…….………………………………………………………………………………………….*

*Adres Wykonawcy: …………….…………………………………………………………………………………..*

*Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………*

*NIP/REGON: ………………………………………………………………………………………………………..*

*KRS (jeśli dotyczy)…………………………………………………………………………………………………..*

*Numer faks: …………………………………………………………………………………………………………..*

*Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………...*

*Osoba upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym/numer faks/e-mail:*

*………………………………………………………………………………………………………*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena netto** | **Wartość Netto** | **Wartość VAT** | **Wartość Brutto** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | Igła insuflacyjna Veress, dł. 15cm. | szt | 2 |  |  |  |  |
| **2** | Nożyczki monopolarne typ Metzenbaum, delikatnie zakrzywione,dł. ostrza 15mm oba  ostrza ruchome,dł. 33cm,śr.5mm,składający)  się z trzech rozbieralnych części (rączka bez blokady, osłona izolacyjna, wkład roboczy) | szt | 2 |  |  |  |  |
| **3** | Preparator laparoskopowy monopolarny wielorazowy typ Maryland, dł. 33cm, śr. 5mm,składający się z trzech rozbieralnych części (rączka bez blokady, osłona izolacyjna, wkład roboczy) | szt | 2 |  |  |  |  |
| **4** | Kleszcze chwytające monopolarne typ Claw, 2x3 zęby, gładkie wewnątrz, jedno ramie ruchome, dł. 33cm, śr. 5mm, składający się z trzech rozbieralnych części (rączka z blokadą, osłona izolacyjna, wkład roboczy) | szt | 2 |  |  |  |  |
| **5** | Kleszcze chwytające z okienkiem monopolarne typ Johans, dwie części ruchome, dł. 33cm, śr. 5mm, składający się z trzech rozbieralnych części (rączka z blokadą, osłona izolacyjna, wkład roboczy) | szt | 2 |  |  |  |  |
| **6** | Kleszcze chwytające monopolarne typ Prestige, z głębokimi, długimi falowanymi szczękami, obie szczęki ruchome, dł.33cm, śr. 5mm, składający się z trzech rozbieralnych części (rączka z blokadą,osłona izolacyjna, wkład roboczy) | szt | 2 |  |  |  |  |
| **7** | Elektroda monopolarna do laparoskopii, haczyk L-HOOK, średnica 5mm, wtyk 4mm, bez ssaka, dł. 36cm | szt | 2 |  |  |  |  |
| **8** | Zacisk redukcyjny do wszystkich rękawów modułowych trokarów, 11/5,5mm | szt | 2 |  |  |  |  |
| **9** | Rurka do wstrzykiwania i kłucia, śr. końcówki 1,2 mm, dł. końcówki 20mm, śr. 5mm, dł. 330mm | szt | 2 |  |  |  |  |
| **10** | Kosz ze stali nierdzewnej z blachy perforowanej z uchwytami , do sterylizacji i kontenera, dł. 410mm, szer. 240mm, wys. 70mm | szt | 2 |  |  |  |  |
| **11** | Mata silikonowa, szer. 380mm, dł. 230mm | szt | 2 |  |  |  |  |
| **12** | Hak brzuszny Denis-Browne, koło, komplet: koło175x150mm, łyżki 40x30- 2szt., 40x40mm- 2szt. | szt | 1 |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | |  |  |  |

*………………………… ………………………………………………….*

*Miejscowość, data Czytelny podpis osoby(osób)*

*upoważnionej(ych) do występowania w imieniu Wykonawcy*