Pytania z dnia 10-04-2019

- Pakiet 2, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzedzie najwyższej jakości, hak nazwa własna PARKER-LANGENBECK dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz:

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ

- Pakiet 2, poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzedzie najwyższej jakości, rozwieracz dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz:

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ

- Pakiet 2, poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzedzie najwyższej jakości, kleszcze dł. 185 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz:

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ

- Pakiet 2, poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzedzie najwyższej jakości, kleszcze nazwa własna HALSTED-MOSQUITO, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz:

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ

- Pakiet 2, poz. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzedzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna BABY-CRILE, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz:

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ

- Pakiet 2, poz. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzedzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz:

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ

- Pakiet 2, poz. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzedzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz:

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ

- Pakiet 2, poz. 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzedzie najwyższej jakości, spinak dł. 110 mm, pozostałe parametry bez zmian.

- Pakiet 2, poz. 13: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzedzie najwyższej jakości igłotrzymacz dł. 150 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz:

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ

- Pakiet 2, poz. 20: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzedzie najwyższej jakości, rozwieracz dł. 330 mm tępy, lub ostry, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz:

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ

Dariusz Wolski