- Szp/FZ –13A/    /2021						         Wrocław, dnia 24.06.2021 r

- INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje informację o zmianie zapisów SWZ – dot. postępowania pn.: ,, Dostaw smoczków dla noworodków oraz innych wyrobów medycznych „

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 3 – przyrząd do cysto-resektoskopii.

Jest:

Opis parametru - Przewód do cysto-resektosk.(podwójny) długość : co najmniej 230 cm

Powinno być:

Opis parametru - Przewód do cysto-resektosk.(podwójny) długość : co najmniej 270 cm.

W załączeniu poprawiony Pakiet nr 3.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.