**PAKIET 1 Modyfikacja 14.02.2024 r. Załącznik nr 1 do SWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa oraz parametry | Ilość  | Producent/Nr katalogowy | Cena netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. 2. 3.4.5.6.7.8. | Ostrza do napędów chirurgicznych firmy Stryker jednorazowe kompatybilne z systemem S8 HDWszystkie rodzaje ostrzy w tym mikroOstrza do napędów chirurgicznych/ortopedycznych firmy Stryker, jednorazowe, kompatybilne z systemem S8CDOstrza diamentowe do wiertarek neurochirurgicznych firmy StrykerOstrza do shavera stawu kolanowego kompatybilne z napędem Crossfire Console Kit ~~Dreny dopływowe i odpływowe do pompy artroskopowej CROSSFIRE FIRMY STRYKER~~Frezy kompatybilne z napędem crossfire console kitElektroda robocza wielorazowego użytku z pomiarem temperatury długości 154cm kompatybilna z aparatem do termolezji MultiGen 2 RF Firmy StrykerKaniula prosta o długości 150mm grubości 20G, aktywna końcówka o długości 5mm, 10mm oraz 15mm. Kaniula jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem RF MULTI GEN.Przeznaczona do termolezji tkanek miękkich w zastosowaniach ortopedycznych, artroskopowych, neurochirurgicznych i w chirurgii kręgosłupa. Długość kaniuli kodowana kolorem. Opakowanie 10 szt.Kaniula prosta o długości 100mm, grubości 22G aktywna końcówka o długości 2,5mm , 5mm oraz 10 mm. Kaniula jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem RF MULTIGEN.Przeznaczona do termolezji tkanek miękkich w zastosowaniach ortopedycznych, artroskopowych, neurochirurgicznych i w chirurgii kręgosłupa. Długość kaniuli kodowana kolorem. Opakowanie 10 szt. | 100 szt. 500 szt.20 szt.120 szt.30 szt. 6 szt. 50 op. 40 op. |  |  |  |  |  |
|  |  **RAZEM:** | X |  X |  |  X |  |  |

Wartość pakietu netto: **………………………… zł** Wartość pakiet brutto: **………………………….zł**

**PAKIET 1A Modyfikacja 14.02.2024 r. Załącznik nr 1 do SWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl. | producent | Cena netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
|  | Dreny dopływowe i odpływowe do pompy artroskopowej CROSSFIRE FIRMY STRYKER |  100 szt. |  |  |  |  |  |

 Wartość pakietu netto: **………………………… zł** Wartość pakiet brutto: **………………………….zł**

 Podpis i pieczęć