Załącznik nr 1C

Krzesło laboratoryjne z podłokietnikami – 56 sztuk

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane |  | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Siedzisko obrotowe z miękkiego poliuretanu. Materiał odporny na płyny dezynfekujące, środki chemiczne, uszkodzenia mechaniczne |  |
| 2 | Krzesło wyposażone CPT |  |
| 3 | Krzesło umożliwia regulację wysokości i głębokości siedziska |  |
| 4 | Regulacja wysokości siedziska: 440 mm – 580 mm |  |
| 5 | Materiał siedziska: pianka PU (poliuretan) |  |
| 6 | Krzesło wyposażone w podłokietniki, bez regulacji |  |
| 7 | Szkielet krzesła: tworzywo sztuczne |  |
|  | Przykładowe rozwiązanie: |  |