Mazowieckie Centrum Rehabilitacji  „ STOCER ” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, Ul. Wierzejewskiego 12

REGON 142013120,  NIP 123-11-94-950

## Znak sprawy PN 24/2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dostawa:  stół pionizacyjny z funkcją kroczenia, aparat RTG ramię C, aparaty USG

zgodnie z kodem CPV

33192200-4

33111000-1

33112200-0

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

szacunkowej poniżej 221.000  EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(j.t. Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – zwanej dalej: ustawą PZP.

Zatwierdzam:

Konstancin Jeziorna dn. 08/05/2019 r.

I. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

II. Zamawiający:

MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI „STOCER” Sp. z o.o.

Ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin – Jeziorna.

III.  Przedmiot zamówienia:

Dostawa: stół pionizacyjny z funkcją kroczenia, aparat RTG ramię C, aparaty USG

/Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na trzy zadania, stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, będący integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dalej: SIWZ./

Zadeklarowane przez Wykonawcę w jego ofercie jako przedmiot zamówienia urządzenia - aparatura medyczna (stół pionizacyjny z funkcją kroczenia, aparat RTG ramię C, aparaty USG ) powinny posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu i używania ich na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry), określone  przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca winien złożyć w swojej ofercie stosowną pisemną deklarację/oświadczenie dotyczącą oferowanego przez niego przedmiotu zamówienia, tożsamą w treści z powyższym wymogiem oraz posiadać na jej potwierdzenie stosowne dokumenty.

IV. Termin realizacji zamówienia :

Pakiet 1 – max 42 dni od daty podpisania umowy z Zamawiającym.

Pakiet 2-   max 28 dni od daty podpisania umowy z Zamawiającym.

Pakiet 3-   max 42 dni od daty podpisania umowy z Zamawiającym.

V. . Oferty

1. 	O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

- Posiadają zdolność techniczną lub zawodową.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia

oraz

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wnieśli w całości wymaganą kwotę wadium.

- Zamawiający korzystając w niniejszym postępowaniu z przysługującego mu w myśl art. 24aa ustawy PZP uprawnienia najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 2, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

- Poza Wykonawcami, których dotyczyć będą przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, z postępowania wykluczony zostanie Wykonawca:

a/ w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. 2019, poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. 2019, poz. 498);

b/ który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c/ który, z przyczyn leżących po swojej stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

VI. Instrukcja dla Wykonawców:

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy PZP wymaga od Wykonawców, którzy zamierzają przy wykonaniu przedmiotu zamówienia posługiwać się podwykonawcą /podwykonawcami/, do określenia w treści ich oferty części zamówienia której wykonanie powierzą podwykonawcy /podwykonawcom/ oraz podania przez Wykonawcę firmy/firm (nazwy) podwykonawcy /podwykonawców/.

VII. Przygotowanie oferty:

- Oferta (wzór - załącznik nr 1 i 2 do SIWZ) powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedna ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na wszystkie, jeden lub kilka (wg uznania Wykonawcy) pakiety określone przez Zamawiającego w SIWZ. Oferta na dany pakiet musi dotyczyć wszystkich wskazanych tam pozycji.

- Ofertę podpisuje (składa) osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie/pełnomocnictwo do w/w czynności prawnej winno wynikać z dołączonych do oferty dokumentów.

- Ponadto do oferty Wykonawca dołącza:

a/  aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Pkt V.1.1)-4). oraz Pkt IX. 1-6. SIWZ. Informacje zawarte w w/w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.

b/ dowód wniesienia wadium z którego wynikać powinien termin jego wniesienia, okres na jaki zostało wniesione (dotyczy każdej innej formy niż pieniądz) i jego wartość.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Pkt V.1.1)-4) oraz w Pkt IX. 1-6. SIWZ w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy PZP.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia [JEDZ] dotyczące tych podwykonawców.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem przedmiotowego oświadczenia (Załącznik nr 6 do SIWZ), Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W przypadku dokumentów (oświadczeń, zaświadczeń, certyfikatów itp.) lub ich fragmentów, w języku innym niż polski wymagane jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski. Za treść tłumaczenia dokonaną przez inną osobę niż tłumacz przysięgły wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Ceny w ofercie (załącznik nr 1 i 2 do SIWZ) muszą być podana w PLN brutto i netto w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku oraz zawierać wszystkie koszty związane  z realizacją zamówienia oraz ewentualne rabaty.

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów lub wystąpi jedna z przesłanek wskazanych w art. 90 ust. 1a ustawy PZP, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena jego wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Oferta powinna być:

a.  sporządzona na podstawie załączników niniejszej SIWZ.

b.  złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/

c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby

upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

WAŻNE!!! Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia lub/i przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

VIII. Wprowadzanie zmian do oferty.

Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

IX. Dokumenty jakie winien posiadać Wykonawca (i złożyć na wezwanie Zamawiającego w trybie i na zasadach określonych w SIWZ oraz przepisach ustawy PZP) na dowód spełniania przez Wykonawcę warunków określonych w SIWZ oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

- W zakresie posiadania kompetencji do prowadzenia działalności zawodowej niezbędnej do wykonywania przedmiotu zamówienia - koncesję, zezwolenie, licencję lub inny urzędowy dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Jeżeli dotyczy.

- W zakresie posiadania niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w tym zakresie, wystarczającym będzie złożenie stosownego oświadczenia przez Wykonawcę wraz z ofertą.

- W zakresie znajdowania się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w tym zakresie, wystarczającym będzie złożenie stosownego oświadczenia przez Wykonawcę wraz z oferta.

- W zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy PZP – oświadczenie.

- W zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust. 5  pkt 1 ustawy PZP - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- W zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy PZP – oświadczenie.

- Wykonawca (w trybie i na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP) może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a/ zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b/ zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże odpowiednie do wymogów określonych przez Zamawiającego w SIWZ,  zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

11. Do Wykonawców (w tym osób fizycznych i prawnych) mających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zastosowanie mają regulacje z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. Nr 1126).

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi/dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

12. Zamawiający, korzystając ze swoich uprawnień wynikających z § 13 ust. 1 pkt 1  Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. Nr 1126) wymaga, aby każdy z Wykonawców ubiegający się o zamówienie posiadał:

a/ identyczne z oferowanymi jako przedmiot zamówienia wyrobami bezpłatne próbki wszystkich zamieszczonych w ofercie wyrobów medycznych w ilości min. 1 szt. najmniejszego oryginalnego opakowania

i dostarczył je Zamawiającemu w odpowiedzi na jego wezwanie.

UWAGA: W przypadku wystąpienia kilku rozmiarów tego samego wyrobu można załączyć jedną próbkę, jednego z rozmiarów w oryginalnym opakowaniu, pod warunkiem, że wyrób jest tego samego producenta. Próbki należy dokładnie opisać, podając Nr pakietu, oraz nr pozycji, której dotyczą.

13.Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu   i do używania oraz oznakowanie znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175) lub innym aktem prawnym właściwym dla kraju, w którym Wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę  - dotyczy wszystkich części.

UWAGA !! Zamawiający, korzystając ze swoich uprawnień wynikających z § 13 ust. 1 pkt 1  Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. Nr 1126) wymaga, aby każdy z Wykonawców ubiegający się o zamówienie dołączył do oferty ulotki, katalogi lub foldery (producenta przedmiotu zamówienia) zawierające dokładny opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia ze wskazaniem wszystkich bez wyjątku parametrów, których wymaga Zamawiający w treści SIWZ (w opisie przedmiotu zamówienia).

14. Dokumenty i oświadczenia wymagane SIWZ powinny być dostarczone w oryginale lub jako poświadczona za zgodność z oryginałem kopia. Poświadczenia kopii danego dokumentu dokonuje osoba lub osoby upoważnione do podpisania (złożenia) oferty w imieniu Wykonawcy lub notariusz, gdy chodzi o kopię udzielonego pełnomocnictwa.

15.W związku z dyspozycją przepisu art. 8 ust. 3 ustawy PZP uprzedzamy wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu o możliwości  zastrzeżenia pewnych informacji zawartych w ofercie do wiadomości jedynie Zamawiającego poprzez złożenie stosownego oświadczenia, iż określone dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – j.t. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.) za wyjątkiem tych informacji jakie zobowiązany jest podać Zamawiający do publicznej wiadomości. W/w informacji nie będą ujawniane, jeżeli Wykonawca, który je zastrzega dokona tego nie później niż w terminie składania ofert, oświadczając, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

X. Sposób oceny oferty:

1. Oferta oceniana będzie pod względem:

a.   Merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanymi niżej kryteriami.

b.  Formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ.

XI. Kryteria oceny ofert i sposób dokonywania wyboru.

- Cena                          - 60%

- Okres rękojmi	      -    20%

- Termin dostawy      -  20%

ad. 1. Ceny w ofercie przetargowej wpisane do formularza ofertowego (załącznik nr 1) muszą obejmować wszystkie koszty (w tym transportu, ubezpieczenia itp.) oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Powinny być podana jako wartości brutto i netto, ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie wpisanej do formularza ofertowego Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty.

Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły:

# Wartość  brutto oferty najtańszej

# Ocena oferty X = 	 Wartość brutto oferty ocenianej         x   60%

ad. 2.  Kryterium okres rękojmi:

W kryterium okres rękojmi kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

# Ocena oferty x      =        Okres rękojmi badanej oferty

# Najdłuższy okres rękojmi spośród złożonych ofert          x 20%

Minimalny okres rękojmi jaki musi zaoferować Wykonawca wynosi 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu krótszego oferta będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Maksymalny okres rękojmi jaki może zaoferować Wykonawca wynosi 60 miesięcy i taki zostanie przyjęty przez Zamawiającego do oceny w sytuacji gdyby dany Wykonawca oferował okres dłuższy niż 60 miesięcy.

W sytuacji gdyby Wykonawca nie określił w treści swojej oferty przedmiotowego okresu rękojmi, Zamawiający przyjmie że jest to wartość 24 miesięcy i dokona oceny w tym kryterium oferty Wykonawcy podstawiając tą wartość do w/w wzoru.

ad. 3 Termin dostawy (w dniach) -20%

Maksymalny wymagany termin dla poszczególnych pakietów wynosi:

Pakiet 1 max 42 dni od daty podpisania umowy

Pakiet 2 max 28 dni od daty podpisania umowy

Pakiet 3 max 42 dni od daty podpisania umowy

Oferta z najkrótszym terminem dostawy spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 20

punktów.

Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:

# Termin dostawy najkrótszy z oferowanych     x 100 x    20%

# Ocena oferty X = 	 	Termin oferty ocenianej

Za najkorzystniejszą w danym pakiecie, uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po łącznej ocenie kryteriów nr 1 (cena oferty x) , nr 2 (okres rękojmi) i nr 3 (termin dostawy).

XII. Wadium

- Kwota łączna wadium wynosi: 12 350,00  PLN

Słownie: PLN

Z podziałem na Pakiety:

| 1 | 5 200,00 PLN |
| --- | --- |
| 2 | 4 100,00 PLN |
| 3 | 3 050,00 PLN |
| Razem | 12 350,00PLN |

2. Wadium należy wnieść do dnia  17.05.2019 r. do godz. 10:00. przelewem bankowym na konto:

Bank Milenium S.A.  57 1160 2202 0000 0003 1557 0460

z dopiskiem; 			Wadium- Znak sprawy PN 24/2019

oraz podanie numeru NIP Firmy

- Za termin wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego lub złożenie oryginału gwarancji czy poręczenia na ręce Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru (może być dołączone do oferty pod warunkiem, że nie jest z nią trwale złączone). Wadium może być wnoszone w pieniądzu (przelewem na konto bankowe Zamawiającego z konta bankowego Wykonawcy), poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). Zarówno gwarancje jak i poręczenia o których mowa w ust. 3 muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą wskazanego w niniejszej SIWZ oraz wskazywać wszystkie bez wyjątku wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP okoliczności w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego. Wykonawca którego oferta nie będzie w całości zabezpieczona akceptowaną formą wadium na warunkach określonych w ustawie lub niniejszej SIWZ, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub gdy Wykonawca nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

- Wadium w całości winno znajdować się w posiadaniu Zamawiającego wraz z upłynięciem terminu wyznaczonego do składania ofert.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a/ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych

w ofercie;

b/ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie wykonawcy.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

# XIII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w w/w terminie wniesione zostanie odwołanie zgodnie z art. 182 ust. 6 ustawy PZP bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO) orzeczenia.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XIV. Środki ochrony prawnej:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP przysługują Wykonawcom jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z dyspozycji art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

4. Odwołanie powinno być wniesione w trybie i na zasadach określonych w art. 179 i nast. Działu VI ustawy PZP.

XV. W kwestiach budzących wątpliwości co do treści SIWZ Wykonawcom przysługuje prawo do wnoszenia pytań pod adresem Zamawiającego w trybie i na zasadach określonych w art. 38 ust. 1, 1a i 1b ustawy PZP.

XVI. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest:

Katarzyna Wróblewska, nr tel. (22) 711 90 37 lub (22) 711 90 48

1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings

2. Wszelka komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami i Wykonawcami a Zamawiającym, w tym wszelkie oświadczenia (takie jak: odwołania, odpowiedzi, wyjaśnienia i uzupełnienia), wnioski, zawiadomienia, itp., przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie niniejszego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) w/w informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

Nie można ta droga składać oferty w postepowaniu.

3. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia, odwołania i odpowiedzi na nie, zmiany SIWZ takie jak np. zmiany terminu składania i otwarcia ofert, itp., Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.

4. Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

5. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: ,.Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a/ stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b/ komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c/ zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja  10 0.,

d/ włączona obsługa JavaScript,

e/ zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

6. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany

format: .pdf.

7. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a/ dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b/ dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.

8. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

XVII. Składanie i tryb otwarcia ofert.

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings do dnia 17.05.2019 do godziny 10:00.

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane zapisami SIWZ i ogłoszenia dokumenty w postaci elektronicznej.

3. Po wypełnieniu Formularza oferty – załącznik nr 1 i 2  do SIWZ i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym elektronicznym

podpisem.

5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) poprzez kliknięcie przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona i potwierdzona.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresami : https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin

oraz  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2019 r. o godzinie 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych.

8. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej w zakładce „Komunikaty”.

9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do stawienia się w siedzibie Zamawiającego we wskazanym przez niego terminie w celu podpisania umowy. Nie stawienie się umocowanego do podpisania umowy przedstawiciela Wykonawcy we wskazanym terminie traktowane będzie jako odmowa podpisania umowy i skutkować będzie konsekwencjami przewidzianymi w przepisach prawa jak i warunkach SIWZ.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejsza SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych.

XVIII. Oferta łączna / konsorcjum, spółka cywilna /:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym jest mowa w składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy informując o tym w treści oferty Zamawiającego poprzez dołączenie stosownego pełnomocnictwo.

4. Przepisy ustawy PZP oraz zasady i warunki określone w treści SIWZ, dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 1.

5. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 1, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia przedłożenia mu umowy regulującej współpracę w/w Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

XIX. Załączniki:

  - Formularz asortymentowo-cenowy oraz opis przedmiotu zamówienia.

  - Formularz ofertowy.

  - Umowa – wzór.

  - Oświadczenie..

  - Oświadczenie Wykonawcy o jego przynależności/lub nie/ do grupy kapitałowej.

  - Oświadczenie dotyczące obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

  - Informacja dla Wykonawców dotycząca RODO.

  - Oświadczenie ws. RODO.

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ  OFERTOWY PN 24/2019

Dostawa aparatury medycznej – dostawa: stół pionizacyjny z funkcją kroczenia,  aparat RTG Ramię C, aparaty USG

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej wartości 221.000Euro

1.  Dane dotyczące Wykonawcy*

Nazwa ........................................................................................................................................................................................

Siedziba ....................................................................................................................................................................................

Województwo …………………………………….. ……………………………Powiat ………………………………………..

Nr telefonu / faksu ...............................................mail ………………………………

NIP ........................................................................................................

REGON ..................................................................................................

Bank, nr konta ………………………………………………………..

Wykonawca jest małym/średnim/dużym przedsiębiorstwem - ……………………………………………*

Wykonawca wspólnie ubiega się o udzielnie zamówienia     -     tak/nie *

2.Przedmiotem oferty/zamówienia jest dostawa: stół pionizacyjny z funkcją  kroczenia, aparat RTG Ramię C, aparaty USG

Pakiet 1.Cena netto ………………………………….*  brutto …………………………………………………… *

Pakiet 2 cena netto………………………………..……*  brutt……………………………………………………*

Pakiet 3 cena netto………………………………..……*  brutt……………………………………………………*

Termin udzielonej przez Wykonawcę rękojmi w miesiącach: ……….\słownie: ……/*

Termin dostawy   ……. …………..     dni*

3.Miejsce dostaw:

- Konstancin-Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12 – Pakiet 1

- Pruszków ul. Warsztatowa 1 – Pakiet 2

- Konstancin-Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12 oraz Warszawa, ul. Barska 12/20 – Pakiet 3

Oświadczam/ -my, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego*.

…………………………,2019 ……………….*

………………………………………………………………

Podpis i pieczęć Wykonawcy*

* Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA  PN 24/2019 -…

(wzór dla [Pakietu 1)

zawarta w Konstancinie - Jeziornie w dniu ……… 2019 r., w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.), pomiędzy:

Spółką Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie, przy ul. Wierzejewskiego 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000337011, reprezentowaną przez:

- Pana Piotra Papaja – Prezesa Zarządu,

- ……………………………………..

- ………………………………………

zwaną w treści Umowy „Zamawiającym”,

a firmą:……………………………………………………………………………………………..

działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem................

reprezentowaną przez:

- ....................................................................................................................

- .....................................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”,

wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. nr 1986 ze zm.) zawarta została umowa następującej treści:

§1

PRZEDMIOT  UMOWY

- Przedmiotem umowy jest:

  - sprzedaż i dostawa do Zamawiającego  ……………………………………………., szczegółowo opisanych wraz z podaniem ich wartości w załączniku Nr 1 do umowy,  (zwanego w dalszej treści umowy przedmiotem umowy lub zestawem).

Miejsce dostawy: Konstancin-Jeziorna ul. Wierzejewskiego 12 (Oddział Rehabilitacji),

  - zainstalowanie i oddanie do eksploatacji przedmiotu umowy,

  - szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest produktem firmy ....................................... i posiada stosowne atesty, certyfikaty, zaświadczenia i dopuszczenia do stosowania, a powyższą okoliczność Zamawiający przyjmuje i akceptuje.

- Wykonawca  oświadcza, że parametry techniczne oraz wyposażenie przedmiotu umowy są zgodne  z ofertą złożoną do przetargu nr  PN ………/2019 z dnia ……………………..2019 r.

- Oryginał oferty stanowi załącznik do umowy i został zdeponowany w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania bezpłatnego szkolenia personelu Zamawiającego  w zakresie prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy.

§ 2

WYNAGRODZENIE

    - Za wykonanie przedmiotu umowy  Zamawiający  zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie  w wysokości netto zł …………………….. (słownie:…………………………. złotych). Wynagrodzenie będzie powiększone o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na dzień zawarcia umowy stawka podatku VAT wynosi 23 %, to jest wynagrodzenie brutto wynosi zł  ………………… (słownie: ……………………………………………………………………  ).

    - Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi cenę, rozumianą jako DDP siedziba Zamawiającego, zgodnie z INCOTERMS'2000, i obejmuje w szczególności:

- koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu,

- koszty transportu do Zamawiającego,

- koszty załadunku, rozładunku i transportu wewnętrznego u Zamawiającego,

- koszty ubezpieczenia dostawy do czasu oddania przedmiotu umowy do eksploatacji, nie dłużej   jednak niż 30 dni licząc od daty dostawy, do miejsca instalacji,

- szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy.

    - Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej. Niniejsza zgoda stanowi oświadczenie o akceptacji elektronicznej formy wystawiania i przesyłania faktur, o której mowa w art. 106m i 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. 2018, poz. 2174). Strony zobowiązują się do stosowania się do wymogów Ustawy w związku z udzieleniem zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w szczególności do zagwarantowania autentyczności pochodzenia faktur wystawianych przez Wykonawcę i integralności ich treści zgodnie z postanowieniami Ustawy, przechowywania faktur w sposób określony przepisami.

    - Z tytułu wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania i przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

    - W celu zabezpieczenia autentyczności faktury i jej integralności   Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania faktur z adresu: …………………………. na adres Zamawiającego efaktura@stocer.pl

    - Strony zgodnie postanawiają, iż zmiana adresów przez Strony dla celów przesyłania faktur w formie elektronicznej nie stanowi zmiany Umowy. Strony zobowiązują się, iż zmiana dotychczasowego adresu i wskazanie nowego adresu drugiej Stronie dla celów przesyłania faktur w formie elektronicznej, winna być dokonana przez każdą ze Stron z zachowaniem terminu nie krótszego niż 14 (czternaście) dni, przed datą, począwszy od której faktury będą wysyłane z nowego adresu lub pod nowy adres, pod rygorem uznania faktur przesłanych w dotychczasowy sposób, za skutecznie przesłane i doręczone.

    - Strony postanawiają, iż oświadczenie każdej ze Stron o ewentualnym cofnięciu zgody udzielonej drugiej Stronie na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, winno być dokonane w formie pisemnej z zachowaniem terminu nie krótszego niż 14 (czternaście) dni przed datą wygaśnięcia zgody. Strona, która nie zachowa wymogów opisanych w zdaniu poprzednim jest odpowiedzialna za rzeczywistą szkodę poniesioną wskutek tego przez drugą Stronę.  Cofnięcie przez którąkolwiek Stronę zgody na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Umowy.

§ 3

DOSTAWA

- Wykonawca  zobowiązany jest do oddania do eksploatacji przedmiot umowy w terminie do ……………...2019r.

- Szczegółowy termin dostawy Wykonawca  uzgodni z Zamawiającym.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe zainstalowanie przedmiotu umowy wraz z wyposażeniem, wzajemne połączenie ich zespołów i urządzeń peryferyjnych, prawidłowe uruchomienie wszystkich funkcji dostarczonego przedmiotu umowy oraz szkolenie personelu Zamawiającego.
Wykonawca  ponosi wszelkie koszty związane z transportem.

- Przedmiot umowy dostarczony zostanie Zamawiającemu wraz z kartą gwarancyjną, instrukcją obsługi w j. polskim, dokumentem określającym zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, wykazem materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu umowy.

- Za termin oddania do eksploatacji przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania Protokołu Odbioru przez Zamawiającego.

§ 4

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Cena określona w § 2 ust. 1 Umowy zostanie zapłacona przez Zamawiającego w terminie 30 dni licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

- Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę przyjęcia polecenia przelewu środków finansowych na rachunek Wykonawcy przez bank Zamawiającego.

§ 5

WARUNKI  GWARANCJI

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy, jest produktem firmy .................................................................................... oraz spełnia wszelkie wymagania określone w prawie polskim i posiada stosowne atesty, certyfikaty, zaświadczenia i dopuszczenia do stosowania, a powyższą okoliczność Zamawiający przyjmuje i akceptuje  oraz, że zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku.

- Wykonawca  udziela …….. miesięcznej gwarancji jakości licząc od daty oddania do eksploatacji przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca  zobowiązany jest do naprawy lub wymiany każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego przedmiotu umowy, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych.

- W okresie gwarancji Wykonawca  zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności związanych z ewentualną wymianą przedmiotu umowy lub jego podzespołu na nowy, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem, lub z importem części zamiennych, we własnym zakresie - bez udziału Zamawiającego.

- Dostarczony towar może być rozpakowany jedynie przez przedstawicieli Wykonawcy.

- Wykonawca  w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio po rozpakowaniu fabrycznych opakowań u Zamawiającego.

- Wykonawca  nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeśli są one spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi oraz wynikających z przyczyn losowych (np. pożar, powódź, dewastacja).

- Gwarantowany czas usunięcia uszkodzenia wynosi:

- max. 7 dni  dla napraw, które nie wymagają sciągania części zamiennych spoza granic     Polski,

- max.  14 dni dla napraw, które wymagają ściągania części zamiennych spoza granic Polski, licząc od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

- Wykonawca, na czas naprawy, dostarczy Zamawiającemu sprzęt zastępczy, o parametrach technicznych nie gorszych niż wymieniany sprzęt, jeśli czas naprawy przekracza czas określony w umowie/SIWZ.

- Trzykrotna naprawa tego samego elementu lub podzespołu w przedmiocie umowy powoduje konieczność jego wymiany na nowy.

- W przypadku naprawy gwarancyjnej przedłuża się okres gwarancji o czas naprawy przekraczający czas na naprawę określony w umowie.

- W okresie gwarancji Wykonawca  zobowiązany jest do dokonania jednego bezpłatnego przeglądu technicznego zgodnie z DTR przedmiotu umowy.

- Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska niczym nieograniczony dostęp do dostarczonego przedmiotu umowy w czasie pracy Zamawiającego.

- Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części.

- Wykonawca  gwarantuje, minimum 7 letni okres pełnej, płatnej obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność do części zamiennych przedmiotu umowy jak również materiałów zużywalnych.

- W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający  może złożyć wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez właściwy organ lub niezależnego eksperta.

- Jeżeli reklamacja Zamawiającego  okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

§ 6

# POSTANOWIENIA DODATKOWE

# Prawa i obowiązki określone i wynikające z niniejszej umowy, w tym cesja wierzytelności, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W przypadku, gdy Wykonawca ze swojej winy opóźnia się z terminem dostawy, określonym w § 3 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający  ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli Wykonawca  nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje zobowiązania umowne.

- W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania niniejszej umowy lub  postanowień niniejszej umowy z przyczyn nie będących po stronie Zamawiającego, bądź odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn będących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego  netto.

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego  płatności w terminie określonym w § 4, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej od kwoty opóźnienia.

- W przypadku gdy okoliczności siły wyższej uniemożliwią chwilowe wykonanie jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze stron umowy, okres realizacji umowy ulega przedłużenia o czas, w którym występowały okoliczności siły wyższej oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków.

- Jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy.

- W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami siły wyższej, druga strona musi być niezwłocznie poinformowana w formie pisemnej, nie później niż w terminie do 3 dni od momentu zaistnienia ww. okoliczności.

- Gdy okoliczności "siły wyższej" uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 3 miesiące, strony umowy mogą rozwiązać umowę w całości lub w części. W przypadku rozwiązania umowy w taki sposób, jej wykonanie i końcowe rozliczenie musi być uzgodnione przez obie strony umowy.

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami, z tytułu praw patentowych lub autorskich dotyczących przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego i na podstawie przepisów prawa polskiego.

- Zmiany, uzupełnienia umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Umowę odczytano i podpisano.

Wykonawca   						Zamawiający

Pieczęć Zamawiającego

PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO

DOTYCZY UMOWY NR (umowa z wykonawcą)………… z dnia ……………………………..

- CZĘŚĆ A - DOSTAWA

W dniu …………. dostarczono do .......................... w ………….. n/w wyroby z niezbędnym oprzyrządowaniem:

| Nazwa wyrobu | Dostarczona ilość | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- |

- CZĘŚĆ B - MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* montażu. Stwierdzam, że dokonano prawidłowego montażu wyrobów wymienionych w części A protokołu zgodnie z poniższym postanowieniem:

| Miejsce montażu | Ilość zamontowanych urządzeń |
| --- | --- |

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania pierwszego uruchomienia.

Stwierdzam, że wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu.

Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w wyrobów dokumentację, w tym karty gwarancyjne, w wymaganej ilości egzemplarzy.

- CZĘŚĆ C - SZKOLENIE PERSONELU

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania szkolenia personelu.

Wykonawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi wyrobu opisanego w części A.

| Nazwa wyrobu | Ilość przeszkolonych osób |
| --- | --- |

- CZĘŚĆ D - ODBIÓR KOŃCOWY

Stwierdzono terminowe*/nieterminowe* wywiązanie się Wykonawcy z postanowień zawartej z nim umowy w zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A.

- Opóźnienie Wykonawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi ............. dni.

WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY

* - niepotrzebne skreśli

Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA  PN 24/2019

(wzór dla Pakietu 2)

zawarta w dniu ……………… 2019 r. w Konstancinie - Jeziornie, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 r, poz. 1986 z późn. zm), pomiędzy:

Spółką Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie, przy ul. Wierzejewskiego 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000337011, reprezentowaną przez:

Piotra Papaja – Prezesa Zarządu,

………………. - ………………….

………………..-…………………..

zwaną „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………………..

działającą na podstawie wpisu do ………………………………………….. pod numerem.......................

reprezentowaną przez:

  - ....................................................................................................................

  - .....................................................................................................................

zwaną „Wykonawcą”,

zawarta została umowa następującej treści:

§1

PRZEDMIOT  UMOWY

    - Zamawiający oświadcza, że jest podmiotem leczniczym i prowadzi Szpital im. prof. M. Weissa i przedmiot umowy będzie instalowany na terenie budynku Szpitala Kolejowego im. prof. W. Roeflera przy ul. Warsztatowej 1 w Pruszkowie, zwanym dalej Szpitalem.

    - Przedmiotem umowy jest:

    - sprzedaż i dostawa do Zamawiającego: aparatu RTG – ramię C (Pakiet nr 2) - szczegółowo opisana w załączniku Nr 1 do umowy, zwanego w dalszej treści umowy aparatem RTG lub przedmiotem umowy,

    - montaż, instalacja i oddanie do użytkowania kompletnego przedmiotu umowy,

    - zapewnienie oprogramowania właściwego dla przedmiotu umowy,

    - ubezpieczenie dostawy do czasu oddania przedmiotu umowy do eksploatacji,

    - szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie działania i obsługi przedmiotu umowy,

    - odbiór końcowy.

- Przedmiot umowy jest produktem medycznym firmy ....................................... o numerze katalogowym …………………….. i posiada stosowne dopuszczenia (atesty, certyfikaty, normy) do obrotu i użytkowania na terytorium RP.

- Wykonawca  oświadcza, że parametry techniczne oraz wyposażenie przedmiotu umowy są zgodne z jego ofertą złożoną do przetargu nr  PN - ………./2019 z dnia ………………….. 2019 r.

- Oryginał oferty stanowi Załącznik nr 2 do umowy i został zdeponowany w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny przedmiotu umowy, o której mowa w §2, do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy. Szkolenie winno odbyć się nie później niż w dniu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Z powyższej czynności zostanie sporządzony protokół.

- Zamawiający oświadcza i zapewnia, że jest w pełni uprawniony do zawarcia umowy; członkowie Zarządu działający przy zawarciu umowy są uprawnieni do reprezentowania Zamawiającego zgodnie z umową Spółki; realizacja umowy będzie finansowana z dotacji pochodzącej z Województwa Mazowieckiego; Zamawiający dysponuje środkami finansowymi w części przekraczającej kwotę dotacji, co gwarantuje pełne wykonanie zobowiązań wynikających z umowy.

§ 2

WYNAGRODZENIE

  - Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w kwocie: netto zł …………………….. (słownie:…………………………. złotych) + podatek VAT według obowiązującej stawki, brutto zł  ………………… (słownie: ……………………………………………………………………………) z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 umowy.

  - Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi cenę rozumianą jako DDP siedziba Zamawiającego, zgodnie z INCOTERMS'2000 i obejmuje, poza wartością przedmiotu umowy (wyrobu medycznego) koszty:

- pakowania i znakowania wymaganego do przewozu,

- związane z odprawą celną importową,

- transportu do Zamawiającego,

- dostosowania pomieszczenia, w którym będzie znajdował się przedmiot umowy, w tym prac remontowo – adaptacyjnych,

- załadunku, rozładunku i transportu wewnętrznego u Zamawiającego,

- montażu,

- pierwszego uruchomienia,

- ubezpieczenia dostawy do czasu oddania przedmiotu umowy do eksploatacji,

- oprogramowania koniecznego do korzystania z przedmiotu umowy,

- szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie działania i obsługi wyrobu przedmiotu umowy,

- odbioru końcowego.

§ 3

WARUNKI PŁATNOŚCI

    - Zamawiający zapłaci wynagrodzenie określone w §2 na podstawie faktury VAT, w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

    - Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu środków finansowych na rachunek Wykonawcy.

    - Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej. Niniejsza zgoda stanowi oświadczenie o akceptacji elektronicznej formy wystawiania i przesyłania faktur, o której mowa w art. 106m i 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. 2018, poz. 2174). Strony zobowiązują się do stosowania się do wymogów Ustawy w związku z udzieleniem zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w szczególności do zagwarantowania autentyczności pochodzenia faktur wystawianych przez Wykonawcę i integralności ich treści zgodnie z postanowieniami Ustawy, przechowywania faktur w sposób określony przepisami.

    - Z tytułu wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania i przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

    - W celu zabezpieczenia autentyczności faktury i jej integralności   Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania faktur z adresu: …………………………. na adres Zamawiającego efaktura@stocer.pl

    - Strony zgodnie postanawiają, iż zmiana adresów przez Strony dla celów przesyłania faktur w formie elektronicznej nie stanowi zmiany Umowy. Strony zobowiązują się, iż zmiana dotychczasowego adresu i wskazanie nowego adresu drugiej Stronie dla celów przesyłania faktur w formie elektronicznej, winna być dokonana przez każdą ze Stron z zachowaniem terminu nie krótszego niż 14 (czternaście) dni, przed datą, począwszy od której faktury będą wysyłane z nowego adresu lub pod nowy adres, pod rygorem uznania faktur przesłanych w dotychczasowy sposób, za skutecznie przesłane i doręczone.

    - Strony postanawiają, iż oświadczenie każdej ze Stron o ewentualnym cofnięciu zgody udzielonej drugiej Stronie na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, winno być dokonane w formie pisemnej z zachowaniem terminu nie krótszego niż 14 (czternaście) dni przed datą wygaśnięcia zgody. Strona, która nie zachowa wymogów opisanych w zdaniu poprzednim jest odpowiedzialna za rzeczywistą szkodę poniesioną wskutek tego przez drugą Stronę.  Cofnięcie przez którąkolwiek Stronę zgody na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Umowy.

§ 4

DOSTAWA

      - Wykonawca zobowiązany jest do oddania do eksploatacji kompletnego i sprawnie działającego przedmiotu umowy i uruchomienia aparatu RTG – w terminie do dnia ………………………..2019 r.

      - Szczegółowy termin dostawy Wykonawca  uzgodni z Zamawiającym.

      - Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe zainstalowanie przedmiotu umowy wraz z wyposażeniem oraz oprogramowaniem, wzajemne połączenie ich zespołów i urządzeń peryferyjnych, prawidłowe uruchomienie wszystkich funkcji dostarczonego przedmiotu umowy oraz szkolenie personelu Zamawiającego.

      - Przedmiot umowy dostarczony zostanie Zamawiającemu wraz z kartą gwarancyjną, instrukcją obsługi w jęz. polskim, dokumentem określającym zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, wykazem materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu umowy.

      - Dostarczony przedmiot umowy może być rozpakowany jedynie przez przedstawicieli Wykonawcy.

      - Za termin oddania do eksploatacji przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania przez Strony Protokołu dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru.

      - Protokół dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.

      - Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, że część środków finansowych na realizację Umowy pochodzi z dotacji Województwa Mazowieckiego i podlegać będzie rozliczeniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz. U. 2017, poz. 2077 z póź. zm. oraz w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r., t.j. Dz. U. 2018, poz. 2190 z późn. zm.; w szczególności Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że naruszenie terminów realizacji Umowy, może spowodować brak możliwości uzyskania dotacji przez Zamawiającego, a to z kolei będzie źródłem szkody po stronie Zamawiającego równej wysokości nie uzyskanej dotacji.

      - Wykonawca niezwłocznie poinformuje na piśmie Zamawiającego o wszelkich ewentualnych okolicznościach, które mogą przeszkodzić terminowej i prawidłowej realizacji umowy.

§ 5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wszelkie obowiązki Wykonawcy wykonywane będą przez niego na jego koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej Umowy spełniać wszelkie wynikające z niej świadczenia, dokonywać wszelkich nakładów, jak również czynić wszelkie przygotowania, które są konieczne lub potrzebne do realizacji umowy, w sposób umożliwiający formalny odbiór przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem najwyższej staranności.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez wstrzymania ruchu i bieżącego funkcjonowania Szpitala, w sposób nie dezorganizujący pracy w budynku oraz jego funkcjonalnym otoczeniu. Prace Wykonawcy wykonywane będą wyłącznie w godzinach 8.00 – 19.00. W szczególności, Wykonawca zobowiązuje się roboty uciążliwe wykonywać po godz. 16-tej lub w dni wolne od pracy dla pracowników STOCER w sposób pozwalający na stałe monitorowanie poziomu hałasu.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- zwolnienie Zamawiającego od wszelkich roszczeń osób trzecich, podnoszonych w związku z jakimikolwiek szkodami wyrządzonymi przez Wykonawcę podczas realizacji umowy, a także po jej wygaśnięciu, wskutek działania aparatu RTG;

- utrzymywanie miejsca instalacji przedmiotu umowy oraz pomieszczeń z nim sąsiadujących, w czasie prac remontowo – adaptacyjnych, w należytym porządku;

- przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń technicznych, zainstalowanych w ramach niniejszej umowy;

- protokolarne przeprowadzenie z udziałem Zamawiającego wymaganych obowiązującymi przepisami odbiorów i kontroli, w tym przeprowadzenie wszelkich wymaganych przez obowiązujące przepisy prób, badań i pomiarów w zakresie niezbędnym dla dokonania odbioru końcowego i uzyskania wymaganej decyzji administracyjnej, wydanej przez uprawnione organy administracji publicznej;

- przekazanie Zamawiającemu, przed odbiorem końcowym, oryginałów certyfikatów, atestów, aprobat technicznych i deklaracji zgodności na dostarczony aparat RTG;

- usunięcie wszelkich stwierdzonych wad i usterek w terminie i w sposób zgodny z niniejszą Umową.

- W całym okresie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania umowy w taki sposób, aby za wiedzą i zgodą Zamawiającego optymalizować koszty realizacji umowy z zachowaniem nie pogorszonej jakości.

- Zamawiający i osoby przez niego wskazane mają w każdym czasie prawo żądania informacji na temat etapu realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez okres obowiązywania umowy polisę odpowiedzialności cywilnej na kwotę 1.000.000 zł. Kopia polisy stanowi Załącznik nr 4 do umowy.

- Wykonawca nie ma prawa, bez zgody Zamawiającego, umieszczać na terenie Szpitala reklam i ogłoszeń.

§ 6

GWARANCJA

        - Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy oraz spełnia wszelkie wymagania określone w prawie polskim i posiada stosowne atesty, certyfikaty, zaświadczenia i dopuszczenia do stosowania, a powyższą okoliczność Zamawiający przyjmuje i akceptuje oraz, że zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku.

        - Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres rozpoczynający się od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego Protokołem dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru, w formie karty gwarancji dla aparatu RTG wraz z wyposażeniem, zgodnie z okresem gwarancji udzielonej przez producentów lub dostawców, nie krótszym niż 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące;

        - Wykonawca zobowiązuje się, że po upływie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy i 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego Protokołu dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru, przeprowadzi przy udziale Zamawiającego przegląd gwarancyjny na okoliczność ewentualnego występowania wad lub usterek przedmiotu Umowy oraz przedstawi harmonogram ich usunięcia, zgodny z terminami wskazanymi w umowie.

        - W okresie gwarancji jakości, Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wszelkich wad lub usterek objętych gwarancją, wynikających z nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy i do nadzorowania usuwania tych wad z pomocą odpowiedniego personelu fachowego. Za wady i usterki nie będą poczytywane zmiany wynikające z prawidłowo udokumentowanego naturalnego zużycia materiałów lub urządzeń lub z ich nieprawidłowego użytkowania. Gwarancją nie są także objęte uszkodzenia i wady dostarczanego towaru wynikłe na skutek:

  - winy użytkownika,

  - eksploatacji towaru przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem,

  - użytkowania, przechowywania i konserwacji niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich,

  - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby za zgodą Zamawiającego),

  - zdarzeń losowych, tzw. siły wyższej.

        - Wykonawca zobowiązuje się, że w terminie 2 (słownie: dwóch) dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wad lub usterek objętych gwarancją, wynikających z nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy, dokona ich weryfikacji oraz ustali z Zamawiającym sposób i termin ich usunięcia z zastrzeżeniem § 7 ust. 5 umowy. Weryfikacja zgłoszonych wad lub usterek oraz usuwanie wad lub usterek objętych gwarancją odbywać się będzie w godzinach ustalonych z Zamawiającym. Po usunięciu wad i usterek zostanie przez Strony sporządzony protokół. Zamawiający ma prawo do weryfikacji prawidłowości usunięcia wad i usterek i zgłaszania w tym zakresie reklamacji do Wykonawcy. Wykonawca będzie każdorazowo niezwłocznie informował Zamawiającego o przeszkodzie lub niemożliwości zlokalizowania, weryfikacji lub usunięcia usterek z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

        - Wykonawca zobowiązuje się zwrócić, na pierwsze żądanie Zamawiającego, równowartość zasądzonych wobec Zamawiającego, prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, roszczeń osób trzecich, które doznały szkody z powodu nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Zamawiający ma obowiązek każdorazowo niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o wszczęciu przez osobę trzecią postępowania sądowego w zakresie takich roszczeń, w celu umożliwienia mu zgłoszenia interwencji ubocznej w postępowaniu sądowym. Jeżeli Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu zasądzonych kwot, Zamawiający może pokryć je z Kaucji Gwarancyjnej (o ile obowiązek zwrotu powstanie przed upływem okresu gwarancji). Jeżeli roszczenie osób trzecich zostanie ujawnione przed sądem powszechnym przed upływem terminu gwarancji, Zamawiający ma prawo zatrzymać Kaucję Gwarancyjną na zabezpieczenie ewentualnej konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

§ 7

WARUNKI GWARANCJI

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego przedmiotu umowy, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności związanych z ewentualną wymianą przedmiotu umowy lub jego podzespołu na nowy, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub z importem części zamiennych, we własnym zakresie i na własny koszt, bez udziału Zamawiającego.

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio po rozpakowaniu fabrycznych opakowań u Zamawiającego.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeśli są one spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi oraz wynikających z przyczyn losowych (np. pożar, powódź, dewastacja).

- Gwarantowany czas usunięcia uszkodzenia wynosi nie więcej niż 5 dni licząc od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

- Trzykrotna naprawa tego samego elementu lub podzespołu w przedmiocie umowy powoduje konieczność jego wymiany na nowy.

- W przypadku naprawy gwarancyjnej przedłuża się okres gwarancji o pełen okres niesprawności przedmiotu umowy.

    - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonania bezpłatnych przeglądów technicznych zgodnie z DTR przedmiotu umowy w terminach uzgodnionych przez Strony.

    - Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska nieograniczony dostęp do dostarczonego przedmiotu umowy w godzinach pracy Zamawiającego.

    - Po usunięciu wad i usterek zostanie przez Strony sporządzony protokół. Zamawiający ma prawo do weryfikacji prawidłowości usunięcia wad i usterek i zgłaszania w tym zakresie reklamacji do Wykonawcy. Wykonawca będzie każdorazowo niezwłocznie informował Zamawiającego o przeszkodzie lub niemożliwości zlokalizowania, weryfikacji lub usunięcia usterek z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

    - Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części.

    - Wykonawca gwarantuje co najmniej 10 letni okres pełnej, płatnej obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność części zamiennych przedmiotu umowy, jak również materiałów zużywalnych.

    - W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez właściwy organ lub niezależnego eksperta.

    - Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

§ 8

WYKONANIE ZASTĘPCZE

Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym zgodnie z § 7 ust. 5 umowy, Zamawiający może zlecić zastępcze usunięcie awarii osobie trzeciej posiadającej odpowiednie kwalifikacje i autoryzacje producenta urządzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy, wykorzystując w celu pokrycia kosztów Kaucję Gwarancyjną. Przed zleceniem wykonania zastępczego Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę i wyznaczyć mu dodatkowy termin nie krótszy niż 3 dni na realizację zobowiązania.

§ 9

KAUCJA GWARANCYJNA

  - Na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, nieodwoływalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez konieczności wszczynania postępowania sądowego oraz bez konieczności wykazywania żądania co do zasady oraz wysokości gwarancję bankową lub ubezpieczeniową usunięcia wad i usterek, w wysokości 10 % (słownie: dziesięciu procent) Wynagrodzenia netto, tj. na kwotę …………………… (słownie: ……………………..) złotych.

  - W razie nie udzielenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej usunięcia wad i usterek, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zatrzyma z płatności objętej fakturą VAT, kwotę stanowiącą 10 % (słownie: dziesięć procent) wartości wynagrodzenia netto, to jest kwotę ……………………… (słownie: ……………………………………..) złotych, na poczet kaucji gwarancyjnej usunięcia wad i usterek („Kaucja Gwarancyjna”). Kwoty zatrzymywane tytułem Kaucji Gwarancyjnej będą przechowywane przez Zamawiającego na rachunku bankowym Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający zobowiązany będzie do zwrotu kwoty Kaucji Gwarancyjnej zgodnie z ust. 3, zwrot nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, po odliczeniu kosztów jego prowadzenia. W przypadku, gdy Kaucja Gwarancyjna zostanie wykorzystana przez Zamawiającego na pokrycie kosztów zastępczego usunięcia wad lub usterek, zgodnie z § 8 umowy lub na pokrycie zasądzonych należności, o których mowa w § 6 ust. 6 umowy, Zamawiający uprawniony będzie do zatrzymania kwoty odsetek (o ile zostaną one naliczone).

  - Zamawiający zwróci na żądanie Wykonawcy Kaucję Gwarancyjną (a w przypadku udzielenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, tę gwarancję bankową/ubezpieczeniową) po upływie okresu gwarancji jakości, określonego w § 6 ust. 2 umowy, jednakże nie wcześniej niż po usunięciu wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji jakości lub po przedstawieniu przez Wykonawcę gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej nieodwołalnej i bezwarunkowej na zabezpieczenie wykonania obowiązków wynikających z gwarancji jakości.

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  - Zamawiający może, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

  - Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku nienależytego wykonania umowy lub w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy. Przed odstąpieniem od Umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy odpowiedni termin.

§ 11

KARA UMOWNA

    - W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania umowy określonego w § 4 ust.1, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.

    - W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania niniejszej umowy lub  postanowień niniejszej umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, bądź odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

    - Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

    - W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej od wartości niezapłaconej faktury.

    - Powyższe zastrzeżenia kar umownych nie naruszają prawa Stron do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. Strony zrzekają się prawa podnoszenia roszczeń opartych o art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

    - Strony odpowiadają w sposób nieograniczony za swoje działania i zaniechania, za dochowanie wszelkich obowiązków ustawowych, nałożonych w trybie administracyjnym, jak również za osoby pracujące na ich rzecz przy realizacji umowy, w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocników, podwykonawców.

    - W przypadku, gdy umowa nie będzie mogła być wykonana z przyczyn, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za świadczenia niespełnione ani jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze (w szczególności, z tytułu utraconych korzyści).

§ 12

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC OSÓB TRZECICH

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych z wyniku używania przedmiotu umowy.

- Wykonawca odpowiada za szkody wywołane działaniem przedmiotu umowy u personelu Zamawiającego oraz u osób trzecich, w tym pacjentów Zamawiającego.

- W każdym przypadku, gdy Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania z tytułu szkody spowodowanej działaniem przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności poprzez zapłatę roszczenia.

- Wykonawca nie odpowiada za szkody, jeżeli ich powstanie jest wyłącznie skutkiem nieprawidłowego korzystania przez personel Zamawiającego, chyba że nieprawidłowe korzystanie wynikało ze szkolenia w zakresie obsługi przeprowadzonego przez Wykonawcę.

- Zamawiający ma obowiązek każdorazowo niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o wszczęciu przez osobę trzecią postępowania sądowego w zakresie roszczeń z powodu nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w celu umożliwienia mu zgłoszenia interwencji ubocznej w postępowaniu sądowym.

§ 13

WSTRZYMANIE WYKONANIA UMOWY

- W przypadku gdy okoliczności siły wyższej uniemożliwią czasowo wykonanie jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron umowy, okres wykonania zobowiązań umownych ulega zawieszeniu na czas trwania okoliczności siły wyższej oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków.

- Jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy, których wystąpienie uniemożliwia realizację umowy.

- W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami siły wyższej, druga Strona musi być poinformowana w formie pisemnej w terminie do 3 dni od momentu zaistnienia ww. okoliczności.

- Gdy okoliczności siły wyższej uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 1 miesiąc, Strony mogą rozwiązać umowę w całości lub w części. W przypadku rozwiązania umowy, jej wykonanie i końcowe rozliczenie musi być uzgodnione przez obie strony umowy.

§ 14

POUFNOŚĆ

  - Za „Informacje Poufne” uznaje się wszystkie informacje udostępnione w związku z zawarciem umowy o charakterze gospodarczym, technicznym, finansowym, operacyjnym, administracyjnym i innym, dotyczące którejkolwiek ze Stron, uzyskane w formie pisemnej, ustnej lub utrwalone w inny sposób (na przykład: elektroniczny), w których posiadanie Strony weszły w związku z zawarciem umowy, z wyłączeniem informacji dostępnych publicznie.

  - Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy Informacje Poufne, powstrzymać się przed używaniem Informacji Poufnych do celów innych niż te, dla których zostały one pierwotnie przekazane, oraz nie przekazywać żadnej z Informacji Poufnych osobie trzeciej.

  - Postanowienia dotyczące zachowania poufności wynikające z umowy nie obowiązują:

- w przypadku obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych wynikającego z ustawy, w szczególności ustawy o dostępie do informacji publicznej, a także na podstawie wykonalnego orzeczenia sądowego lub wykonalnej decyzji administracyjnej;

- gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Stronę nastąpi w trakcie postępowania sądowego, sądowoadministracyjnego lub administracyjnego w zakresie niezbędnym do należytej ochrony praw takiej Strony;

- względem doradców prawnych, finansowych, biznesowych, biegłych rewidentów, księgowych i innych doradców Stron, ich podwykonawców i konsultantów, którzy podlegają obowiązkowi zachowania poufności; z zastrzeżeniem, że Strona ujawniająca daną Informację Poufną wyżej wymienionym osobom, odpowiada za ich działania, jak za swoje własne;

- w związku ze sporem, rozbieżnością lub postępowaniem sądowym pomiędzy Stronami, obejmującym Informacje Poufne, przy czym Strona ujawniająca podejmie działania w celu ograniczenia zakresu ujawnienia Informacji Poufnych do celów związanych z postępowaniem;

- w stosunku do informacji powszechnie dostępnych lub podanych do publicznej wiadomości w inny sposób niż wskutek naruszenia postanowień Umowy.

  - Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje począwszy od dnia zawarcia Umowy i nie jest ograniczone żadnym terminem.

§ 15

ZAWIADOMIENIA

- Jeżeli Strony nie ustaliły inaczej, wszelkie zawiadomienia jednej Strony umowy przez drugą Stronę będą uważane za prawidłowo dokonane, jeżeli zostaną sporządzone w formie pisemnej i doręczone osobiście za potwierdzeniem odbioru, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską. Zawiadomienia nie zawierające w swojej treści oświadczeń woli lub oświadczeń wiedzy wywołujących skutki prawne mogą być również dokonywane pocztą elektroniczną. Zawiadomienie przesłane pocztą elektroniczną uważane będzie za skuteczne w terminie uzyskania potwierdzenia jego doręczenia.

- Powyższe nie uchybia powoływaniu się przez adresata zawiadomienia na otrzymanie zawiadomienia niezależnie od tego, czy dochowano powyższych wymogów, pod warunkiem, że nastąpiło ono w formie pisemnej (pocztę elektroniczną również uważa się za formę pisemną), oraz powoływaniu się przez nadawcę na doręczenie zawiadomienia, jeżeli adresat przyzna jego otrzymanie.

- Doręczenia będą dokonywane pod następujące adresy:

| ZAMAWIAJĄCY | Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin - Jeziorna Zarząd tel.: ………………………………………… mail: finanse@stocer.pl ……………………………………………. tel.: ………………………………………… mail: ……………………………………… |
| --- | --- |
| WYKONAWCA | Firma………………………………………………. ul. …………………………., (00-00) ……………………. tel.: …………………………., fax…………………….. mail: ……………………………….. |

- § 16

- WAŻNOŚĆ I INTEGRALNOŚĆ UMOWY

- W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy stanie się sprzeczne z prawem, nieważne lub bezskuteczne (lub za takie zostanie uznane), nie będzie to odnosić skutku dla prawidłowości prawnej, ważności ani skuteczności pozostałych jej postanowień.

- Uzgodnienia dokonane w umowie stanowią całość porozumienia pomiędzy Stronami dotyczącego przedmiotu umowy i zastępują jakiekolwiek inne uzgodnienia, umowy, warunki lub oświadczenia, ustne lub pisemne, wyraźne lub dorozumiane, dotyczące przedmiotu Umowy.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami, z tytułu praw patentowych lub autorskich do przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie w terminie 14 dni liczonych od pierwszej czynności Strony związanej z wezwaniem do negocjacji, wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego i na podstawie przepisów prawa polskiego.

- Zmiany, uzupełnienia umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca                                                                      Zamawiający

Załączniki:

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- oferta Wykonawcy

- Protokół dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu oraz odbioru końcowego

- Polisa OC Wykonawcy

Pieczęć Zamawiającego

PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO

DOTYCZY UMOWY NR (umowa z wykonawcą)………… z dnia ……………………………..

- CZĘŚĆ A - DOSTAWA

W dniu …………. dostarczono do .......................... w ………….. n/w wyroby z niezbędnym oprzyrządowaniem:

| Nazwa wyrobu | Dostarczona ilość | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- |

- CZĘŚĆ B - MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* montażu. Stwierdzam, że dokonano prawidłowego montażu wyrobów wymienionych w części A protokołu zgodnie z poniższym postanowieniem:

| Miejsce montażu | Ilość zamontowanych urządzeń |
| --- | --- |

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania pierwszego uruchomienia.

Stwierdzam, że wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu.

Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w wyrobów dokumentację, w tym karty gwarancyjne, w wymaganej ilości egzemplarzy.

- CZĘŚĆ C - SZKOLENIE PERSONELU

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania szkolenia personelu.

Wykonawca przeprowadził szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi wyrobu opisanego w części A.

| Nazwa wyrobu | Ilość przeszkolonych osób |
| --- | --- |

- CZĘŚĆ D - ODBIÓR KOŃCOWY

Stwierdzono terminowe*/nieterminowe* wywiązanie się Wykonawcy z postanowień zawartej umowy w zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A.

- Opóźnienie Wykonawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi ............. dni.

WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA  PN 24/2019

(wzór dla Pakietu nr 3)

zawarta w dniu ……………… 2019 r. w Konstancinie - Jeziornie, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 r, poz. 1986 z późn. zm), pomiędzy:

Spółką Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie, przy ul. Wierzejewskiego 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000337011, reprezentowaną przez:

Piotra Papaja – Prezesa Zarządu,

………………. - ………………….

………………..-……………………

zwaną „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………………..

działającą na podstawie wpisu do ………………………………………….. pod numerem.......................

reprezentowaną przez:

1.....................................................................................................................

2......................................................................................................................

zwaną „Wykonawcą”,

zawarta została umowa następującej treści:

§1

PRZEDMIOT  UMOWY

  - Zamawiający oświadcza, że jest podmiotem leczniczym i prowadzi Szpital im. prof. M. Weissa w Konstancinie – Jeziornie i Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny w Warszawie i przedmiot umowy będzie instalowany na terenie budynków wskazanych szpitali, to jest budynku głównym Szpitala przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie – Jeziornie oraz w Szpitalu przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie.

  - Przedmiotem umowy jest:

    - sprzedaż i dostawa do Zamawiającego: cyfrowego aparatu USG szt. 2 (Pakiet nr 3) - szczegółowo opisanego w załączniku Nr 1 do umowy, zwanej w dalszej treści umowy przedmiotem umowy (dla Szpitali: w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 oraz w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20).

    - montaż, instalacja i oddanie do użytkowania kompletnego przedmiotu umowy,

    - zapewnienie oprogramowania właściwego dla przedmiotu umowy,

    - ubezpieczenie dostawy do czasu oddania przedmiotu umowy do eksploatacji,

    - szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie działania i obsługi przedmiotu umowy,

    - odbiór końcowy.

  - Przedmiot umowy jest produktem medycznym firmy ....................................... o numerze katalogowym …………………….. i posiada stosowne dopuszczenia (atesty, certyfikaty, normy) do obrotu i użytkowania na terytorium RP.

  - Wykonawca  oświadcza, że parametry techniczne oraz wyposażenie przedmiotu umowy są zgodne z jego ofertą złożoną do przetargu nr  PN - ………./2019 z dnia ………………….. 2019 r.

  - Oryginał oferty stanowi Załącznik nr 2 do umowy i został zdeponowany w siedzibie Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny przedmiotu umowy, o której mowa w § 2, do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy. Szkolenie winno odbyć się nie później niż w dniu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Z powyższej czynności zostanie sporządzony protokół.

  - Zamawiający oświadcza i zapewnia, że jest w pełni uprawniony do zawarcia umowy; członkowie Zarządu działający przy zawarciu umowy są uprawnieni do reprezentowania Zamawiającego zgodnie z umową Spółki; realizacja umowy będzie finansowana z dotacji pochodzącej z Województwa Mazowieckiego; Zamawiający dysponuje środkami finansowymi w części przekraczającej kwotę dotacji, co gwarantuje pełne wykonanie zobowiązań wynikających z umowy.

§ 2

WYNAGRODZENIE

    - Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w kwocie: netto zł …………………….. (słownie:…………………………. złotych) + podatek VAT według obowiązującej stawki, brutto zł  ………………… (słownie: …………………………………………………………………………… ) z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 umowy.

    - Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi cenę rozumianą jako DDP siedziba Zamawiającego, zgodnie z INCOTERMS'2000 i obejmuje, poza wartością przedmiotu umowy (wyrobu medycznego), koszty:

- pakowania i znakowania wymaganego do przewozu,

- związane z odprawą celną importową,

- transportu do Zamawiającego,

- załadunku, rozładunku i transportu wewnętrznego u Zamawiającego,

- montażu,

- pierwszego uruchomienia,

- ubezpieczenia dostawy do czasu oddania przedmiotu umowy do eksploatacji,

- oprogramowania koniecznego do korzystania z przedmiotu umowy,

- szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie działania i obsługi przedmiotu umowy,

- odbioru końcowego.

§ 3

WARUNKI PŁATNOŚCI

      - Zamawiający zapłaci wynagrodzenie określone w § 2 na podstawie faktury VAT w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

      - Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu środków finansowych na rachunek Wykonawcy.

      - Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej. Niniejsza zgoda stanowi oświadczenie o akceptacji elektronicznej formy wystawiania i przesyłania faktur, o której mowa w art. 106m i 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. 2018, poz. 2174). Strony zobowiązują się do stosowania się do wymogów Ustawy w związku z udzieleniem zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w szczególności do zagwarantowania autentyczności pochodzenia faktur wystawianych przez Wykonawcę i integralności ich treści zgodnie z postanowieniami Ustawy, przechowywania faktur w sposób określony przepisami.

      - Z tytułu wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania i przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

      - W celu zabezpieczenia autentyczności faktury i jej integralności   Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania faktur z adresu: …………………………. na adres Zamawiającego efaktura@stocer.pl

      - Strony zgodnie postanawiają, iż zmiana adresów przez Strony dla celów przesyłania faktur w formie elektronicznej nie stanowi zmiany Umowy. Strony zobowiązują się, iż zmiana dotychczasowego adresu i wskazanie nowego adresu drugiej Stronie dla celów przesyłania faktur w formie elektronicznej, winna być dokonana przez każdą ze Stron z zachowaniem terminu nie krótszego niż 14 (czternaście) dni przed datą, począwszy od której faktury będą wysyłane z nowego adresu lub pod nowy adres, pod rygorem uznania faktur przesłanych w dotychczasowy sposób, za skutecznie przesłane i doręczone.

      - Strony postanawiają, iż oświadczenie każdej ze Stron o ewentualnym cofnięciu zgody udzielonej drugiej Stronie na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, winno być dokonane w formie pisemnej z zachowaniem terminu nie krótszego niż 14 (czternaście) dni przed datą wygaśnięcia zgody. Strona, która nie zachowa wymogów opisanych w zdaniu poprzednim jest odpowiedzialna za rzeczywistą szkodę poniesioną wskutek tego przez drugą Stronę.  Cofnięcie przez którąkolwiek Stronę zgody na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Umowy.

§ 4

DOSTAWA

        - Wykonawca zobowiązany jest do oddania do eksploatacji kompletnego i sprawnie działającego przedmiotu umowy i uruchomienia aparatu USG w terminie do dnia ………………………….2019 roku.

        - Szczegółowy termin dostawy Wykonawca  uzgodni z Zamawiającym.

        - Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe zainstalowanie przedmiotu umowy wraz z wyposażeniem oraz oprogramowaniem, wzajemne połączenie ich zespołów i urządzeń peryferyjnych, prawidłowe uruchomienie wszystkich funkcji dostarczonego przedmiotu umowy oraz szkolenie personelu Zamawiającego.

        - Przedmiot umowy dostarczony zostanie Zamawiającemu wraz z kartą gwarancyjną, instrukcją obsługi w jęz. polskim, dokumentem określającym zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, wykazem materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu umowy.

        - Dostarczony przedmiot umowy może być rozpakowany jedynie przez przedstawicieli Wykonawcy.

        - Za termin oddania do eksploatacji przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania przez Strony Protokołu dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru.

        - Protokół dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.

        - Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, że część środków finansowych na realizację Umowy pochodzi z dotacji Województwa Mazowieckiego i podlegać będzie rozliczeniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t t.j. Dz. U. 2016, poz. 1870 z póź. zm. oraz w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r., t.j. Dz. U. 2017, poz. 2077 z późn. zm.; w szczególności Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że naruszenie terminów realizacji Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, może spowodować brak możliwości uzyskania dotacji przez Zamawiającego, a to z kolei będzie źródłem szkody po stronie Zamawiającego równej wysokości nie uzyskanej dotacji.”

        - Wykonawca niezwłocznie poinformuje na piśmie Zamawiającego o wszelkich ewentualnych okolicznościach, które mogą przeszkodzić terminowej i prawidłowej realizacji umowy.

§ 5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

          - Wszelkie obowiązki Wykonawcy wykonywane będą przez niego na jego koszt.

          - Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej Umowy spełniać wszelkie wynikające z niej świadczenia, dokonywać wszelkich nakładów, jak również czynić wszelkie przygotowania, które są konieczne lub potrzebne do realizacji umowy, w sposób umożliwiający formalny odbiór przedmiotu umowy.

          - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem najwyższej staranności.

          - Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- zwolnienie Zamawiającego od wszelkich roszczeń osób trzecich, podnoszonych w związku z jakimikolwiek szkodami wyrządzonymi przez Wykonawcę podczas realizacji umowy, a także po jej wygaśnięciu, wskutek działania aparatu USG;

- przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń technicznych, zainstalowanych w ramach niniejszej umowy;

- protokolarne przeprowadzenie z udziałem Zamawiającego wymaganych obowiązującymi przepisami odbiorów i kontroli, w tym przeprowadzenie wszelkich wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa prób, badań i pomiarów w zakresie niezbędnym dla dokonania odbioru końcowego;

- przekazanie Zamawiającemu, przed odbiorem końcowym, oryginałów certyfikatów, atestów, aprobat technicznych i deklaracji zgodności na dostarczony aparat USG;

- usunięcie wszelkich stwierdzonych wad i usterek w terminie i w sposób  zgodny z niniejszą Umową.

- W całym okresie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania umowy w taki sposób, aby za wiedzą i zgodą Zamawiającego optymalizować koszty realizacji umowy z zachowaniem nie pogorszonej jakości.

- Zamawiający i osoby przez niego wskazane mają w każdym czasie prawo żądania informacji na temat etapu realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez okres obowiązywania umowy polisę odpowiedzialności cywilnej na kwotę 1.000.000 zł. Kopia polisy stanowi Załącznik nr 4 do umowy.

- Wykonawca nie ma prawa, bez zgody Zamawiającego, umieszczać na terenie Szpitala reklam i ogłoszeń.

§ 6

GWARANCJA

            - Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy oraz spełnia wszelkie wymagania określone w prawie polskim i posiada stosowne atesty, certyfikaty, zaświadczenia i dopuszczenia do stosowania, a powyższą okoliczność Zamawiający przyjmuje i akceptuje oraz, że zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku.

            - Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres, rozpoczynający się od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego Protokołem dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru, w formie karty gwarancji dla aparatu  wraz z wyposażeniem, zgodnie z okresem gwarancji udzielonej przez producentów lub dostawców, nie krótszym niż 24  (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące.

            - Wykonawca zobowiązuje się, że po upływie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy i 24 (słownie: dwudziestu czterech)  miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego Protokołu dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru, przeprowadzi przy udziale Zamawiającego przegląd gwarancyjny na okoliczność ewentualnego występowania wad lub usterek przedmiotu Umowy oraz przedstawi harmonogram ich usunięcia, zgodny z terminami wskazanymi w umowie.

            - W okresie gwarancji jakości, Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wszelkich wad lub usterek objętych gwarancją, wynikających z nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy i do nadzorowania usuwania tych wad z pomocą odpowiedniego personelu fachowego. Za wady i usterki nie będą poczytywane zmiany wynikające z prawidłowo udokumentowanego naturalnego zużycia materiałów lub urządzeń lub z ich nieprawidłowego użytkowania. Gwarancją nie są także objęte uszkodzenia i wady dostarczanego towaru wynikłe na skutek:

- winy użytkownika,

- eksploatacji towaru przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem,

- użytkowania, przechowywania i konserwacji niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby za zgodą Zamawiającego),

- zdarzeń losowych tzw. siły wyższej.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od dnia zgłoszenia mu wad lub usterek objętych gwarancją, wynikających z nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy dokona ich weryfikacji oraz ustali z Zamawiającym sposób i termin ich usunięcia z zastrzeżeniem § 7 ust. 5 umowy. Weryfikacja zgłoszonych wad lub usterek oraz usuwanie wad lub usterek  objętych gwarancją odbywać się będzie w godzinach ustalonych z Zamawiającym. Po usunięciu wad i usterek zostanie przez Strony sporządzony protokół. Zamawiający ma prawo do weryfikacji prawidłowości usunięcia wad i usterek i zgłaszania w tym zakresie reklamacji do Wykonawcy. Wykonawca będzie każdorazowo niezwłocznie informował Zamawiającego o przeszkodzie lub niemożliwości zlokalizowania, weryfikacji lub usunięcia usterek z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się zwrócić, na pierwsze żądanie Zamawiającego, równowartość zasądzonych wobec Zamawiającego, prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, roszczeń osób trzecich, które doznały szkody z powodu nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Zamawiający ma obowiązek każdorazowo niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o wszczęciu przez osobę trzecią postępowania sądowego w zakresie takich roszczeń, w celu umożliwienia mu zgłoszenia interwencji ubocznej w postępowaniu sądowym. Jeżeli Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu zasądzonych kwot, Zamawiający może pokryć je z Kaucji Gwarancyjnej (o ile obowiązek zwrotu powstanie przed upływem okresu gwarancji). Jeżeli roszczenie osób trzecich zostanie ujawnione przed sądem powszechnym przed upływem terminu gwarancji, Zamawiający ma prawo zatrzymać Kaucję Gwarancyjną na zabezpieczenie ewentualnej konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

§ 7

WARUNKI GWARANCJI

  - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego przedmiotu umowy, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych.

  - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności związanych z ewentualną wymianą przedmiotu umowy lub jego podzespołu na nowy, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub z importem części zamiennych, we własnym zakresie i na własny koszt, bez udziału Zamawiającego.

  - Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio po rozpakowaniu fabrycznych opakowań u Zamawiającego.

  - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeśli są one spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi oraz wynikających z przyczyn losowych (np. pożar, powódź, dewastacja).

  - Gwarantowany czas usunięcia uszkodzenia wynosi nie więcej niż 5 dni licząc od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

  - Trzykrotna naprawa tego samego elementu lub podzespołu w przedmiocie umowy powoduje konieczność jego wymiany na nowy.

  - W przypadku naprawy gwarancje wydłuża się o każdy dzień postoju aparatu, jeżeli przestój aparatu z powodu awarii przekracza 3 dni robocze.

  - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonania bezpłatnych przeglądów technicznych zgodnie z DTR przedmiotu umowy w terminach uzgodnionych przez Strony.

  - Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska nieograniczony dostęp do dostarczonego przedmiotu umowy w godzinach pracy Zamawiającego.

  - Po usunięciu wad i usterek zostanie przez Strony sporządzony protokół. Zamawiający ma prawo do weryfikacji prawidłowości usunięcia wad i usterek i zgłaszania w tym zakresie reklamacji do Wykonawcy. Wykonawca będzie każdorazowo niezwłocznie informował Zamawiającego o przeszkodzie lub niemożliwości zlokalizowania, weryfikacji lub usunięcia usterek z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

  - Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części.

  - Wykonawca gwarantuje, co najmniej 10 letni okres pełnej, płatnej obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność części zamiennych przedmiotu umowy, jak również materiałów zużywalnych, z zastrzeżeniem, że dla oprogramowania i sprzętu IT okres ten wnosi lat 5.

  - W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez właściwy organ lub niezależnego eksperta.

  - Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

§ 8

WYKONANIE ZASTĘPCZE

Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym zgodnie z § 7 ust. 5 umowy, Zamawiający może zlecić zastępcze usunięcie awarii osobie trzeciej posiadającej odpowiednie kwalifikacje i autoryzacje producenta urządzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy, wykorzystując w celu pokrycia kosztów Kaucję Gwarancyjną. Przed zleceniem wykonania zastępczego Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę i wyznaczyć mu dodatkowy termin nie krótszy niż 3 dni na realizację zobowiązania.

§ 9

KAUCJA GWARANCYJNA

    - Na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, nieodwoływalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez konieczności wszczynania postępowania sądowego oraz bez konieczności wykazywania żądania co do zasady oraz wysokości, gwarancję bankową lub ubezpieczeniową usunięcia wad i usterek, w wysokości 10 % (słownie: dziesięciu procent) Wynagrodzenia netto, tj. na kwotę …………………… (słownie: ……………………..) złotych. Jedną z form zabezpieczenia roszczeń  jest również forma pieniężna.

    - W razie nie udzielenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej usunięcia wad i usterek, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zatrzyma z płatności objętej fakturą VAT, kwotę stanowiącą 10 % (słownie: dziesięć procent) wartości wynagrodzenia netto, to jest kwotę ……………………… (słownie: ……………………………………..) złotych, na poczet kaucji gwarancyjnej usunięcia wad i usterek („Kaucja Gwarancyjna”). Kwoty zatrzymywane tytułem Kaucji Gwarancyjnej będą przechowywane przez Zamawiającego na rachunku bankowym Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający zobowiązany będzie do zwrotu kwoty Kaucji Gwarancyjnej zgodnie z ust. 3, zwrot nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, po odliczeniu kosztów jego prowadzenia. W przypadku, gdy Kaucja Gwarancyjna zostanie wykorzystana przez Zamawiającego na pokrycie kosztów zastępczego usunięcia wad lub usterek, zgodnie z § 8 umowy lub na pokrycie zasądzonych należności, o których mowa w § 6 ust. 6 umowy, Zamawiający uprawniony będzie do zatrzymania kwoty odsetek (o ile zostaną one naliczone).

    - Zamawiający zwróci na żądanie Wykonawcy Kaucję Gwarancyjną (a w przypadku udzielenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, tę gwarancję bankową/ubezpieczeniową) po upływie okresu gwarancji jakości, określonego w § 6 ust. 2 umowy, jednakże nie wcześniej niż po usunięciu wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji jakości lub po przedstawieniu przez Wykonawcę gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej nieodwołalnej i bezwarunkowej na zabezpieczenie wykonania obowiązków wynikających z gwarancji jakości.

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

      - Zamawiający może, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

      - Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku nienależytego wykonania umowy lub w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy. Przed odstąpieniem od Umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy odpowiedni termin.

§ 11

KARA UMOWNA

        - W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania umowy określonego w § 4 ust.1, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, przy czym łącznie kwota kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wskazanej kwoty.

        - W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania niniejszej umowy lub  postanowień niniejszej umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, bądź odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

        - Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad, przy czym łącznie kwota kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wskazanej kwoty.

        - W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej od wartości niezapłaconej faktury.

        - Powyższe zastrzeżenia kar umownych nie naruszają prawa Stron do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. Strony zrzekają się prawa podnoszenia roszczeń opartych o art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

        - Strony odpowiadają w sposób nieograniczony za swoje działania i zaniechania, za dochowanie wszelkich obowiązków ustawowych, nałożonych w trybie administracyjnym, jak również za osoby pracujące na ich rzecz przy realizacji umowy, w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocników, podwykonawców.

        - W przypadku, gdy umowa nie będzie mogła być wykonana z przyczyn, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za świadczenia niespełnione ani jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze (w szczególności, z tytułu utraconych korzyści).

        - W przypadku, odstąpienia od umowy przez Strony z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

§ 12

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC OSÓB TRZECICH

          - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych z wyniku używania przedmiotu umowy.

          - Wykonawca odpowiada za szkody wywołane działaniem przedmiotu umowy u personelu Zamawiającego oraz u osób trzecich, w tym pacjentów Zamawiającego.

          - W każdym przypadku, gdy Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania z tytułu szkody spowodowanej działaniem przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności poprzez zapłatę roszczenia.

          - Wykonawca nie odpowiada za szkody, jeżeli ich powstanie jest wyłącznie skutkiem nieprawidłowego korzystania przez personel Zamawiającego, chyba że nieprawidłowe korzystanie wynikało ze szkolenia w zakresie obsługi przeprowadzonego przez Wykonawcę.

          - Zamawiający ma obowiązek każdorazowo niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o wszczęciu przez osobę trzecią postępowania sądowego w zakresie roszczeń z powodu nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w celu umożliwienia mu zgłoszenia interwencji ubocznej w postępowaniu sądowym.

§ 13

WSTRZYMANIE WYKONANIA UMOWY

            - W przypadku gdy okoliczności siły wyższej uniemożliwią czasowo wykonanie jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron umowy, okres wykonania zobowiązań umownych ulega zawieszeniu na czas trwania okoliczności siły wyższej oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków.

            - Jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy, których wystąpienie uniemożliwia realizację umowy.

            - W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami siły wyższej, druga Strona musi być niezwłocznie poinformowana w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie do 3 dni od momentu zaistnienia ww. okoliczności.

            - Gdy okoliczności siły wyższej uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 1 miesiąc, Strony mogą rozwiązać umowę w całości lub w części. W przypadku rozwiązania umowy, jej wykonanie i końcowe rozliczenie musi być uzgodnione przez obie strony umowy.

§ 14

POUFNOŚĆ

      - Za „Informacje Poufne” uznaje się wszystkie informacje udostępnione w związku z zawarciem umowy o charakterze gospodarczym, technicznym, finansowym, operacyjnym, administracyjnym i innym, dotyczące którejkolwiek ze Stron, uzyskane w formie pisemnej, ustnej lub utrwalone w inny sposób (na przykład: elektroniczny), w których posiadanie Strony weszły w związku z zawarciem umowy, z wyłączeniem informacji dostępnych publicznie.

      - Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy Informacje Poufne, powstrzymać się przed używaniem Informacji Poufnych do celów innych niż te, dla których zostały one pierwotnie przekazane, oraz nie przekazywać żadnej z Informacji Poufnych osobie trzeciej.

      - Postanowienia dotyczące zachowania poufności wynikające z umowy nie obowiązują:

- w przypadku obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych wynikającego z ustawy, w szczególności ustawy o dostępie do informacji publicznej, a także na podstawie wykonalnego orzeczenia sądowego lub wykonalnej decyzji administracyjnej;

- gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Stronę nastąpi w trakcie postępowania sądowego, sądowoadministracyjnego lub administracyjnego w zakresie niezbędnym do należytej ochrony praw takiej Strony;

- względem doradców prawnych, finansowych, biznesowych, biegłych rewidentów, księgowych i innych doradców Stron, ich podwykonawców i konsultantów, którzy podlegają obowiązkowi zachowania poufności; z zastrzeżeniem, że Strona ujawniająca daną Informację Poufną wyżej wymienionym osobom, odpowiada za ich działania, jak za swoje własne;

- w związku ze sporem, rozbieżnością lub postępowaniem sądowym pomiędzy Stronami, obejmującym Informacje Poufne, przy czym Strona ujawniająca podejmie działania w celu ograniczenia zakresu ujawnienia Informacji Poufnych do celów związanych z postępowaniem;

- w stosunku do informacji powszechnie dostępnych lub podanych do publicznej wiadomości w inny sposób niż wskutek naruszenia postanowień Umowy.

      - Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje począwszy od dnia zawarcia Umowy i nie jest ograniczone żadnym terminem.

§ 15

ZAWIADOMIENIA

        - Jeżeli Strony nie ustaliły inaczej, wszelkie zawiadomienia jednej Strony umowy przez drugą Stronę będą uważane za prawidłowo dokonane, jeżeli zostaną sporządzone w formie pisemnej i doręczone osobiście za potwierdzeniem odbioru, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską. Zawiadomienia nie zawierające w swojej treści oświadczeń woli lub oświadczeń wiedzy wywołujących skutki prawne mogą być również dokonywane pocztą elektroniczną. Zawiadomienie przesłane pocztą elektroniczną uważane będzie za skuteczne w terminie uzyskania potwierdzenia jego doręczenia.

        - Powyższe nie uchybia powoływaniu się przez adresata zawiadomienia na otrzymanie zawiadomienia niezależnie od tego, czy dochowano powyższych wymogów, pod warunkiem, że nastąpiło ono w formie pisemnej (pocztę elektroniczną również uważa się za formę pisemną), oraz powoływaniu się przez nadawcę na doręczenie zawiadomienia, jeżeli adresat przyzna jego otrzymanie.

        - Doręczenia będą dokonywane pod następujące adresy:

| ZAMAWIAJĄCY | Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin - Jeziorna Zarząd tel.: ………………………………………… mail: finanse@stocer.pl ……………………………………………. tel.: ………………………………………… mail: ……………………………………… |
| --- | --- |
| WYKONAWCA | Firma………………………………………………. ul. …………………………., (00-00) ……………………. tel.: …………………………., fax…………………….. mail: ……………………………….. |

- § 16

- WAŻNOŚĆ I INTEGRALNOŚĆ  UMOWY

          - W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy stanie się sprzeczne z prawem, nieważne lub bezskuteczne (lub za takie zostanie uznane), nie będzie to odnosić skutku dla prawidłowości prawnej, ważności ani skuteczności pozostałych jej postanowień.

          - Uzgodnienia dokonane w umowie stanowią całość porozumienia pomiędzy Stronami dotyczącego przedmiotu umowy i zastępują jakiekolwiek inne uzgodnienia, umowy, warunki lub oświadczenia, ustne lub pisemne, wyraźne lub dorozumiane, dotyczące przedmiotu Umowy.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

            - W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

            - W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich dotyczących przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.

            - Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie w terminie 14 dni liczonych od pierwszej czynności Strony związanej z wezwaniem do negocjacji, wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego i na podstawie przepisów prawa polskiego.

            - Zmiany, uzupełnienia umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

            - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca                                                                      Zamawiający

Załączniki:

              - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

              - oferta Wykonawcy

              - Protokół dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu oraz odbioru końcowego

              - Polisa OC Wykonawcy

Pieczęć Zamawiającego

PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO

DOTYCZY UMOWY NR (umowa z wykonawcą)………… z dnia ……………………………..

- CZĘŚĆ A - DOSTAWA

W dniu …………. dostarczono do .......................... w ………….. n/w wyroby z niezbędnym oprzyrządowaniem:

| Nazwa wyrobu | Dostarczona ilość | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- |

- CZĘŚĆ B - MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* montażu. Stwierdzam, że dokonano prawidłowego montażu wyrobów wymienionych w części A protokołu zgodnie z poniższym postanowieniem:

| Miejsce montażu | Ilość zamontowanych urządzeń |
| --- | --- |

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania pierwszego uruchomienia.

Stwierdzam, że wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu.

Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w wyrobów dokumentację, w tym karty gwarancyjne, w wymaganej ilości egzemplarzy.

- CZĘŚĆ C - SZKOLENIE PERSONELU

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania szkolenia personelu.

Wykonawca przeprowadził szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi wyrobu

opisanego w części A.

| Nazwa wyrobu | Ilość przeszkolonych osób |
| --- | --- |

- CZĘŚĆ D - ODBIÓR KOŃCOWY

Stwierdzono terminowe*/nieterminowe* wywiązanie się Wykonawcy z postanowień zawartej z nim umowy w zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A.

- Opóźnienie Wykonawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi ............. dni.

WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o sygnaturze:

PN  24/2019 na: Dostawa aparatury medycznej

Firma Wykonawcy:  ....................................................................................................... *

z siedzibą w: ...........................................* przy ul. ....................................... *

Przystępując do udziału w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam/-my, że zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w treści ogłoszenia oraz Pkt V.1 1)-4). oraz  Pkt IX. 1-3. SIWZ, spełniamy w całości warunki dotyczące:

- Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

- Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.

- Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia

oraz nie podlegamy wykluczeniu z w/w postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy PZP.

Wykonawca:

- uważa się za związanego ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego jako ostateczny termin składania ofert w w/w postępowaniu o zamówienie publiczne.

- Wniósł w przewidzianej warunkami SIWZ wysokości (………………………………….zł*), terminie oraz formie (……………….…………………………….*) wadium.

- Deklaruje 30 dniowy termin płatności.

- Zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w/w postępowania i przyjmuje bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia łącznie ze wzorem umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

- Oferowane przez Wykonawcę jako przedmiot niniejszego zamówienia wyroby medyczne posiadają aktualne dopuszczenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniają inne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ przedmiotowego postępowania.

…................... dnia .................... r.

........................................................................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy

*  - wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 5 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

O  PRZYNALEŻNOŚCI  DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP w związku z art. 24 ust. 11 ustawy PZP

(Dz.U.2015.2164 j.t. z dnia 2015.12.22)

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o sygnaturze: PN 24/2019

Dostawa aparatury medycznej

Firma Wykonawcy:  ....................................................................................................... *

z siedzibą w: ...........................................................* przy ul. ................................................................... *

### mając na uwadze treść dyspozycji z art. 24 ust. 1 pkt 23 w związku z art. 24 ust. 11 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. z dnia 2015.12.22), niniejszym oświadczam, że:

- nie należę/-my do grupy kapitałowej wraz z pozostałymi wykonawcami ubiegającymi się o niniejsze zamówienie publiczne**

- należę/-my do tej samej grupy kapitałowej co poniżej wymienieni wykonawcy: **

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co składający oświadczenie:

1. …………………………………………………………………………….*

2. ……………………………………………………………………………..*

…................... dnia .................... r.

.....................................................................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy

* Wypełnia Wykonawca

** Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

dotyczące obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, o którym jest mowa w art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.) w związku ze zmianą ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) wprowadzonej ustawą z dnia 4 maja 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie i na zasadach określonych w

ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o sygnaturze: PN 24/2019 na: Dostawa aparatury medycznej

Firma Wykonawcy:  ....................................................................................................... *

z siedzibą w: ...........................................* przy ul. ....................................... *

- wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. **

- wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. **

- Przedmiotem naszej oferty, którego dostawa będzie prowadzić do powstania po stronie Zamawiającego w/w obowiązku podatkowego, jest ………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………. *

o wartości netto/bez podatku VAT/: ……………………………………………………. zł /słownie…………………………………………………………………………………………… złotych/**

…....................................... dnia ..............................r.

..........................................................................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy

*  - wypełnia Wykonawca

** - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do SIWZ

Informacja dla Wykonawców dotycząca RODO wraz z wzorem Oświadczenia

1Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

a/.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

b/.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o., ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna.

c/.we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora danych Inspektorem Ochrony Danych (pod adresem iod@stocer.pl);

d/.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę/usługę/robotę budowlaną …………………….znak sprawy PN………/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

e/.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

f/.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

g/.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

h/.konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

i/.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

j/.administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

k/.posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

1.1.Wykonzwca składa Oświadczenie w zakresie określonym w art. 13 i art. 14 RODO wobec osób fizycznych – Załącznik do Formularza ofertowego (jeśli dotyczy)

Załącznik nr 8 do SIWZ

Oświadczenie

Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o sygnaturze: PN 24/2019 na dostawę aparatury medycznej

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykr