****

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Dział Zamówień Publicznych**

**tel.: (0-41) 36-74-474 fax.: (0-41) 36-74071/481 strona www:** <http://www.onkol.kielce.pl/> **Email:zampubl@onkol.kielce.pl**

IZP.2411.112.2024.MMO Kielce, dn. 14.05.2024 r.

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dot. IZP.2411.112.2024.MMO:**. Zakup, dostawa i instalacja dwóch sztuk chłodziarek laboratoryjnych do przechowywania leków dla Apteki Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

**Pytanie nr 1**

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń

**a.** Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?

**b.** Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku i jakie są jej wymiary -szer. głębokość, wysokość i nośność ?

**c.** Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzenia po schodach ?

**d**. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?

**e.** Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne na drodze transportu urządzenia ?

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że jest to parter i jest rampa załadunkowa. Dwie pary drzwi

o wymiarach wys. 2m i szer. 90 cm.

**Pytanie nr 2**

Prosimy o zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach:

**a**. zewn. ( SxGxW ) 1180\*954\*1990 mm

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**b.** wew. ( SxGxW ) 1070\*670\*1515 mm

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**c.** poj. użytk. 1015L. Zamawiający nie określił czy 1200L to pojemność brutto czy netto czyli użytkowa. Z naszych wyliczeń wynika, że przy podanych wymiarach wewn. nie jest możliwe uzyskanie pojemności netto 1200 litrów.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**d.** Materiał wnętrza- Płyta aluminiowa z powłoką natryskową

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**e.** Materiał zewn. PCM , pomalowana blacha stalowa.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**f.** 12 półek w formie rusztu, ruchome, bez ogranicznika wypadania.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**g.** Przyciski membranowe

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Chłodziarka, jaką chcemy Państwu zaproponować wyposażona jest w rejestrator danych i większą ilość alarmów niż wyspecyfikował Zamawiający.

**Pytanie nr 3**

Prosimy o zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach:

1. zewn. ( SxGxW ) 1480\*870\*1994 mm
2. wew. ( SxGxW ) 1340\*680\*1500 mm
3. Przyciski membranowe
4. Korpus zewnętrzny lakierowany na kolor biały RAL 9016.
5. Pozostałe parametry zgodne z SWZ

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od daty podpisania umowy ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgode na czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia mailowo nie dłużej niż 48 godzin **w dni robocze?**

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Z poważaniem

*Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych*

*mgr Mariusz Klimczak*