Pabianice, dnia 26.11.2021 r.

.........................................................

pieczątka Zarządu Powiatu

DM.272.65.2021

.........................................................

znak sprawy

............................................................

nazwa  wykonawcy

............................................................

adres  wykonawcy

............................................................

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E – ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” przeprowadzonego w trybie podstawowym, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postepowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Prosimy o informację czy po demontażu słupa oświetleniowego należy go wyremontować w zakresie czyszczenia, malowania, wymiany okablowania czy należy go wymienić na nowy dostosowany do obecnie stosowanych opraw LED energooszczędnych.

Wyjaśnienie Zarządu

Zakres przebudowy oświetlenia wynika z wydanych warunków technicznych przez PGE, zwanych dalej WT. W WT określono, że słup oświetleniowy jest w dobrym stanie i należy go przestawić bez wymiany na nowy. W ramach inwestycji należy go oczyścić i pomalować.

Pytanie nr 2

Prosimy o informację dlaczego jako rury osłonowe do przewodów przyjęto rury PCV, naszym zdaniem powinny to być rury typ AROT.

Wyjaśnienie Zarządu

W kapach chodnikowych zastosowano rury PVC z uwagi na lepszą liniowość układanych rur. Dopuszczamy zastosowanie rur typu AROT.

Pytanie nr 3

Prosimy o wyjaśnienie kwestii układania kabli z odzysku po ich ułożeniu prawdopodobnie nie wytrzymają badania izolacji a powinny wytrzymać badanie do 750V. Naszym zdanie należy wykonać nowe.

Wyjaśnienie Zarządu

Wykorzystanie istniejących kabli, podobnie jak słupa oświetleniowego, wynika 
z otrzymanych WT od PGE. Jeżeli pomimo informacji WT wydanych przez PGE o dobrym stanie kabli okaże się, że kable te nie spełniają wymogów zajdzie konieczność zastosowania nowych.

Pełnomocnik Zarządu Powiatu

ds. Zamówień Publicznych

/-/ Marcin Somorowski