Numer postępowania: MCM/WSM/ZP15/2021                                                                                                      Załącznik Nr 5.7 do SWZ

Pakiet nr 7

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Szafa na dokumentację medyczną sztuk 2

Nazwa producenta:		….....................................

Nazwa i typ:	         ......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Korpus wykonany z blachy stalowej węglowej DC01, płytko tłocznej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, malowanej proszkowo o grubości nie mniej niż 0,8 mm. Typ, jakości blachy DC01/DIN EN 10130/10131. |  |
|  | Drzwi zamontowane na ukrytych zawiasach. Drzwi szafy dwuskrzydłowe z przebiegającym od wewnątrz profilem wzmacniającym, zapewniającym ich wysoką stabilność. Kat otwarcia 110 stopni. |  |
|  | Ergonomiczny kształt zamka ułatwiający użytkowanie szafy. Zamek cylindryczny z 2 kluczykami, ryglujacy w 3 punktach, z blokada drazkow ryglujacych w pozycji otwartej. |  |
|  | Szerokość całkowita szafki: 900 mm (+/-50 mm) |  |
|  | Wysokość całkowita szafki: 1900 mm (+/-50 mm) |  |
|  | Głębokość szafki: 500 mm (+/- 50 mm) |  |
|  | Wewnątrz szafy 4 przestawne polki metalowe. Nosnosc kazdej polki min. 70 kg. Polki przestawne co 15 mm raster. |  |
|  | Kolor: szary 7035, drzwi RAL 5012 |  |
|  | Wymiary szafki w swietle: 1840x928x453 mm |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
|  | Szafa musi posiadać certyfikat TUV GS – sprawdzone bezpieczenstwo uzytkowania. |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 5 lat – informację dołączyć do oferty |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub kartami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

……………………………………..

Podpis Wykonawcy