## ocena pakiet 12,70,73,74,75,76
Sprawa Zp 32/24 |  | Załącznik nr 3 doSWZ
PAKIET 12
Hemostatyki do zastosowania w kardiochirurgii w zabiegach sercowo-naczyniowych
L.p. | Parametr | Ocena | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Zamykanie klipsa począwszy od krawędzi dystalnych, w celu zapobiegania wyśliźnięcia się naczynia z klipsa | nie | 0
|  | tak | 10
2 | Ładowanie klipsa z magazynku sygnalizowane kliknięciem, w celu poinformowania o prawidłowym załadowaniu klipsa | nie | 0
|  | tak | 10
|  | max | 20
PAKIET 70
Zestaw do zabiegów kardiochirurgicznych
L.p. | Parametr i ocena | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Łatwość aplikacji, sposób złożenia, jakość opakowania zewnętrznego | 0 - 10
2 | Barierowość obłożeń, brak przesiąkania podczas zabiegu | 0 - 10
3 | Wytrzymałość taśm z klejem podczas zabiegu | 0 - 10
4 | Całkowity komfort użytkowania | 0 - 10
| max | 40
PAKIET 73
poz. 1 | monofilament z polipropylenu i polietylenu, lub polipropylenu, rozmiar 8/0, 3/8 koła, igła mikro typu CC 7,7-8,2mm x2, nitka 75cm niebieska, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki
L.p. | Parametr | Ocena | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Trwałość połączenia nitki z igłą | nitka odrywa się od igły | 0
|  | nitka nie odrywa się od igły | 5
2 | Odporność nitki na zrywanie. Nitka nie może się zrywać podczas szycia i wiązania | nitka zrywa się | 0
|  | nitka nie zrywa się | 5
3 | Odporność igły na zginanie. Igła nie może się odkształcać podczas szycia | igła odkształca się | 0
|  | igła nie odkształca się | 5
4 | Podwójne sterylne opakowanie | nie | 0
|  | tak | 5
5 | Łatwość penetracji zwapniałej tkanki naczynia przez igłę przy wielokrotnym przejściu przez tkankę | nie | 0
|  | tak | 5
6 | Igła dobrze widoczna w polu operacyjnym | nie | 0
|  | tak | 5
|  | max | 30
poz. 2 | monofilament z polipropylenu i polietylenu, lub polipropylenu, rozmiar 7/0, 3/8 koła, igła czarna typu CC 7,7 - 8,2mmx2, nitka 75cm niebieska, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki
L.p. | Parametr | Ocena | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Trwałość połączenia nitki z igłą | nitka odrywa się od igły | 0
|  | nitka nie odrywa się od igły | 5
2 | Odporność nitki na zrywanie. Nitka nie może się zrywać podczas szycia i wiązania | nitka zrywa się | 0
|  | nitka nie zrywa się | 5
3 | Odporność igły na zginanie. Igła nie może się odkształcać podczas szycia | igła odkształca się | 0
|  | igła nie odkształca się | 5
4 | Podwójne sterylne opakowanie | nie | 0
|  | tak | 5
5 | Łatwość penetracji zwapniałej tkanki naczynia przez igłę przy wielokrotnym przejściu przez tkankę | nie | 0
|  | tak | 5
6 | Igła dobrze widoczna w polu operacyjnym | nie | 0
|  | tak | 5
|  | max | 30
poz. 3 | monofilament z polipropylenu i polietylenu, lub polipropylenu, rozmiar 7/0, 3/8 koła, igła mikro czarna typu CC 9,3-10mmx2, nitka 75cm niebieska, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki
L.p. | Parametr | Ocena | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Trwałość połączenia nitki z igłą | nitka odrywa się od igły | 0
|  | nitka nie odrywa się od igły | 5
2 | Odporność nitki na zrywanie. Nitka nie może się zrywać podczas szycia i wiązania | nitka zrywa się | 0
|  | nitka nie zrywa się | 5
3 | Odporność igły na zginanie. Igła nie może się odkształcać podczas szycia | igła odkształca się | 0
|  | igła nie odkształca się | 5
4 | Podwójne sterylne opakowanie | nie | 0
|  | tak | 5
5 | Łatwość penetracji zwapniałej tkanki naczynia przez igłę przy wielokrotnym przejściu przez tkankę | nie | 0
|  | tak | 5
6 | Igła dobrze widoczna w polu operacyjnym | nie | 0
|  | tak | 5
|  | max | 30
poz. 4 | monofilament z polipropylenu i polietylenu, lub polipropylenu, rozmiar 6/0, 3/8koła, igła typu CC 2x12-13mm , nitka 75cm niebieska, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki
L.p. | Parametr | Ocena | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Trwałość połączenia nitki z igłą | nitka odrywa się od igły | 0
|  | nitka nie odrywa się od igły | 5
2 | Odporność nitki na zrywanie. Nitka nie może się zrywać podczas szycia i wiązania | nitka zrywa się | 0
|  | nitka nie zrywa się | 5
3 | Odporność igły na zginanie. Igła nie może się odkształcać podczas szycia | igła odkształca się | 0
|  | igła nie odkształca się | 5
4 | Podwójne sterylne opakowanie | nie | 0
|  | tak | 5
5 | Łatwość penetracji zwapniałej tkanki naczynia przez igłę przy wielokrotnym przejściu przez tkankę | nie | 0
|  | tak | 5
6 | Igła dobrze widoczna w polu operacyjnym | nie | 0
|  | tak | 5
|  | max | 30
poz. 5 | szew silikonowy, jałowy, niewchłanialny, w kolorze białym, zwiększający długość do 7 razy, igła tępa o dł. 26mm i krzywiźnie 3/8 koła, szew o dł. 50cm, grubości 1,2mm
L.p. | Parametr | Ocena | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Trwałość połączenia nitki z igłą | nitka odrywa się od igły | 0
|  | nitka nie odrywa się od igły | 5
2 | Odporność nitki na zrywanie. Nitka nie może się zrywać podczas szycia i wiązania | nitka zrywa się | 0
|  | nitka nie zrywa się | 5
3 | Odporność igły na zginanie. Igła nie może się odkształcać podczas szycia | igła odkształca się | 0
|  | igła nie odkształca się | 5
4 | Podwójne sterylne opakowanie | nie | 0
|  | tak | 5
5 | Łatwość penetracji zwapniałej tkanki naczynia przez igłę przy wielokrotnym przejściu przez tkankę | nie | 0
|  | tak | 5
6 | Igła dobrze widoczna w polu operacyjnym | nie | 0
|  | tak | 5
|  | max | 30
PAKIET 74
poz. 1 | monofilament z polipropylenu i polietylenu, rozmiar 5/0, 3/8 koła, igła okrągła - półkwadratowa 13mmx2, nitka 75cm niebieska, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki
L.p. | Parametr | Ocena | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Trwałość połączenia nitki z igłą | nitka odrywa się od igły | 0
|  | nitka nie odrywa się od igły | 5
2 | Odporność nitki na zrywanie. Nitka nie może się zrywać podczas szycia i wiązania | nitka zrywa się | 0
|  | nitka nie zrywa się | 5
3 | Odporność igły na zginanie. Igła nie może się odkształcać podczas szycia | igła odkształca się | 0
|  | igła nie odkształca się | 5
4 | Podwójne sterylne opakowanie | nie | 0
|  | tak | 5
|  | max | 20
poz. 2 | monofilament z polipropylenu i polietylenu, rozmiar 5/0, 3/8 koła, igła okrągła - półkwadratowa z zakonczeniem krótkim tnącym 17-18mmx2, nitka 90cm niebieska, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki
L.p. | Parametr | Ocena | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Trwałość połączenia nitki z igłą | nitka odrywa się od igły | 0
|  | nitka nie odrywa się od igły | 5
2 | Odporność nitki na zrywanie. Nitka nie może się zrywać podczas szycia i wiązania | nitka zrywa się | 0
|  | nitka nie zrywa się | 5
3 | Odporność igły na zginanie. Igła nie może się odkształcać podczas szycia | igła odkształca się | 0
|  | igła nie odkształca się | 5
4 | Podwójne sterylne opakowanie | nie | 0
|  | tak | 5
|  | max | 20
poz. 3 | monofilament z polipropylenu i polietylenu, rozmiar 4/0, 3/8 koła, igła okrągła - półkwadratowa 17-18 mmx2, nitka 90cm niebieska, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki
L.p. | Parametr | Ocena | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Trwałość połączenia nitki z igłą | nitka odrywa się od igły | 0
|  | nitka nie odrywa się od igły | 5
2 | Odporność nitki na zrywanie. Nitka nie może się zrywać podczas szycia i wiązania | nitka zrywa się | 0
|  | nitka nie zrywa się | 5
3 | Odporność igły na zginanie. Igła nie może się odkształcać podczas szycia | igła odkształca się | 0
|  | igła nie odkształca się | 5
4 | Podwójne sterylne opakowanie | nie | 0
|  | tak | 5
|  | max | 20
poz.4 | monofilament z polipropylenu i polietylenu, rozmiar 4/0, 3/8 koła, igła okrągła - półkwadratowa z zakonczeniem krótkim tnącym 22mmx2, nitka 90cm niebieska, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki
L.p. | Parametr | Ocena | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Trwałość połączenia nitki z igłą | nitka odrywa się od igły | 0
|  | nitka nie odrywa się od igły | 5
2 | Odporność nitki na zrywanie. Nitka nie może się zrywać podczas szycia i wiązania | nitka zrywa się | 0
|  | nitka nie zrywa się | 5
3 | Odporność igły na zginanie. Igła nie może się odkształcać podczas szycia | igła odkształca się | 0
|  | igła nie odkształca się | 5
4 | Podwójne sterylne opakowanie | nie | 0
|  | tak | 5
|  | max | 20
poz.9 | monofilament z polipropylenu i polietylenu, rozmiar 4/0, 3/8 koła, igła okrągła - półkwadratowa z zakończeniem krótkim tnącym 26mmx2, nitka 90cm niebieska, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki
L.p. | Parametr | Ocena | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Trwałość połączenia nitki z igłą | nitka odrywa się od igły | 0
|  | nitka nie odrywa się od igły | 5
2 | Odporność nitki na zrywanie. Nitka nie może się zrywać podczas szycia i wiązania | nitka zrywa się | 0
|  | nitka nie zrywa się | 5
3 | Odporność igły na zginanie. Igła nie może się odkształcać podczas szycia | igła odkształca się | 0
|  | igła nie odkształca się | 5
4 | Podwójne sterylne opakowanie | nie | 0
|  | tak | 5
|  | max | 20
PAKIET 75
poz. 2 | plecionka, pochodna kwasu glikolowego i mlekowego (90/10), powleczona mieszaniną kwasu glikolowego i mlekowego (65/35) i stearynianem wapnia, rozmiar 3/0, 3/8koła, igła 39-40mm odwrotnie tnąca lub kosmetyczna, nitka 70cm bezbarwna, wchłanianie od 56 do 70dni, podwójne sterylne opakowanie, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki
L.p. | Parametr | Ocena | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Trwałość połączenia nitki z igłą | nitka odrywa się od igły | 0
|  | nitka nie odrywa się od igły | 5
2 | Odporność nitki na zrywanie. Nitka nie może się zrywać podczas szycia i wiązania | nitka zrywa się | 0
|  | nitka nie zrywa się | 5
3 | Odporność igły na zginanie. Igła nie może się odkształcać podczas szycia | igła odkształca się | 0
|  | igła nie odkształca się | 5
4 | Podwójne sterylne opakowanie | nie | 0
|  | tak | 5
|  | max | 20
poz. 3 | plecionka, pochodna kwasu glikolowego i mlekowego (90/10), powleczona mieszaniną kwasu glikolowego i mlekowego (65/35) i stearynianem wapnia, rozmiar 2/0, 1/2 koła, igła 26-27mm okrągła, nitka 90cm fioletowa, wchłanianie od 56 do 70dni, podwójne sterylne opakowanie, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki
L.p. | Parametr | Ocena | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Trwałość połączenia nitki z igłą | nitka odrywa się od igły | 0
|  | nitka nie odrywa się od igły | 5
2 | Odporność nitki na zrywanie. Nitka nie może się zrywać podczas szycia i wiązania | nitka zrywa się | 0
|  | nitka nie zrywa się | 5
3 | Odporność igły na zginanie. Igła nie może się odkształcać podczas szycia | igła odkształca się | 0
|  | igła nie odkształca się | 5
4 | Podwójne sterylne opakowanie | nie | 0
|  | tak | 5
|  | max | 20
poz. 4 | plecionka, pochodna kwasu glikolowego i mlekowego (90/10), powleczona mieszaniną kwasu glikolowego i mlekowego (65/35) i stearynianem wapnia, rozmiar 0, 1/2 koła, igła 40mm odwrotnie tnąca, nitka 70-90 cm fioletowa, wchłanianie od 56 do 70dni, podwójne sterylne opakowanie, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki
L.p. | Parametr | Ocena | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Trwałość połączenia nitki z igłą | nitka odrywa się od igły | 0
|  | nitka nie odrywa się od igły | 5
2 | Odporność nitki na zrywanie. Nitka nie może się zrywać podczas szycia i wiązania | nitka zrywa się | 0
|  | nitka nie zrywa się | 5
3 | Odporność igły na zginanie. Igła nie może się odkształcać podczas szycia | igła odkształca się | 0
|  | igła nie odkształca się | 5
4 | Podwójne sterylne opakowanie | nie | 0
|  | tak | 5
|  | max | 20
poz. 5 | plecionka, pochodna kwasu glikolowego i mlekowego (90/10), powleczona mieszaniną kwasu glikolowego i mlekowego (65/35) i stearynianem wapnia, rozmiar 0, 1/2 koła, 40mm igła okrągła lub okrągła pogrubiona, nitka 90cm fioletowa, wchłanianie od 56 do 70dni, podwójne sterylne opakowanie, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki
L.p. | Parametr | Ocena | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Trwałość połączenia nitki z igłą | nitka odrywa się od igły | 0
|  | nitka nie odrywa się od igły | 5
2 | Odporność nitki na zrywanie. Nitka nie może się zrywać podczas szycia i wiązania | nitka zrywa się | 0
|  | nitka nie zrywa się | 5
3 | Odporność igły na zginanie. Igła nie może się odkształcać podczas szycia | igła odkształca się | 0
|  | igła nie odkształca się | 5
4 | Podwójne sterylne opakowanie | nie | 0
|  | tak | 5
|  | max | 20
PAKIET 76
poz. 4 | poliester pleciony powlekany silikonem, z podkładkami o strukturze miękkiej 6x3mm, rozmiar 2/0, 1/2 koła, 2x17-18mm igła okrągła - półkwadratowa z zakończeniem krótkim tnącym, nitka 75cm zielona, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki
L.p. | Parametr | Ocena | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Trwałość połączenia nitki z igłą | nitka odrywa się od igły | 0
|  | nitka nie odrywa się od igły | 5
2 | Odporność nitki na zrywanie. Nitka nie może się zrywać podczas szycia i wiązania | nitka zrywa się | 0
|  | nitka nie zrywa się | 5
3 | Odporność igły na zginanie. Igła nie może się odkształcać podczas szycia | igła odkształca się | 0
|  | igła nie odkształca się | 5
4 | Podwójne sterylne opakowanie | nie | 0
|  | tak | 5
|  | max | 20
poz. 7 | poliester pleciony powlekany silikonem, rozmiar 2/0, 1/2 koła, igła okrągła - z zakończeniem krótkim tnącym 22mmx2, nitka 90cm zielona, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki
L.p. | Parametr | Ocena | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Trwałość połączenia nitki z igłą | nitka odrywa się od igły | 0
|  | nitka nie odrywa się od igły | 5
2 | Odporność nitki na zrywanie. Nitka nie może się zrywać podczas szycia i wiązania | nitka zrywa się | 0
|  | nitka nie zrywa się | 5
3 | Odporność igły na zginanie. Igła nie może się odkształcać podczas szycia | igła odkształca się | 0
|  | igła nie odkształca się | 5
4 | Podwójne sterylne opakowanie | nie | 0
|  | tak | 5
|  | max | 20
poz. 8 | poliester pleciony powlekany silikonem, rozmiar 2/0, 1/2 koła, igła okrągła - półkwadratowa z zakończeniem krótkim tnącym 26mmx2, nitka 90cm zielona, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki
L.p. | Parametr | Ocena | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Trwałość połączenia nitki z igłą | nitka odrywa się od igły | 0
|  | nitka nie odrywa się od igły | 5
2 | Odporność nitki na zrywanie. Nitka nie może się zrywać podczas szycia i wiązania | nitka zrywa się | 0
|  | nitka nie zrywa się | 5
3 | Odporność igły na zginanie. Igła nie może się odkształcać podczas szycia | igła odkształca się | 0
|  | igła nie odkształca się | 5
4 | Podwójne sterylne opakowanie | nie | 0
|  | tak | 5
|  | max | 20
poz. 9 | poliester pleciony powlekany silikonem, rozmiar 2/0, 1/2 koła, igła okrągła - półkwadratowa z zakończeniem krótkim tnącym 26mmx2, nitka 90cm zielona z podkładką miękką 6x3mm, nitka w saszetce owinięta na owalnej płytce, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki
L.p. | Parametr | Ocena | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Trwałość połączenia nitki z igłą | nitka odrywa się od igły | 0
|  | nitka nie odrywa się od igły | 5
2 | Odporność nitki na zrywanie. Nitka nie może się zrywać podczas szycia i wiązania | nitka zrywa się | 0
|  | nitka nie zrywa się | 5
3 | Odporność igły na zginanie. Igła nie może się odkształcać podczas szycia | igła odkształca się | 0
|  | igła nie odkształca się | 5
4 | Podwójne sterylne opakowanie | nie | 0
|  | tak | 5
|  | max | 20
poz. 10 | poliester pleciony powlekany silikonem, z podkładkami o strukturze miękkiej 6x3mm, rozmiar 2/0, 1/2 koła, 2x26mm igła okrągła - półkwadratowa lub igła okrągła - półkwadratowa z zakończeniem krótkim tnącym, nitka 8x75cm,naprzemiennie zielona i biała, bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki
L.p. | Parametr | Ocena | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Trwałość połączenia nitki z igłą | nitka odrywa się od igły | 0
|  | nitka nie odrywa się od igły | 5
2 | Odporność nitki na zrywanie. Nitka nie może się zrywać podczas szycia i wiązania | nitka zrywa się | 0
|  | nitka nie zrywa się | 5
3 | Odporność igły na zginanie. Igła nie może się odkształcać podczas szycia | igła odkształca się | 0
|  | igła nie odkształca się | 5
4 | Podwójne sterylne opakowanie | nie | 0
|  | tak | 5
|  | max | 20
poz. 12 | poliester pleciony powlekany silikonem, rozmiar 3/0, podwiązka 10-12x45cm zielona, podwójne sterylne opakowanie, bezpośredni dostęp po otwarciu saszetki
L.p. | Parametr | Ocena | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Trwałość połączenia nitki z igłą | nitka odrywa się od igły | 0
|  | nitka nie odrywa się od igły | 5
2 | Odporność nitki na zrywanie. Nitka nie może się zrywać podczas szycia i wiązania | nitka zrywa się | 0
|  | nitka nie zrywa się | 5
3 | Odporność igły na zginanie. Igła nie może się odkształcać podczas szycia | igła odkształca się | 0
|  | igła nie odkształca się | 5
4 | Podwójne sterylne opakowanie | nie | 0
|  | tak | 5
|  | max | 20
poz. 14 | poliester pleciony powlekany silikonem, rozmiar 2/0, 3/8koła, igła 30mm odwrotnie tnąca, nitka 75-90cm zielona, podwójne sterylne opakowanie
L.p. | Parametr | Ocena | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Trwałość połączenia nitki z igłą | nitka odrywa się od igły | 0
|  | nitka nie odrywa się od igły | 5
2 | Odporność nitki na zrywanie. Nitka nie może się zrywać podczas szycia i wiązania | nitka zrywa się | 0
|  | nitka nie zrywa się | 5
3 | Odporność igły na zginanie. Igła nie może się odkształcać podczas szycia | igła odkształca się | 0
|  | igła nie odkształca się | 5
4 | Podwójne sterylne opakowanie | nie | 0
|  | tak | 5
|  | max | 20
poz. 15 | poliester pleciony powlekany silikonem, rozmiar 0, 3/8koła, igła 30mm odwrotnie tnąca, nitka 75-90cm zielona, podwójne sterylne opakowanie
L.p. | Parametr | Ocena | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Trwałość połączenia nitki z igłą | nitka odrywa się od igły | 0
|  | nitka nie odrywa się od igły | 5
2 | Odporność nitki na zrywanie. Nitka nie może się zrywać podczas szycia i wiązania | nitka zrywa się | 0
|  | nitka nie zrywa się | 5
3 | Odporność igły na zginanie. Igła nie może się odkształcać podczas szycia | igła odkształca się | 0
|  | igła nie odkształca się | 5
4 | Podwójne sterylne opakowanie | nie | 0
|  | tak | 5
|  | max | 20