## część nr 1 sprzęt
Część 1 - Sprzęt jednorazowy
Lp | Asortyment | Opakowanie | Ilość na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa i nr katalogowy
1 | Basen sanitarny plastikowy | 1 szt | 10 |  | 8% | 0 | 0
2 | Cewnik do kontrolowanego, bezurazowego odsysania dróg oddechowych, z otworem centralnym oraz dwoma otworami bocznymi, powierzchnia gładka, długości 40-60 cm, jałowy od CH 6 do 18 | 1 op= 1 cewnik | 70 |  | 8% | 0 | 0
3 | Cewnik do podania tlenu przez nos z atraumatycznym miękkim zakończeniem długość – 2 m (200 cm) | 1 op= 1 cewnik | 900 |  | 8% | 0 | 0
4 | Cewnik do podania tlenu przez nos z atraumatycznym miękkim zakończeniem długość – 3 m (300 cm) | 1 op = 1 cewnik | 700 |  | 8% | 0 | 0
5 | Cewnik do podania tlenu przez nos z atraumatycznym miękkim zakończeniem, długość – 5 m (500 cm) | 1 op = 1 cewnik | 800 |  | 8% | 0 | 0
6 | Dren miękki z trokarem do drenażu opłucnej wykonany z miękkiego odpornego na złamania i gładko wykończonego PCV linią widoczną w RTG z zaoblonym końcem i gładko wykończonymi otworami bocznymi naprzemianległymi, znacznikami głębokości co 2 cm integralnym łącznikiem schodkowym o dużej średnicy wewnętrznej. Trokar z ostrą końcówką. Sterylny, pakowany podwójnie w opakowania folia/papier Różne rozmiary, zamawiający określi rozmiar podczas zamówienia | 1 op = 1 dren | 6 |  | 8% | 0 | 0
7 | Dren z PCV do ssaka z PCV 9,5/13,5 a'30mb | 1 op= 1 dren | 20 |  | 8% | 0 | 0
8 | Dren z PCV balonowy 7,0/10,0 a'30mb | 1 op= 1 dren | 30 |  | 8% | 0 | 0
9 | Elastyczna opaska do uciskania żyły przy pobieraniu krwi, wykonana z szerokiego rozciągliwego paskaTPE (termoplastyczny elastomer). Jednorazowe opaski ograniczają możliwość zakażenia, zmniejszają ryzyko zakażeń szpitalnych. Bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry. Długość całkowita rolki 11,25 m. Dostępne w kolorach: niebieskim i różowym. Opakowanie jednostkowe: papierowy dyspenser, który umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek. Wyrób klasy I niesterylnej. Jednorazowego użytku. | 1 op= 25szt | 50 |  | 8% | 0 | 0
10 | Elektroda do EKG jednorazowa samoprzylepna, podżelowana, Rozmiar : średnica 50 mm | 1 op= 50 elektrod | 3 |  | 8% | 0 | 0
11 | Elektroda kończynowa dla dorosłych *4szt. | 1 op= 4szt | 4 |  | 8% | 0 | 0
12 | Elektroda przyssawkowa śr.30mm | 1 op= 1szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0
13 | Fartuch foliowy 71 x 116cm, jednorazowy pakowany pojedynczo, zbiorczo a 100 szt. | 1 op= 100 fartuchów | 1 |  | 8% | 0 | 0
14 | Fartuch jednorazowy,jałowy chirurgiczny ze wzmocnieniami. Pełnobarierowy zgodny z PN-EN 13795. Gramatura minimum 35g/m2, z włókniny typu SMS . Rękaw zakończony elastycznym poliestrowym mankietem o długości min.7cm.Z przodu oraz na rękawach wyposażony w nieprzemakalne wstawki wykonane z min.2 warstwowego laminatu o gramaturze min40g/m2. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, Dzięki dodatkowemu wiązaniu na troki wewnętrznej strony fartucha zostaje zachowana pełna sterylność tylnej części fartucha. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Odporność na przenikanie cieczy większa niż 100cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 327,8 KPA. Do każdego fartucha dołączony jest włókninowy ręcznik o wym. min 30x30cm x 2szt. Pakowany w opakowanie typu papier-folia. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę. Rozmiar: M, L, XL. | 1 op= 1 fartuch | 500 |  | 8% | 0 | 0
15 | Filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci.Filtr oddechowy wirusowo- bakteriobójczy z wkładem hydrofobowym połączony z wymiennikiem ciepła i wilgoci cechuje się niską opornością i wysoką efektywnością filtracji bakterii i wirusów >99,999% chroniąc urządzenie przed ryzykiem kontaminacji. - Wymiennik ciepła i wilgoci przechwytuje ciepło i wilgoć z gazów wydychanych przez pacjenta. W czasie wdechu natomiast uwalnia wilgoć i w tym samym czasie ogrzewa gazy z respiratora. Do pacjenta doprowadzone jest powietrze nawilżone i ciepłe. - Filtr jest przeznaczony do jednorazowego użytku w opiece anestetycznej i intensywnej opiece medycznej. - Aktywne medium filtracyjne filtra wykonane jest z włókna syntetycznego. Włókna i cząsteczki mają przeciwne ładunki i wzajemnie się przyciągają. Włókna są impregnowane dla wzmocnienia ich naładowania. - Połączenia ISO 22 i 15 zgodne z międzynarodowymi standardami zapewniają bezpieczeństwo i pewność stosowania (22mm f/ 15mm m-22 mm m/ 15mm f). - Emisja wilgoci (mg/H2O/l): VT 1000ml=30,1; VT 750ml=30,4; VT 500ml=31,2. - Port do kapnografii zamknięty jest zatyczką, które połączona jest na stałe z filtrem. - Waga: 29g. - Objętość pływowa: 300-1500ml. - Przestrzeń martwa: 45ml. - Oporność: 0,5l/s=1,3hPa; 1,0l/s=3,2hPa; 1,5l/s=5,5hPa. - Obudowa przeźroczysta. - Czas działania do 24 godzin. | 1 op = 1 szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0
16 | Kaczka na mocz w postaci worka o pojemności 1500ml z obrotowym, plastikowaym kołnierzem z uchwytem. Skalowana co 100ml (numeryczna co 500ml). Zastawka antyrefluksyjna uniemożliwiająca wylanie moczu. Niejałowa | 1 op = 1szt | 20 |  | 8% | 0 | 0
17 | Kaczka sanitarna plastikowa damska wielokrotnego użytku | 1 szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0
18 | Kaczka sanitarna plastikowa męska wielokrotnego użytku | 1szt | 15 |  | 8% | 0 | 0
19 | Koc ogrzewający jednorazowego użytku; warstwa zewnętrzna- włóknina o gramaturze 22g/m2,warstwa wewnętrzna-poliester o gramaturze 60g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe ; zgodne z normą EN 13795:2011. Rozmiar 210 cm x 110 cm | 1 op= 1szt | 50 |  | 8% | 0 | 0
20 | Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny SMS 33g w kolorze niebieski, umożliwiająca zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu) , wiązana, biały trok w pasie o długości całkowitej 178cm oraz 2 na szyi o długości 48cm, z krótkim rękawem o obwodzie 43cm , długość koszuli 110cm, szerokość 140 cm | 1 op = 10szt | 10 |  | 8% | 0 | 0
21 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10 cm | 1 op= 1szt | 5 |  | 8% | 0 | 0
22 | Kruszarka do leków umożliwiająca profesjonalne miażdżenie tabletek bezpośrednio w jednorazowym kieliszku gwarantując zachowanie warunków higienicznych. Podstawka, kołnierz nakrywający kieliszek oraz uchwyt wykonane z wytrzymałego poliamidu, pistel wykonany ze stali nierdzewnej. Konstrukcja kruszarki zapewnia ochronę i bezpieczeństwo leków w trakcie rozkruszania a ergonomiczny kształt pozwala na łatwy i szybki sposób operowania moździerzem. Zastosowany system pozwala uniknąć strat i zapobiega mieszaniu się leków w porównaniu do tradycyjnego rozkruszania leków w moździerzu. Wyrób medyczny wielorazowego użytku. | 1 op= 1szt | 1 |  | 8% | 0 | 0
23 | Łącznik do ssaków dwuelementowy z końcówką cewnikową (stożek) i Luer-Lock (męski). | 1 op= 1szt | 500 |  | 8% | 0 | 0
24 | Łyżka laryngoskopowa rozmiar 3,4, jednorazowa, typu Equip Lite lub równoważna – kompatybilna do rękojeści | 1 op = 1szt | 8 |  | 8% | 0 | 0
25 | Mankiet do ciśnieniomierza rozmiar dla dorosłych | 1szt | 2 |  | 8% | 0 | 0
26 | Mankiet do ciśnieniomierza rozmiar dziecięcy | 1szt | 1 |  | 8% | 0 | 0
27 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem L/210cm (dla dorosłych) | 1 op= 1szt | 30 |  | 8% | 0 | 0
28 | Maska tlenowa z workiem i drenem. Rozmiary różne | 1 op= 1szt | 100 |  | 8% | 0 | 0
29 | Maska twarzowa anestetyczna, dla dorosłych wykonana z PCV (do AMBU ) | 1 op= 1 maska | 6 |  | 8% | 0 | 0
30 | Miska nerkowa z plastiku | 1 op=1 szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0
31 | Miska nerkowata z tektury | 1 op=1 szt. | 3000 |  | 8% | 0 | 0
32 | Nici nylonowe 2/0, dł.75cm, igła CE-26, 3/8 koła odwrotnie tnąca | 1 op= 12 sztuk nici | 2 |  | 8% | 0 | 0
33 | Nożyczki chirurgiczne, metalowe ostre , zagięte (wielorazowego użytku) 16,0cm | 1 op= 1 nożyczki | 2 |  | 8% | 0 | 0
34 | Opaska identyfikacyjna dla zmarłych | 1 szt. | 200 |  | 23% | 0 | 0
35 | Ostrza chirurgiczne nr 23, nr 10A | 1op= 100 ostrzy | 2 |  | 8% | 0 | 0
36 | Papier do EKG Ascard 4, 112x25 z nadrukiem | 1op=1 szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0
37 | Papier do EKG Ascard B56 58*25 | 1op=1szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0
38 | Papier do USG 110mm*20m K61B | 1 op= 4szt | 2 |  | 8% | 0 | 0
39 | Pasta cierna do skóry do Holtera | 1 op= 1 pasta | 2 |  | 8% | 0 | 0
40 | Pean zaciskowy, zagięty, 16cm ( Kleszcze, Zacisk nożyczkowy) | 1 op= 1 pean | 2 |  | 8% | 0 | 0
41 | Pęseta jednorazowego użytku sterylna (lub mikrobiologicznie czysta) | 1 op=pinceta | 20 |  | 8% | 0 | 0
42 | Podkład sanitarny podgumowany 140*100 cm | 1op = 1szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0
43 | Przedłużacz do tlenu 16*2,1 m, sterylny wykonany z przeźroczystego, nietoksycznego PVC, bez lateksu , sterylizowany tlenkiem etylenu | 1 op = 1 szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0
44 | Rękojeść kompatybilna z łyżką laryngoskopową, wielokrotnego użytku | 1 op = 1 szt | 1 |  | 8% | 0 | 0
45 | Słuchawka lekarska dla dorosłych | 1 op= 1 szt | 1 |  | 8% | 0 | 0
46 | Sterylna, jednorazowa maska krtaniowa, wykonana z wysokiej jakości tworzywa żelowego. Rozmiary: od 1 do 5. | 1 op= 1szt | 3 |  | 8% | 0 | 0
47 | Strzykawka j.u. 3-częściowa 10 ml Luer Lock *100 szt., zielony kontrastujący tłok, uszczelnienie tłoka w postaci podwójnego pierścienia, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Skala wyraźna , skalowanie co 0,2 ml | 1 op. = 100 szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0
48 | Strzykawka j.u. 3-częściowa 20 ml Luer Lock *50 szt. zielony kontrastujący tłok, uszczelnienie tłoka w postaci podwójnego pierścienia, kryza ograniczająca zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Skala wyraźna , skalowanie co 0,5 ml | 1 op. = 50 szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0
49 | Strzykawka j.u. 3-częściowa 3 ml Luer Lock *100 szt., zielony kontrastujący tłok, uszczelnienie tłoka w postaci podwójnego pierścienia, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Skala wyraźna , skalowanie co 0,1 ml | 1 op. = 100 szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0
50 | Strzykawka j.u. 3-częściowa 5 ml Luer Lock *100 szt., zielony kontrastujący tłok, uszczelnienie tłoka w postaci podwójnego pierścienia, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Skala wyraźna , skalowanie co 0,2 ml | 1 op. = 100 szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0
51 | Szpatułki drewniane pakowane pojedynczo,sterylne | 1op = 100szt. | 15 |  | 8% | 0 | 0
52 | Taca na 32 kieliszki do leków | 1op= 1 taca | 2 |  | 8% | 0 | 0
53 | Trzonek do ostrzy nr 3, nr 4 | 1 op= 1 trzonek | 2 |  | 8% | 0 | 0
54 | Wieszak do worków na mocz | 1 op = 1 wieszak | 50 |  | 8% | 0 | 0
55 | Worek do zbiorowej zbiórki moczu, z zastawką antyrefluksyjną, odpływem spustowym i drenem, sterylny pojemność 2000 ml, skala 100 ml | 1op =1 worek | 80 |  | 8% | 0 | 0
56 | Worek na wymiociny, podziałka od 50 do 1000 ml, wykonany z PCV klasy med., wyposażony w zastawkę antyrefleksyjną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści. Pakowany pojedynczo w folię | 1 op= 1 worek | 50 |  | 8% | 0 | 0
57 | Worki wymienne do zestawu do kontrolowanej zbiórki stolca z filtrem węglowym (a'2) | 1 op= 3 szt | 2 |  | 8% | 0 | 0
58 | Zestaw do resuscytacji typu AMBU | 1 op = 1 szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0
59 | Zestaw do zbiórki stolca w systemie zamkniętym, redukujący powikłania dermatologiczne związane z niekontrolowanym oddawaniem płynnego i/lub półpłynnego stolca. Cewnik wykonany z biokompatybilnego silikonu, pokryty powłoką pochłaniającą zapach. Wyposażony w zatyczkę umożliwiającą zamknięcie drenu na czas wymiany worka zbiorczego oraz niskociśnieniowy balon o pojemność 45ml z możliwością jego wypełnienia wodą lub roztworem soli fizjologicznej, w celu ustabilizowania pozycji cewnika w odbycie pacjenta oraz zmniejszenia ryzyka przecieków oraz wypływania płynów. Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika. Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo z klamrą umożliwiającą zamknięcie światła drenu w celu utrzymania leków w miejscu podania. Cewnik dodatkowo wyposażony w port do pobierania próbek stolca oraz przepłukiwania cewnika. Zestaw wyposażony w 3 wymienne worki z filtrem węglowym o pojemności 1500 ml skalowane co 100 ml z absorbentem cieczy i zastawką antyzwrotną. Do zestawu dołączone: strzykawka 50ml z końcówką luer lock oraz dwa rzepy umożliwiające zamocowanie worka do ramy łóżka oraz dodatkowy wieszak. Jednorazowy, z możliwością utrzymania do 29 dni, niesterylny. Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Pakowany w sztywne opakowanie. | 1 op= 1zestaw | 2 |  | 8% | 0 | 0
60 | Zgłębnik żołądkowy 100% silikon z zatyczką. Zamknięta końcówka, otwory boczne, linia RTG na całej długości , cyfrowa podziałka głębokości. Nazwa producenta, rozmiar oraz średnica nadrukowane na zgłębniku. Pakowanie: folia-papier. Rozmiary: CH 6, długość 400mm CH 8 - CH 10, długość 800mm CH 12 - CH 20, długość 1200m | 1 op= 1szt | 3 |  | 8% | 0 | 0
61 | Żel do USG | 1 op = 500 ml | 30 |  | 8% | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
W przypadku innej stawki podatku VAT niż ta podana przez Zamawiającego prosimy o zmianę w formularzu

## częśc nr 2 drenaż
Część - 2 Sprzęt jednorazowy do drenażu
Lp. | Asortyment | Opakowanie | Ilość opakowań na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy
1. | Pojemniki wielorazowego użytku 2000ml na wkłady workowe, wykonane z przeźroczystego poliwęglanu, ze skalą pomiarową, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania , króciec obrotowy typu schodkowego,podłączony do źródła próżni na stałe, możliwość sterylizacji 121 C | 1 op = 1 poj. wielorazowego użytku | 5 |  | 8% | 0 | 0
2. | Proszek żelujący w saszetkach rozpuszczalnych w odsysanej wydzielinie (bez konieczności wysypywania proszku żelującego z saszetki) | 1 op. = 40 saszetek po 25g | 50 |  | 8% | 0 | 0
3. | Wkłady workowe 2000ml j.użytk, na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą do pojemników, uszczelniane automatycznie po włączemiu ssaka bez konieczności wciskania wkładu w karnister z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzielin do źródła próżni, posiadające w pokrywie jednobrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewn. min. śr. 7 mm z opcją ortopedyczną o średnicy 12mm oraz szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek. Nie zawierające polichlorku winylu (PCV). Sprasowane, ułatwiające magazynowanie. | 1 op= 24 worki | 55 |  | 8% | 0 | 0
4. | Worek jednorazowego użytku o poj.1000ml do zestawu drenowego klatki piersiowej typu SINAPI | 1 op= 1 worek | 20 |  | 8% | 0 | 0
5. | Zestaw do biernego i czynnego drenażu klatki piersiowej z możliwością pracy na sucho oraz w pozycji leżącej. Parametry według załącznika znajdującego się poniżej | 1 op. = 1 zestaw | 20 |  | 8% | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Załącznik -opis zestawu do biernego i czynnego drenażu klatki piersiowej :
- komora kolekcyjna o poj. 1000 ml z podziałką co 10 ml oraz wydzieloną podziałką dla precyzyjnego pomiaru małych objętości,
- komora kolekcyjna z zaworem spustowym z możliwością opróżniania do worka - zestaw przewidziany do pracy przez siedem dni,
- płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45 cm H2O,
- wyskalowany optyczny wskaźnik membranowy informujący o faktycznej sile ssania,
- sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa o stałym oporze,
- wydzielona komora z siedmiostopniową skalą do oceny wielkości przecieku do opłucnowego,
- automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej,
- podwójny zawór odbarczający, zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanych
w komorach w kierunku dodatnim,
- kontrolka sygnalizująca rozprężenie płuc,
- posiadający bezigłowy port do pobierania próbek,
- pracujący w pozycji pionowej oraz leżącej,
- wyposażony w wieszak do zawieszania na ramie łóżka, chwytak do transportu oraz zaczep mocujący do ubrania pacjenta,
- opcjonalnie pasek mocujący zestaw do przewieszania przez ramię pacjenta,
- opcjonalnie kompatybilny worek na treść o poj. 2000 ml- wyposażony w korek zamykający,
W przypadku innej stawki podatku VAT niż ta podana przez Zamawiającego prosimy o zmianę w formularzu

## część nr 3 endosk.
Część -3 | Akcesoria endoskopowe kompatybilne z bronchofiberoskopem optycznym firmy Pentax typ FB-19TV; videobronchoskop EB19-J10; EBUS model EB19-J104; myjnią firmy CHOYANG MEDICAL typ CYW100
L.p. | Asortyment | Opakowanie | Ilość na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy
1 | Wielorazowe(autoklawowalne) kleszcze biopsyjne, łyżeczki owalne z okienkiem śr.1,8mm,do kanału roboczego min.2,0 mm dł.narzędzia 120 cm, wykonane ze stali nierdzewnej. | 1 op.=1szt | 20 |  | 8% | 0 | 0
2 | Wielorazowa (autoklawowalna) szczotka czyszcząca do kanałów roboczych, jednostronna dł. 20cm, śr. włosia 6mm. | 1 op.=1szt | 10 |  | 8% | 0 | 0
3 | Jednorazowa szczoteczka czyszcząca do kanałów roboczych endoskopu, dwustronna, śr.włosia 5mm, dł 180cm | 1 op.=25szt | 2 |  | 8% | 0 | 0
4 | Wielorazowa zatyczka do kanału biopsyjnego | 1 op.=1szt | 50 |  | 23% | 0 | 0
5 | Wielorazowa (autoklawowalna) szczoteczka czyszcząca do cylindrów układu odsysania , jednostronna, długość 6cm | 1 op.=1szt | 10 |  | 8% | 0 | 0
6 | Jednorazowe kleszcze biopsyjne, łyżeczki owalne z okienkiem śr.1,8mm,do kanału roboczego min.2,0 mm dł. narzędzia 120 cm, wykonane ze stali nierdzewnej. | 1 op.=1szt | 100 |  | 8% | 0 | 0
7 | Zawór ssący z wężykiem, jednorazowy do serii EB-J10 | 1 op.=10 szt | 60 |  | 8% | 0 | 0
8 | Szczotka dwustronna do Videobronchoskopu EB19-J10, z jednej strony śr. 6 mm, z drugiej 14-15 mm | 1 op.=1szt | 30 |  | 8% | 0 | 0
9 | Igła do EBUS typu FNA, przystosowana do aparatów Pentax EB-19J10U, mocowanie do aparatu niewymagające użycia adaptera, średnica igły 22 G (0,75 mm), koniec dystalny mandrynu zaokrąglony, regulowany zakres wysunięcia osłonki z rękojeści 67-71 cm, średnica teflonowej osłonki 1,8 mm, długość wysunięcia igły 4 cm. Regulacja długości wysunięcia igły oraz osłonki bez użycia śrubek, blokowanie wysunięcia igły i cewnika za pomocą dwóch pierścieni obracających się wokół rękojeści. W komplecie strzykawka podciśnieniowa o pojemności 20 ml. | 1 op.=1szt. | 250 |  | 8% | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
W przypadku innej stawki podatku VAT niż ta podana przez Zamawiającego prosimy o zmianę w formularzu

## część nr 4 filtr
Część nr 4 Ustniki spirometryczne z filtrem antybakteryjnym
l.p. | ASORTYMENT | Opakowanie | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, nr katalogowy
1 | Charakterystyka: 1. Przestrzeń martwa filtra < 40 ml 2. Powierzchnia filtracji <54 cm² 3. Efektywność filtracji antybakteryjnej, testowana przy przepływie 750 L/min >99,99% 4. Efektywność filtracji antywirusowej, testowana przy przepływie 750 L/min > 99,99% 5. Rezystancja przepływu przy 14 l/s < 0,9cm H2O/l/s 6. Średnica wewnętrzna od strony spirometru = 30mm 7. Średnica filtra w najszerszym miejscu < 8,5cm 8.Wyprofilowany ustnik od strony pacjenta z małym kołnierzem do zagryzienia 9. Dwukolorowe oznaczenie stron filtra aparat-pacjent | 1 op= 1sztuka | 10000 |  | 8% | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
W przypadku innej stawki podatku VAT niż ta podana przez Zamawiającego prosimy o zmianę w formularzu