## TPCR
Lp. | Zamówienie | Cześć PW | PW: Tom / Zeszyt | Obiekt | Branża | Zakres | Pakiet | Opis robót | Wartość netto PLN | Komentarze
1 | podstawowe | 01 | 1/1 | PZT | Ogólnobudowlana | Architektura i część ogólna |  | Obudowy czerpni i wyrzutni z lameli kompozytowych
2 | podstawowe | 01 | 1/1 | PZT | Ogólnobudowlana | Architektura i część ogólna |  | Systemowa wieża wentylacyjna z zadaszeniem ze stali nierdzewnej
3 | podstawowe | 01 | 1/1 | PZT | Ogólnobudowlana | Architektura i część ogólna |  | Obudowa wyrzutni na tarasach zgodnie z rys 436_40_ A_D_044 _00
4 | podstawowe | 01 | 1/2 | PZT | Sanitarna | Sieci zewnętrzne | 3-sanitarny | Przyłącze sieci cieplnej, likwidacja istniejącego
5 | podstawowe | 01 | 1/2 | PZT | Sanitarna | Sieci zewnętrzne | 3-sanitarny | Terenowa instalacja wodociągowa wraz z instalacją hydrantów zewnętrznych
6 | podstawowe | 01 | 1/2 | PZT | Sanitarna | Sieci zewnętrzne | 3-sanitarny | Terenowa instalacja kanalizacji sanitarnej
7 | podstawowe | 01 | 1/2 | PZT | Sanitarna | Sieci zewnętrzne | 3-sanitarny | Pompownia PS1
8 | podstawowe | 01 | 1/2 | PZT | Sanitarna | Sieci zewnętrzne | 3-sanitarny | Pompownia PS2
9 | podstawowe | 01 | 1/2 | PZT | Sanitarna | Sieci zewnętrzne | 3-sanitarny | Pompownia PS3
10 | podstawowe | 01 | 1/2 | PZT | Sanitarna | Sieci zewnętrzne | 3-sanitarny | Pompownia PS4
11 | podstawowe | 01 | 1/2 | PZT | Sanitarna | Sieci zewnętrzne | 3-sanitarny | Pompownia PS5
12 | podstawowe | 01 | 1/2 | PZT | Sanitarna | Sieci zewnętrzne | 3-sanitarny | Separatory tłuszczów z osadnikiem Aquafix SF07, NS - 7 l/s firmy Hauraton + GA-2 urządzenie alarmowe do separatorów tłuszczów
13 | podstawowe | 01 | 1/2 | PZT | Sanitarna | Sieci zewnętrzne | 3-sanitarny | Terenowa instalacja kanalizacji deszczowej
14 | podstawowe | 01 | 1/2 | PZT | Sanitarna | Sieci zewnętrzne | 3-sanitarny | Pompownia wód deszczowych PD1
15 | podstawowe | 01 | 1/2 | PZT | Sanitarna | Sieci zewnętrzne | 3-sanitarny | Pompownia wód deszczowych PD2
16 | podstawowe | 01 | 1/3A | PZT | Elektroenergetyczna | Sieci zewnętrzne | 2-elektryczny | Sieć SN
17 | podstawowe | 01 | 1/3A | PZT | Elektroenergetyczna | Sieci zewnętrzne | 2-elektryczny | Sieci NN |  | por. PW02 TOM 1 Zeszyt 2
18 | podstawowe | 01 | 1/3A | PZT | Elektroenergetyczna | Sieci zewnętrzne | 2-elektryczny | Szafa oświetlenia zewnętrznego SOP.Z.1.1 |  | por. PW02 TOM 1 Zeszyt 2
19 | podstawowe | 01 | 1/3A | PZT | Elektroenergetyczna | Sieci zewnętrzne | 2-elektryczny | Szafa oświetlenia zewnętrznego SOP.Z.1.2 |  | por. PW02 TOM 1 Zeszyt 2
20 | podstawowe | 01 | 1/3A | PZT | Elektroenergetyczna | Sieci zewnętrzne | 2-elektryczny | Złącze kablowe ZK.AG.1.2 agregatu mobilnego |  | por. PW02 TOM 1 Zeszyt 2
21 | podstawowe | 01 | 1/3A | PZT | Elektroenergetyczna | Sieci zewnętrzne | 2-elektryczny | Oświetlenie zewnętrzne na masztach i słupach |  | por. PW02 TOM 1 Zeszyt 1 i 2
22 | podstawowe | 01 | 1/3A | PZT | Elektroenergetyczna | Sieci zewnętrzne | 2-elektryczny | Oświetlenie zewnętrzne w gruncie - parking północny |  | por. PW02 TOM 1 Zeszyt 2
23 | Prawo opcji | 01 | 1/3A | PZT | Elektroenergetyczna | Sieci zewnętrzne | 2-elektryczny | Oświetlenie zewnętrzne w gruncie - biurowiec |  | por. PW02 TOM 1 Zeszyt 1 i 2
24 | podstawowe | 01 | 1/3A | PZT | Elektroenergetyczna | Sieci zewnętrzne | 2-elektryczny | Sterowanie oświetleniem zewnętrznym |  | por. PW02 TOM 1 Zeszyt 2
25 | podstawowe | 01 | 1/3A | PZT | Elektroenergetyczna | Sieci zewnętrzne | 2-elektryczny | Zestawy gniazd zewnętrznych |  | por. PW02 TOM 1 Zeszyt 2
26 | Prawo opcji | 01 | 1/3A | PZT | Elektroenergetyczna | Sieci zewnętrzne | 2-elektryczny | Zestawy gniazd zewnętrznych na murku biurowca |  | por. PW02 TOM 1 Zeszyt 2
27 | podstawowe | 01 | 1/3A | PZT | Elektroenergetyczna | Sieci zewnętrzne | 2-elektryczny | Pozostałe sieci NN |  | por. PW02 TOM 1 Zeszyt 2
28 | podstawowe | 01 | 1/3A | PZT | Elektroenergetyczna | Sieci zewnętrzne | 2-elektryczny | Przepusty kablowe |  | por. PW02 TOM 1 Zeszyt 2
29 | podstawowe | 01 | 1/3B | PZT | Teletechniczna | Sieci zewnętrzne | 1-niskoprądowy | Zewnętrzna instalacja CCTV
30 | podstawowe | 01 | 1/3B | PZT | Teletechniczna | Sieci zewnętrzne | 1-niskoprądowy | Zewnętrzna instalacja wideodomofonowa
31 | podstawowe | 01 | 1/3B | PZT | Teletechniczna | Sieci zewnętrzne | 1-niskoprądowy | Zewnętrzna instalacja sygnalizacji pożaru
32 | podstawowe | 01 | 1/5 | PZT | Zieleń | Arena |  | Zieleń wraz z ukształtowaniem terenu i małą architekturą
33 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Tynki. Poziom -1
34 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Tynki. Poziom 0
35 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Tynki. Poziom +1
36 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Okładziny. Poziom -1
37 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Okładziny. Poziom 0
38 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Okładziny. Poziom +1
39 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Ściany murowane. Poziom -1
40 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Ściany murowane. Poziom 0
41 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Ściany murowane. Poziom +1
42 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Ścianki G-K. Poziom -1
43 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Ścianki G-K. Poziom 0
44 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Ścianki G-K. Poziom +1
45 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Obudowy, zabudowy. Poziom -1
46 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Obudowy, zabudowy. Poziom 0
47 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Obudowy, zabudowy. Poziom +1
48 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Sufity G-K. Poziom 0
49 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Sufity G-K. Poziom +1
50 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Sufity podwieszane akustyczne Heradesign
51 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Sufity podwieszane akustyczne - monolityczny sufit akustyczny
52 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Tynki jednowarstwowe akustyczne
53 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Sufity z siatki perforowanej (stalowa/złota) wraz z uwzględnieniem detali
54 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Drewniany sufit Unipanels
55 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Sufity z siatki karbowanej wraz z uwzględnieniem detali
56 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Pokrycie dachów blachami trapezowymi nad pawilonami parteru
57 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Okładziny pod kopułą wełną mineralną akustyczną
58 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi zespolonymi z płytą PIR na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - obłożenie podpór
59 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Hydroizolacje, izolacje cieplne, akustyczne i pozostałe ścian. Poziom -1
60 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Hydroizolacje, izolacje cieplne, akustyczne i pozostałe ścian. Poziom 0
61 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Hydroizolacje, izolacje cieplne, akustyczne i pozostałe ścian. Poziom +1
62 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Drzwi zewnętrzne
63 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Drzwi wewnętrzne
64 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Bramy kurtynowe
65 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Bramy rolowane
66 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Kurtyna dymowa ruchoma
67 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Płyta hali - warstwy posadzkowe
68 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Podłoga mobilna 24x46m |  | 436_40_A_Załącznik_005_00 p. 1.0 Należy wycenić wariant podstawowy tj. parkiet mobilny + wykładziny
69 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Wykładzina mobilna do siatkówki wraz z wyposażeniem |  | 436_40_A_Załącznik_005_00 p. 2.0
70 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Wykładzina mobilna do piłki ręcznej wraz z wyposażeniem |  | 436_40_A_Załącznik_005_00 p. 3.0
71 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Wyposażenie do siatkówki |  | 436_40_A_Załącznik_005_00 p. 4.0
72 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Wyposażenie do koszykówki |  | 436_40_A_Załącznik_005_00 p. 5.0
73 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Wyposażenie do piłki ręcznej |  | 436_40_A_Załącznik_005_00 p. 6.0
74 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Wyposażenie do futsalu |  | 436_40_A_Załącznik_005_00 p. 7.0
75 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Wyposażenie do unihokeja |  | 436_40_A_Załącznik_005_00 p. 8.0
76 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Wykładzina ochronna |  | 436_40_A_Załącznik_005_00 p. 9.0
77 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Piłkochwyty |  | 436_40_A_Załącznik_005_00 p. 10.0
78 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Trybuny teleskopowe
79 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Podesty dla prasy
80 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Podesty dla osób niepełnosprawnych
81 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Balustrady widowni
82 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Zabudowa komór rozprężnych
83 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Fotele na widowni / trybunach
84 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Winda typ 1
85 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Winda typ 2
86 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Winda typ 3
87 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Winda typ 4
88 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Winda typ 5
89 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Balustrady wewnętrzne - klatek schodowych
90 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Balustrady wewnętrzne - szklana przy klatkach
91 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Balustrady zewnętrzne - atrium z pochwytem stalowym
92 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Balustrady zewnętrzne - schodów wejściowych
93 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Fasady szklane
94 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Elewacja atrium
95 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Wykonanie sygnaturki na szczycie Areny zgodnie z rys 436_40_ A_D_025 _00 i 436_40_ A_D_026 _00
96 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Renowacja podpór żelbetowych
97 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Sufity potwieszany w strefie wejścia na halę - z siatki karbowanej
98 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Schody wejściowe
99 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Dach - pokrycie z podkonstrukcją, izolacjami i podbitkami
100 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Dach - obróbki, opierzenia i odwodnienie
101 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Opracowanie ekspertyzy konserwatorskiej, demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż malowideł ściennych i mozaik wg wymogów Miejskiego Konserwatora Zabytków
102 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Pozostałe posadzki (warstwy posadzkowe z izolacjami) - poziom -1
103 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Pozostałe posadzki (warstwy posadzkowe z izolacjami) - poziom 0
104 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Pozostałe posadzki (warstwy posadzkowe z izolacjami) - poziom +1
105 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Pozostałe posadzki (warstwy wykończeniowe) - poziom -1
106 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Pozostałe posadzki (warstwy wykończeniowe) - poziom 0
107 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Pozostałe posadzki (warstwy wykończeniowe) - poziom +1
108 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Kanał instalacyjny betonowy
109 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Warstwy posadzkowe i nawierzchnie na stropodachach "zewnętrznych"
110 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Podłogi podniesione, pomosty techniczne, podesty
111 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Reżyserka - przeszklenie, ścianki, podłoga, okładziny, wykończenie
112 | podstawowe | 01 | 2/1 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Pawilon - dach, ściany, obudowy, zabudowy, elewacja, sufity podwieszone i inne elementy architektury
113 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Rozbiórka wyposażenia widowni, okładzin, stolarki, balustrad
114 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Rozbiórki i wyburzenia - ściany murowane pod widownią wraz ze schodami stropem pośrednim
115 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Rozbiórka podłogi sportowej
116 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Rozbiórka warstw wykończeniowych na płytach panwiowych na dachu korytarza hali
117 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Rozbiórka płyt panwiowych nad korytarzem wokół hali
118 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Rozbiórka sufitu podwieszanego pod kopułą wraz z podkonstrukcją i izolacją termiczną
119 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Rozbiórka pomostu oświetleniowego pod kopułą
120 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Obudowa dachu - demontaż poszycia, podbitki i pozostałych elementów dachu
121 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Rozbiórka elewacji
122 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Rozbiórka fundamentów pod słupami pośrednimi zewnętrznymi korytarza wokół hali
123 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Wykopy z wywozem urobku
124 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Podbudowy z kruszywa, zasypanie wykopów
125 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Obudowy wykopów
126 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Belki żelbetowe
127 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Szyby dźwigowe
128 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Fundamenty
129 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Dostawa i montaż konstrukcji stalowej wg schematu wzmocnień konstrukcji istniejącej
130 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Schody żelbetowe
131 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Konstrukcje wsporcze pod urządzenia
132 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Podkonstrukcje, elementy dodatkowe (schody, podesty, kraty)
133 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Podbicie istniejących fundamentów w technologii iniekcji strumieniowej
134 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Strop nad poziomem -1
135 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Strop nad poziomem 0
136 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Strop tarasu
137 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Strop nad +1 pod trybunami
138 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Strop Reżyserki
139 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Strop pawilonu
140 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Słupy
141 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Ściany żelbetowe - poziom -1
142 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Ściany żelbetowe - poziom 0
143 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Ściany żelbetowe - poziom +1
144 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Trybuny żelbetowe
145 | podstawowe | 01 | 2/2 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Pozostałe (pielęgnacja i zabezpieczenie elementów żelbetowych pozostawianych, zabezpieczenie przed pyleniem odkrytych stropów i ścian żelbetowych)
146 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja c.o. i c.t | 3-sanitarny | Instalacja centralnego ogrzewania zasilająca grzejniki
147 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja c.o. i c.t | 3-sanitarny | Instalacja ciepła technologicznego zasilająca nagrzewnice w centralach wentylacyjnych
148 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja c.o. i c.t | 3-sanitarny | Kurtyny powietrzne
149 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja mgły wodnej | 3-sanitarny | Instalacja mgły wodnej
150 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja hydrantowa | 3-sanitarny | Instalacja hydrantowa
151 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja wodociągowa | 3-sanitarny | Instalacja wodociągowa
152 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja kanalizacji sanitarnej | 3-sanitarny | Instalacja kanalizacji sanitarnej - rurociągi
153 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja kanalizacji sanitarnej | 3-sanitarny | Pompownia ścieków sanitarnych PWS1
154 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja kanalizacji sanitarnej | 3-sanitarny | Pompownia ścieków sanitarnych PWS2
155 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja kanalizacji sanitarnej | 3-sanitarny | Pompownia ścieków sanitarnych PWS3
156 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja kanalizacji sanitarnej | 3-sanitarny | Instalacja kanalizacji sanitarnej - przybory sanitarne z armaturą
157 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja kanalizacji deszczowej | 3-sanitarny | Instalacja kanalizacji deszczowej - rurociągi
158 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja kanalizacji deszczowej | 3-sanitarny | Pompownia wód deszczowych PWD1
159 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja kanalizacji deszczowej | 3-sanitarny | Pompownia wód deszczowych PWD2
160 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja kanalizacji deszczowej | 3-sanitarny | Pompownia wód deszczowych PWD3
161 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja kanalizacji deszczowej | 3-sanitarny | Pompownia wód deszczowych PWD4
162 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja kanalizacji deszczowej | 3-sanitarny | Pompownia wód deszczowych PWD5
163 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja kanalizacji deszczowej | 3-sanitarny | Pompownia wód deszczowych PWD6
164 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja kanalizacji deszczowej | 3-sanitarny | Pompownia ścieków deszczowych PD3
165 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja kanalizacji deszczowej | 3-sanitarny | Instalacja kanalizacji deszczowej - pozostałe elementy
166 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja klimatyzacji | 3-sanitarny | Instalacja klimatyzacji w systemie VRV
167 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja klimatyzacji | 3-sanitarny | Instalacja klimatyzacji w systemie SPLIT
168 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Centrale wentylacyjne
169 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Nawilżacze
170 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Agregaty do central
171 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Wentylatory bytowe
172 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Wentylatory oddymiające
173 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Wentylatory napowietrzające
174 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Automatyka systemu napowietrzania
175 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Okablowanie systemu napowietrzania
176 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Okapy
177 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Klapy pożarowe
178 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Tłumiki akustyczne
179 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Przepustnice, regulatory
180 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Elementy nawiewne i wywiewne
181 | podstawowe | 01 | 2/3 | Arena | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Kanały wentylacyjne wraz z izolacją
182 | podstawowe | 01 | 2/4A | Arena | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elektryczne. Stacja trafo i pomieszczenia techniczne | 2-elektryczny | Transformatory (TR1.A.U1, TR2.A.U1) z podłączeniem do rozdzielnicy SN
183 | podstawowe | 01 | 2/4A | Arena | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elektryczne. Stacja trafo i pomieszczenia techniczne | 2-elektryczny | Rozdzielnica SN RSN.A.U1
184 | podstawowe | 01 | 2/4A | Arena | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elektryczne. Stacja trafo i pomieszczenia techniczne | 2-elektryczny | Rozdzielnica RGNN.A.U1/2. Podłączenie transfomatorów po stronie nn
185 | podstawowe | 01 | 2/4A | Arena | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elektryczne. Stacja trafo i pomieszczenia techniczne | 2-elektryczny | Zasilacze UPS
186 | podstawowe | 01 | 2/4A | Arena | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elektryczne. Stacja trafo i pomieszczenia techniczne | 2-elektryczny | Rozdzielnice
187 | podstawowe | 01 | 2/4A | Arena | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elektryczne. Stacja trafo i pomieszczenia techniczne | 2-elektryczny | Rozdzielnice pożarowe
188 | podstawowe | 01 | 2/4A | Arena | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elektryczne. Stacja trafo i pomieszczenia techniczne | 2-elektryczny | Centralna bateria
189 | podstawowe | 01 | 2/4A | Arena | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elektryczne. Stacja trafo i pomieszczenia techniczne | 2-elektryczny | Instalacja uziemiająca
190 | podstawowe | 01 | 2/4A | Arena | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elektryczne. Stacja trafo i pomieszczenia techniczne | 2-elektryczny | Instalacja oświetleniowa i gniazd
191 | podstawowe | 01 | 2/4A | Arena | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elektryczne. Stacja trafo i pomieszczenia techniczne | 2-elektryczny | Przepusty kablowe
192 | podstawowe | 01 | 2/4A | Arena | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elektryczne. Stacja trafo i pomieszczenia techniczne | 2-elektryczny | Trasy kablowe
193 | podstawowe | 01 | 2/4A | Arena | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elektryczne | 2-elektryczny | Rozdzielnice i WLZ
194 | podstawowe | 01 | 2/4A | Arena | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elektryczne | 2-elektryczny | Trasy kablowe
195 | podstawowe | 01 | 2/4A | Arena | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elektryczne | 2-elektryczny | Kable grzewcze instalacji przecioblodzeniowej (dach)
196 | podstawowe | 01 | 2/4A | Arena | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elektryczne | 2-elektryczny | Kable grzewcze instalacji przecioblodzeniowej (schody)
197 | podstawowe | 01 | 2/4A | Arena | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elektryczne | 2-elektryczny | Kable grzewcze instalacji podgrzewania boiska
198 | podstawowe | 01 | 2/4A | Arena | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elektryczne | 2-elektryczny | Instalacja oświetleniowa i gniazd 230V
199 | podstawowe | 01 | 2/4A | Arena | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elektryczne | 2-elektryczny | Sterowanie oświetleniem
200 | podstawowe | 01 | 2/4A | Arena | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elektryczne | 2-elektryczny | Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych
201 | podstawowe | 01 | 2/4B | Arena | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | Instalacja systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu serwerowni -1/C/18
202 | podstawowe | 01 | 2/4B | Arena | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | Instalacja LAN
203 | podstawowe | 01 | 2/4B | Arena | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | Urządzenia aktywne LAN
204 | podstawowe | 01 | 2/4B | Arena | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | Instalacja wideodomofonowa VD
205 | podstawowe | 01 | 2/4B | Arena | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | Instalacja telewizji przemysłowej CCTV
206 | podstawowe | 01 | 2/4B | Arena | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
207 | podstawowe | 01 | 2/4B | Arena | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | Instalacja kontroli dostępu KD
208 | podstawowe | 01 | 2/4B | Arena | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | System zarządzania bezpieczeństwem |  | Dla wszykstkich obiektów
209 | podstawowe | 01 | 2/4B | Arena | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | Instalacja sygnalizacji pożaru SAP
210 | podstawowe | 01 | 2/4B | Arena | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | Instalacja przyzywowa
211 | podstawowe | 01 | 2/4B | Arena | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO
212 | podstawowe | 01 | 2/4C | Arena | Automatyka | BMS | 4-BMS | Szafa i prace obiektowe wraz z kablami
213 | podstawowe | 01 | 2/4C | Arena | Automatyka | BMS | 4-BMS | Sterownik i urządzenia obiektowe oraz falowniki
214 | podstawowe | 01 | 2/4C | Arena | Automatyka | BMS | 4-BMS | Oprogramowanie, uruchomienie, projekt szafy
215 | podstawowe | 01 | 2/5 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Architektura wnętrz - poziom -1
216 | podstawowe | 01 | 2/5 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Architektura wnętrz - poziom 0
217 | podstawowe | 01 | 2/5 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Architektura wnętrz - poziom +1
218 | podstawowe | 01 | 2/5 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Wyposażenie ruchome wg opracowania Architektura wnętrz
219 | podstawowe | 01 | 2/5 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych
220 | podstawowe | 01 | 2/5 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Ściany mobilne
221 | podstawowe | 01 | 2/5 | Arena | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Zakup, dostawa i montaż technologii gastronomicznej: POZIOM -1
222 | podstawowe | 01 | 3.1 | Arena | Węzeł cieplny | Instalacje sanitarne |  | Instalacje sanitarne
223 | podstawowe | 01 | 3.2 | Arena | Węzeł cieplny | Instalacje elektryczne |  | Instalacje elektryczne
224 | podstawowe | 01 | 4 | Arena | Technologia sceniczna |  | 7-technika sceny | Mechanika sceniczna
225 | podstawowe | 01 | 4 | Arena | Technologia sceniczna |  | 7-technika sceny | Oświetlenie sceniczne |  | Bez opraw oświetlenia secnicznego
226 | podstawowe | 01 | 5.1 | Arena | Systemy audiowizualne | System nagłośnienia | 6-nagłośnienie | System nagłośnienia (elektroakustyka)
227 | podstawowe | 01 | 5.2 | Arena | Systemy audiowizualne | Wyświetlacz pod kopułą | 5-projekcja | Demontowalny video - cube z hexagonem wraz z konstrukcją
228 | podstawowe | 01 | 5.2 | Arena | Systemy audiowizualne | Wyświetlacz pod kopułą | 5-projekcja | Ring nad hexagonem
229 | podstawowe | 01 | 5.2 | Arena | Systemy audiowizualne | Wyświetlacz pod kopułą | 5-projekcja | Okablowanie
230 | podstawowe | 01 | 5.3 | Arena | Systemy audiowizualne | Systemy multimedialne | 5-projekcja | Sale konferencyjne -1/E/16.01, -1/E/21, Press room |  | por. PW01 TOM 2 Zeszyt 5, 436_40_AW_Z_007_00
231 | podstawowe | 01 | 5.3 | Arena | Systemy audiowizualne | Systemy multimedialne | 5-projekcja | Sale konferencyjne -1/B/06, -1/B/08.01, -1/B/09.01 |  | j.w.
232 | podstawowe | 01 | 5.3 | Arena | Systemy audiowizualne | Systemy multimedialne | 5-projekcja | Rezerwacja Sal |  | j.w.
233 | podstawowe | 01 | 5.3 | Arena | Systemy audiowizualne | Systemy multimedialne | 6-nagłośnienie | System nagłośnienia holu VIP |  | j.w.
234 | podstawowe | 01 | 5.3 | Arena | Systemy audiowizualne | Systemy multimedialne | 6-nagłośnienie | System nagłośnienia toalet |  | j.w.
235 | podstawowe | 01 | 5.3 | Arena | Systemy audiowizualne | Systemy multimedialne | 5-projekcja | System realizacji wizji - reżyserka, przyłącza, dystrybucja video |  | j.w.
236 | podstawowe | 01 | 5.3 | Arena | Systemy audiowizualne | Systemy multimedialne | 5-projekcja | System Digital Signage - monitory LCD |  | j.w.
237 | podstawowe | 01 | 5.3 | Arena | Systemy audiowizualne | Systemy multimedialne | 5-projekcja | System Digital Signage i sale konferencyjne - ekrany LED |  | j.w.
238 | podstawowe | 01 | 5.3 | Arena | Systemy audiowizualne | Systemy multimedialne | 5-projekcja | Ekran LED_24 nad wejściem głównym (ekran+zasilanie+sterowanie) |  | j.w.
239 | podstawowe | 01 | 5.3 | Arena | Systemy audiowizualne | Systemy multimedialne | 5-projekcja | Ekrany LED_22 i Ekran LED_23 na bandach wysokiej trybuny (ekran+zasilanie+sterowanie) |  | j.w.
240 | podstawowe | 01 | 5.3 | Arena | Systemy audiowizualne | Systemy multimedialne | 5-projekcja | System wyników sportowych |  | j.w.
241 | podstawowe | 01 | 5.3 | Arena | Systemy audiowizualne | Systemy multimedialne | 5-projekcja | Totemy informacyjne |  | j.w.
242 | podstawowe | 01 | 5.3 | Arena | Systemy audiowizualne | Systemy multimedialne | 5-projekcja | Montaż, okablowanie, uruchomienie
243 | podstawowe | 01 | 7 | Arena | Technologia gastronomiczna |  |  | TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA |  | Bez dostaw urządzeń gastronomicznych
244 | podstawowe | 01 | 8 | Arena | System identyfikacji wizualnej |  |  | Hala - piętro 0
245 | podstawowe | 01 | 8 | Arena | System identyfikacji wizualnej |  |  | Hala - piętro 1
246 | podstawowe | 01 | 8 | Arena | System identyfikacji wizualnej |  |  | Hala - piętro 2
247 | podstawowe | 01 | 9/1 | Likwidacja kolizji | Elektroenergetyczna | Sieci zewnętrzne | 2-elektryczny | Usunięcie kolizji elektroenergetycznej - ENEA Operator
248 | podstawowe | 01 | 9/2 | Likwidacja kolizji | Elektroenergetyczna | Sieci zewnętrzne | 2-elektryczny | Usunięcie kolizji elektroenergetycznej - ENEA Oświetlenie
249 | podstawowe | 01 | 9/3 | Likwidacja kolizji | Teletechniczna | Sieci zewnętrzne | 1-niskoprądowy | Usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnej
250 | podstawowe | 01 | 9/4 | Likwidacja kolizji | Sanitarna | Sieci zewnętrzne | 3-sanitarny | Usunięcie kolizji z przyłączem kanalizacji ogólnospławnej
251 | podstawowe | 01 | 10 | Arena | Teletechniczna | GSM | 8-GSM | SYSTEM WZMACNIANIA SYGNAŁU GSM
252 | podstawowe | 02 | 1/1 | PZT | Ogólnobudowlana | Architektura |  | Fontanna Dry Plaza
253 | podstawowe | 02 | 1/1 | PZT | Ogólnobudowlana | Architektura |  | Stojaki rowerowe
254 | podstawowe | 02 | 1/1 | PZT | Ogólnobudowlana | Architektura |  | Słupy reklamowe
255 | podstawowe | 02 | 1/1 | PZT | Ogólnobudowlana | Architektura |  | Słupki, zapory antyterrorystyczne, system szlabanów
256 | podstawowe | 02 | 1/1 | PZT | Ogólnobudowlana | Architektura |  | Ławki parkowe, platformy piknikowe
257 | podstawowe | 02 | 1/1 | PZT | Ogólnobudowlana | Architektura |  | Kosze na śmieci
258 | podstawowe | 02 | 1/1 | PZT | Ogólnobudowlana | Architektura |  | Balustrady
259 | podstawowe | 02 | 1/1 | PZT | Ogólnobudowlana | Architektura |  | Pomnik Jana Kasprowicza (remont) |  | Zakres wyłączony z oferty
260 | podstawowe | 02 | 1/1 | PZT | Ogólnobudowlana | Architektura |  | Zabezpieczenia Antygraffiti
261 | podstawowe | 02 | 1/1 | PZT | Ogólnobudowlana | Architektura |  | Ścieżka dla niewidomych i makieta
262 | podstawowe | 02 | 1/1 | PZT | Ogólnobudowlana | Architektura |  | Ogrodzenie
263 | podstawowe | 02 | 2 | PZT | Drogowa | Nawierzchnie |  | Droga dojazdowa
264 | podstawowe | 02 | 2 | PZT | Drogowa | Nawierzchnie |  | Nawierzchnia na rampie
265 | podstawowe | 02 | 2 | PZT | Drogowa | Nawierzchnie |  | Nawierzchnia na pierścieniu Areny (strop)
266 | podstawowe | 02 | 2 | PZT | Drogowa | Nawierzchnie |  | Nawierzchnia na pierścieniu Areny (poza stropem)
267 | Prawo opcji | 02 | 2 | PZT | Drogowa | Nawierzchnie |  | Nawierzchnia chodnika w obrębie biurowca
268 | podstawowe | 02 | 2 | PZT | Drogowa | Nawierzchnie |  | Nawierzchnia chodnika z możliwością najazdu w obrębie biurowca
269 | podstawowe | 02 | 2 | PZT | Drogowa | Nawierzchnie |  | Chodnik wzdłuż drogi dojazdowej
270 | podstawowe | 02 | 2 | PZT | Drogowa | Nawierzchnie |  | Chodnik - droga p.poż.
271 | podstawowe | 02 | 2 | PZT | Drogowa | Nawierzchnie |  | Chodnik z kostki betonowej
272 | podstawowe | 02 | 2 | PZT | Drogowa | Nawierzchnie |  | Nawierzchnia trawiasta z możliwością najazdu
273 | podstawowe | 02 | 2 | PZT | Drogowa | Nawierzchnie |  | Schody na rampie
274 | podstawowe | 02 | 2 | PZT | Drogowa | Nawierzchnie |  | Ścieżka i nawierzchnia mineralna
275 | podstawowe | 02 | 3/1 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Ściany działowe
276 | podstawowe | 02 | 3/1 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Tynki, ocieplenia, warstwy uszczelniające, zabudowy, hydroizolacje, termoizolacje, okładziny i inne wykończenia
277 | podstawowe | 02 | 3/1 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Stolarka i ślusarka
278 | podstawowe | 02 | 3/1 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Warstwy posadzkowe
279 | podstawowe | 02 | 3/1 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Okładziny i inne wykończenie posadzek
280 | podstawowe | 02 | 3/1 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Systemowe ścianki kabin sanitarnych
281 | podstawowe | 02 | 3/1 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Ścianki szklane
282 | podstawowe | 02 | 3/1 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Fasada pawilonu z konstrukcją i obróbkami
283 | podstawowe | 02 | 3/1 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Balustrady, włazy, drabiny
284 | podstawowe | 02 | 3/1 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Warstwy pokrycia dachu pawilonu z obróbkami i innymi elementami
285 | podstawowe | 02 | [5 empty] | Warstwy pokrycia pozostałych pomieszczeń nadziemnych z obróbkami i innymi elementami
286 | podstawowe | 02 | 3/1 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Winda osobowa
287 | podstawowe | 02 | 3/6 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Dostawa i montaż wyposażenia sanitarnego
288 | podstawowe | 02 | 3/2 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Roboty ziemne z obudową i odwodnienieniem wykopów oraz z wywozem urobku
289 | podstawowe | 02 | 3/2 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Płyta fundamentowa
290 | podstawowe | 02 | 3/2 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Rampa
291 | podstawowe | 02 | 3/2 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Ściany szybu windowego
292 | podstawowe | 02 | 3/2 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Nadszybie
293 | podstawowe | 02 | 3/2 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Ściany żelbetowe - platformy piknikowe
294 | podstawowe | 02 | 3/2 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Konstrukcje czerpni i wyrzutni
295 | podstawowe | 02 | 3/2 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Słupy żelbetowe
296 | podstawowe | 02 | 3/2 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Ściany żelbetowe
297 | podstawowe | 02 | 3/2 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Płyta stropowa nad -2
298 | podstawowe | 02 | 3/2 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Płyta stropowa nad -1
299 | podstawowe | 02 | 3/2 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Klatki schodowe
300 | podstawowe | 02 | 3/3 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Sanitarna | Instalacja c.o. i c.t | 3-sanitarny | Instalacja grzewcza
301 | podstawowe | 02 | 3/3 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Sanitarna | Instalacja c.o. i c.t | 3-sanitarny | Kurtyna powietrzna "zimna"
302 | podstawowe | 02 | 3/3 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Sanitarna | Instalacja hydrantowa | 3-sanitarny | Instalacja hydrantowa
303 | podstawowe | 02 | 3/3 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Sanitarna | Instalacja wodociągowa | 3-sanitarny | Instalacja wodociągowa
304 | podstawowe | 02 | 3/3 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Sanitarna | Instalacja kanalizacji sanitarnej | 3-sanitarny | Instalacja kanalizacji sanitarnej - rurociągi
305 | podstawowe | 02 | 3/3 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Sanitarna | Instalacja kanalizacji sanitarnej | 3-sanitarny | Pompownia ścieków sanitarnych PWS1
306 | podstawowe | 02 | 3/3 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Sanitarna | Instalacja kanalizacji sanitarnej | 3-sanitarny | Pompownia ścieków sanitarnych PWS2
307 | podstawowe | 02 | 3/3 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Sanitarna | Instalacja kanalizacji sanitarnej | 3-sanitarny | Instalacja kanalizacji sanitarnej - pozostałe elementy
308 | podstawowe | 02 | 3/3 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Sanitarna | Instalacja kanalizacji deszczowej | 3-sanitarny | Instalacja kanalizacji deszczowej - rurociągi
309 | podstawowe | 02 | 3/3 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Sanitarna | Instalacja kanalizacji deszczowej | 3-sanitarny | Pompownia wód deszczowych PDW1
310 | podstawowe | 02 | 3/3 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Sanitarna | Instalacja kanalizacji deszczowej | 3-sanitarny | Separator substancji ropopochodnych z osandnikiem i by-passem NS - 7 l/s firmy Hauraton + GA-2 urządzenie alarmowe do separatorów tłuszczów
311 | podstawowe | 02 | 3/3 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Sanitarna | Instalacja kanalizacji deszczowej | 3-sanitarny | Separator koalescencyjny z PEHD z osadnikiem i komorą pomp
312 | podstawowe | 02 | 3/3 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Sanitarna | Instalacja kanalizacji deszczowej | 3-sanitarny | PD-4 - odpływ wód deszczowych, 2 pompy praca/rezerwa
313 | podstawowe | 02 | 3/3 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Sanitarna | Instalacja kanalizacji deszczowej | 3-sanitarny | Instalacja kanalizacji deszczowej - pozostałe elementy
314 | podstawowe | 02 | 3/3 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Centrale wentylacyjne
315 | podstawowe | 02 | 3/3 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Agregaty do central
316 | podstawowe | 02 | 3/3 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Wentylatory oddymiające
317 | podstawowe | 02 | 3/3 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Wentylatory strumieniowe
318 | podstawowe | 02 | 3/3 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Wentylatory bytowe
319 | podstawowe | 02 | 3/3 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Nagrzewnice
320 | podstawowe | 02 | 3/3 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Klapy pożarowe
321 | podstawowe | 02 | 3/3 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Tłumiki akustyczne
322 | podstawowe | 02 | 3/3 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Przepustnice, regulatory
323 | podstawowe | 02 | 3/3 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Elementy nawiewne i wywiewne
324 | podstawowe | 02 | 3/3 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Kanały wentylacyjne wraz z izolacjami
325 | podstawowe | 02 | 3/4A | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Stacja tranformatorowa -Tranformator TR.P.U1 z podłączeniem do rozdzielnicy SN
326 | podstawowe | 02 | 3/4A | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Stacja tranformatorowa - Rozdzielnica SN
327 | podstawowe | 02 | 3/4A | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Stacja tranformatorowa - Rozdzielnica RGNN.P.U1. Podłączenie transformatora po stronie NN
328 | podstawowe | 02 | 3/4A | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Stacja tranformatorowa - Rozdzielnica potrzeb własnych stacji TPW.P.U1
329 | podstawowe | 02 | 3/4A | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Stacja tranformatorowa - Rozdzielnice p.poż.
330 | podstawowe | 02 | 3/4A | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Stacja tranformatorowa - Centralna bateria
331 | podstawowe | 02 | 3/4A | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Stacja tranformatorowa - Instalacja uziemiająca
332 | podstawowe | 02 | 3/4A | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Stacja tranformatorowa - Instalacja oświetleniowa i gniazd 230V
333 | podstawowe | 02 | 3/4A | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Stacja tranformatorowa - Wyposażenie BHP
334 | podstawowe | 02 | 3/4A | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Stacja tranformatorowa - Trasy kablowe - ściany i sufity
335 | podstawowe | 02 | 3/4A | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Stacja tranformatorowa - Trasy kablowe - podłoga techniczna
336 | podstawowe | 02 | 3/4A | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Hala garażowa -Trasy kablowe
337 | podstawowe | 02 | 3/4A | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Hala garażowa - Przepusty kablowe
338 | podstawowe | 02 | 3/4A | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Hala garażowa - Rodzielnice i WLZ
339 | podstawowe | 02 | 3/4A | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Hala garażowa - Instalacja oświetleniowa i gniazd 230V
340 | podstawowe | 02 | 3/4A | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Hala garażowa - Kable grzewcze rampy wjazdowej
341 | podstawowe | 02 | 3/4A | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Hala garażowa - Instalacja uziemiająca
342 | podstawowe | 02 | 3/4A | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Hala garażowa - Instalacja odgromowa
343 | podstawowe | 02 | 3/4A | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | Instalacja synalizacji pożaru SAP
344 | podstawowe | 02 | 3/4A | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | Instalacja przyzywowa
345 | podstawowe | 02 | 3/4A | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | System parkingowy
346 | podstawowe | 02 | 3/4A | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | System poboru opłat
347 | podstawowe | 02 | 3/4A | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | Instalacja LAN
348 | podstawowe | 02 | 3/4A | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | Instalacja telewizji przemysłowej CCTV
349 | podstawowe | 02 | 3/4A | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | Instalacja wideodomofonowa VD
350 | podstawowe | 02 | 3/4A | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | System synalizacji włamania i napadu SSWiN
351 | podstawowe | 02 | 3/4A | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | Instalacja kontroli dostępu KD
352 | podstawowe | 02 | 3/4A | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | System wykrywania CO/LPG
353 | podstawowe | 02 | 3/4A | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | Oddymianie klatek schodowych
354 | podstawowe | 02 | 3/4B | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Automatyka | BMS | 4-BMS | Szafy i prace obiektowe wraz z kablami
355 | podstawowe | 02 | 3/4B | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Automatyka | BMS | 4-BMS | Sterowniki i urzadzenia obiektowe, falowniki
356 | podstawowe | 02 | 3/4B | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | Automatyka | BMS | 4-BMS | Oprogramowanie, uruchomienie, projekt szaf
357 | podstawowe | 02 | 3/5 | PZT | Zieleń | Plac i garaż |  | Zieleń wraz z ukształtowaniem terenu i małą architekturą
358 | podstawowe | 02 | 4/1 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Rozbiórki
359 | podstawowe | 02 | 4/1 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Ściany murowane
360 | podstawowe | 02 | 4/1 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Tynki, ocieplenia, warstwy uszczelniające
361 | podstawowe | 02 | 4/1 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Stolarka i ślusarka drwiowa
362 | podstawowe | 02 | 4/1 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Bramy
363 | podstawowe | 02 | 4/1 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Balustrada na schodach ewakuacyjnych
364 | podstawowe | 02 | 4/1 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Obudowa schodów ewakuacyjnych
365 | podstawowe | 02 | 4/1 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Obudowa czerpni i wyrzutni
366 | podstawowe | 02 | 4/1 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Lamele na rampie
367 | podstawowe | 02 | 4/1 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Odwodnienie liniowe i drenaże
368 | podstawowe | 02 | 4/1 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Wykończenie posadzki
369 | podstawowe | 02 | 4/1 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Ocieplenie stropodachu z wylewką spadkową i hydroizolacją oraz pozostałymi warstwami
370 | podstawowe | 02 | 4/2 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Roboty ziemne z obudową i odwodnienieniem wykopów oraz z wywozem urobku
371 | podstawowe | 02 | 4/2 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Fundamenty
372 | podstawowe | 02 | 4/2 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Ściany oporowe zjazdu do garażu
373 | podstawowe | 02 | 4/2 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Ściana zjazdu do garażu w osi A'
374 | podstawowe | 02 | 4/2 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Ściana zjazdu do garażu w osi B'
375 | podstawowe | 02 | 4/2 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Ściany żelbetowe
376 | podstawowe | 02 | 4/2 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Słupy żelbetowe
377 | podstawowe | 02 | 4/2 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Stropy
378 | podstawowe | 02 | 4/2 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Klatka schodowa
379 | podstawowe | 02 | 4/2 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Zbiornik wód opadowych
380 | podstawowe | 02 | 4/2 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Elementy obudowy wentylatorów pożarowych i czerpni(wyrzutni) na stropie
381 | podstawowe | 02 | 4/2 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Zjazd do garażu
382 | podstawowe | 02 | 4/2 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Murki antyterrorystyczne
383 | podstawowe | 02 | 4/2 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Platformy piknikowe
384 | podstawowe | 02 | 4/2 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Fundamenty i obudowy agregatów
385 | podstawowe | 02 | 4/3 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Sanitarna | Instalacja grzewcza | 3-sanitarny | Instalacja grzewcza
386 | podstawowe | 02 | 4/3 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Sanitarna | Instalacja hydrantowa | 3-sanitarny | Instalacja hydrantowa
387 | podstawowe | 02 | 4/3 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Sanitarna | Instalacja wodociągowa | 3-sanitarny | Instalacja wodociągowa
388 | podstawowe | 02 | 4/3 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Sanitarna | Instalacja kanalizacji sanitarnej | 3-sanitarny | Instalacja kanalizacji sanitarnej - rurociągi
389 | podstawowe | 02 | 4/3 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Sanitarna | Instalacja kanalizacji sanitarnej | 3-sanitarny | Pompownia ścieków sanitarnych 2x1,5kW
390 | podstawowe | 02 | 4/3 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Sanitarna | Instalacja kanalizacji sanitarnej | 3-sanitarny | Pompownia ścieków sanitarnych 2x1,1kW
391 | podstawowe | 02 | 4/3 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Sanitarna | Instalacja kanalizacji sanitarnej | 3-sanitarny | Istalacja kanalizacji sanitarnej - pozostałe elementy
392 | podstawowe | 02 | 4/3 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Sanitarna | Instalacja kanalizacji deszczowej | 3-sanitarny | Instalacja kanalizacji deszczowej - rurociągi
393 | podstawowe | 02 | 4/3 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Sanitarna | Instalacja kanalizacji deszczowej | 3-sanitarny | Separator koalescencyjny z PEHD z osadnikiem i komorą pomp
394 | podstawowe | 02 | 4/3 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Sanitarna | Instalacja kanalizacji deszczowej | 3-sanitarny | Pompownia wód deszczowych PD1
395 | podstawowe | 02 | 4/3 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Sanitarna | Instalacja kanalizacji deszczowej | 3-sanitarny | Pompownia wód deszczowych PD2
396 | podstawowe | 02 | 4/3 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Sanitarna | Instalacja kanalizacji deszczowej | 3-sanitarny | ZR - odpływ wód deczczowych
397 | podstawowe | 02 | 4/3 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Sanitarna | Instalacja kanalizacji deszczowej | 3-sanitarny | Instalacja kanalizacji deszczowej - pozostałe elementy
398 | podstawowe | 02 | 4/3 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Sanitarna | Instalacja tryskaczowa | 3-sanitarny | Instalacja tryskaczowa
399 | podstawowe | 02 | 4/3 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Sanitarna | Instalacja klimatyzacji | 3-sanitarny | Instalacja klimatyzacji
400 | podstawowe | 02 | 4/3 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Centrale wentylacyjne
401 | podstawowe | 02 | 4/3 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Agregaty do central
402 | podstawowe | 02 | 4/3 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Wentylatory oddymiające
403 | podstawowe | 02 | 4/3 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Wentylatory strumieniowe
404 | podstawowe | 02 | 4/3 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Wentylatory napowietrzające
405 | podstawowe | 02 | 4/3 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Wentylatory bytowe
406 | podstawowe | 02 | 4/3 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Klapy pożarowe
407 | podstawowe | 02 | 4/3 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Tłumiki akustyczne
408 | podstawowe | 02 | 4/3 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Przepustnice, regulatory
409 | podstawowe | 02 | 4/3 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Elementy nawiewne i wywiewne
410 | podstawowe | 02 | 4/3 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Kanały wentylacyjne wraz z izolacjami
411 | podstawowe | 02 | 4/4A | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Stacja transformatorowa i pomieszczenia techniczne - Tranformatory (TR1.GU.1 i TR1.GU.2) z podłączeniem do rozdzielnicy SN
412 | podstawowe | 02 | 4/4A | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Stacja transformatorowa i pomieszczenia techniczne - Rozdzielnica SN RSN.G.U1
413 | podstawowe | 02 | 4/4A | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Stacja transformatorowa i pomieszczenia techniczne - Rozdzielnica RGNN.G.U1. Podłączenie transformatora po stronie nn
414 | podstawowe | 02 | 4/4A | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Stacja transformatorowa i pomieszczenia techniczne - Zasilacze UPS. Rozdzielnice UPS
415 | podstawowe | 02 | 4/4A | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Stacja transformatorowa i pomieszczenia techniczne - Rozdzielnica potrzeb własnych stacji TPW.G.U1
416 | podstawowe | 02 | 4/4A | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Stacja transformatorowa i pomieszczenia techniczne - Rozdzielnice p.poż.
417 | podstawowe | 02 | 4/4A | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Stacja transformatorowa i pomieszczenia techniczne - Instalacja uziemiająca
418 | podstawowe | 02 | 4/4A | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Stacja transformatorowa i pomieszczenia techniczne - Instalacja oświetleniowa i gniazd 230V
419 | podstawowe | 02 | 4/4A | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Stacja transformatorowa i pomieszczenia techniczne - Wyposażenie BHP
420 | podstawowe | 02 | 4/4A | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Stacja transformatorowa i pomieszczenia techniczne - Trasy kablowe - ściany i sufity
421 | podstawowe | 02 | 4/4A | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Stacja transformatorowa i pomieszczenia techniczne - Trasy kablowe - podłoga techniczna
422 | podstawowe | 02 | 4/4A | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Hala garażowa - Trasy kablowe
423 | podstawowe | 02 | 4/4A | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Hala garażowa - Rodzielnice i WLZ
424 | podstawowe | 02 | 4/4A | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Hala garażowa - Instalacja oświetleniowa i gniazd 230V
425 | podstawowe | 02 | 4/4A | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Hala garażowa - Kable grzewcze rampy wjazdowej
426 | podstawowe | 02 | 4/4A | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Hala garażowa - Instalacja uziemiająca
427 | podstawowe | 02 | 4/4A | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | Instalacja synalizacji pożaru
428 | podstawowe | 02 | 4/4A | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | Instalacja LAN
429 | podstawowe | 02 | 4/4A | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | Instalacja telewizji przemysłowej CCTV
430 | podstawowe | 02 | 4/4A | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | Instalacja wideodomofonowa VD
431 | podstawowe | 02 | 4/4A | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | System kontroli ruchu
432 | podstawowe | 02 | 4/4A | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | Instalacja kontroli dostępu KD
433 | podstawowe | 02 | 4/4A | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | System wykrywania CO/LPG
434 | podstawowe | 02 | 4/4B | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Automatyka | BMS | 4-BMS | Szafy i prace obiektowe wraz z kablami
435 | podstawowe | 02 | 4/4B | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Automatyka | BMS | 4-BMS | Sterowniki i urzadzenia obiektowe, falowniki
436 | podstawowe | 02 | 4/4B | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | Automatyka | BMS | 4-BMS | Oprogramowanie, uruchomienie, projekt szaf
437 | podstawowe | 02 | 4/5 | PZT | Zieleń | Garaż południowy |  | Zieleń wraz z ukształtowaniem terenu i małą architekturą
438 | podstawowe | 02 | 5/1 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Rozbiórka budynku
439 | Prawo opcji | 02 | 5/1 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Tynki zewnętrzne z ociepleniem
440 | Prawo opcji | 02 | 5/1 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Ściany murowane
441 | Prawo opcji | 02 | 5/1 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Ściany i zabudowy G-K
442 | Prawo opcji | 02 | 5/1 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Izolacje, ocieplenie
443 | Prawo opcji | 02 | 5/1 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Stolarka drzwiowa p.poż.
444 | Prawo opcji | 02 | 5/1 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Stolarka drzwiowa stalowa
445 | Prawo opcji | 02 | 5/1 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Stolarka drzwiowa ALU
446 | Prawo opcji | 02 | 5/1 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Stolarka i ślusarka wewnętrzna pozostała
447 | Prawo opcji | 02 | 5/1 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Dźwig osobowy
448 | Prawo opcji | 02 | 5/1 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Wycieraczki i progi drzwiowe
449 | Prawo opcji | 02 | 5/1 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Fasada szklana
450 | Prawo opcji | 02 | 5/1 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Pozostałe fasady i elewacje - panele z betonu architektonicznego
451 | Prawo opcji | 02 | 5/1 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | System "żyletek" elewacyjnych
452 | Prawo opcji | 02 | 5/1 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Pokrycie dachu z izolacjami i attykami
453 | Prawo opcji | 02 | 5/1 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Opierzenia, obróbki bblacharskie i inne elementy na dachu i elewacjach
454 | Prawo opcji | 02 | 5/1 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Żagle zacieniające
455 | Prawo opcji | 02 | 5/1 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura |  | Zabezpieczenia p.poż.
456 | Prawo opcji | 02 | 5/2 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Roboty ziemne z obudową i odwodnienieniem wykopów oraz z wywozem urobku
457 | Prawo opcji | 02 | 5/2 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Fundamenty
458 | Prawo opcji | 02 | 5/2 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Słupy
459 | Prawo opcji | 02 | 5/2 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Ściany żelbetowe
460 | Prawo opcji | 02 | 5/2 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Stropy i belki obwodowe
461 | Prawo opcji | 02 | 5/2 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Strop łącznika
462 | Prawo opcji | 02 | 5/2 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Klatka schodowa
463 | Prawo opcji | 02 | 5/2 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Szyb windowy
464 | Prawo opcji | 02 | 5/2 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Zbiornik wód opadowych (zbrojenie, betonowanie, dylatacje i pozostałe elementy wg projektu)
465 | Prawo opcji | 02 | 5/2 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Podkonstrukcje - dach
466 | Prawo opcji | 02 | 5/2 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Konstrukcja |  | Podkonstrukcje - fasada
467 | Prawo opcji | 02 | 5/3 | Budynek biurowo-usługowy | Sanitarna | Instalacja c.o. i c.t | 3-sanitarny | Instalacja centralnego ogrzewania
468 | Prawo opcji | 02 | 5/3 | Budynek biurowo-usługowy | Sanitarna | Instalacja c.o. i c.t | 3-sanitarny | Kurtyny powietrzne
469 | Prawo opcji | 02 | 5/3 | Budynek biurowo-usługowy | Sanitarna | Instalacja hydrantowa | 3-sanitarny | Instalacja hydrantowa
470 | Prawo opcji | 02 | 5/3 | Budynek biurowo-usługowy | Sanitarna | Instalacja wody bytowej | 3-sanitarny | Instalacja wody bytowej
471 | Prawo opcji | 02 | 5/3 | Budynek biurowo-usługowy | Sanitarna | Instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i skroplin | 3-sanitarny | Instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i skroplin
472 | Prawo opcji | 02 | 5/3 | Budynek biurowo-usługowy | Sanitarna | Instalacja klimatyzacji | 3-sanitarny | Instalacja klimatyzacji
473 | Prawo opcji | 02 | 5/3 | Budynek biurowo-usługowy | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Centrale wentylacyjne
474 | Prawo opcji | 02 | 5/3 | Budynek biurowo-usługowy | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Agregaty do central
475 | Prawo opcji | 02 | 5/3 | Budynek biurowo-usługowy | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Oddymianie klatki schodowej
476 | Prawo opcji | 02 | 5/3 | Budynek biurowo-usługowy | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Wentylatory bytowe
477 | Prawo opcji | 02 | 5/3 | Budynek biurowo-usługowy | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Klapy pożarowe
478 | Prawo opcji | 02 | 5/3 | Budynek biurowo-usługowy | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Tłumiki akustyczne
479 | Prawo opcji | 02 | 5/3 | Budynek biurowo-usługowy | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Przepustnice, regulatory
480 | Prawo opcji | 02 | 5/3 | Budynek biurowo-usługowy | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Elementy nawiewne i wywiewne
481 | Prawo opcji | 02 | 5/3 | Budynek biurowo-usługowy | Sanitarna | Instalacja wentylacji | 3-sanitarny | Kanały wentylacyjne z izolacją
482 | Prawo opcji | 02 | 5/4A | Budynek biurowo-usługowy | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Rozdzielnice i WLZ
483 | Prawo opcji | 02 | 5/4A | Budynek biurowo-usługowy | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Trasy kablowe. Rury osłonowe. Przepusty
484 | Prawo opcji | 02 | 5/4A | Budynek biurowo-usługowy | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Instalacja oświetleniowa i gniazd 230V
485 | Prawo opcji | 02 | 5/4A | Budynek biurowo-usługowy | Elektroenergetyczna | Instalacje wewnętrzne elekryczne | 2-elektryczny | Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych
486 | Prawo opcji | 02 | 5/4A | Budynek biurowo-usługowy | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | Instalacja sygnalizacji pożaru SAP
487 | Prawo opcji | 02 | 5/4A | Budynek biurowo-usługowy | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | Instalacja przyzywowa
488 | Prawo opcji | 02 | 5/4A | Budynek biurowo-usługowy | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | Instalacja LAN
489 | Prawo opcji | 02 | 5/4A | Budynek biurowo-usługowy | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | Instalacja telewizji przemysłowej CCTV
490 | Prawo opcji | 02 | 5/4A | Budynek biurowo-usługowy | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | Instalacja wideodomofonowa VD
491 | Prawo opcji | 02 | 5/4A | Budynek biurowo-usługowy | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | Instalacja kontroli dostępu KD
492 | Prawo opcji | 02 | 5/4A | Budynek biurowo-usługowy | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
493 | Prawo opcji | 02 | 5/4A | Budynek biurowo-usługowy | Teletechniczna | Instalacje wewnętrzne teletechniczne | 1-niskoprądowy | Oddymianie klatki schodowej
494 | Prawo opcji | 02 | 5/4B | Budynek biurowo-usługowy | Automatyka | BMS | 4-BMS | Szafy i prace obiektowe wraz z kablami
495 | Prawo opcji | 02 | 5/4B | Budynek biurowo-usługowy | Automatyka | BMS | 4-BMS | Sterowniki i urzadzenia obiektowe, falowniki
496 | Prawo opcji | 02 | 5/4B | Budynek biurowo-usługowy | Automatyka | BMS | 4-BMS | Oprogramowanie, uruchomienie, projekt szaf
497 | Prawo opcji | 02 | 5/5 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Sufity. Poziom -1
498 | Prawo opcji | 02 | 5/5 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Podkłady i warstwy posadzkowe. Poziom -1
499 | Prawo opcji | 02 | 5/5 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Wykończenie posadzki. Poziom -1
500 | Prawo opcji | 02 | 5/5 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Wykończenie ścian (tynki, gładzie, malowanie). Poziom -1
501 | Prawo opcji | 02 | 5/5 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Okładziny ścienne wewnętrzne. Poziom -1
502 | Prawo opcji | 02 | 5/5 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Sufity. Poziom 0
503 | Prawo opcji | 02 | 5/5 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Podkłady i warstwy posadzkowe. Poziom 0
504 | Prawo opcji | 02 | 5/5 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Wykończenie posadzki. Poziom 0
505 | Prawo opcji | 02 | 5/5 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Wykończenie ścian (tynki, gładzie, malowanie). Poziom 0
506 | Prawo opcji | 02 | 5/5 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Okładziny ścienne wewnętrzne. Poziom 0
507 | Prawo opcji | 02 | 5/5 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Sufity. Poziom 1
508 | Prawo opcji | 02 | 5/5 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Podkłady i warstwy posadzkowe. Poziom 1
509 | Prawo opcji | 02 | 5/5 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Wykończenie posadzki. Poziom 1
510 | Prawo opcji | 02 | 5/5 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Wykończenie ścian (tynki, gładzie, malowanie). Poziom 1
511 | Prawo opcji | 02 | 5/5 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Okładziny ścienne wewnętrzne. Poziom 1
512 | Prawo opcji | 02 | 5/5 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Sufity. Poziom 2
513 | Prawo opcji | 02 | 5/5 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Podkłady i warstwy posadzkowe. Poziom 2
514 | Prawo opcji | 02 | 5/5 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Wykończenie posadzki. Poziom 2
515 | Prawo opcji | 02 | 5/5 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Wykończenie ścian (tynki, gładzie, malowanie). Poziom 2
516 | Prawo opcji | 02 | 5/5 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Okładziny ścienne wewnętrzne. Poziom 2
517 | Prawo opcji | 02 | 5/5 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych. Poziom -1
518 | Prawo opcji | 02 | 5/5 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych. Poziom 0
519 | Prawo opcji | 02 | 5/5 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych. Poziom 1
520 | Prawo opcji | 02 | 5/5 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych. Poziom 2
521 | Prawo opcji | 02 | 5/5 | Budynek biurowo-usługowy | Architektoniczno-budowlana | Architektura wnętrz |  | Wyposażenie meblowe |  | Uwaga! Rezygnacja z wyposażenia meblowego (meble ruchome), z wyłączeniem lady i zabudowy lobby. Rezygnacja z zabudowy w restauracji
522 | podstawowe | 02 | 5/6 | PZT | Zieleń | Biurowiec |  | Zieleń wraz z ukształtowaniem terenu i małą architekturą
523 | podstawowe | 02 | 6.1 | PZT | System identyfikacji wizualnej |  |  | SIW teren zewnętrzny
524 | podstawowe | 02 | 6.2 | Podziemny garaż z zapleczem technicznym | System identyfikacji wizualnej |  |  | SIW Podziemny garaż z zapleczem technicznym dla HWS Arena
525 | Prawo opcji | 02 | 6.3 | Budynek biurowo-usługowy | System identyfikacji wizualnej |  |  | SIW Budynek biurowo-usługowy
526 | podstawowe | 02 | 6.4 | Podziemny garaż z pawilonem usługowym | System identyfikacji wizualnej |  |  | SIW Podziemny garaż z pawilonem usługowym
527 | podstawowe | 02 | 7/1 | Likwidacja kolizji. Przyłącza | Sanitarna | Sieci zewnętrzne | 3-sanitarny | Przyłącze wodociągowe |  | Por. PW01 TOM 1 Zeszyt 6
528 | podstawowe | 02 | 7/2 | Likwidacja kolizji. Przyłącza | Sanitarna | Sieci zewnętrzne | 3-sanitarny | Usunięcie kolizji z magistralą wodociągową
529 | podstawowe | 02 | 7/3 | Likwidacja kolizji. Przyłącza | Sanitarna | Sieci zewnętrzne | 3-sanitarny | Usunięcie kolizji z siecią kanalizacji ogólnospławnej
530 | podstawowe | 02 | 7/4 | Likwidacja kolizji. Przyłącza | Sanitarna | Sieci zewnętrzne | 3-sanitarny | Przyłącze kanalizacyjne
531 | Prawo opcji | 02 | 5/1 | Budynek biurowo-usługowy | Technologia gastronomiczna |  |  | Wyposażenie technologiczne zaplecza gastronomicznego zgodnie z wykazem 436_40B_TG_ZESTAWIENIE_00 |  | Nowa pozycja
Łączne wynagrodzenie:
[8 empty] | Zamówienie podstawowe | 0 | PLN netto
[8 empty] | Prawo opcji | 0 | PLN netto
[8 empty] | Razem | 0 | PLN netto
|  |  |  | Miejscowość, Data |  |  |  | Podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy