|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Szczecin, dnia 15-09-2023r**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**„Dostawa stabilizatorów serca”**

**Wyjaśnienia 1**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24 Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wykonawca I**

Prosimy o dopuszczenie stabilizatorów tkankowych i koniuszkowych nisko-profilowych, produkt jest asortymentem najwyższej jakości i pochodzi od lidera rozwiązań kardiochirurgicznych najwyższej jakości (TERUMO/Japonia); Potwierdzamy jednocześnie, że kluczowe parametry techniczne są przez nas spełnione a dodatkowe akcesoria (tytanowe ramiona) są NIEODPŁATNIE dostarczane w ilości zabezpieczającej potrzeby Oddziału.

## Poniżej przedstawiamy parametry techniczne i prosimy również o ich akceptację:

POZYCJA 1: STABILIZATOR KONIUSZKOWY:

|  |
| --- |
| Stabilizator koniuszkowy przeznaczony do podtrzymania koniuszka serca w operacjach kardiochirurgicznych oraz bez użycia krążenia pozaustrojowego w kształcie lejka |
| Część ssąca stabilizatora wykonana z materiału atraumatycznego, końcówka ruchoma współpracująca z anatomicznym ułożeniem i ruchem serca, jednocześnie doskonale podtrzymująca koniuszek w trakcie zabiegu w kształcie profilowanej piramidki; |
| Stabilizator przystosowany do pracy z rozwieraczem klatki piersiowej będącym na wyposażeniu Oddziału Kardiochirurgii |
| System do stabilizacji wyposażony w zestaw drenów łączący stabilizator z pompą ssącą |
| Pojedyncze, sterylne opakowanie typu papier – folia + opakowanie zewnętrzne |
| Ramię przegubowe wykonane z pierścieni tytanowych wielorazowego użytku |

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

***Z poważaniem***

***Dyrektor SPSK-2***

***/podpis w oryginale/***

***Sprawę prowadzi:***

***Przemysław Frączek***

***Tel. 91 466 1087***