## Arkusz2
Modyfikacja nr 1 z dn. 24.06.2024 r. / Załącznik Nr 3 do SWZ / na ,,Zakup diagnostycznego sprzętu medycznego / na potrzeby ,,Pro-Medica’’ w Ełku Sp. z o.o.’’
Znak Sprawy 2171/2024
w ramach realizacji projektu nr LTPL00022, / pn. „Świadczenie wysokiej jakości usług medycznych na obszarze pogranicza polsko-litewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chirurgicznego i profilaktyki chorób zagrażających życiu” / dofinansowanego w ramach programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
L.p	Nazwa asortymentu			Ilość	j.m.	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto
					A	B	C=A+B
1	Histeroskop zawierający: / - Światłowód S, 2,8mm, 3m (światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1mm, typu CF, długość 3m, średnica zewnętrzna 6,8 mm, średnica wiązki 2,8 mm / - teleskop 30 deg, 3mm, (optyka histeroskopowa, szerokokątna, autoklawalna, kąt patrzenia 30 stopni, dł. robocza 282,5 mm, średnica 3mm; w zestawie: tuba ochronna i kontener do sterylizacji) / - Płaszcz (kanał roboczy 5 Fr ., rozmiar 5,5 mm, z ciągłym przepływem; nierozbieralne kraniki bezobsługowe, łączenie z optyką poprzez zatrzask ,,kliknięcie’’. / - 2 x Kleszczyki chwytające (półgiętkie w rozmiarze 5 Fr.; obie ruchome, bransze miseczkowe, typu ,,zęby rekina’; przyłącze typu Luer do umycia instrumentu, bransze z automatycznym zamknięciem dla bezpiecznego wprowadzania do kanału roboczego) / - 2x Nożyczki półgiętkie (w rozmiarze 5 Fr.; przyłącze typu Luer do umycia instrumentu, z automatycznym zamknięciem dla bezpiecznego wprowadzania do kanału roboczego, jedna bransza ruchoma / - Wkład do kontenera (pojemnik do sterylizacji, do urologii (uretrotom, cystoskop, resektoskop) o wymiarach 478x68x224 mm / - pokrywka do samodzielnych wkładów kontenera			1	zestaw
Razem:					-