ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 66 89 100,

tel./fax.   56 66 89 101    e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 23.03.2020r

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.2.20

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.2.20

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843, z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Dostawy materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów eksploatacyjnych do aparatów medycznych dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy" – sprawa nr SZP.251.2.20. Wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującym brzmieniu:

Zestaw pytań nr 1:

Pytanie nr 1

SIWZ – rozdz. VI pkt. 5 – oświadczenie o grupie kapitałowej

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 23 poz. 1, 3, 4

Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 23 poz. 1, 3, 4

Jeśli Zamawiający nie dopuści wyceny op. – 50 szt., prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za sztukę z zaokrągleniem do 4 miejsc po przecinku.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 23 poz. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy wycięcie w elektrodzie na mocowanie kabla stanowi podłużny otwór bez przecięcia boków elektrody?

Odp.

Zamawiający potwierdza.

Pakiet nr 23 poz. 14, 23, 26, 27

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycjach należy zaoferować papiery oryginalne czy Zamawiający dopuści również papiery nieoryginalne będące zamiennikami papierów oryginalnych?

Odp.

Zamawiający wymaga oryginalnych produktów.

Pakiet nr 23 poz. 25

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 50 mm x 30 m.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 23 poz. 26

Prosimy o wyjaśnienie czy papier w ww. pozycji ma czułość HD czy SE?

Odp.

Czułość HD.

Pakiet nr 23 poz. 28, 29

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycjach należy wycenić sztuki tj. odpowiednio 80 i 16 szt. czy op. – 2 szt. tj. odpowiednio 80 i 16 op. Elektrody do defibrylacji są używane i sprzedawane parami.

Odp.

Zamawiający prosi o wycenę par tj. 80x2 oraz 16x2.

Pakiet nr 23 poz. 35

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji pasty ściernej typu Every o pojemności 160g, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 7 szt. (op. – 160 g).

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 2:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji nr. 19 z pakietu 3 i utworzenie z niej  odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Zestaw pytań nr 3:

Pytanie do pakietu 30, poz. 1

Czy zamawiający dopuści elektrody pakowane po 100szt, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie do pakietu 30, poz.2

Czy zamawiający dopuści uchwyty jednorazowe pakowane po 50szt, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza w przypadku gwarancji sterylności pojedynczych uchwytów.

Zestaw pytań nr 4:

Pytanie nr 1.  Pakiet nr 37 poz.1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania „Jednorazowego układu oddechowego dla noworodków wykonany z rur karbowanych w komplecie z drenem ciśnieniowym. Odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 1,1 m., zakończony łącznikiem 22F od strony nawilżacza , od strony pacjenta zakończony łącznikiem o średnicy zew. 13 mm. z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem do inkubatora o dł. 25 cm, średnicy zew.13 mm, gdzie wymagane jest podłączenie do generatora oferowanego w poz.2 bez dodatkowych adapterów.

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 2 Pakiet nr 37

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu „Jednorazowego układu oddechowego dla noworodków w jednym opakowaniu wraz z komorą do nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody współpracującą z nawilżaczem typu F&P MR 850”.

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zestaw pytań nr 5:

Dotyczy: SZP.251.2.20 pakiet 28 pozycje 3, 4, 5, 6 termin składnia ofert: 31.03.2020

1. Czy Zamawiający w pozycjach 3, 4, 5, 6 pakiet 28 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z prostymi lub zagiętymi ramionami o przekroju 11Fr lub 13 Fr dla pozycji 3 – 11 Fr długość 20 cm dla pozycji 4 – 13 Fr długość 20 cm dla pozycji 5 – 11 Fr długość 25 cm dla pozycji 6 – 13 Fr długość 25 cm? Charakterystyka cewnika: - termoplastyczny poliuretan Tecoflecx - radiocieniujący szaft cewnika - końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu - przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów - obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - igła wprowadzająca 18G - rozszerzadło - nasadki iniekcyjne Luer Lock 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3,4, 5, 6 z pakietu 28 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza, nie wydzieli.

Zestaw pytań nr 6:

Pakiet  nr 1 poz. 14 h)

Prosimy o dopuszczenie zestawu w którym szybkość absorbcji cieczy wynosi 75%. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet  nr 1 poz. 16 h)

Prosimy o dopuszczenie zestawu w którym szybkość absorbcji cieczy wynosi 75%. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet  nr 1 poz. 17 k)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu zgodnego z SIWZ z tą różnicą, że  serwety w poz. d.e.f  są wytrzymałe na wypychanie na mokro 185 kPa oraz o szybkości absorbcji cieczy 75%,natomiast serwety w pkt. h,i wykonane są z laminatu dwuwarstwowego ze wzmocnieniem o łącznej gramaturze 109,5 g/m2.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 18

Prosimy o dopuszczenie zestawu o wytrzymałości na wypychanie na mokro 185 kPa. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 21 h)

Prosimy o dopuszczenie zestawu w którym szybkość absorbcji cieczy wynosi 46%. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 23

Prosimy o dopuszczenie zestawu o wytrzymałości na wypychanie na mokro 185 kPa. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4 poz. 3,4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających AQL 0,65 po zapakowaniu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 7:

PAKIET nr 2 – Tupfery

- Pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów z podwójnym systemem etykiet samoprzylepnych, po jednej etykiecie na każdym opakowaniu jednostkowym (na zewnętrznej powierzchni poszczególnych opakowań, 2 opakowania) – pozostałe parametry zgodne z opisem siwz?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Pozycja 2 c) - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów w opakowaniu po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych opakowań tj.: 90 opakowań?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

PAKIET nr 18 – Gotowe zestawy do procedur medycznych

- Pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia centralnego, w którego składzie zamiast igłotrzymacza typu Derf 13 cm (komponent j) znajduje się imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm – pozostałe parametry zgodnie z opisem SIWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania szwów, w którego składzie zamiast igłotrzymacza 12 cm (komponent d) znajduje się imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 12 cm - pozostałe parametry zgodnie z opisem SIWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 8:

Dotyczy części nr 19:

1. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 1 do odrębnego pakietu. Produkt znajdujący się z pozycji nr 1 nie jest już sprowadzany przez naszą firmę i nie wydzielenie go  spowoduje brak możliwości złożenia oferty na pozostałe produkty będące w zadaniu nr 19.

Odp.

Zamawiający wykreśla pozycje nr 1.

Zestaw pytań nr 9:

Pakiet nr 31

- Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 2,4 mm.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostrza 0,6 mm.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie klipsownic o szerokości rozwarcia ramion 11 mm, 12 mm, 13 mm, 15 mm i 16 mm.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli z drutu pojedynczego o średnicy pętli 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm i 30 mm oraz pętli z drutu plecionego o średnicy pętli 10 mm, 15 mm, 25 mm i 32 mm, długość robocza 230-240 cm.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie szczotek zakończonych plastikową kulką.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy                       cewnika 1,75 mm.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pozycji 6  i 7 dopuści zaoferowanie szczypiec o szerokości otwarcia szczęk minimum 6,7 mm, długość szczęk minimum 4 mm.

Odp.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia reszty wymagań.

- Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie szczypiec o szerokości otwarcia szczęk minimum 4,5 mm, długość szczęk minimum 3 mm.

Odp.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia reszty wymagań.

- Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie worka o szerokości 110 mm i głębokości 210 mm.

Odp.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia reszty wymagań.

- Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy 6 mm w miejsce szczotek o średnicy 7 mm, pozostałe parametry szczotek według opisu.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 10:

Pakiet 3, poz. 17

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem  i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 17,22-23,31,33-34

Czy zamawiający wydzieli poz. 17,22-23,31,33-34 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet 3, poz. 22

Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3,  powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 ( objętość 3,69 cm3), sterylizacja EO?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 22

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 22-23

Czy zamawiający wymaga opakowania papier – folia?

Odp.

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 3, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 23

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 7, poz. 3

Czy zamawiający dopuści fartuch pakowany zbiorczo, po 100 szt.?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 7, poz. 3,6,16-18,27-38,39-40,43-45

Czy zamawiający wydzieli poz. 3,6,16-18,27-38,39-40,43-45 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet 7, poz. 39

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku ,wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer.?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7, poz. 39

Czy zamawiający dopuści worki pakowane zbiorczo po 50 szt., pakowanie umożliwiające łatwe i szybkie wyjęcie pojedynczej sztuki, eliminując czynności związane z odpakowywaniem worka z indywidualnego opakowania, co znacznie skraca czas reakcji w nagłych przypadkach związanych z zaburzeniami pracy przewodu pokarmowego, chemioterapią, transportem, zatruciami pokarmowymi, itp. minimalizując ryzyko zabrudzeń i zanieczyszczeń materiałem zakaźnym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7, poz. 40

Czy zamawiający dopuści dren o długości 90 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7, poz.43

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 7, poz. 45

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia ok. 17 cm dł w formie elastycznego drenu o średnicy ok /5 mm, dren posiada zacisk rolkowy o wymiarze ok. 4 cm x 1,5 cm , worek na wydzieliny ok. 24,5 cm x 14 cm, dren posiada zakończenie obłe z  dwoma otworami bocznymi, długość drenu ok. 106 cm i średnicy ok. 6 mm,  komora  dł. Ok. 10,5 cm i średnica ok. 2,7 cm, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7, poz. 10-13

Czy zamawiający wydzieli poz. 10-13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet 7, poz. 10

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Odp.

Pytanie nie dotyczy tej pozycji.

Pakiet 7, poz. 10

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Odp.

Pytanie nie dotyczy tej pozycji.

Pakiet 7, poz. 10

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Odp.

Pytanie nie dotyczy tej pozycji.

Pakiet 7, poz. 13

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją co 80 cm, wykonany z 2 x warstwa  bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m2; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m2 ; minimalna chłonność 160 g/m2 ; grubość folii 22 ± 2 μm , 50 listków?

Odp.

Pytanie nie dotyczy tej pozycji.

Zestaw pytań nr 11:

Pytanie 1, dot. Pakiet 4, poz.1-2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą odstąpienie od wymogu, aby rękawice pozbawione były ftalanów i wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic wolnych od szkodliwych akceleratorów chemicznych, spełniających pozostałe wymagania SIWZ

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, dot. Pakiet 4, poz.3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej (zapewniającej pewny chwyt),  o grubości na palcu 0,160 mm, AQL 0,65 (oznaczającym  mniejszą ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii ) i sile zrywu po starzeniu min. 12 N. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3, dot. Pakiet 4, poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic o powierzchni zewnętrznej gładkiej, chlorowanej i silikonowanej, o grubości na palcu 0,190 mm o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4, dot. Pakiet 5, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic o powierzchni delikatnie teksturowanej, poprawiającej właściwości chwytne rękawicy zapewniając przy tym doskonałe czucie  i sprawność manualną.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5, dot. Pakiet 5, poz. 1-2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zaakceptowanie deklaracji zgodności posiadającej oznaczenie  zgodności z normą EN 455, bez wskazania poszczególnych jej części . Zapis w deklaracji zgodności „zgodność z  EN 455” oznacza , iż oferowane rękawice spełniają normę EN 455 w całości tj. są  zgodne z wszystkimi jej częściami (EN-455-1,2,3,4).

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5, dot. Pakiet 5, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na  zaoferowanie w w/w pozycji rękawic o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej z dodatkową teksturą na  końcach palców.   Powierzchnia mikroteksturowana poprawia właściwości chwytne rękawicy zapewniając przy tym doskonałe czucie  i sprawność manualną.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6, dot. Pakiet 5, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby rękawice były odporne na min. 1 alkohol – poziom odporności min. 4 i wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic wszechstronnie przebadanych na przenikanie substancji chemicznych stosowanych w środowisku szpitalnym , w tym  min. 1  gotowy preparat dezynfekcyjny o szerokim spectrum biobójczym na bazie alkoholu izopropylowego (isopropanol) – poziom 6, potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium

Izopropanol i etanol to alkohole stosowane jako aktywne składniki środków do dezynfekcji do rutynowej higieny rąk wykonywanej przez personel medyczny tuż przed założeniem rękawic.  W związku z powyższym wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic odpornych na działanie gotowych preparatów do dezynfekcji jest jak najbardziej zasadne.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7, dot. Pakiet 5, poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic o grubości na palcu 0,10 mm. Palce to część dłoni najbardziej narażona na uszkodzenia -  oferowane przez nas rękawice minimalizują zatem prawdopodobieństwo uszkodzeń mechanicznych zapewniając przy tym doskonałe czucie, elastyczność i sprawność manualną.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8, dot. Pakiet 5, poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic oznakowanych jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III TYP C, przebadanych na 1 substancję chemiczną z nowej listy (EN 16523-1) – 40% wodorotlenek sodu będący jedną z  najczęściej stosowanych w warunkach szpitalnych substancją chemiczną.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9, dot. Pakiet 6, poz.1

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic zgodnych z normą EN 455:1,2,3 i/lub EN ISO 374,  która po wejściu w życie rozporządzenia  (UE) 2016/425 zastąpiła normę EN 374.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10, dot. zapisy SIWZ ( pkt IV ust. 3)

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie iż wymóg dotyczący zapewnienia specjalistycznego transportu zawarty w pkt IV ust. 3 SIWZ dotyczy jedynie produktów leczniczych a nie wyrobów medycznych. Pragniemy podkreślić, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. 2017 poz. 509, ze zm.) jest rozporządzeniem wykonawczym do ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 poz. 499, ze zm.) i dotyczy jedynie „produktów leczniczych”, podczas gdy Wykonawca planuje złożyć ofertę, której przedmiotem jest „wyrób medyczny” w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2019 poz. 175, ze zm.) i w związku z tym obowiązki wynikające z Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej nie mają w tym przypadku zastosowania. Wykonawca podkreśla, że podczas transportu zawsze stosuje się do instrukcji producenta – zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych wyrobów medycznych.

Odp.

Zamawiający potwierdza że dotyczy jedynie produktów leczniczych a nie wyrobów medycznych.

Zestaw pytań nr 12:

Pakiet 5 poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,11mm (±0,02mm), na dłoni 0,10mm (±0,02mm)?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5 poz.2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących właściwościach: grubość na palcu 0,08mm (±0,01mm), dłoni 0,06mm (±0,01mm), AQL=1, posiadające badania na substancje chemiczne w tym: dwa kwasy poziom 0, jedną zasadę – poziom 6, bez badań na alkohole, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5 poz.3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,10mm, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 7, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w op.a’90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 7, pozycja 23c

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne 2,0l ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 7, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści szynę do palców Zimmera 600mmx50?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne typu Foley rozmiary CH6-24?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne typu Couvelaira wykonane z medycznego PCV?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści sterylny dren do ssaka o dł. 210cm z dwoma końcówkami lejkowatymi ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z 2 samoprzylepnych podkładek z rzepem i paska mocującego z możliwością repozycji / korekty położenia rurki dzięki rzepom ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści przewód tlenowy o długości 210cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

Pakiet nr 8, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści port o możliwości stosowania przez 7 dni lub 140 aktywacji, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 29, 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 28, 29 z zadania 8 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet nr 8, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści średnicę wewnętrzną elastycznego konektora stożkowego od 7mm do 10mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe silikonowe bez prowadnicy lub obciążnika?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe wykonane z medycznego z PVC z obciążnikiem?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bluzę wykonaną z miękkiej włókniny polipropylenowej o gramaturze 47g/m2?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bluzę z rękawem zakończonym mankietem z włókna akrylowego?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bluzę pakowaną a’1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 11, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka o charakterystyce: Jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Wykonany z włókniny z zewnętrzną warstwą polietylenową. Wyrób bezbarwny, waga:117g, średnica ok. 27cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, włókninowe myjki do mycia ciała w formie ściereczki nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 33cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (60 sek. w 800W). Zawierające w składzie m.in. dimetikon, polisorbat 20, Capryl/Capramidopropyl Betaine. Bezzapachowe, pakowane w opakowania a'5 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m² w kolorach zielonym i niebieskim, warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw;  szwy ultradźwiękowe; niepalny. Rozmiar 110 x 210 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 11, pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli o gramaturze 33g/m2 w rozmiarze uniwersalnym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 11, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści myjkę o charakterystyce:

-wykonana z podfoliowanego materiału Airlaid 80g/m2, sucha, nie nasączona żadnymi substancjami myjącymi?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 11, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści myjkę o charakterystyce:

Dwuwarstwowa, jednorazowa myjka do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 14 cm x 20 cm, gramatura 90g/m2. Opakowanie jednostkowe a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 11, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 70x180cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 11, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści podkład o charakterystyce:

Podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej, warstwy celulozowej, pulpy celulozowej z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej , niebieskiej folii PE, waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt. ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 11, pozycja 18

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet 11, pozycja 18a

Czy Zamawiający dopuści ręcznik wykonany z wysokiej jakości celulozy o gramaturze 50g/m2 w rozmiarze 40x70cm pakowany a’50szt?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 11, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe dostępne w rozmiarach: M-damskie i L-męskie?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 11, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w kolorze granatowym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 11, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza rozmiar uniwersalny jeśli obwód wynosi min. 130 cm.

Pakiet nr 12, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch z zapięciem na rzep o wymiarze 7cm i 13 cm, szerokość 3 cm, z mankietem o długości 7,5 cm, na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji, oznaczenie rozmiaru w postaci pieczątki na opakowaniu i dodatkowo oznaczenie kolorem lamówki – kolor indywidualny dla każdego rozmiaru, rozm: a) M (124cm), b) XL (138cm), c) XXL (157cm) pozostałe parametry jaki w SIWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia reszty wymagań.

Pakiet nr 12, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch z zapięciem na rzep o wymiarze 7cm i 13 cm, szerokość 3 cm, z mankietem o długości 7,5 cm, na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji, oznaczenie rozmiaru w postaci pieczątki na opakowaniu i dodatkowo oznaczenie kolorem lamówki – kolor indywidualny dla każdego rozmiaru, rozm: a) M (124cm), b) XL (138cm), c) XXL (157cm) pozostałe parametry jaki w SIWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 12, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch ze wzmocnieniem z przodu i na rękawach o gramaturze 40g/m2 (15g/m2 PE + 25g/m2 włóknina polipropylenowa), łączna gramatura w strefie wzmocnienia 108g/m2, materiał wzmocniony po bokach klejony, u góry zszyty z lamówką, z zapięciem na rzep o wymiarze 7cm i 13 cm, szerokość 3 cm, z mankietem o długości 7,5cm?

Odp.

Zamawiający  nie dopuszcza.

Pakiet nr 12, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści maski o ciśnieniu różnicowym 32,78mmPa/cm2?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 12, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści ręczniki do rąk celulozowe o gramaturze 56g/m2, opakowanie z 4 etykietami samoprzylepnymi dla potrzeb dokumentacji?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 12, pozycja 11-12

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 12, pozycja 12e

Czy Zamawiający dopuści komplet odzieży w rozmiarze XXL, obwód spodni z biodrach- ok.130cm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 13:

Pakiet 3 poz.1-3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet 3 poz.13-18

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet 3 poz.14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul, których cewnik wykonany jest z PTFE, wolna od PVC i lateksu, posiadająca 4 paski kontrastujące w RTG, posiada port iniekcyjny zabezpieczony samodomykającym się koreczkiem, wyposażona w filtr hydrofobowy oraz elastyczne skrzydełka. Parametry przedstawiają się następująco:

| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm |
| --- | --- | --- |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,05 x 45 |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 |
| Biały | 17 G | 1,4 x 45 |
| Zielony | 18 G | 1,2 x 32 1,2 x 45 |
| Różowy | 20 G | 1,0 x 32 |
| Niebieski | 22 G | 0,8 x 25 |
| Żółta | 24 G | 0,7 x 19 |
| Fioletowa | 26 G | 0,6 x 19 |

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3 poz.15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych, których cewnik wykonany jest z FEP, wolna od PHT, posiada dwa paski radiocieniujące, posiada samodomykający się koreczek portu bocznego, zabezpieczenie igły w postaci polimerowego zatrzasku, wyposażona w filtr hydrofobowy oraz elastyczne skrzydełka.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3 poz.16

Czy Zamawiający wymaga aby w/w kaniula posiadała zastawkę antyzwrotną?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 3 poz.17

Czy Zamawiający wymaga koreczków do kaniul dożylnych z trzpieniem poniżej jego krawędzi znacznie zwiększającym bezpieczeństwo i aseptykę?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 3 poz.14-17

Proszę o odstąpienie od wymogu jednego producenta dla tych pozycji. Każdy sprzęt produkowany zgodnie z normą ISO 594-1, zapewnia szczelność połączeń bez względu na jego producenta, w związku z czym wymóg taki nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza – zastosowanie produktów jednego producenta ułatwia identyfikację produktu, co ogranicza możliwość pomyłki i przyspiesza czas pracy.

Pakiet 3 poz.17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w koreczków pakowanych po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz.18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kraników trójdrożnych wykonanych z poliwęglanu z możliwością podawania lipidów, sterylny, objętość wypełnienia 0,32ml, możliwość zmiany pozycji w zakresie 360 stopni, wytrzymałość ciśnieniowa: 4,5 bary, wszystkie ujścia zabezpieczone koreczkami, optyczny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty w formie strzałki, wolny od lateksu i ftalanów.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz.21-23

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet 3 poz.21,23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z filtrem Air Stop oraz filtrem hydrofobowym na końcu drenu, przyrząd posiada miejsce na kolec, zaciskacz rolkowy wyposażony w dodatkowy zaczep na dr4en, elastyczna, dwuczęściowa komora, przyrząd wolny od ftalanów, długość drenu 180cm , przyrząd sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz.21,22

Czy Zamawiający wymaga aby w/w przyrządy posiadały dodatkowy element konstrukcyjny (nie miejsce do wciskania) z miejscem na dren i igłę po użyciu?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 3 poz.22

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3 poz.25-27

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet 3 poz.25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu typu mini-spike  z filtrem bakteryjnym 1,2um, bez zastawki.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3 poz.26,27

Czy Zamawiający wymaga przedłużaczy o średnicy wewnętrznej 1,2 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 3 poz.31-35

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet 3 poz.31

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka była wyposażona w 2 funkcjonalne reduktory Luer?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 3 poz.31

Czy Zamawiający wymaga aby końcówka w/w strzykawki była ścięta pod kątem 45 stopni?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 3 poz.31

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka posiadała dwustronna skale?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 3 poz.31

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka posiadała nazwę producenta i nazwę handlową na cylindrze?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 3 poz.31

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek pakowanych po 25szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz.32

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z tłokiem w kontrastującym kolorze innym niż biały/mleczny?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 3 poz.32

Czy Zamawiający wymaga aby na cylindrze w/w strzykawek widniała nazwa producenta?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 3 poz.32a

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek pakowanych po 80szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz.33,34

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawki do pomp posiadały dwustronną skalę ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 3 poz.33,34

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek pakowanych po 50szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7 poz.40

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet 7 poz.40

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w worka do zbiórki moczu z drenem o długości 90cm, bez ściany w kolorze białym. Pozostałe  z SIWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 14:

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15:

Poz. 1: Siatki chirurgiczne wykonane z monofilamentowego polipropylenu, dwukierunkowa elastyczność, grubość siatki 0,40 mm, grubość nitki 120 µm, porowatość 86,7%, gramatura  48,8 g/m2, z etykietą i instrukcją użycia w rozmiarach zgodnych z SIWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza

oraz

Poz. 2: Siatkę umożliwiającą implantację bezpośrednio na jelita, kompozytową, miękką, niewchłanialną, 2-warstwową.  Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), grubość 0,55 mm, porowatość max 1230 µm, gramatura średnia 108 g/m2, z oznaczeniem strony implantacji, w rozmiarze:

  - poz. nr a) - 11 x 14 (specyfikacja wymaga 15 x 15 cm),

  - poz. nr b) - 25 x 35 cm (specyfikacja wymaga 30x30 cm)?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 16:

taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu  metodami TOT,  TVT, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, z plastikową osłonką na taśmie, zapewniającą sterylność, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, grubość 0,33 mm, grubość nici  0,08 mm, porowatość max. 1870 µm, porowatość 84%, gramatura 48 g/m2, wytrzymałość 70 N/cm, technologia quadriaxial (obecność włókien skośnych zapewniających, mniejsze ryzyko deformacji we wszystkich kierunkach) z etykietami, instrukcją użytkowania?

Odp.

Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy zapisów SIWZ:

3a.Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odp.

Zamawiający uzna.

3b. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietów w razie wezwania.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Zestaw pytań nr 15:

Pakiet nr 5, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rękawic: rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową,  oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI KAT I, zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4 wszystkie części normy zapisane w Deklaracji Zgodności, AQL=1,5 zgodnie z EN 455-1, długość rękawicy min. 240mm, siła zrywania w całym okresie przechowywania min. 6N. Zewnętrzna powierzchnia teksturowana, zakończone rolowanym mankietem. Materiał odporny na uszkodzenia - grubość pojedynczej ścianki palce: 0,11-0,12mm, dłoń: 0,09-0,10mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Oznaczenie umieszczone fabrycznie na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT, oznaczenie za zgodność wyrobem medycznym, okres ważności rękawic minimum 12 m-cy od daty dostawy. Pakowane po 100 szt. Rozmiar: XS, S, M, L, XL.

Odp.

Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 5, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie rękawic: rękawice niejałowe, bezpudrowe, nitrylowe, chlorowane lub polimeryzowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI KATIII, Typ B. Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4 wszystkie części normy zapisane w Deklaracji Zgodności. Zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o długości min. 240 mm, siła zrywania min. 6N w całym okresie przechowywania, AQL=1,5. Grubość pojedynczej ścianki: palec 0,08-0,10mm, dłoń 0,060,07mm. Przebadane na wirusy krwiopochodne zgodnie z ASTM F 1671. Wolne od akceleratorów chemicznych - tiuramów, tiomoczników, benzotiazoli, potwierdzone oświadczeniem producenta. Posiadające badania na cytostatyki oraz substancje chemiczne. Badania na ww. substancje wykonane przez Jednostkę Notyfikowaną. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT, EN 16523-1, EN 455, oznaczenie że rękawice są SOI kat III oraz wyrobem medycznym, okres ważności rękawic minimum 12 m-cy od daty dostawy. Uniwersalny kształt: pasujący na lewą i prawą dłoń. Pakowane po 100 szt. Rozmiar: XS, S, M, L, XL.

Odp.

Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 5, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie rękawic: rękawice diagnostyczne niejałowe, bezpudrowe, z miękkiego elastycznego winylu, kolor transparentny, oznakowane jako Wyrób medyczny klasy I oraz Środek Ochrony Indywidualnej kat I. Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4, AQL=1,5, siła zrywania min. 3,6 N, pozbawione ftalanów DOP oraz DEHP. Materiał odporny na uszkodzenia - grubość pojedynczej ścianki palce i dłoń min. 0,05mm max. 0,08mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Przebadane na wirusy wg ASTM F 1671. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT, wskazanie że wyrób jest jednorazowego użytku, oznaczenie za zgodność z wyrobem medycznym, termin ważności rękawic. Uniwersalny kształt: pasujący na lewą i prawą dłoń. Pakowane po 100 szt. Rozmiar S, M, L, XL.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 16:

Dot. Pakietu nr 1:

Czy Zamawiający wymaga kart danych technicznych na potwierdzenie wymaganych parametrów?

Odp.

Zamawiający wymaga.

Dot. Pakietu nr 1

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z folii o gramaturze 50 g/m2 i warstwy chłonnej z włókniny o gramaturze 24 g/m2?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 8, 10

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane za gazy 17-nitkowej o bardzo dobrych parametrach użytkowych - czas tonięcia gazy 1,01 sekundy, chłonność pow. 13 g/g, zapakowane w torebkę papierowo-foliową z wycięciem na kciuk ułatwiającym bezpyłowe otwieranie? Jeśli nie, czy Zamawiający dopuści serwety z gazy 20-nitkowej wyposażone dodatkowo w tasiemkę? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.

Zamawiający dopuszcza 20-nitkową z dodatkową tasiemką.

Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści serwety wyposażone dodatkowo w tasiemkę i wykonane 
z gazy 17-nitkowej o bardzo dobrych parametrach użytkowych - czas tonięcia gazy 1,01 sekundy, chłonność pow. 13 g/g, zapakowane w torebkę papierowo-foliową z wycięciem na kciuk ułatwiającym bezpyłowe otwieranie? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 11

Czy Zamawiający dopuści serwety o wymiarze 100 x 10 cm z gazy 17-nitkowej, 
8-warstwowe, wyposażone dodatkowo w tasiemkę i zapakowane podwójnie w torebkę papierowo-foliową z wycięciem na kciuk ułatwiającym bezpyłowe otwieranie?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 12

Czy Zamawiający dopuści serwety o wymiarze 100 x 10 cm z gazy 17-nitkowej zapakowane w torebkę papierowo-foliową z wycięciem na kciuk ułatwiającym bezpyłowe otwieranie?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw z ręczniczkami o wymiarze 20x40 wykonane z włókniny wiskozowo-poliestrowej oraz serwety w pozycji c, d, e wykonane z laminatu o wytrzymałości na wypychanie na mokro min. 150 kPa, szybkość absorbcji min. 27,96%?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 15

Czy Zamawiający dopuści serwetę bez dodatkowego wzmocnienia wokół pola operacyjnego, ale w całości wykonane z laminatu 3-warstwowego o gramaturze 73 g/m2?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 16

Czy Zamawiający dopuści zestaw z następującymi różnicami:

a) 4 ręczniczkami, 2 taśmami

c) 2 taśmy

d) osłona o wymiarze 37 x 75 cm

f) serweta bez zintegrowanych uchwytów, ale z oddzielnym rzepem

Serwety d, e i f wykonane z laminatu o wytrzymałości na wypychanie na mokro min. 150 kPa, szybkość absorbcji min. 27%?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 17

Czy Zamawiający dopuści zestaw z następującymi różnicami:

a) 4 ręczniczki

c) 2 taśmy

f) rozmiar 37x120

g) brak, ale dodatkowa taśma w poz. c)

h) serweta bez zintegrowanych organizatorów przewodów – organizator przewodów 
w oddzielnym opakowaniu

i) serweta na ekran anestezjologiczny bez wycięcia oraz bez organizatora przewodów – organizator przewodów w oddzielnym opakowaniu

Serwety w poz. d, e, f, h, i wykonane w całości z laminatu 3-warstwowego o gramaturze 73 g/m2, o wytrzymałości na wypychanie na mokro min. 100 kPa, szybkość absorbcji min. 48%?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 18

Czy Zamawiający dopuści zestaw z laminatu dwuwarstwowego folii polietylenowo-polipropylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze 43 g/m2, wytrzymałość 
na wypychanie na mokro 130 kPa, osłony na kończyny dolne o wymiarze 60 x 120 cm, serweta do ginekologii/cystoskopii o wymiarze 75 x 180 z otworem 10 x 20 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 19

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie z następującymi różnicami:

a) serweta jednokolorowa (sterylna jest cała serweta, po obu stronach)

b) 4 szt. ręczniczków

c) w oddzielnym opakowaniu ze wzmocnieniem mocowanym punktowo

d) serweta o wymiarze 180 x 240 cm, z  osłonami o długości 100 cm bez oznaczenia czerwonym punktem miejsca przytrzymania, bez dodatkowej łaty chłonnej

e) serweta bez paska lepnego

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 20

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu o następujących różnicach w składzie:

d) podkład chłonny 90 x 60 cm

e) 2 serwety dla noworodka 80 x 60 cm

f), g) 1 szt. serweta 90 x 113 cm w kształcie kieszeni i zakładką do aseptycznej aplikacji

Odp.

Zamawiający dopuszcza

Poz. 21

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących różnicach w składzie:

a) serweta jednokolorowa (sterylna jest cała serweta, po obu stronach)

b) 4 szt. ręczniczków 40 x 20 cm

c) w oddzielnym opakowaniu ze wzmocnieniem mocowanym punktowo

g) serweta z jedną taśmą samoprzylepną

Serwety o wytrzymałości na wypychanie na mokro pow. 200 kPa, nasiąkliwość metodą run-off (wg ISO 9073-11) 66%

Odp.

Zamawiający dopuszcza

Poz. 22

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących różnicach w składzie:

- serweta dla noworodka - podkład chłonny 90 x 60

- serweta główna w kształcie prostokąta 320 x 180, gramatura laminatu 56 g/m2, otwór 35 x 32 z oknem otoczonym folią, z taśmą lepną wokół otworu, bez osłony na podpórki na kończyny górne

- 2 serwetki włókninowe o rozm. 40 x 20

Odp.

Zamawiający dopuszcza

Poz. 23

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z obłożenia z laminatu o gramaturze 
56 g/m2,  o wytrzymałości na wypychanie na mokro min. 150 kPa, zestaw 
o następujących różnicach w składzie:

4 ręczniczki 40 x 20, 2 taśmy, pokrowiec na kończynę 37 x 75 cm, serweta 320 x 240, otwór elastyczny, okrągły o średnicy 6 cm, bez uchwytów na rzepy, dodatkowo w zestawie osłona na uchwyt do lampy, serweta 90 x 75 - 3 szt.

Odp.

Zamawiający dopuszcza

Poz. 24

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z obłożenia z laminatu o gramaturze 
56 g/m2, zestaw o następujących różnicach w składzie: ręczniczki o wym. 40 x 20, 
2 serwety 60 x 50 cm, serweta główna 240 x 200 z otworem 20 x 25. Dodatkowo 
w zestawie 2 taśmy lepne.

Odp.

Zamawiający dopuszcza

Poz. 25

Czy Zamawiający dopuści osłonę o wym, 15 x 250 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza

Poz. 26

Czy Zamawiający dopuści rzep do mocowania przewodów 25 x 2 cm, lub taśmę medyczną o wym. 50 x 9 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza

Poz. 27

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z serwety na stół do instrumentarium 
i serwety 150 x 150 z otworem o średnicy 8 cm umieszczonym w górnej części serwety, 
z folią i dwiema kieszeniami na płyny?

Odp.

Zamawiający  dopuszcza

Poz. 28

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących różnicach w składzie:

b) 2 ręczniki 30 x 40

d) serweta główna 265 x 180 z otworem 28x20x19 w części brzusznej, bez osłony podpórek górnych (h), bez zintegrowanych uchwytów (i). Dodatkowo w zestawie taśma medyczna mocująca 50 x 9 i ręczniczki 40 x 20cm. Laminat 56 g/m2, bez łaty chłonnej.

Odp.

Zamawiający dopuszcza

Dot. Pakietu nr 12:

Czy Zamawiający wymaga kart danych technicznych na potwierdzenie wymaganych parametrów?

Odp.

Zamawiający wymaga.

Dot. Pakietu nr 12:

Poz. 4 i 5

Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane pojedynczo w torebkę papierowo-foliową z wycięciem na kciuk ułatwiającym bezpyłowe otwieranie? Jeśli nie czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane podwójnie razem z dwoma ręczniczkami z włókniny wiskozowo- poliestrowej?

Odp.

Zamawiający  dopuszcza  fartuchy pakowane podwójnie razem z dwoma ręczniczkami z włókniny wiskozowo- poliestrowej.

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4a rozmiar M – długość 130 cm, w pozycji 4b rozmiar L – długość 140 cm, w pozycji 4c rozmiar XXL – długość 165 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim?

Odp.

Zamawiający  dopuszcza

Poz. 7, 8 i 9

Czy ze względu na zaistniałą sytuację i brak możliwości zagwarantowania ciągłości dostaw maseczek Zamawiający wydzieli pozycje 7, 8 i 9 do oddzielnego pakietu?

Odp.

Zamawiający wydzieli ww. pozycje

Poz. 12

Czy Zamawiający dopuści bluzy z trzema kieszeniami?

Odp.

Zamawiający  dopuszcza.

Poz. 12.

Czy w pozycji 12e Zamawiający dopuści komplet odzieży w rozmiarze XXL – obwód 
w klatce piersiowej 136 cm, obwód pasa 130 cm?

Odp.

Zamawiający  dopuszcza.

Pytania dot. treści projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 17:

Pytania dotyczące Przedmiotu zamówienia

Pytanie 1 Pakiet 14 Pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie: filtr oddechowy antybakteryjno- wirusowy dla dzieci z wymiennikiem ciepła i wilgoci, hydrofobowy, parametry: skuteczność filtracji >99,99%, przestrzeń martwa 28ml, opór 1,7cm H2O przy 30L/min., waga 23g, skuteczność nawilżania 32mg H2O/L przy VT 250ml

Odp.

Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie 2 Pakiet 14 Pozycja 2:

Prosimy o dopuszczenie: filtr oddechowy harmonijkowy mechaniczny o właściwościach wymiennika ciepła i wilgoci dla dorosłych z portem do kapno, parametry: skuteczność filtracji >99,999%, opór 2,8cm, przestrzeń martwa 63ml, waga 30g, skuteczność nawilżania 23mg H2O/L przy VT 500ml

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 Pakiet 14 Pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie łącznika martwa przestrzeń o długości 18cm

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 Pakiet 14

Prosimy o wyłączenie pozycji 4, 7, 8, 14, 16, 17, 20 i 22 z pakietu 14 w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty większej liczbie podmiotów.

Odp.

Zamawiający  nie wydzieli.

Pytanie 5 Pakiet 14 Pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie łyżek typu Macintosh w rozmiarze: 2, 3,4, oraz typ Miller 0 i 1 wykonanych z ABS, nieodkształcających się, kompatybilne z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja) mikrobiologicznie czyste

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6 Pakiet 14 Pozycja 6

Prosimy o dopuszczenie jednorazowego videolaryngoskopu do trudnych intubacji w zestawie z łyżką rozmiar 4, produkt mikrobiologicznie czysty

Odp.

Zamawiający nie  dopuszcza.

Pytanie 7 Pakiet 14 Pozycja 9

Prosimy o dopuszczenie masek jednorazowych anestetycznych w rozmiarze 2,3,4,5 z pierścieniami mocującymi i mankietem oznaczonym kolorem, niepompowanym, zapewniającym szczelność, mikrobiologicznie czyste, przezierna kopuła, elastomerowy mankiet

Odp.

Zamawiający nie  dopuszcza.

Pytanie 8 Pakiet 14 Pozycja 11

Prosimy o dopuszczenie masek nadkrtaniowych typu i-gel, bezlateksowych, sterylnych

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9 Pakiet 14 Pozycja 12

Prosimy o dopuszczenie resuscytatora z workiem o pojemności 1,5 l, zastawką PEEP i maską 5 oraz drenem tlenowym, mikrobiologicznie czysty, jednorazowy

Odp.

Zamawiający  nie dopuszcza.

Pytanie 10 Pakiet 14 Pozycja 13

Prosimy o dopuszczenie metalowych rękojeści ze źródłem światła kompatybilnych z łyżkami pracującymi w  zielonym standardzie, mikrobiologicznie czyste

Odp.

Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie 11 Pakiet 14 Pozycja 15

Prosimy o dopuszczenie zestawu do higieny jamy ustnej: szczoteczka z odsysaniem z okrągłą główką i włosiem z jednego odlewu, regulator siły odsysania, szczoteczka dwuczęściowa-łączona (minimalizacja ryzyka ekstrakcji zęba za pomocą dźwigni), końcówka z minimum potrójnym ożebrowaniem zapobiegającym zsunięciu się drenu, produkt mikrobiologicznie czysty, szczoteczka z regulacją siły odsysania, saszetka z chlorheksydyną 0,12%,aplikator gąbkowy, pojemnik, produkt mikrobiologicznie czysty oraz saszetka z niepieniącym się żelem do higieny jamy ustnej

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12 Pakiet 14 Pozycja 18

Prosimy o dopuszczenie: Obwód anestetyczny jednorazowego użytku mikrobiologicznie czysty, składający się z trzech rur: dwóch rur 42 cm (wdech i wydech) o długości 2m po rozciągnięciu, dodatkowej jednej rury do worka oddechowego o długości do 1,5 m po rozciągnięciu oraz łącznika typu Y i łącznika kątowego z portem kapno oraz krótkiego łącznika 22M/22M, a także bezlateksowego worka oddechowego o pojemności 2l. System Twist Lock gwarantuje szczelne połączenie układu z aparatem do znieczuleń.

Wszystkie elementy wchodzące w skład układu są kompatybilne, Y połączony na stałe z rurami wdechową i wydechową. Rury są szczelne i elastyczne; możliwe jest ich wielokrotne rozciąganie i skracanie w dowolnym miejscu.

Odp.

Zamawiający nie  dopuszcza.

Pytanie 13 Pakiet 14 Pozycja 19

Prosimy o dopuszczenie: Układ oddechowy dla dorosłych o średnicy 22mm wykonany z rur karbowanych wewnątrz i na zewnątrz, wykonany z polietylenu, antybakteryjny, impregnowany jonami srebra, do aparatu do znieczulenia, dwie rury lekkie, miękkie, karbowane o długości 1,6 z Y-kiem z portami, potwierdzona oświadczeniem producenta możliwość stosowania do 7 dni, układ zabezpieczony kapturkiem antykontamitacyjnym

Odp.

Zamawiający nie  dopuszcza.

Pytanie 14 Pakiet 14 Pozycja 21

Prosimy o dopuszczenie zamkniętych systemów do odsysania znad rurki intubacyjnej rozmiary CH12/14/16 długość 54cm oraz rurki tracheotomijnej rozmiary CH12/14/16, długość 30,5cm; Możliwość stosowania przez min. 72 godziny, sterylne, kodowane kolorystycznie zgodnie z ISO, cewniki skalowane, całość nierozłączalna.

Odp.

Zamawiający nie  dopuszcza.

Pytanie 15 Pakiet 14 Pozycja 23

Prosimy o dopuszczenie zestawu do nebulizacji  jednorazowego użytku dla dorosłych z łącznikiem „T”. W skład zestawu wchodzi  ustnik, przewód tlenowy o długości 180 cm ze standardowymi złączami, nebulizator o poj. 10ml, skalowany co 2 ml i łącznik „T”, produkt mikrobiologicznie czysty

Odp.

Zamawiający nie  dopuszcza.

Pytanie 16 Pakiet 14 Pozycja 24

Prosimy o dopuszczenie zestawu do higieny jamy ustnej: szczoteczka z odsysaniem z okrągłą główką i włosiem z jednego odlewu, regulator siły odsysania, szczoteczka dwuczęściowa-łączona (minimalizacja ryzyka ekstrakcji zęba za pomocą dźwigni), końcówka z minimum potrójnym ożebrowaniem zapobiegającym zsunięciu się drenu, produkt mikrobiologicznie czysty, szczoteczka z regulacją siły odsysania, saszetka z chlorheksydyna 0,12%,aplikator gąbkowy, pojemnik, produkt mikrobiologicznie czysty.

Odp.

Zamawiający nie  dopuszcza.

Pytania dotyczące załącznika nr 4 – projekt umowy

Pytanie 1 – dotyczy §1

Prosimy o podanie terminu realizacji sukcesywnych dostaw cząstkowych.

Odp.

Zamawiający dodaje zapis w treści umowy w § 1, ust. 2:

Termin realizacji sukcesywnych dostaw cząstkowych to 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia.

Pytanie 2 – dotyczy §1 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w ustępu na następujący:

„Zamawiający w przypadkach opóźnienia dostawy powyżej 6 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę zapotrzebowania (zamówienia), ma prawo zamiast brakujących materiałów jednorazowego użytku objętych umową nabyć materiały jednorazowe o identycznej nazwie międzynarodowej, postaci i takich samych wskazaniach na koszt Wykonawcy (tzw. Nabycie Zastępcze) bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia i bez obowiązku nabycia od Wykonawcy towarów dostarczonych po terminie, w przypadku braku dostawy w terminie określonym w umowie. (…)”

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 – dotyczy §6 ust. 1 pkt. 2

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki w dostawie.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw pytań nr 18:

Pakiet nr 8 poz. 9, 14-18, 22, 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 8 pozycje nr: 9, 14-18, 22, 26 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie  korzystniejszej oferty dla szpitala.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet nr 8 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny cewnik do podawania tlenu przez nos, czysty mikrobiologicznie, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę tlenową jednorazowego użytku dla dorosłych z rezerwuarem tlenu i drenem 2m, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp.

Zamawiający nie  dopuszcza.

Pakiet nr 8 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny przedłużacz do tlenu 2 m?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8 poz. 9, 14-18, 22, 26

Czy Zamawiający wymaga produktów pozbawionych szkodliwych ftalanów oraz lateksu?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet nr 14 poz. 1-3, 9-12, 18-19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 14 pozycje nr: 1-3, 9-12, 18-19 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie  korzystniejszej oferty dla szpitala.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr z membraną filtrującą elektrostatyczny, pediatryczny, z wymiennikiem ciepła i wilgocią, objętość oddechowa 70-600 ml, przestrzeń martwa 22ml, waga 17 g, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999%, nie zawiera lateksu oraz szkodliwych ftalanów, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odp.

Zamawiający  dopuszcza

Pakiet nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr z membraną filtrującą elektrostatyczny, z wymiennikiem ciepła i wilgocią, przestrzeń martwa 55 ml, waga 35,6 g, skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej >99,999%, nie zawiera lateksu oraz szkodliwych ftalanów, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odp.

Zamawiający  dopuszcza.

Pakiet nr 14 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonana z medycznego PCV, z luźnym drenem balonika kontrolnego, połączony na krótkim odcinku z rurką, opakowanie maski kodowane kolorem, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 14 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny resuscytator jednorazowego użytku z workiem o pojemności 1547 ml, w zestawie maska nr 5, dodatkowo dołączona maska nr 4, rezerwuar tlenu 2600 ml, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odp.

Zamawiający nie  dopuszcza.

Pakiet nr 14 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy, sterylny, złącza od strony aparatu 22 EVA – 22EVA, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odp.

Zamawiający nie  dopuszcza.

Pakiet nr 14 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy jednorazowego użytku, trójnik Y odłączalny od rur, układ sterylny, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odp.

Zamawiający nie  dopuszcza.

Zestaw pytań nr 19:

Pakiet 4, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej na palcu min. 0,21 ± 0,01mm, na dłoni min. 0,17 mm, na mankiecie min. 0,145 mm, długość min. 260-285mm, dopasowana do rozmiaru Siła zrywania przed starzeniem min. 15N. AQL ≤ 1.0. Poziom protein < 20 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta. Opakowanie jednostkowe podwójne: zewnętrzne papierowe foliowane obustronnie od wewnątrz, wewnętrzne papierowe.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych o syntetycznej powłoce polimerowej, zewnątrz mikroteksturowanych, o grubość na dłoni min. 0,20± 0,01 mm, na mankiecie min. 0,17 ± 0,01 mm. Siła zrywania przed starzeniem min. 16,4 N. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65 oraz obniżony poziom protein wynoszący ≤ 10 μg/g. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, poz. 3

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic neoprenowych o syntetycznej powłoce polimerowej z zewnątrz delikatnie teksturowana powierzchnia (antypoślizgowa), posiadające mankiet anatomicznie prosty, rolowany ze strefą adhezyjną. Grubość na palcu 0,23 mm, wpływająca korzystnie na barierowość rękawic. Siła zrywania przed starzeniem min. 13 N. Obniżony poziom AQL wynoszący po zapakowaniu 0,65. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy wysokiej klasy rękawic  chirurgicznych antyalergicznych bezpudrowych, kremowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65,  opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.

Odp.

1 i 2 Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych do systemu podwójnego zakładania jako rękawice spodnie do zabiegów ortopedycznych w wyraźnie kontrastującym kolorze zielonym. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, opatentowana wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiające zakładanie na suche i wilgotne dłonie. Kształt w pełni anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem i poszerzoną częścią grzbietową dłoni. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. O podwyższonej barierowości dla substancji chemicznych i cytostatyków. Nie powodujące podrażnień i uczuleń.  Grubość na palcu –  0,17 - 0,20 mm, długość min. 270-285 mm, poziom protein lateksowych <10 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium) badany metodą Lowry’ego, AQL po zapakowaniu 0,65, zgodne z normą EN-455 część 1-4, dostępne rozmiary 5,5-9,0.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5, poz.1

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywę poniższych rękawic: Rękawice diagnostyczne, lateksowe bezpudrowe, AQL < 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), poziom protein <20ug/g rękawicy, mikroteksturowana antypoślizgowa powierzchnia zewnętrzna, grubość na palcu 0,13 ±0,01 mm, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Wyniki badań na przenikalność min. 4 substancji chemicznych na co najmniej 1 poziomie zgodnie z EN 374-3, potwierdzone certyfikatem CE, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu) i EN 374-5. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane po 100 sztuk.

Odp.

Jeżeli przez adekwatne oznaczenie rozumiane jest trwałe oznaczenie numerem serii, daty ważności, To Zamawiający dopuszcza.

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywę poniższych rękawic: Rękawice diagnostyczne, lateksowe bezpudrowe, AQL 1,0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), poziom protein <20 ug/g rękawicy, mikroteksturowana antypoślizgowa powierzchnia zewnętrzna, grubość na palcu min 0,11 mm, siła zrywania min. 7N, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III, tym B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN ISO 374, EN 420). Wyniki badań na przenikalność min. 5 substancji chemicznych z listy w normie EN ISO 374-1 na co najmniej 1 poziomie, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 lub EN 374-5 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Dopuszczone do kontaktu z żywnością i produkowane wg ISO 22000, rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, otwór podawczy zabezpieczony folią, pakowane po 100 sztuk.

Odp.

Jeżeli przez adekwatne oznaczenie rozumiane jest trwałe oznaczenie numerem serii, daty ważności, To Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5, poz.2

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywę poniższych rękawic: Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, fioletowe, cienkie, zapewniające dużą wrażliwość dotykową (grubość na palcach maksymalnie 0,10 mm) , mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1.0, siła zrywania >6N oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III, tym B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN ISO 374, EN 420). Wyniki badań na przenikalność min. 3 substancji chemicznych z listy w normie EN ISO 374-1 na co najmniej 5 poziomie, odporne na działanie min. 12 cytostatyków przez co najmniej 240 minut wg ASTM D6978 (fabryczna informacja na opakowaniu). Badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 lub EN 374-5 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu) Dopuszczone do kontaktu z żywnością i produkowane wg ISO 22000. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5ciu ściankach dyspensera, otwór podawczy zabezpieczony folią pakowane po 100 sztuk.

Odp.

Jeżeli przez adekwatne oznaczenie rozumiane jest trwałe oznaczenie numerem serii, daty ważności, To Zamawiający dopuszcza

Pakiet 5, poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywę poniższych rękawic: Rękawice diagnostyczne, winylowe, bezpudrowe, powierzchnia gładka, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Bez zawartości DEHP (DOP) – fabrycznie oznakowane na opakowaniu. Rozmiary S-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane 100 sztuk.

Odp.

Jeżeli przez adekwatne oznaczenie rozumiane jest trwałe oznaczenie numerem serii, daty ważności, To Zamawiający dopuszcza

Zestaw pytań nr 20:

Zadanie 26, poz. 3,5,6

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania równoważny antybakteryjny system do odsysania konkurencyjnego producenta pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (pojemniki, mocowniki). Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, oraz w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, współpraca z dowolnym źródłem ssania. Wkłady oraz kanistry (pojemniki) występują o pojemności 2000ml, 3000 ml. Zbiorniki wielorazowe, kompatybilne z ssakami Medela, nie posiadają blokady. Wkłady różnią się wyglądem siebie na tyle, że nie wymagają kodowania kolorem. Wkłady do połączeń szeregowych dostępne opcjonalnie. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Zgoda Zamawiającego umożliwi  zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników ( co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196 ) który spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych. Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne  pojemniki (o właściwościach antybakteryjnych ) wielorazowego użytku i mocowniki w przypadku wybrania naszej oferty.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 26, poz. 9,10

Czy Zamawiający dopuści łącznik do przyłączenia próżni, prosty, bez uszczelek, kompatybilny z oferowanym systemem.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 26, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści dren ssący o średnicy 8x12 mm, autoklawowalny

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 21:

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 13 w pozycji 5 wymaga zestawu do pompy, zgodny z zestawem wymienionym w instrukcji obsługi pompy Flocare Infinity? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odp.

Zamawiający potwierdza.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 13 w pozycji 6 wymaga zestawu do pompy, który zawiera koszyczek do mocowania butelki? Koszyczek w sposób właściwy, bezpieczny i stabilny umożliwi zawieszenie butelki na stojaku a także zestawem Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odp.

Zamawiający potwierdza.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 13 w pozycji 7 wymaga zestaw do grawitacji, który zawiera koszyczek do mocowania butelki? Koszyczek w sposób właściwy, bezpieczny i stabilny umożliwi zawieszenie butelki na stojaku a także zestawem Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odp.

Zamawiający potwierdza.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 13 w pozycji 8 wymaga zgłębnika gastrostomijnego zakładanego  techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie  zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający  pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zestaw zawiera: przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu (3 płatki koniczynki cieniodajne w promieniach RTG) i sztywnego stabilizującego pierścienia z Makrolonu, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.

Zamawiający potwierdza.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 13 w pozycji 9 wymaga zgłębnika, bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymieniać co 6 - 8 tygodni. Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada dwa boczne otwory  na jednym poziomie i dodatkowy otwór umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Zgłębnik posiada specjalną opatentowaną spiralę Bengmark®, która po usunięciu prowadnicy przyjmując spiralny kształt ułatwia przemieszczanie się przez oddźwiernik do jelita i dopasowuje swój kształt do przewodu pokarmowego, tworząc w jelicie pętlę mocującą. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.

Zamawiający potwierdza.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 13 w pozycji 11 wymaga zgłębnika wykonanego z silikonu, w części wewnętrznej (balonowej) posiada potrójną linię cieniodajną widoczną w promieniach RTG; w części zewnętrznej zawiera centymetrową podziałkę ułatwiającą kontrolę zakładania i położenia zgłębnika względem kanału stomii/powłok. Dalszy koniec zgłębnika zakończony jednym centralnym otworem przelotowym, bliższy koniec zgłębnika umożliwia podłączenie zestawu żywieniowego lub strzykawki żywieniowej, dodatkowo posiada szczelne zamknięcie (kapturek z silikonu). Zestaw zawiera zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.

Zamawiający potwierdza.

Zestaw pytań nr 22:

PYTANIE 1 DOTYCZY PAKIETU NR 30 POZ.1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralna jednorazowa dzielona, dla dorosłych i dla dzieci, hydrożel, o wymiarach 164mm x 117mm,o powierzchni czynnej 103 cm2, o powierzchni ogólnej 168cm2, w opakowaniu zbiorczym po 100szt.?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 2 DOTYCZY PAKIETU NR 30 POZ.2

Czy Zamawiający dopuści Sterylny uchwyt jednorazowego użytku z elektrodą nożową, dwoma przyciskami, kablem długości 2,8 - 3,2 m, wtyk 3-pin, pakowany po 50szt. ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 3 DOTYCZY PAKIETU NR 30 POZ.3

Prosimy o wydzielenie powyższej pozycji do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie ofert przez większą liczbę oferentów.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Zestaw pytań nr 23:

Pakiet nr 14

Prosimy o wydzielenie poz. 18 i 19 do odrębnego zadania i dopuszczenie możliwości zaoferowania rur karbowanych.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet nr 20, poz. 2

Prosimy o wydzielenie do odrębnego zadania, gdyż jako autoryzowany dystrybutor nie jesteśmy w stanie złożyć oferty na pozycje nie związane z profilem działalności naszej firmy.

Odp.

Zamawiający wydzieli.

Pakiet nr 33, poz. 3

Prosimy o wydzielenie do odrębnego zadania.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pakiet nr 38, poz. 5

Prosimy o wydzielenie tej pozycji do odrębnego zadania i wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania niealkalicznego pochłaniacza CO2 całkowicie pozbawionego zawartości NaOH i KOH oraz substancji takich jak: zeolity, kwarce, krzemionki, występujący w postaci twardych, porowatych granulek o dużej powierzchni chłonącej, o pH 12,5, wydajności pochłaniania CO2 min. 120 L/kg, wskaźniku zabarwienia granulatu trwale zmieniającego kolor od BIAŁEGO (świeży granulat) do FIOLETOWEGO (zużyty/wysuszony granulat), którego zabarwienie granulatu jest nieodwracalne. Pochłaniacz nie wytwarza CO w żadnych warunkach klinicznych, nie wpływa na formowanie komponentu A, HCOH ani metanolu podczas stosowania z sevofluranem. Do stosowania przy ekstremalnie niskich przepływach, rozkłada się na bezpieczne związki organiczne, utylizacja zgodna ze szpitalnym protokołem zarządzania bezpiecznymi odpadami medycznymi. Stopień zużycia pochłaniacza określany na podstawie odczytów kapnometrii.

Odp.

Zamawiający wydzieli.

Pakiet nr 38, poz. 7

Prosimy o wydzielenie tej pozycji do odrębnego zadania i dopuszczenia układu o dł. 1,6m.

Odp.

Zamawiający wydzieli.

Zamawiający prosi aby na etapie wypełniania oferty Wykonawcy powołali się na udzieloną odpowiedz jeśli zmiana nie została uwzględniona w formularzu cenowym.

W wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiający zmienia formularze stanowiące załączniki SIWZ.

Załączniki:

      - Załącznik nr 1A do SIWZ - Formularz cenowy po zmianie

      - Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy po zmianie

      - Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy po zmianie

Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie, nowy termin to;

    - godz. 12:00 – składanie ofert oraz 12:05 otwarcie ofert.