Koniusza, 29 września 2022 r.

Znak postępowania: Z.P.271.12.2022

Zamawiający:

Gmina Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza

REGON: 351555051 NIP: 6821773580

W odpowiedzi na wniosek potencjalnego wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Posądzy”, zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytania wraz
z wyjaśnieniem:

**Pytanie:**

Prosimy o przekazanie informacji o parametrach Styropianu elewacyjnego, który ma być zastosowany na elewacji budynku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że płyta styropianowa ma być o grubości 15cm EPS 80-036 Fasada.

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zastępca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń

Otrzymują:

1. Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/koniusza>.
2. Aa

Wyk. K.G.