Opis przedmiotu zamówienia**: System monitoringu GSM – 1 sztuka**

**Oferuję:**

Model/typ

Producent/kraj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu, opis lub wpisać tak/nie)** |
| **1.** | System monitoringu temperatury kompatybilny z system posiadanym przez szpital firmy Efento |  |
| **2.** | Bezprzewodowy w technologii [Bluetooth Low](https://efento.pl/kategoria-produktu/sensory-bluetooth-low-energy/)  rejestrator temperatury z sondą zewnętrzną do lodówki farmaceutycznej ze świadectwem wzorcowania zgodnie z normą ISO/IEC 17025 – 2 szt |  |
| **3.** | Wodoodporna sonda |  |
| **4.** | Pamięć min 60 000 pomiarów temperatury |  |
| **5.** | Bezprzewodowy w technologii [Bluetooth Low](https://efento.pl/kategoria-produktu/sensory-bluetooth-low-energy/)  rejestrator temperatury i wilgotności świadectwem wzorcowania zgodnie z normą ISO/IEC 17025 - 2 sztuki |  |
| **6.** | Pamięć min 60 000 pomiarów temperatury |  |
| **7.** | Kompatybilność W/W czujników zakupionym przez szpital system, oprogramowaniem firmy EFENTO |  |
| **8.** | Okres udzielonej gwarancji – minimum 24 miesiące |  |
| **9.** | Instrukcja w języku polskim i angielskim (DTR) w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) |  |
| **10.** | System monitoringu z możliwością powiadamiania sms o stanach alarmowych urządzeń posiadających styk bezpotencjałowy |  |
| **11.** | Możliwość zaprogramowania do 8 numerów |  |
| **12.** | Możliwość podania informacji zwrotnej o aktualnych parametrach urządzenia |  |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej