Oznaczenie sprawy: 3/PZP/2022/TP

Trzebnica, dnia 24.05.2022 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (III)**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych”.**

Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Pytanie nr 1.**

1. Pytanie nr 1 : pakiet nr 20 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 20 Waciki neurochirurgiczne ze specjalnie skompresowanego jedwabnego materiału ( regenerowana oksydowana celuloza) , grubość 0,8mm, wysoka chłonność - 8,3 krotna wagi suchego wacika, niestrzępiące , wytrzymałe ze znacznikiem radiologicznym i nitką, pakowane po 10 szt. w blistrze na dyspenserze, opak. zbiorcze 20 blistrów -200sztuk ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

1. Wymagane opakowanie w SIWZ 250 sztuk – czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowanie zbiorcze 200sztuk i dodanie odpowiedniej ilości ( 5 blistrów- 50 sztuk)

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 2.**

Pytanie nr 2 : pakiet nr 20 pozycja nr 2 Czy Zamawiający w pakiecie nr 20 w pozycji nr 2 wyrazi zgodę na waciki neurochirurgiczne w rozmiarze 6x6mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 3.**

Pytanie nr 3 : pakiet nr 20 pozycja nr 3 Czy Zamawiający w pakiecie nr 20 w pozycji nr 3 wyrazi zgodę na waciki neurochirurgiczne w rozmiarze 13x13mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 4.**

Pytanie nr 3 : pakiet nr 20 pozycja nr 4 Czy Zamawiający w pakiecie nr 20 w pozycji nr 4 wyrazi zgodę na waciki neurochirurgiczne w rozmiarze 38x38mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

*Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.*

 ***Z poważaniem,***

 *Dyrektor*

 *Jarosław Maroszek*