Załącznik nr 4A do SIWZ

Nr sprawy: 93/2020

FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAM ÓWIENIA

UWAGA!

Wykonawca wypełniając formularz cenowy zobowiązany jest rzetelnie wypełnić kolumnę nr 3 – Parametry oferowane przez wykonawcę, co pozwoli zamawiającemu ocenić czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania.

Pominięcie wpisania oferowanego parametru skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z zapisami SIWZ.

Zadanie 1 – Baterie trakcyjne dla Składu Dęblin

| L.p. | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę | Symbol | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Łączna wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Łączna wartość brutto [zł] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Katalogowy / JIM |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| PODNOŚNIK WIDŁOWY AKUMULATOROWY CPD20J-D1 rok prod. 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rozmiar: (wys.x dł. x szer.) w mm 780 x 990 x 470 Typ ogniw: 6PzB630+EUW Elektrolit: ciekły Napięcie: 48 V Pojemność: 630 Ah Waga: 680 kg ± 5% Centralne napowietrzanie (EUW) Zakończony rurką (9/2 9x13) do Gniazda 160 A MAX 150V/DC | Rozmiar: ………………….. ……………………………… Typ ogniw: ……………………………… Elektrolit: ………………….. Napięcie: ………………….. Pojemność: ……………….. Waga: ……………………... Centralne napowietrzanie ………………………………………………………………………………. | 808208207/ 614-PL1518007 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| WÓZEK TRANSPORTOWY AKUMULATOROWY WAN 130202 rok prod. 2001/2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a. | Rozmiar: (wys.x dł. x szer.) w mm 445 x 826 x 680 Typ ogniw:3PzS Elektrolit: ciekły Napięcie: 80 V Pojemność: 240 Ah Waga: 690 kg ± 5% | Rozmiar: ………………….. ……………………………… Typ ogniw: ……………………………… Elektrolit: ………………….. Napięcie: ………………….. Pojemność: ……………….. Waga: ………………………. | / 6140PL1518016 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2b | Rozmiar: (wys.x dł. x szer.) w mm 445 x 1020 x 680 Typ ogniw: 80V3PzS240 Elektrolit: ciekły Napięcie: 80 V Pojemność: 240 Ah | Rozmiar: ………………….. ……………………………… Typ ogniw: ……………………………… Elektrolit: ………………….. Napięcie: ………………….. Pojemność: ……………….. | / 6140PL1518016 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| WÓZEK TRANSPORTOWY AKUMULATOROWY BALKANCAR EV 638.33.254 rok prod. 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rozmiar: (wys.x dł. x szer.) w mm 630 x 830 x 740 Typ ogniw: 24xPzS630 Elektrolit: ciekły Napięcie: 48 V Pojemność: 630 Ah | Rozmiar: ………………….. ……………………………… Typ ogniw: ……………………………… Elektrolit: ………………….. Napięcie: ………………….. Pojemność: ……………….. | / 6140PL0901925 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| PODNOŚNIK WIDŁOWY AKUMULATOROWY ETV 114 rok prod. 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rozmiar: (wys.x dł. x szer.) w mm 78 5x 1220 x 352 Typ ogniw: 4EPzS620 Elektrolit: ciekły Napięcie: 48 V Pojemność: 620 Ah Waga: 970 kg ± 5% | Rozmiar: ………………….. ……………………………… Typ ogniw: ………………… ……………………………… Elektrolit: ………………….. Napięcie: ………………….. Pojemność: ……………….. Waga: ……………………… | / 6140 PL1589538 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| PODNOŚNIK WIDŁOWY AKUMULATOROWY WW 1,6 H3300 rok prod. 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rozmiar: (wys.x dł. x szer.) w mm 530 x 980 x 740 Typ ogniw: 24x7PzS Elektrolit: ciekły 1,29 g/cm3 (±0,01) Napięcie: 48 V Pojemność: 630 Ah | Rozmiar: ………………….. ……………………………… Typ ogniw: ……………….. Elektrolit: ………………….. Napięcie: ………………….. Pojemność: ……………….. | / 6140PL0946876 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| WÓZEK TRANSPORTOWY AKUMULATOROWY HELI BD20 rok prod. 2011/2012/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rozmiar: (wys.x dł. x szer.) w mm 359 x 1070 x 630 Typ ogniw: ciekły Elektrolit: Napięcie: 48 V Pojemność: 280 Ah Waga: 1200 kg ± 5% | Rozmiar: ………………….. ……………………………… Typ ogniw: ……………….. Elektrolit: ………………….. Napięcie: ………………….. Pojemność: ……………….. Waga: ……………………… | / 6140PL1727671 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |