Dział Zamówień Publicznych		                   Grodzisk Mazowiecki;  05.03.2021 r.

SPS – V. 262.7.2021

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę  środków dezynfekcyjnych (Nr procedury SPSSZ/2/D/21)

- Czy do pakietu 2 Zamawiający dopuści produkt zawierający aktywny chlor w ilości 4,8g/100g preparatu?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ .

Jesteśmy polskim producentem preparatów dezynfekcyjnych i posiadamy nowoczesną fabrykę wyrobów medycznych i produktów biobójczych w Polsce, a w czasie pandemii koronawirusa mogliśmy nieprzerwanie dostarczać nasze środki dezynfekcyjne do polskich placówek służby zdrowia. Polski rynek produktów dezynfekcyjnych, do wybuchu epidemii był uzależniony od dostawców zagranicznych, którzy z chwilą pojawienia się koronawirusa w Europie nie sprostali wzmożonemu zapotrzebowaniu przez szpitale. Pomimo braku surowców i komponentów nasza firma   zachowała ciągłość dostaw, mało tego zwiększył dostawy kilkakrotnie. Całą produkcję środków do dezynfekcji rąk i powierzchni kierowaliśmy w pierwszej kolejności do szpitali i jednostek służby zdrowia w Polsce. Epidemia wciąż trwa, nikt nie jest w stanie przewidzieć jak dalej będzie ona przebiegać, kiedy znowu się nasili. W przypadku ewentualnej współpracy zwracamy Państwa uwagę na fakt, że kupując środki dezynfekcyjne wytworzone w polskiej fabryce,  zyskujecie  pewność zaopatrzenia w sytuacjach krytycznych, jednocześnie rozwijacie i wspieracie potencjał produkcyjny w naszym kraju.   Z naszej strony deklarujemy gwarancję jakości produktu, dostawy wynikające z zakontraktowanych ilości, ciągłość i solidność obsługi oraz indywidualne podejście wynikające z potrzeb Państwa szpitala. Mając na uwadze dobro pacjentów i bezpieczeństwo personelu, którzy są na pierwszej linii frontu oraz zapewnienie im nieprzerwanych dostaw wnosimy o dopuszczenie niżej opisanych preparatów.

- Dotyczy Pakietu 1 pozycja 1. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do oceny gotowych do użycia chusteczek do mycia i dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych ( m.in. głowic ultradźwiękowych, pleksi, sond TEE). Posiadające w składzie aminę i czwartorzędowy związek amonowy. Nie zawierające chloru, fenolu, aldehydów. Trwałość preparatu po otwarciu 30dni. Wykazuje wysoką tolerancję materiałową, nadaje się do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Posiada pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed. Badania przeprowadzone wg norm : EN13727, EN16615, EN13624, EN14348, EN14476. Spektrum działania: B(w tym MRSA) – 1min, F(C.albicans) – 1min, Tbc(M.terrae) – 5min, V otoczkowe(HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola) – 1min. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych. Opakowanie – puszka z tworzywa sztucznego z zamykanym wieczkiem – 100szt chusteczek w opakowaniu. Chusteczka o wymiarze 13 x 20cm, gramatur 23g/m3. Produkt biobójczy i wyrób medyczny.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ .

- Dotyczy pakietu 1 pozycja 2. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie gotowych do użycia chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierające alkohol ( 63,7g etanol, 6,3g propan-2-ol) Nie zawierające w składzie pochodnych amin, aldehydów, fenolu, chloru, QAV. Bez barwników. Trwałość preparatu po otwarciu 21dni. Spektrum działania: B(w tym MRSA) – 30sek, F(C.albicans) – 30sek, Tbc(M.terrae), - 30sek, V otoczkowe(SARS-CoV-2, Herpes simplex, Ebola) – 30sek, BVDV, Rota, Noro – 30sek. Chusteczka o wymiarze 13x20cm, gramatura 23 g/m3. Produkt biobójczy i wyrób medyczny. Opakowanie – puszka z tworzywa sztucznego z zamykanym wieczkiem – 100szt chusteczek w opakowaniu.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ .

- Pakiet 1 poz. 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gotowych do użycia chusteczek o właściwościach myjąco dezynfekujących. Zawierające nadtlenek wodoru (nie wymagający aktywacji). Nie zawierające w składzie chloru oraz alkoholu. Nie podrażniający dróg oddechowych, pozbawiony substancji zapachowych oraz barwiących. Nie wymagający spłukiwania, dezaktywujący zanieczyszczenia organiczne oraz biofilm. Trwałość preparatu po otwarciu 3 miesiące. Testy wykonane na roztworze z odciśniętej chusteczki. Preparat bezpieczny dla personelu oraz pacjentów –możliwość stosowania preparatu bez rękawic oraz w oddziałach noworodkowych. Spektrum działania: B, F (C.albicans),V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polio, Noro, Rota) –1 min.,S(C. difficile R 027) –5min.,Tbc –10 min., F –15 min. Chusteczka o wymiarze 20 x 30 cm i gramaturze 25 g /m2. Opakowanie –tuba, 80 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań. Produkt biobójczy i wyrób medyczny.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ .

- Pakiet 1 poz.2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gotowych do użycia chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierające w swoim składzie alkohol (70 g). Nie zawierające pochodnych amin, aldehydów, fenolu, chloru, QAV. Bez barwników i substancji zapachowych. Trwałość preparatu po otwarciu 2 miesiące. Wykazujący dobrą kompatybilność materiałową min. ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz polipropylenem. Opakowanie typu tuba z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa, 48 sztuk. Spektrum działania: B, F, Tbc, -min., V (HBV, HCV, HIV, Rota, Adeno, Noro) –30 sek. Chusteczka o wymiarze 13x 19cm i gramaturze 25g /m2. Wyrób medyczny kl. IIa

Lub

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gotowych do użycia chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych na bazie alkoholu (etanol , propanol) oraz propionian udidecylodimetyloamoniowy. Wykazujące dobrą kompatybilność materiałową min. ze stalą kwasoodporną, polistyrenem, PVC, akrylem, polikarbonem, ABS, silikonem, gumą, ceramiką oraz szkłem. Opakowanie –tuba, 100sztuk. Spektrum działania: B(EN 13727), F (EN 13624) –30 sek., Tbc(EN 14348) –15 min, V(Polio, Adeno, Noro) –60 sek. Chusteczka o wymiarze 18 x 18cm i gramaturze min 45 g/m2. Wyrób medyczny kl II a .

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ .

- Pakiet 1 poz. 1 . Czy Zamawiający dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu (ekrany dotykowe, monitory wyrobów medycznych, głowic sond USG). Zawierające niewielką ilość alkoholu, zapewniającą szybkie odparowaniem produktu z powierzchni. Posiada dobrą tolerancję materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem i poliwęglanem. Bez zawartości aldehydów, pochodnych amin, fenolu, chloru, QAV. Trwałość preparatu po otwarciu - 1 miesiąc. Posiada pozytywną opinię producentów aparatów ultrasonograficznych. Preparat bezpieczny dla personelu oraz pacjentów – możliwość stosowania preparatu bez rękawic oraz w oddziałach noworodkowych. Wykazujące skuteczność wobec: B, F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV 40, Noro) – do 1 min, Tbc (M. terrae) w czasie 5 min, z możliwością rozszerzenia działania o V (Adeno) wraz z wydłużeniem czasu działania. Wymiar  20 cm x 20 cm i gramaturze 50 g /m2, wykonane z poliestru. Opakowanie typu flow – pack z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa, pakowane po 100 szt. Wyrób medyczny.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ .

- Pakiet 1, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowych do użycia chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych (m. in. inkubatorów, sond TEE, wzierników nosowo-gardłowych (otorynolaryngologia), sond USG i wszelkiego rodzaju powierzchni. O wysokiej kompatybilności materiałowej na bazie kwasu nadoctowego, zawierających nadtlenek wodoru i kwas octowy. Nie zawierające w składzie pochodnych amin, aldehydów, fenolu, chloru, QAV. Spektrum działania: B, grzyby, V (adeno, noro) EN 14476 – 1 min., Tbc (M. terrae), V (Polio) EN 14476, S (C. difficile, B. subtilis) w czasie do 15 min. Trwałość preparatu po otwarciu 28 dni. Wykazujący dobrą kompatybilność materiałową min. ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium. Wymiary 20cm x 30 cm, o gramaturze 50 gm/2, wykonane z polipropylenu, w opakowaniach – pojemnik a 50 szt. chusteczek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny kl. IIB.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ .

- Pakiet 1, poz. 1. Prosimy o wyrażenie zgody na korzystniejsze dla Zamawiającego przeliczenie ilości chusteczek względem ich powierzchni, pozwalające na zdezynfekowanie większej powierzchni 1 chusteczką; tj. zaoferowanie 10.667 op. a 50 szt. chusteczek o wymiarach 20x30cm (0,06m2),zamiast 8000 op. a 100 szt. chusteczek o wymiarach 20x20cm (0,04m2) opisanych w SIWZ.W obu przypadkach daje to łącznie 32.000m2 powierzchni chusteczek,

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ .

- Pakiet 1, poz. 1. W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w  górę?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ .

- Pakiet 1, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu (ekrany dotykowe, monitory wyrobów medycznych, głowic sond USG). Zawierające niewielką ilość alkoholu, zapewniającą szybkie odparowaniem produktu z powierzchni. Posiada dobrą tolerancję materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem i poliwęglanem. Bez zawartości aldehydów, pochodnych amin, fenolu, chloru, QAV. Trwałość preparatu po otwarciu - 1 miesiąc. Posiada pozytywną opinię producentów aparatów ultrasonograficznych. Preparat bezpieczny dla personelu oraz pacjentów – możliwość stosowania preparatu bez rękawic oraz w oddziałach noworodkowych. Wykazujące skuteczność wobec: B, F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV 40, Noro) – do 1 min, Tbc (M. terrae) w czasie 5 min, z możliwością rozszerzenia działania o V (Adeno) wraz z wydłużeniem czasu działania. Wymiar  20 cm x 20 cm i gramaturze 50 g /m2, wykonane z poliestru. Opakowanie typu flow – pack z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa, pakowane po 100 szt. Wyrób medyczny.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ .

- Pakiet 2, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wysoce wydajny preparat dezynfekcyjnym oraz odkamieniający na bazie kwasu nadoctowego i aktywnego tlenu przeznaczony do stosowania w hemodializatorach oraz stacjach uzdatniania wody, o szerokim spektrum bójczym, zapobiega tworzeniu biofilmu. Skuteczny wobec B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V (Adeno, Polio) w stężeniu do 3% w czasie do 10 min. z możliwością rozszerzenia o F (C. albicans, A. niger) w stężeniu 4%, w czasie 5 min. Opakowanie 5 l. Wyrób medyczny.

Odpowiedź  : Pozostają zapisy SWZ .

- Pakiet 1 poz 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu o szerszym spektrum działania: EN 13727, EN 14561 Bakteriobójczy (w tym MRSA, VRE) – warunki brudne 1 minutaEN 13624, EN 14562 Drożdżakobójczy – warunki brudne 1 minutaEN 13624 Grzybobójczy 10 minut EN 14348 Prątkobójczy (w tym prątki gruźlicy) – warunki brudne 5 minutEN 14476 HIV,HBV,HCV, Vaccinia, Rota, Noro – warunki brudne 30 sekundEN 13704 Cl. Difficile 15 minutEN 16615:2015 (bakteriobójcze i drożdżakobójcze) 1 minuta.Chusteczki konfekcjonowane w tuby po 200 szt. o statusie wyrobu medycznego kl IIa.

Odpowiedź  : Pozostają zapisy SWZ .

- Pakiet 1 poz. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny chusteczek o wymiarach 20x20 cm impregnowanych alkoholemetylowym 72g o szerokimspektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V (BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca, w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel. Konfekcjonowane po 100 sztuk w tubach.

Odpowiedź  : Pozostają zapisy SWZ .

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.

…………………………………….