## Pakiet ...
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | …
| Tytuł/nazwa pakietu: | Rękawice przeznaczone do przenoszenia cytostatyków
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3, 18424300-0, 33141420-0
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy | UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1.0 | Rękawice diagnostyczne, syntetyczne (nitrylowe-bezpudrowe) |  |  | szt. | 5000
1.1 | Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, nitrylowe, bezpudrowe | TAK
1.2 | Rękawice niesterylne, środek ochrony osobistej w kategorii III typ B, zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425 | TAK
1.3 | Do przenoszenia cytostatyków – potwierdzony przez producenta brak przebicia rękawicy dla min 19 cytostatyków > 240 min zgodnie z ASTM D 6978-05 | TAK
1.4 | Kształt uniwersalny, pasujące na prawą i lewą rękę | TAK
1.5 | Mankiet rolowany | TAK
1.6 | Zewnętrzna powierzchnia teksturowana na palcach | TAK
1.7 | Grubość na palcu 0,14mm (+/-0,02), na dłoni 0,13mm (+/-0,02), na mankiecie 0,11mm (+/-0,02) | TAK
1.8 | Długość minimalna 300 mm | TAK
1.9 | AQL mniejszy lub równy 1,5 (max 1,5) (po zapakowaniu) | podać wartość
1.10 | Rękawice zgodne z normami (p. 1.10.1-1.10.4): | TAK
1.10.1 | EN 455-1,2,3 | TAK
1.10.2 | EN ISO 21420 | TAK
1.10.3 | EN ISO 374-1 | TAK
1.10.4 | EN ISO 374-5 | TAK
1.11 | Pakowane w dyspenserze maksymalnie po 100 sztuk | podać wartość
1.12 | Rozmiary S,M,L,XL do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | TAK

## Pakiet .....
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | …
| Tytuł/nazwa pakietu: | Rękawice chirurgiczne - lateksowe, syntetyczne – neoprenowe, specjalistyczne (antyalergiczne, lecznicze)
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 5
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3, 18424300-0, 33141420-0
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy | UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1.0 | Rękawice chirurgiczne - lateksowe, bezpudrowe (operacyjne) |  |  | op/1 para | 50000
1.1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, jałowe | TAK
1.2 | O anatomicznym kształcie, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń | TAK
1.3 | Powierzchnia zewnętrzna gładka. Powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie rękawic zarówno na suchą jak i mokrą dłoń (zawierająca powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska). | TAK
1.4 | Mankiet rolowan z niechlorowaną opaską samoprzylepnąy, grubość mankietu 0,17 mm (+/- 0,02) | TAK
1.5 | Długość rękawicy min. 295 mm, grubość na palcach 0,21 (+/-0,02), grubość na dłoni 0,20mm (+/-0,02) | TAK
1.6 | Poziom protein lateksu mniej lub równe 20 µg/g | wpisać poziom protein
1.7 | AQL mniejszy lub równy 0,65 (po zapakowaniu) | podać wartość
1.8 | Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie IIa oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III typ B, zgodne z normami (p. 1.8.1-1.8.6): | TAK
1.8.1 | EN 455 (1-4) | TAK
1.8.2 | EN ISO 374-1 | TAK
1.8.3 | EN ISO 374-2 | TAK
1.8.4 | EN 16523-1 | TAK
1.8.5 | EN ISO 374-4 | TAK
1.8.6 | EN ISO 374-5 | TAK
1.9 | Zgodnie z normą EN ISO 374-5 lub ASTM F1671 odporne na przenikanie wirusów | TAK
1.10 | Pakowane podwójnie folia-papier lub folia-folia | TAK
1.11 | Opakowanie zbiorcze w postaci dyspensera po 50 par | TAK
1.12 | Rozmiary od 5,5 do 9,0 do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | TAK
2.0 | Rękawice chirurgiczne syntetyczne - neoprenowe (operacyjne) |  |  | op/1para | 12000
2.1 | Rękawice chirurgiczne syntetyczne wykonane z neoprenu, jałowe bezpudrowe | TAK
2.2 | Rękawice o anatomicznym kształcie, zróżnicowane na lewą i prawą dłoń | TAK
2.3 | Powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą | TAK
2.4 | Powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie rękawic zarówno na suchą jak i mokrą dłoń (zawierająca powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska) | TAK
2.5 | Bez protein lateksu | TAK
2.6 | AQL mniejszy lub równy 0,65 (po zapakowaniu) | podać wartość
2.7 | Grubość na palcu 0,14 mm (+/- 0,03), długość mankietu min. 300 mm | TAK
2.8 | Wolne od lateksu i katalizatorów chemicznych, zapobiegające alergiom na lateks (typ I) i substancje chemiczne (typ IV | TAK
2.9 | Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie IIa oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III typ B, zgodne z normami (p. 2.9.1-2.9.6): | TAK
2.9.1 | EN 455 (1-4) | TAK
2.9.2 | EN ISO 374-1 | TAK
2.9.3 | EN ISO 374-2 | TAK
2.9.4 | EN 16523-1 | TAK
2.9.5 | EN ISO 374-4 | TAK
2.9.6 | EN ISO 374-5 | TAK
2.10 | Zgodnie z normą EN ISO 374-5 lub ASTM F1671 odporne na przenikanie wirusów | TAK
2.11 | Pakowane podwójnie folia-papier lub folia-folia | TAK
2.12 | Opakowanie zbiorcze w postaci dyspensera po 50 par | TAK
2.13 | Rozmiary od 5,5 do 9,0 do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | TAK
3.0 | Rękawice chirurgiczne - TYP IV ALERGII, izoprenowe, bezpudrowe |  |  | op/1para | 700
3.1 | Rękawice chirurgiczne syntetyczne wykonane z elastomeru | TAK
3.2 | Jałowe, bezpudrowe | TAK
3.3 | O anatomicznym kształcie, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń | TAK
3.4 | Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana | TAK
3.5 | Powierzchnia wewnętrzna polimerowana | TAK
3.6 | Mankiet rolowany, długość mankietu min. 280 mm | TAK
3.7 | Bez protein lateksu. Rękawice zapobiegające alergiom -wolne od szkodliwych akceleratorów chemicznych (potwierdzone niezależnym badaniem). | TAK
3.8 | Odpowiednie dla osób z alergią typu IV | TAK
3.9 | AQL mniejszy lub równy 0,10 (po zapakowaniu) | podać wartość
3.10 | Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie IIa oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III typ B, zgodne z normami (p. 3.10.1- 3.10.6): | TAK
3.10.1 | EN 455 (1-4) | TAK
3.10.2 | EN ISO 374-1 | TAK
3.10.3 | EN ISO 374-2 | TAK
3.10.4 | EN 16523-1 | TAK
3.10.5 | EN ISO 374-4 | TAK
3.10.6 | EN ISO 374-5 | TAK
3.11 | Zgodnie z normą EN ISO 374-5 lub ASTM F1671 odporne na przenikanie wirusów | TAK
3.12 | Pakowane podwójnie folia-papier lub folia-folia | TAK
3.13 | Opakowanie zbiorcze w postaci dyspensera po 50 par | TAK
3.14 | Rozmiary od 5,5 do 9,0 do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | TAK
4.0 | Rękawice chirurgiczne z systemem podwójnego rękawiczkowania |  |  | op/2pary | 50
4.1 | Rękawice chirurgiczne z systemem podwójnego rękawiczkowania | TAK
4.2 | Jałowe, bezpudrowe | TAK
4.3 | Pakowane razem, wstępnie nałożone na siebie rękawice lateksowe w systemie podwójnym umożliwiają zakładanie rękawic w systemie double gloving jednym ruchem | TAK
4.4 | O anatomicznym kształcie, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń | TAK
4.5 | Mankiet rolowany, długość mankietu min. 300 mm | TAK
4.6 | Rękawica zew.: Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców oraz wewnątrz dłoni, powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie rękawic zarówno na suchą jak i mokrą dłoń (zawierająca powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska). Rękawica wew.:powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców oraz wewnątrz dłoni, powierzchnia wewnętrzna z nawilżającą warstwą pielęgnacyjno-ochronną, która zapobiega wysuszaniu i pękaniu skóry, a także ułatwia zakładanie rękawic na sucho i na mokro oraz zmianę w trakcie operacji | TAK
4.7 | Rękawice z systemem wskazania przekłucia, kolor rękawicy wierzchniej w wyraźnym kontraście kolorystycznym w stosunku do rękawicy spodniej, np. zielony/cielisty | TAK
4.8 | Grubość rękawic wewnętrznej i zewnętrznej (łącznie): na palcu 0.44 ± 0.05mm, na dłoni 0.37 ± 0.05mm oraz na mankiecie 0.32 ± 0.05mm. | TAK
4.9 | Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie IIa oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III typ B, zgodne z normami (p. 4.9.1-4.9.6): | TAK
4.9.1 | EN 455 (1-4) | TAK
4.9.2 | EN ISO 374-1 | TAK
4.9.3 | EN ISO 374-2 | TAK
4.9.4 | EN 16523-1 | TAK
4.9.5 | EN ISO 374-4 | TAK
4.9.6 | EN ISO 374-5 | TAK
4.10 | Zgodnie z normą EN ISO 374-5 lub ASTM F1671 odporne na przenikanie wirusów | TAK
4.11 | AQL mniejszy lub równy 0,65 (po zapakowaniu) | podać wartość
4.12 | Poziom protein lateksu mniejszy lub równy 30 µg/ dm2 | wpisać poziom protein
4.13 | Pakowane podwójnie folia-papier lub folia-folia | TAK
4.14 | Rozmiary od 5,5 do 9,0 do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | TAK
5.0 | Rękawice chirurgiczne z nawilżającą warstwą pieęgnacyjno- ochronną |  |  | op/1para | 5000
5.1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe | TAK
5.2 | Rękawice jałowe, bezpudrowe | TAK
5.3 | O anatomicznym kształcie | TAK
5.4 | Warstwa wewnętrzna wewnętrzna z nawilżającą warstwą pielęgnacyjno-ochronną, która zapobiega wysuszaniu i pękaniu skóry, a także ułatwia zakładanie rękawic na sucho i na mokro oraz zmianę w trakcie operacji | TAK
5.5 | Warstwa zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą | TAK
5.6 | Mankiet o rolowanym zakończeniu z niechlorowaną opaską samoprzylepną., długość min. 300 mm | TAK
5.7 | Poziom protein lateksu mniej niż 20 µg/g | wpisać poziom protein
5.8 | AQL mniejszy lub równy 0,65 (po zapakowaniu) | podać wartość
5.9 | Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie IIa oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III typ B, zgodne z normami (p. 5.9.1-5.9.6): | TAK
5.9.1 | EN 455 (1-4) | TAK
5.9.2 | EN ISO 374-1 | TAK
5.9.3 | EN ISO 374-2 | TAK
5.9.4 | EN 16523-1 | TAK
5.9.5 | EN ISO 374-4 | TAK
5.9.6 | EN ISO 374-5 | TAK
5.10 | Zgodnie z normą EN ISO 374-5 lub ASTM F1671 odporne na przenikanie wirusów | TAK
5.11 | Pakowane podwójnie folia-papier lub folia-folia | TAK
5.12 | Opakowanie zbiorcze w postaci dyspensera po 50par | TAK
5.13 | Rozmiary od 5,5 do 9,0 do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | TAK