## do oddania
Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sposób obliczenia ceny: Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość” x Kol. „Cena netto” Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”
Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.: - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę, - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.
W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.
Zadanie 1 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE ORAZ PŁYNY DO WYKONANIA TERAPII NERKOZASTĘPCZYCH
CPV: 33181520-3
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do ciągłej hemodializy lub hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 i przyłączami typu SecuNect | 450
2. | Łącznik 2x4 | 150
3. | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową do leczenia wstrząsu septycznego z hemofiltrem o podwyższonym punkcie odcięcia do 40 kD i przyłączami typu SecuNect | 10
4. | Zestaw do plazmaferezy leczniczej dla dorosłych z plazmafiltrem o pow. 0,6 m2 | 10
5. | Worek na filtrat 10l z zaworem spustowym | 500
6. | Kolec typu Spike dł. 72 mm opak. 100 szt. | 2000
7. | Wodorowęglanowy płyn do hemofiltracji i hemodializy buforowany glukozą o stężeniu fizjologicznym 5,55 mmol/l o składzie: potas - 0 lub 2 lub 3 lub 4 mmol/l, wieloelektrolitowy. Opakowanie 5-litrowy worek dwukomorowy posiadający port do pobierania płynu kompatybilny do oferowanych zestawów. | 20
8. | Wodorowęglanowy dializat o składzie: - potas 2 lub 4 mmol/l ( w zależności od potrzeb ) - fosforany 0 lub 1,25 mmol/l (w zależności od potrzeb) - sód 133 mmol/l - wapń 0 mmol/l (bezwapniowy) - wodorowęglan 20 mmol/l; Opakowanie 5-litrowy worek dwukomorowy posiadający port do pobierania płynu kompatybilny do oferowanych zestawów. | 12000
9. | Roztwór dwuwodnego chlorku wapnia o stężeniu 100 mmol/l w workach 1500 ml. Opakowanie - worek jednokomorowy posiadający port do pobierania płynu kompatybilny do oferowanych zestawów. | 1100
10. | 4% Cytrynian sodu (136 mmol/l) w workach 1500 ml. Opakowanie - worek jednokomorowy posiadający port do pobierania płynu kompatybilny do oferowanych zestawów. | 5000
11. | Cewnik dializacyjny silikonowy 11,5 F/13,5F o dł. 15/20/24 cm w zestawie do implantacji | 500
12. | Cewnik dializacyjny silikonowy 13,5 F o dł. 28/35 cm w zestawie do implantacji | 10
RAZEM
DZIERŻAWA APARATU DO WYKONYWANIA CIĄGŁYCH TERAPII NERKOZASTĘPCZYCH - 4 SZT.
L.p. | Nazwa aparatu | Liczba miesięcy | Model | Producent | Cena netto za miesiąc | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Dzierżawa aparatu do CRRT i TPE zgodnie z poniższą specyfikacją - miesięczny czynsz za 4 szt. | 24
RAZEM
Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej (CRRT)
Spełniający wymagania, aby materiały eksploatacyjne jednorazowego użytku oraz płyny niezbędne do wykonywania ciągłych, konwekcyjno-dyfuzyjnych terapii nerkozastępczych oraz plazmaferez były kompatybilne i możliwe do wykorzystania w celu przeprowadzania zabiegów na bazie posiadanego przez Zamawiającego aparatu MuliFiltrate Ci-Ca.
Parametry graniczne - wymagane
Możliwość wykonywania heparynowych zabiegów CVVHD, CVVH, CVVHDF z pre- lub postdylucją
Możliwość wykonywania cytrynianowych zabiegów CVVHD, CVVHDF z postdylucją
Możliwość wykonywania zabiegu plazmaferezy leczniczej - TPE
Możliwość wielokrotnej zamiany antykoagulacji cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu
Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całego zestawu zabiegowego
Zintegrowane dreny cytrynianu i wapnia z układem krążenia pozaustrojowego
Nieprzerwana podaż cytrynianu podczas zmiany worków dializatu, substytutu, filtratu
Możliwość poboru roztworu dializatu z 4 worków bez dodatkowego łącznika
Możliwość podłączenia worka/worków na filtrat do 20 L
Możliwość zmiany i zapamiętania domyślnych parametrów dla każdego rodzaju zabiegu
Dwa indywidualne systemy do podgrzewania roztworów (dializatu i substytutu) zintegrowane w obudowie
Zakres regulacji temperatury dializatu/substytutu 35 – 39 ºC
Możliwość wyłączenia ogrzewania roztworów
Ultrafiltracja netto 0 – 990 ml/godz.
Wydajność pompy krwi 10 – 500 ml/min
Zintegrowany, obrotowy uchwyt hemofiltra
Komunikacja poprzez obrotowy ekran dotykowy 15”
System pomocy kontekstowej
Możliwość regulacji poziomu krwi w jeziorku żylnym z poziomu ekranu
Detektor powietrza
Detektor przecieku krwi
6 pomp perystaltycznych zintegrowanych na płycie czołowej
Dodatkowa pompa strzykawkowa z automatyczną detekcją podłączenia strzykawki 30/50 ml
Pomiar ciśnienia dostępu, filtratu oraz przed filtrem bez kontaktu z powietrzem
Możliwość uzyskania wstecznego przepływu krwi w celu udrożnienia dostępu naczyniowego bez konieczności rozłączania układu krążenia pozaustrojowego i płukania cewnika
Graficzny kolorowy podgląd istotnych stanów pracy urządzenia
Zasilanie awaryjne zapewniające podtrzymanie krążenia pozaustrojowego przez co najmniej 15 min.
System bilansujący grawimetryczny z czterema niezależnymi wagami
Dokładność ważenia na każdej wadze: 1 g
Możliwość przejścia w czasie zabiegu w „tryb pielęgnacji” z wyłączonym bilansowaniem i zmniejszonym przepływem krwi
Wózek jezdny aparatu na 4 niezależnych kołach, w tym 2 z dwustopniową blokadą
Dwa uchwyty z przodu i z tyłu aparatu ułatwiające przesuwanie/obracanie urządzenia
Szkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji aparatu
Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia)
Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji - wg zaleceń producenta (min. co 24 miesiące)
Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu eksploatacji