## Część 1
CZĘŚĆ NR 1
1 | szacunkowa ilość oznaczeń obejmuje ilość oznaczeń obejmuje ilości oznaczeń, kalibracji i kontroli
2 | W przypadku analizatora wykorzystującego w pracy wodę, wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i podłączenia stacji uzdatniania wody oraz do jej serwisowania przez cały okres umowy
3 | Możliwość wykonywania badań we wszystkich płynach ustrojowych: surowica, osocze, PMR, mocz, hemolizat.
4 | Wykonawca udostępni szafę chłodniczą (szklane drzwi!!) umożliwiającą swobodne przechowywanie odczynników, kalibratorów i kontroli o parametrach zbliżonych do Witryny chłodniczej Bolarus WS-140 R na okres obowiązywania umowy.
5 | Jeśli zaistnieje potrzeba dostawca dostarczy stół pod analizator
Tab. 1. | Odczynniki potrzebne do wykonania oznaczeń/ rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Lp. | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń 36 miesięcy | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Ilość ozn. z 1op. | Cena netto 1 op. PLN | Ilość op. szt. | Wartość netto PLN | VAT w % | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
I | Biochemia | 7: 5x6; 9: 7x8; 10: 7+9
1 | Dehydrogenaza mleczanowa | 1: 12600
2 | Białko całkowite | 1: 9000
3 | Albumina | 1: 7500
4 | Albumina w moczu | 1: 3000
5 | Amylaza | 1: 5400
6 | Glukoza | 1: 60000
7 | Cholesterol | 1: 26400
8 | Cholesterol HDL | 1: 15600
9 | Trójglicerydy | 1: 18000
10 | Aminotransferaza alaninowa | 1: 48000
11 | Aminotransferaza asparaginowa | 1: 36000
12 | Fosfataza alkaliczna | 1: 5400
13 | Bilirubina całkowita | 1: 42750
14 | Gamma glutamylotranspeptydaza | 1: 15600
15 | Kinaza kreatynowa | 1: 3600
16 | Kreatynina | 1: 81900
17 | Kwas moczowy | 1: 25200
18 | Mocznik | 1: 19500
19 | Żelazo | 1: 8400
20 | Utajona zdolność wiązania żelaza | 1: 4200
21 | Wapń całkowity | 1: 7200
22 | Magnez | 1: 6300
23 | Sód | 1: 60000
24 | Potas | 1: 66000
25 | Chlorki | 1: 900
26 | Białko C-reaktywne | 1: 46800
27 | Homocysteina | 1: 1500
28 | Białko w moczu i pmr | 1: 7650
29 | IgG | 1: 2400
30 | IgM | 1: 1500
31 | HbA1C 3 | 1: 5400
32 | Haptoglobina | 1: 2100
33 | Beta 2 mikroglobulina | 1: 1950
34 | fosforany nieorganiczne | 1: 4500
35 | D-Dimery | 1: 3000
36 | rozpuszczalny receptor Transferyny | 1: 1500
37 | Lipoproteina a | 1: 900
38 | Cystatyna C | 1: 900
39 | apolipoproteina A1 | 1: 600
40 | aoplipoproteina B | 1: 600
41 | Lipaza | 1: 1500
42 | Barbiturany | 1: 900
43 | Cannaboidnoids (THC) | 1: 900
44 | czynnki reumatoidalny | 1: 900
45 | plealbumina | 1: 900
46 | lambda łańcuchy lekkie | 1: 900
47 | laktaty | 1: 3900
48 | kappa łańcuchy lekkie | 1: 900
Łącznie
Tab. 2. Materiały kontrolne i standardy do wykonania oznaczeń rocznie wg specyfikacji tabela 1
Lp. | Nazwa kalibratora/kontroli | Nazwa handlowa |  | Nr katalogowy | Cena 1 op. netto PLN | Ilość op. | Wartość netto PLN | VAT w % | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
1
2
3
4
Łącznie
Tab.3. Materiały zużywalne, płyny i inne potrzebne do wykonania badań wg specyfikacji tabela 1 i 2
Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy |  | Ilość op. | Cena 1 op. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT w % | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
1
2
3
Łącznie
Tab. 4. Czynsz dzierżawny
Miesięcznie netto
VAT w %
Miesięcznie brutto
Wartość brutto czynszu za 36 miesięcy
| Podsumowanie kosztów (ceny brutto) | 1: łączna cena brutto
Tab. 1 - Odczynniki
Tab. 2 - Materiały kontrolne
Tab. 3 - Materiały zużywalne
Tab. 4 - Czynsz roczny brutto
RAZEM
ANALIZATOR
Parametry techniczno - użytkowe
Nazwa
Typ/model analizatora
Producent
Rok produkcji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | 2: Parametr wymagany; 4: Parametr oferowany
1 | Automatyczny analizator biochemiczny, fabrycznie nowy, lub używany nie starszy niż 2017 serwisowany przez autoryzowany serwis producenta w oparciu o oryginalne części zamienne. Analizator gotowy do pracy bez dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego (z wyjątkiem zakupu odczynników i materiałów eksploatacyjnych). | 2: TAK/PODAĆ NAZWĘ, MODEL, ROK PRODUKCJI
2 | Oprogramowanie analizatora, instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. | 2: TAK
3 | Analizator posiadający certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego. | 2: TAK
4 | Wydajności minimalna bez ISE: min 300 oznaczeń / godzinę, z ISE min. 350/godzinę | 2: TAK
5 | Typ pomiarów: Fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczne: punktu końcowego, kinetyczne, ISE | 2: TAK
6 | Możliwości analityczne: - Biochemia - enzymy, substraty, ISE - Białka specyficzne - Monitorowanie leków - Środki uzależniające i trucizny - ISE : Na, K, Cl | 2: TAK
7 | Całodobowa gotowość do pracy | 2: TAK
8 | Praca w trybie "pacjent po pacjencie" z priorytetowym badaniem próbek pilnych "CITO" | 2: TAK
9 | Jednorazowe kuwety pomiarowe, bez układu myjącego. | 2: TAK
10 | Minimum 30 odczynników na pokładzie analizatora. | 2: TAK
11 | Chłodzenie odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych na pokładzie analizatora zgodnie z zaleceniami producenta. | 2: TAK
12 | Dostawianie lub wymiana odczynników znajdujących się na pokładzie analizatora bez przerywania pracy analizatora (bez używania funkcji Standby, Stop lub Pauza) | 2: TAK
13 | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych po przekroczeniu liniowości metody. | 2: TAK
14 | Identyfikacja odczynników, próbek badanych, materiałów kontrolnych i kalibratorów w oparciu o kody kreskowe | 2: TAK
15 | Minimum 80 próbek badanych ładowanych jednocześnie do analizatora z możliwością ciągłego doładowywania nowych próbek, bez przerywania pracy analizatora. | 2: TAK
16 | Materiały kontrolne jedno i wieloparametrowe na minimum dwóch poziomach | 2: TAK, PODAĆ DLA JAKICH PARAMETRÓW JEDNODLA JAKICH WIELOPARAMETROWE
17 | Odczynniki płynne, gotowe do użycia, po umieszczeniu na pokładzie analizatora zabezpieczone przed parowaniem | 2: TAK
18 | Praca z wykorzystaniem próbek pierwotnych i wtórnych. | 2: TAK
19 | Praca z wykorzystaniem próbek pediatrycznych. | 2: TAK
20 | Monitorowanie poziomu odczynników i próbek badanych. | 2: TAK
21 | Badania wykonywane w: surowicy, osoczu, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym, krwi pełnej, hemoliza cie, płynie dializacyjnym. | 2: TAK
22 | Oznaczenie HbA1c we krwi pełnej, bez potrzeby przygotowania próbki poza analizatorem | 2: TAK
23 | Elektrody ISE bezobsługowe, wymieniane pojedynczo w zależności od potrzeb. | 2: TAK
24 | Kontrola jakości i wiarygodności wyników badań wykorzystująca reguły Westgarda i graficzną prezentację wyników L-J | 2: TAK
25 | Deklaracje zgodności CE dla aparatu i wszystkich oferowanych odczynników | 2: TAK
26 | Wykonawca zapewni zamawiającemu stację uzdatniania wody, produkującą wodę spełniającą warunki niezbędne do prawidłowej pracy i eksploatacji analizatora. Koszt serwisowania stacji wodnej (naprawy, elementy zużywalne ponosi Wykonawca | 2: TAK
27 | W przypadku analizatora, który nie jest analizatorem wolnostojącym Wykonawca zapewni odpowiedni stół laboratoryjny spełniający warunki bezpiecznej, ergonomicznej pracy personelu obsługującego analizator | 2: TAK
28 | W okresie związania umową Wykonawca zapewni Zamawiającemu udział w zewnętrznej, niezależnej od producenta odczynników i analizatora, międzynarodowej kontroli jakości badan (np. RANDOX RQ9112c), z częstotliwością minimum jeden raz w miesiącu | 2: TAK
29 | Analizator wyposażony w urządzenie podtrzymujące pracę, w przypadku zaniku zasilania, przez minimum 15 minut. Koszt serwisowania urządzenia po stronie Wykonawcy | 2: TAK
30 | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym laboratorium. Wykonawca podłączy, na koszt własny, analizator do sieci informatycznej laboratorium, w terminie do 3 dni od uruchomienia analizatora. W przypadku pojawienia się nowych wersji/zmian w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń Wykonawca w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium. Podłączenie analizatora do systemu informatycznego obejmuje również przekazywanie wyników oznaczeń materiałów kontrolnych. | 2: TAK
31 | Instalacja i uruchomienie analizator w laboratorium Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, wyłącznie przez przedstawiciela serwisu producenta analizatora, zgodnie z jego obowiązującymi procedurami. | 2: TAK
32 | Szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników wyłącznie przez przedstawiciela producenta analizatora zgodnie z procedurami producenta, na koszt Wykonawcy. Pierwsze szkolenie w momencie uruchomienia analizatora. Pozostałe w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wszystkie szkolenia potwierdzone certyfikatem. | 2: TAK
33 | Analizator serwisowany przez autoryzowany serwis, w oparciu o oryginalne części zamienne. | 2: TAK
34 | W okresie związania umową Wykonawca zagwarantuje pełen zakres bezpłatnych usług serwisowych wykonanych przez serwis producenta analizatora (przyjazd, naprawa, części). W czasie dzierżawy analizatora Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe. | 2: TAK
35 | Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do serwisu 24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca poda Zamawiającemu w momencie podpisywania umowy, pełne dane osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za serwisowanie analizatora | 2: TAK
36 | Czas reakcji serwisu: do 1 godziny od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie, pocztą e-mail) - kontakt telefoniczny z inżynierem serwisowym w godzinach pracy serwisu; przyjazd do laboratorium (o ile zachodzi taka potrzeba) i naprawa analizatora maksymalnie do 24 godzin od momentu kontaktu. | 2: TAK
37 | W przypadku awarii analizatora Wykonawca gwarantuje pokrycie kosztów wynikających z konieczności transportu i wykonania badań u innego wykonawcy. | 2: TAK
38 | W przypadku niemożności naprawy analizatora w ciągu 24 godzin Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt nowy analizator o parametrach nie gorszych od oferowanego w postępowaniu przetargowym. | 2: TAK
39 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie związania umową, mającego istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowania analizatora, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej wymiany, na własny koszt, analizatora na fabrycznie nowy, o parametrach nie gorszych niż oferowany w tym postępowaniu przetargowym. | 2: TAK
40 | Wyposażenie dodatkowe: Wykonawca udostępni szafę chłodniczą (szklane drzwi) umożliwiającą swobodne przechowywanie odczynników, kalibratorów i kontroli o parametrach zbliżonych do Witryny chłodniczej Bolarus WS-140 R na okres obowiązywania umowy. | 2: TAK
41 | Użyczenie bezpłatne aparatu po wygaśnięciu zawartej umowy 30 dni w celu wykorzystania zamówionych odczynników/pasków testowych | 2: TAK

## Część 2
CZĘŚĆ NR 2
1 | szacunkowa ilość oznaczeń obejmuje ilość oznaczeń obejmuje ilości oznaczeń, kalibracji i kontroli
2 | wykonawca udostępni wirówkę umożliwiającą przygotowanie próbek od oznaczeń na okres obowiązywania umowy
3 | Jeśli zaistnieje potrzeba dostawca dostarczy stół pod analizator
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Nazwa parametru | Ilość oznaczeń 36 miesięcy | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Ilość ozn. z 1op. | Cena netto 1 op. PLN | Ilość op. szt. | Wartość netto PLN | VAT w % | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
II | Immunochemia | 7: 5x6; 9: 7x8; 10: 7+9
1 | Ferrytyna | 1: 2700
2 | Witamina B12 | 1: 3300
3 | Kwas foliowy | 1: 2100
4 | TSH | 1: 18000
5 | FT4 | 1: 3600
6 | FT3 | 1: 3600
7 | anty-TPO | 1: 1500
8 | Troponina T hs | 1: 8100
9 | AFP | 1: 1500
10 | CEA | 1: 1500
11 | PSA całkowite | 1: 3300
12 | Przeciwciała anty-HBs | 1: 1800
13 | HBS Ag | 1: 6000
14 | anty - HCV | 1: 12000
15 | anty-HIV | 1: 12000
16 | anty-HBc | 1: 6000
17 | Witamina D | 1: 1800
18 | IL-6 | 1: 1800
19 | p/c anti SARS-CoV-2 ilościowo | 1: 1800
20 | PCT | 1: 3300
21 | S100 | 1: 1200
22 | NSE | 1: 1200
23 | DHEA-S | 1: 900
24 | SHBG | 1: 900
Łącznie
Tab. 2. Materiały kontrolne i standardy do wykonania oznaczeń rocznie wg specyfikacji tabela 1
Lp. | Nazwa kalibratora/kontroli | Nazwa handlowa |  | Nr katalogowy | Cena 1 op. netto PLN | Ilość op. | Wartość netto PLN | VAT w % | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
1
2
3
4
Łącznie
Tab.3. Materiały zużywalne, płyny i inne potrzebne do wykonania badań wg specyfikacji tabela 1 i 2
Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy |  | Ilość op. | Cena 1 op. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT w % | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
1
2
3
Łącznie
Tab. 4. Czynsz dzierżawny
Miesięcznie netto
VAT w %
Miesięcznie brutto
Wartość brutto czynszu za 36 miesięcy
| Podsumowanie kosztów (ceny brutto) | 1: łączna cena brutto
Tab. 1 - Odczynniki
Tab. 2 - Materiały kontrolne
Tab. 3 - Materiały zużywalne
Tab. 4 - Czynsz roczny brutto
RAZEM
ANALIZATOR
Parametry techniczno - użytkowe
Nazwa
Typ/model analizatora
Producent
Rok produkcji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | 2: Parametr wymagany; 4: Parametr oferowany
1 | Automatyczny analizator immunochemiczny, fabrycznie nowy lub używany nie starszy niż 2017 serwisowany przez autoryzowany serwis producenta w oparciu o oryginalne części zamienne. Analizator gotowy do pracy bez dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego (z wyjątkiem zakupu odczynników i materiałów eksploatacyjnych). | 2: TAK/PODAĆ NAZWĘ, MODEL, ROK PRODUKCJI
2 | Analizator posiadający certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego. | 2: TAK
3 | Oprogramowanie analizatora, instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. | 2: TAK
4 | Detektor skrzepów i mikroskrzepów w badanej próbce. | 2: TAK
5 | Wydajność minimalna, powyżej 80 ozn. /godz. | 2: TAK
6 | Typ pomiaru: chemiluminescencja | 2: TAK
7 | Minimum 15 miejsc odczynnikowych | 2: TAK
8 | Praca analizatora z wykorzystaniem odczynników, kalibratorów i kontroli jednego producenta, tego samego co oferowany analizator. | 2: TAK
9 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora zgodnie z zaleceniami producenta odczynników | 2: TAK
10 | Odczynniki gotowe do użycia i trwale po otwarciu przez okres minimum 3 miesiące. | 2: TAK
11 | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników, płynów i materiałów zużywalnych | 2: TAK
12 | Automatyczne otwieranie i zamykanie zestawów odczynnikowych na pokładzie analizatora zapobiegające parowaniu odczynnika | 2: TAK
13 | Wartości nowych serii kontroli i odczynników muszą być wczytywane automatycznie na podstawie kodów kreskowych. | 2: TAK
14 | Czytnik kodów kreskowych dla próbek i odczynników. | 2: TAK
15 | Możliwość oznaczeń próbek pilnych | 2: TAK
16 | Eliminacja kontaminacji – jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników. | 2: TAK
17 | Redukcja interferencji ze strony przeciwciał HAMA | 2: TAK
18 | Termin ważności odczynników min. 6 mies. od daty dostawy | 2: TAK
19 | Możliwość pobierania materiału z probówek pierwotnych | 2: TAK
20 | Test do oznaczania Troponiny posiadający oficjalnie wskazania i rekomendacje Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego do zastosowania 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału serca. | 2: TAK
21 | Odczynniki do TSH, fT4, fT3 posiadające określoną przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji osób dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych. | 2: TAK
22 | Po zawarciu umowy wraz z pierwsza partią odczynników należy załączyć w formie papierowej i elektronicznej aktualne karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników, materiału kontrolnego i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych. | 2: TAK
23 | Wykonawca zapewni zamawiającemu stację uzdatniania wody, produkującą wodę spełniającą warunki niezbędne do prawidłowej pracy i eksploatacji analizatora. Koszt serwisowania stacji wodnej (naprawy, elementy zużywalne ponosi Wykonawca | 2: TAK
24 | W przypadku analizatora, który nie jest analizatorem wolnostojącym Wykonawca zapewni odpowiedni stół laboratoryjny spełniający warunki bezpiecznej, ergonomicznej pracy personelu obsługującego analizator | 2: TAK
25 | Analizator wyposażony w urządzenie podtrzymujące pracę, w przypadku zaniku zasilania, przez minimum 15 minut. Koszt serwisowania urządzenia po stronie Wykonawcy | 2: TAK
26 | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym laboratorium. Wykonawca podłączy, na koszt własny, analizator do sieci informatycznej laboratorium, w terminie do 3 dni od uruchomienia analizatora. W przypadku pojawienia się nowych wersji/zmian w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń Wykonawca w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium. Podłączenie analizatora do systemu informatycznego obejmuje również przekazywanie wyników oznaczeń materiałów kontrolnych. | 2: TAK
27 | Instalacja i uruchomienie analizator w laboratorium Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, wyłącznie przez przedstawiciela serwisu producenta analizatora, zgodnie z jego obowiązującymi procedurami. | 2: TAK
28 | Szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników wyłącznie przez przedstawiciela producenta analizatora zgodnie z procedurami producenta, na koszt Wykonawcy. Pierwsze szkolenie w momencie uruchomienia analizatora. Pozostałe w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wszystkie szkolenia potwierdzone certyfikatem. | 2: TAK
29 | Analizator serwisowany przez autoryzowany serwis, w oparciu o oryginalne części zamienne. | 2: TAK
30 | W okresie związania umową Wykonawca zagwarantuje pełen zakres bezpłatnych usług serwisowych wykonanych przez serwis producenta analizatora (przyjazd, naprawa, części). W czasie dzierżawy analizatora Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe. | 2: TAK
31 | Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do serwisu 24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca poda Zamawiającemu w momencie podpisywania umowy, pełne dane osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za serwisowanie analizatora | 2: TAK
32 | Czas reakcji serwisu: do 1 godziny od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie, pocztą e-mail; przyjazd do laboratorium (o ile zachodzi taka potrzeba) i naprawa analizatora maksymalnie do 24 godzin od momentu kontaktu. | 2: TAK
33 | W przypadku awarii analizatora Wykonawca gwarantuje pokrycie kosztów wynikających z konieczności transportu i wykonania badań u innego wykonawcy. | 2: TAK
34 | W przypadku niemożności naprawy analizatora w ciągu 24 godzin Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt nowy analizator o parametrach nie gorszych od oferowanego w postępowaniu przetargowym. | 2: TAK
35 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie związania umową, mającego istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowania analizatora, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej wymiany, na własny koszt, analizatora na fabrycznie nowy, o parametrach nie gorszych niż oferowany w tym postępowaniu przetargowym. | 2: TAK
36 | Wyposażenie dodatkowe: wirówka laboratoryjna z bezobsługowym silnikiem indukcyjnym, o wirniku horyzontalnym i wkładkami redukcyjnymi umożliwiającymi wirowanie probówek o średnicy 8 - 16 mm i maksymalnej wysokości 105mm, z możliwością regulacji czasu i prędkości wirowania. Wyposażona w blokadę pokrywy podczas wirowania, blokadę startu przy otwartej pokrywie i w awaryjne otwieranie pokrywy. Prędkość wirowania 500-4000 rpm, wirówka przekazana zostanie Zamawiającemu na cały okres trwania umowy. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy za użytkowanie wirówki. | 2: TAK
37 | Użyczenie bezpłatne aparatu po wygaśnięciu zawartej umowy 30 dni w celu wykorzystania zamówionych odczynników/pasków testowych | 2: TAK

## Część 3
CZĘŚĆ NR 3
1 | szacunkowa ilość oznaczeń obejmuje ilość oznaczeń obejmuje ilości oznaczeń, kalibracji i kontroli
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Nazwa parametru | Ilość oznaczeń 36 miesięcy | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Ilość ozn. z 1op. | Cena netto 1 op. PLN | Ilość op. szt. | Wartość netto PLN | VAT w % | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
III | Gazometria/ dwa analizatory ( przynajmniej jeden fabrycznie nowy) | 7: 5x6; 9: 7x8; 10: 7+9
1 | Wapń zjonizowany | 1: 6900
2 | Laktaty | 1: 3900
3 | Badanie równowagi kwasowo-zasadowej w krwi kapilarnej | 1: 9000
Łącznie
Tab. 2. Materiały kontrolne i standardy do wykonania oznaczeń rocznie wg specyfikacji tabela 1
Lp. | Nazwa kalibratora/kontroli | Nazwa handlowa |  | Nr katalogowy | Cena 1 op. netto PLN | Ilość op. | Wartość netto PLN | VAT w % | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
1
2
3
4
Łącznie
Tab.3. Materiały zużywalne, płyny i inne potrzebne do wykonania badań wg specyfikacji tabela 1 i 2
Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy |  | Ilość op. | Cena 1 op. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT w % | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
1
2
3
Łącznie
Tab. 4. Czynsz dzierżawny
Miesięcznie netto
VAT w %
Miesięcznie brutto
Wartość brutto czynszu za 36 miesięcy
| Podsumowanie kosztów (ceny brutto) | 1: łączna cena brutto
Tab. 1 - Odczynniki
Tab. 2 - Materiały kontrolne
Tab. 3 - Materiały zużywalne
Tab. 4 - Czynsz roczny brutto
RAZEM
ANALIZATOR 2 szt.
Parametry techniczno - użytkowe
Analizator nr 1
Nazwa
Typ/model analizatora
Producent
Rok produkcji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | 2: Parametr wymagany; 4: Parametr oferowany
1 | 1. Analizator fabrycznie nowy nie starszy niż 2020r Analizatory gotowy do pracy bez dodatkowych inwestycji ze strony Zmawiającego z wyjątkiem zakupu odczynników i materiałów eksploatacyjnych | 2: TAK/PODAĆ NAZWĘ, MODEL, ROK PRODUKCJI
2 | Parametry: pH, pO2, pCO2, BE, HCO3, Na, K, Cl, Ca, laktaty glukoza, methemoglobina oznaczane jednocześnie. | 2: TAK
3 | Pomiar parametrów w następującym rodzaju próbek: krew żylna, krew tętnicza, krew kapilarna, osocze, dializat. | 2: TAK
4 | Deklaracji zgodności CE dla zaoferowanego analizatora i odczynników. | 2: TAK
5 | Analizator i odczynniki od tego samego producenta/dostawcy | 2: TAK/PODAĆ NAZWĘ
6 | Analizator pracujący w systemie ciągłym | 2: TAK
7 | Instalacja analizatora na koszt Wykonawcy, Wykonawca dostarczy analizator kompletny, gotowy do podjęcia pracy bez dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego (poza niezbędnymi odczynnikami). | 2: TAK
8 | Podawanie materiału do analizatora z kapilary, strzykawki. Wykonawca dostosuje podawanie materiału do analizatora ze strzykawki stosowanej w szpitalu Zamawiającego. | 2: TAK
9 | Ochrona przed aspiracją skrzepu | 2: TAK
10 | Oprogramowanie analizatora, instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. | 2: TAK
11 | Wbudowana drukarka | 2: TAK
12 | Odczynniki gotowe do użycia | 2: TAK
13 | Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostawy | 2: TAK
14 | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych | 2: TAK
15 | Monitorowanie poziomu odczynników i ścieków. System ścieków zamknięty. Utylizacja bez konieczności dodatkowego przelewania do innych pojemników | 2: TAK
16 | Identyfikacja próbek badanych przy użyciu czytnika kodów kreskowych. | 2: TAK
17 | Materiały kontrolne oznaczane na minimum 3 poziomach, pamięć wyników kontroli | 2: TAK
18 | Analizator wyposażony w urządzenie podtrzymujące pracę, w przypadku zaniku zasilania, przez minimum 30 minut. Koszt serwisowania urządzenia po stronie Wykonawcy. | 2: TAK
19 | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym laboratorium. Wykonawca podłączy, na koszt własny, analizator do sieci informatycznej laboratorium, w terminie do 3 dni od uruchomienia analizatora. W przypadku pojawienia się nowych wersji/zmian w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń Wykonawca w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium. Podłączenie analizatora do systemu informatycznego obejmuje również przekazywanie wyników oznaczeń materiałów kontrolnych. | 2: TAK
20 | Instalacja i uruchomienie analizator w laboratorium Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, wyłącznie przez przedstawiciela serwisu producenta analizatora, zgodnie z jego obowiązującymi procedurami. | 2: TAK
21 | Szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników wyłącznie przez przedstawiciela producenta analizatora zgodnie z procedurami producenta, na koszt Wykonawcy. Pierwsze szkolenie w momencie uruchomienia analizatora. Pozostałe w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wszystkie szkolenia potwierdzone certyfikatem. | 2: TAK
22 | Analizator serwisowany przez autoryzowany serwis, w oparciu o oryginalne części zamienne. | 2: TAK
23 | W okresie związania umową Wykonawca zagwarantuje pełen zakres bezpłatnych usług serwisowych wykonanych przez serwis producenta analizatora (przyjazd, naprawa, części). W czasie dzierżawy analizatora Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe. | 2: TAK
24 | Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do serwisu 24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca poda Zamawiającemu w momencie podpisywania umowy, pełne dane osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za serwisowanie analizatora. | 2: TAK
25 | Czas reakcji serwisu: do 1 godziny od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie, pocztą e-mail) - kontakt telefoniczny z inżynierem serwisowym w godzinach pracy serwisu; przyjazd do laboratorium (o ile zachodzi taka potrzeba) i naprawa analizatora maksymalnie do 24 godzin od momentu kontaktu. | 2: TAK
26 | W przypadku awarii analizatora Wykonawca gwarantuje pokrycie kosztów wynikających z konieczności transportu i wykonania badań u innego wykonawcy. | 2: TAK
27 | W przypadku niemożności naprawy analizatora w ciągu 24 godzin Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt nowy analizator o parametrach nie gorszych od oferowanego w postępowaniu przetargowym. | 2: TAK
28 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie związania umową, mającego istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowania analizatora, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej wymiany, na własny koszt, analizatora na fabrycznie nowy, o parametrach nie gorszych niż oferowany w tym postępowaniu przetargowym. | 2: TAK
29 | Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na koszt własny, udział w zewnętrznym, niezależnym od producenta odczynników i analizatora, Międzynarodowym Programie Kontroli Jakości Badań Laboratoryjnych (np. RANDOX), częstotliwość – jedna próbka minimum jeden raz w miesiącu | 2: TAK
30 | Użyczenie bezpłatne aparatu po wygaśnięciu zawartej umowy 30 dni w celu wykorzystania zamówionych odczynników/pasków testowych | 2: TAK
Parametry techniczno - użytkowe
Analizator nr 2
Nazwa
Typ/model analizatora
Producent
Rok produkcji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | 2: Parametr wymagany; 4: Parametr oferowany
1 | 1. Analizator używany nie starszy niż 2019 r serwisowany przez autoryzowany serwis producenta w oparciu o oryginalne części zamienne Analizatory gotowy do pracy bez dodatkowych inwestycji ze strony Zmawiającego z wyjątkiem zakupu odczynników i materiałów eksploatacyjnych | 2: TAK/PODAĆ NAZWĘ, MODEL, ROK PRODUKCJI
2 | Parametry: pH, pO2, pCO2, BE, HCO3, Na, K, Cl, Ca, laktaty glukoza, methemoglobina oznaczane jednocześnie. | 2: TAK
3 | Pomiar parametrów w następującym rodzaju próbek: krew żylna, krew tętnicza, krew kapilarna, osocze, dializat. | 2: TAK
4 | Deklaracji zgodności CE dla zaoferowanego analizatora i odczynników. | 2: TAK
5 | Analizator i odczynniki od tego samego producenta/dostawcy | 2: TAK/PODAĆ NAZWĘ
6 | Analizator pracujący w systemie ciągłym | 2: TAK
7 | Instalacja analizatora na koszt Wykonawcy, Wykonawca dostarczy analizator kompletny, gotowy do podjęcia pracy bez dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego (poza niezbędnymi odczynnikami). | 2: TAK
8 | Podawanie materiału do analizatora z kapilary, strzykawki. Wykonawca dostosuje podawanie materiału do analizatora ze strzykawki stosowanej w szpitalu Zamawiającego. | 2: TAK
9 | Ochrona przed aspiracją skrzepu | 2: TAK
10 | Oprogramowanie analizatora, instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. | 2: TAK
11 | Wbudowana drukarka | 2: TAK
12 | Odczynniki gotowe do użycia | 2: TAK
13 | Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostawy | 2: TAK
14 | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych | 2: TAK
15 | Monitorowanie poziomu odczynników i ścieków. System ścieków zamknięty. Utylizacja bez konieczności dodatkowego przelewania do innych pojemników | 2: TAK
16 | Identyfikacja próbek badanych przy użyciu czytnika kodów kreskowych. | 2: TAK
17 | Materiały kontrolne oznaczane na minimum 3 poziomach, pamięć wyników kontroli | 2: TAK
18 | Analizator wyposażony w urządzenie podtrzymujące pracę, w przypadku zaniku zasilania, przez minimum 30 minut. Koszt serwisowania urządzenia po stronie Wykonawcy. | 2: TAK
19 | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym laboratorium. Wykonawca podłączy, na koszt własny, analizator do sieci informatycznej laboratorium, w terminie do 3 dni od uruchomienia analizatora. W przypadku pojawienia się nowych wersji/zmian w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń Wykonawca w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium. Podłączenie analizatora do systemu informatycznego obejmuje również przekazywanie wyników oznaczeń materiałów kontrolnych. | 2: TAK
20 | Instalacja i uruchomienie analizator w laboratorium Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, wyłącznie przez przedstawiciela serwisu producenta analizatora, zgodnie z jego obowiązującymi procedurami. | 2: TAK
21 | Szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników wyłącznie przez przedstawiciela producenta analizatora zgodnie z procedurami producenta, na koszt Wykonawcy. Pierwsze szkolenie w momencie uruchomienia analizatora. Pozostałe w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wszystkie szkolenia potwierdzone certyfikatem. | 2: TAK
22 | Analizator serwisowany przez autoryzowany serwis, w oparciu o oryginalne części zamienne. | 2: TAK
23 | W okresie związania umową Wykonawca zagwarantuje pełen zakres bezpłatnych usług serwisowych wykonanych przez serwis producenta analizatora (przyjazd, naprawa, części). W czasie dzierżawy analizatora Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe. | 2: TAK
24 | Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do serwisu 24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca poda Zamawiającemu w momencie podpisywania umowy, pełne dane osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za serwisowanie analizatora. | 2: TAK
25 | Czas reakcji serwisu: do 1 godziny od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie, pocztą e-mail) - kontakt telefoniczny z inżynierem serwisowym w godzinach pracy serwisu; przyjazd do laboratorium (o ile zachodzi taka potrzeba) i naprawa analizatora maksymalnie do 24 godzin od momentu kontaktu. | 2: TAK
26 | W przypadku awarii analizatora Wykonawca gwarantuje pokrycie kosztów wynikających z konieczności transportu i wykonania badań u innego wykonawcy. | 2: TAK
27 | W przypadku niemożności naprawy analizatora w ciągu 24 godzin Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt nowy analizator o parametrach nie gorszych od oferowanego w postępowaniu przetargowym. | 2: TAK
28 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie związania umową, mającego istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowania analizatora, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej wymiany, na własny koszt, analizatora na fabrycznie nowy, o parametrach nie gorszych niż oferowany w tym postępowaniu przetargowym. | 2: TAK
29 | Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na koszt własny, udział w zewnętrznym, niezależnym od producenta odczynników i analizatora, Międzynarodowym Programie Kontroli Jakości Badań Laboratoryjnych (np. RANDOX), częstotliwość – jedna próbka minimum jeden raz w miesiącu | 2: TAK
30 | Użyczenie bezpłatne aparatu po wygaśnięciu zawartej umowy 30 dni w celu wykorzystania zamówionych odczynników/pasków testowych | 2: TAK

## Część 4
CZĘŚĆ NR 4
1 | szacunkowa ilość oznaczeń obejmuje ilość oznaczeń obejmuje ilości oznaczeń, kalibracji i kontroli
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Nazwa parametru | Ilość oznaczeń 36 miesięcy | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Ilość ozn. z 1op. | Cena netto 1 op. PLN | Ilość op. szt. | Wartość netto PLN | VAT w % | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
IV | Analityka | 7: 5x6; 9: 7x8; 10: 7+9
1 | Analiza moczu | 1: 48000
Tab. 2. Materiały kontrolne i standardy do wykonania oznaczeń rocznie wg specyfikacji tabela 1
Lp. | Nazwa kalibratora/kontroli | Nazwa handlowa |  | Nr katalogowy | Cena 1 op. netto PLN | Ilość op. | Wartość netto PLN | VAT w % | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
1
2
3
4
Łącznie
Tab.3. Materiały zużywalne, płyny i inne potrzebne do wykonania badań wg specyfikacji tabela 1 i 2
Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy |  | Ilość op. | Cena 1 op. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT w % | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
1
2
3
Łącznie
Tab. 4. Czynsz dzierżawny
Miesięcznie netto
VAT w %
Miesięcznie brutto
Wartość brutto czynszu za 36 miesięcy
| Podsumowanie kosztów (ceny brutto) | 1: łączna cena brutto
Tab. 1 - Odczynniki
Tab. 2 - Materiały kontrolne
Tab. 3 - Materiały zużywalne
Tab. 4 - Czynsz roczny brutto
RAZEM
ANALIZATOR
Parametry techniczno - użytkowe
Nazwa
Typ/model analizatora
Producent
Rok produkcji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | 2: Parametr wymagany; 4: Parametr oferowany
1 | Półautomatyczny analizator do analizy parametrów fizykochemicznych moczu, fabrycznie nowy rok produkcji 2020 | 2: TAK/PODAĆ NAZWĘ, MODEL, ROK PRODUKCJI
2 | Analizator posiadający certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego. | 2: TAK
3 | Analizator wyposażony w zewnętrzny czytnik kodów kreskowych | 2: TAK
4 | Odczyt 10 parametrów fizykochemicznych moczu: ciężar właściwy, pH, białko, glukoza, urobilinogen, bilirubina, ciała ketonowe, azotyny, erytrocyty, leukocyty. | 2: TAK
5 | Flagowanie wyników patologicznych | 2: TAK
6 | Czułość pola dla odczytu: glukozy minimum 30 mg/dł białka minimum 15 mg/dl. | 2: TAK
7 | Automatyczne usuwanie zużytych pasków | 2: TAK
8 | Kalibracja, zgodnie z rekomendacjami producenta analizatora, w oparciu o kalibratory płynne lub paski kalibracyjne, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. | 2: TAK
9 | Paski, kalibratory i materiały kontrolne od jednego producenta lub dostawcy, kompatybilne z oferowanym analizatorem | 2: TAK
10 | Paski charakteryzujące się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik pomiaru | 2: TAK
11 | Możliwość wyboru jednostek drukowanych na wynikach na zewnętrznej lub wbudowanej drukarce oraz przesyłanych do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego. | 2: TAK/ podać rodzaje jednostek
12 | Kompensacja analizatora na barwę własną moczu | 2: TAK
13 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim dostarczona w formie papierowej wraz z analizatorem oraz w formie elektronicznej. | 2: TAK
14 | Ulotki dołączone do opakowań odczynników muszą być wydrukowane w języku polskim. Zamawiający dopuszcza, po podpisaniu umowy, przesyłanie ulotek w wersji elektronicznej | 2: TAK
15 | W okresie związania umową Wykonawca zagwarantuje, w pełen zakres bezpłatnych usług serwisowych (przyjazd, naprawa, części). | 2: TAK
16 | Czas reakcji serwisu: do 1 godziny od momentu zgłoszenia (telefonicznie, pocztą e-mail, przyjazd do laboratorium (o ile zachodzi taka potrzeba) maksymalnie do 24 godzin od momentu kontaktu. | 2: TAK
17 | W przypadku niemożności naprawy analizatora Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt nowy analizator o cechach nie gorszych od oferowanego w postępowaniu przetargowym. | 2: TAK
18 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie związania umową Wykonawca zobowiązany jest do wymiany, na własny koszt, analizatora na nowy | 2: TAK
19 | W okresie związania umową Wykonawca wykona na koszt własny, bezpłatne przeglądy serwisowe. Wykonawca powiadomi dzierżawiącego analizator o planowanym przeglądzie serwisowym z wyprzedzeniem 5 dni roboczych przed przyjazdem serwisu. | 2: TAK
20 | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym laboratorium. Wykonawca podłączy, na koszt własny, analizator do sieci informatycznej laboratorium, w terminie do 3 dni od uruchomienia analizatora. W przypadku pojawienia się nowych wersji w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń Wykonawca w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium. Podłączenie analizatora do systemu informatycznego obejmuje również przekazywanie wyników oznaczeń materiałów kontrolnych. | 2: TAK
21 | Instalacja i uruchomienie analizator w laboratorium Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, wyłącznie przez przedstawiciela serwisu producenta analizatora, zgodnie z jego obowiązującymi procedurami. | 2: TAK
22 | Szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników wyłącznie przez przedstawiciela producenta analizatora zgodnie z procedurami producenta na koszt Wykonawcy. Pierwsze szkolenie w momencie uruchomienia analizatora. Pozostałe w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wszystkie szkolenia potwierdzone certyfikatem. | 2: TAK
23 | Analizator serwisowany przez autoryzowany serwis, w oparciu o oryginalne części zamienne. | 2: TAK
24 | W okresie związania umową Wykonawca zagwarantuje pełen zakres bezpłatnych usług serwisowych wykonanych przez serwis producenta analizatora (przyjazd, naprawa, części). W czasie dzierżawy analizatora Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe. | 2: TAK
25 | Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do serwisu 24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca poda Zamawiającemu w momencie podpisywania umowy, pełne dane osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za serwisowanie analizatora | 2: TAK
26 | W przypadku awarii analizatora Wykonawca gwarantuje pokrycie kosztów wynikających z konieczności transportu i wykonania badań u innego wykonawcy. | 2: TAK
27 | W przypadku niemożności naprawy analizatora w ciągu 24 godzin Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt nowy analizator o parametrach nie gorszych od oferowanego w postępowaniu przetargowym. | 2: TAK
28 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie związania umową, mającego istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowania analizatora, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej wymiany, na własny koszt, analizatora na fabrycznie nowy, o parametrach nie gorszych niż oferowany w tym postępowaniu przetargowym. | 2: TAK
29 | W okresie związania umową Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na koszt własny, udział w zewnętrznej, międzynarodowej, niezależnej od producenta odczynników i analizatora, ocenie jakości badań laboratoryjnych, z częstotliwością nie rzadziej niż jedna próbka kontrolna raz na dwa miesiące | 2: TAK
30 | Użyczenie bezpłatne aparatu po wygaśnięciu zawartej umowy 30 dni w celu wykorzystania zamówionych odczynników/pasków testowych | 2: TAK